## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ферапонтово | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ферапонтово ТСН 1 ао RS | 8.96 | 8.64 | 8.576 | 8.544 | 8.384 | 8.48 | 8.48 | 8.576 | 9.6 | 10.08 | 10.24 | 9.312 | 11.232 | 11.776 | 11.296 | 11.424 | 11.104 | 11.68 | 9.216 | 8.704 | 9.952 | 10.496 | 9.6 | 9.44 | 233.792
| 0,4 Ферапонтово ТСН 2 ао RS | 7.616 | 7.552 | 7.52 | 7.52 | 7.488 | 7.488 | 7.456 | 7.424 | 7.456 | 7.552 | 7.648 | 7.552 | 7.648 | 7.616 | 7.52 | 7.488 | 7.424 | 7.552 | 7.616 | 7.584 | 7.68 | 7.552 | 7.584 | 7.68 | 181.216
| 0,4 Ферапонтово-Дежурный ао RS | 4.276 | 3.982 | 3.868 | 3.882 | 3.742 | 3.816 | 3.854 | 3.926 | 4.792 | 5.146 | 5.122 | 4.182 | 6.012 | 6.54 | 6.678 | 6.728 | 6.436 | 7.03 | 4.526 | 4.044 | 5.294 | 5.848 | 4.93 | 4.776 | 119.43
| 0,4 Ферапонтово-Полигон ао RS | 4.446 | 4.456 | 4.446 | 4.416 | 4.39 | 4.386 | 4.364 | 4.384 | 4.38 | 4.402 | 4.43 | 4.43 | 4.48 | 4.446 | 4.416 | 4.416 | 4.388 | 4.45 | 4.446 | 4.416 | 4.552 | 4.45 | 4.458 | 4.5 | 106.348
| 10 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 1 ап RS | 124.2 | 122.4 | 128.4 | 114.6 | 118.2 | 121.8 | 130.2 | 134.4 | 156.6 | 138.6 | 121.8 | 126.6 | 108 | 114 | 143.4 | 141 | 156.6 | 144.6 | 153 | 145.2 | 144.6 | 128.4 | 132.6 | 129.6 | 3178.8
| 10 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ферапонтово Т 2 ап RS | 322.8 | 325.2 | 316.8 | 321 | 321 | 331.2 | 343.2 | 376.8 | 397.8 | 397.8 | 405 | 402.6 | 382.2 | 378.6 | 367.2 | 376.2 | 387 | 386.4 | 393 | 372.6 | 362.4 | 369 | 349.8 | 320.4 | 8706
| 10 Ферапонтово-Борбушино ао RS | 96 | 95.6 | 97 | 96 | 94 | 102.6 | 106.2 | 109 | 115.6 | 110.4 | 108 | 117.8 | 110.6 | 99.8 | 104.8 | 111.4 | 115.4 | 117.4 | 116.2 | 111.8 | 116 | 122.4 | 110 | 101.6 | 2585.6
| 10 Ферапонтово-Глебовская ао RS | 77.6 | 74.6 | 75.6 | 75.4 | 75.6 | 79.8 | 86.4 | 96.6 | 92.6 | 80.8 | 76.6 | 80.4 | 78.2 | 75.4 | 78 | 83 | 96.4 | 103.4 | 106.8 | 98.8 | 99.4 | 90.8 | 84.2 | 79 | 2045.4
| 10 Ферапонтово-Музей ао RS | 70.8 | 69.4 | 69.6 | 69.2 | 69.4 | 70 | 70 | 69.4 | 72.2 | 70.6 | 72.4 | 72.4 | 74.4 | 71.8 | 71.2 | 68.4 | 74.2 | 65.4 | 63 | 62.4 | 61.8 | 63 | 64 | 63.4 | 1648.4
| 10 Ферапонтово-Устье ао RS | 37.6 | 37.4 | 40.2 | 29.6 | 28.8 | 26.4 | 28.2 | 25.6 | 27 | 11.8 | 16.8 | 11.6 | 17.2 | 12.6 | 15.6 | 26.8 | 26 | 30.6 | 31.6 | 31.2 | 31.2 | 28 | 37.2 | 41 | 650
| 10 Ферапонтово-Ферапонтово ао RS | 156.4 | 159.6 | 150.2 | 155.4 | 157.4 | 159 | 166.8 | 198.4 | 209.8 | 216.8 | 224.8 | 212.2 | 197.2 | 207.4 | 191 | 196.6 | 197.4 | 203.4 | 214 | 198 | 184.2 | 183.8 | 175.8 | 154.8 | 4470.4
| 10 Ферапонтово-Яршево ао RS | 7.8 | 9.6 | 11 | 8.6 | 12.8 | 14.2 | 14.6 | 10.4 | 35.8 | 45 | 26.8 | 33.6 | 11.4 | 25 | 48.4 | 29.6 | 33.6 | 9 | 13 | 13.8 | 12.6 | 8.8 | 9.6 | 8.6 | 453.6
| 110 Ферапонтово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 1 ап RS | 136.4 | 134.2 | 138.6 | 127.6 | 127.6 | 134.2 | 140.8 | 145.2 | 167.2 | 151.8 | 134.2 | 136.4 | 123.2 | 127.6 | 156.2 | 154 | 169.4 | 158.4 | 165 | 156.2 | 156.2 | 140.8 | 145.2 | 143 | 3469.4
| 110 Ферапонтово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Ферапонтово Т 2 ап RS | 341 | 345.4 | 336.6 | 338.8 | 341 | 349.8 | 363 | 393.8 | 418 | 415.8 | 424.6 | 422.4 | 402.6 | 398.2 | 385 | 396 | 407 | 404.8 | 413.6 | 391.6 | 380.6 | 389.4 | 369.6 | 338.8 | 9167.4
| Сумма | 1395.898 | 1398.03 | 1388.41 | 1360.562 | 1369.804 | 1413.17 | 1473.554 | 1583.91 | 1718.828 | 1666.58 | 1638.44 | 1641.476 | 1534.372 | 1540.778 | 1590.71 | 1613.056 | 1692.352 | 1654.112 | 1695.004 | 1606.348 | 1576.478 | 1552.746 | 1504.572 | 1406.596 | 37015.786
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ферапонтово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч