## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Петринево | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 | 11.904 | 2.464 | 387.2 | 441.6 | 55.5 | 0 | 126.6 | 84.4 | 184.4 | 17 | 0 | 129.2 | 0 | 228 | 0 | 8230.2 | 653.4 | 0 | 455.4 | 0 | 17991.6 | 0 | 0 | 8877 | 0 | 10230 | 0 | 0 | 235.2 | 0
01 - 02 | 15.84 | 2.496 | 385.6 | 436.8 | 56.4 | 0 | 124.8 | 84.4 | 188.8 | 16.2 | 0 | 124.4 | 0 | 226.8 | 0 | 7279.8 | 660 | 0 | 455.4 | 0 | 16071 | 0 | 0 | 7939.8 | 0 | 9253.2 | 0 | 1.4 | 236.6 | 0
02 - 03 | 9.6 | 2.464 | 384 | 427.2 | 55.5 | 0 | 123.6 | 82.8 | 186 | 15.8 | 0 | 125.6 | 0 | 220 | 0 | 7240.2 | 653.4 | 0 | 448.8 | 0 | 15985.2 | 0 | 0 | 7893.6 | 0 | 9200.4 | 0 | 0 | 233.8 | 0
03 - 04 | 14.336 | 2.464 | 376 | 424 | 54.9 | 0 | 119.7 | 84 | 178 | 15.6 | 0 | 126.4 | 0 | 219.2 | 0 | 6897 | 633.6 | 0 | 442.2 | 0 | 15285.6 | 0 | 0 | 7530.6 | 0 | 8830.8 | 0 | 0 | 226.8 | 0
04 - 05 | 14.016 | 2.496 | 382.4 | 436.8 | 56.7 | 0 | 122.4 | 84 | 180.8 | 15.8 | 0 | 128 | 0 | 228 | 0 | 7444.8 | 653.4 | 0 | 455.4 | 0 | 16434 | 0 | 0 | 8098.2 | 0 | 9451.2 | 0 | 1.4 | 231 | 0
05 - 06 | 8.832 | 2.496 | 388.8 | 475.2 | 58.8 | 0 | 136.5 | 105.2 | 183.6 | 15.8 | 0 | 130.8 | 0 | 233.6 | 0 | 8316 | 653.4 | 0 | 495 | 0 | 18183 | 0 | 0 | 8962.8 | 0 | 10368.6 | 0 | 0 | 233.8 | 0
06 - 07 | 16.288 | 2.496 | 414.4 | 507.2 | 62.1 | 0 | 145.8 | 105.2 | 199.6 | 16.6 | 0 | 136 | 0 | 255.6 | 0 | 9748.2 | 699.6 | 0 | 521.4 | 0 | 21100.2 | 0 | 0 | 10454.4 | 0 | 11886.6 | 0 | 0 | 249.2 | 0
07 - 08 | 11.36 | 2.464 | 428.8 | 540.8 | 64.2 | 0 | 148.2 | 108.8 | 207.2 | 17.4 | 0 | 139.2 | 0 | 281.6 | 0 | 11213.4 | 719.4 | 0 | 561 | 0 | 24116.4 | 0 | 0 | 11926.2 | 0 | 13470.6 | 0 | 0 | 252 | 0
08 - 09 | 12.736 | 2.496 | 422.4 | 539.2 | 63.6 | 0 | 154.5 | 103.6 | 202 | 19.4 | 0 | 136.8 | 0 | 279.6 | 0 | 11550 | 719.4 | 0 | 554.4 | 0 | 24954.6 | 0 | 0 | 12269.4 | 0 | 13972.2 | 0 | 1.4 | 260.4 | 0
09 - 10 | 14.496 | 2.464 | 420.8 | 528 | 55.2 | 0 | 154.8 | 99.6 | 205.6 | 16.6 | 0 | 142 | 0 | 273.2 | 0 | 11424.6 | 706.2 | 0 | 547.8 | 0 | 24789.6 | 0 | 0 | 12117.6 | 0 | 13926 | 0 | 0 | 249.2 | 0
10 - 11 | 12.384 | 2.496 | 411.2 | 508.8 | 55.5 | 0 | 150.3 | 94 | 205.2 | 14 | 0 | 135.6 | 0 | 262.4 | 0 | 10949.4 | 679.8 | 0 | 528 | 0 | 23779.8 | 0 | 0 | 11629.2 | 0 | 13365 | 0 | 0 | 233.8 | 0
11 - 12 | 9.792 | 2.496 | 403.2 | 499.2 | 53.1 | 0 | 144 | 97.6 | 201.6 | 15 | 0 | 133.2 | 0 | 256.4 | 0 | 10890 | 660 | 0 | 514.8 | 0 | 23647.8 | 0 | 0 | 11556.6 | 0 | 13285.8 | 0 | 1.4 | 225.4 | 0
12 - 13 | 14.88 | 2.464 | 406.4 | 502.4 | 53.4 | 0 | 143.4 | 100.4 | 201.2 | 15 | 0 | 135.2 | 0 | 256.4 | 0 | 8764.8 | 673.2 | 0 | 521.4 | 0 | 19324.8 | 0 | 0 | 9431.4 | 0 | 11088 | 0 | 0 | 232.4 | 0
13 - 14 | 11.488 | 2.496 | 404.8 | 504 | 51.6 | 0 | 147.3 | 101.2 | 208.4 | 15.4 | 0 | 129.2 | 0 | 254 | 0 | 9550.2 | 673.2 | 0 | 521.4 | 0 | 20961.6 | 0 | 0 | 10223.4 | 0 | 11946 | 0 | 1.4 | 232.4 | 0
14 - 15 | 9.632 | 2.496 | 409.6 | 505.6 | 51.9 | 0 | 144.3 | 100 | 214 | 15.2 | 0 | 126.8 | 0 | 260 | 0 | 11035.2 | 679.8 | 0 | 528 | 0 | 23997.6 | 0 | 0 | 11715 | 0 | 13490.4 | 0 | 0 | 239.4 | 0
15 - 16 | 16.704 | 2.464 | 440 | 512 | 59.7 | 0 | 142.8 | 96 | 230.4 | 16.4 | 0 | 133.2 | 0 | 272.8 | 0 | 10876.8 | 726 | 0 | 528 | 0 | 23746.8 | 0 | 0 | 11589.6 | 0 | 13411.2 | 0 | 1.4 | 245 | 0
16 - 17 | 10.336 | 2.464 | 476.8 | 529.6 | 71.7 | 0 | 156.9 | 92 | 240.8 | 20.6 | 0 | 143.2 | 0 | 279.6 | 0 | 10296 | 778.8 | 0 | 547.8 | 0 | 22677.6 | 0 | 0 | 11081.4 | 0 | 12936 | 0 | 0 | 270.2 | 0
17 - 18 | 13.248 | 2.496 | 491.2 | 553.6 | 66.3 | 0 | 159.6 | 105.2 | 246.8 | 24.2 | 0 | 152.8 | 0 | 287.6 | 0 | 10672.2 | 798.6 | 0 | 574.2 | 0 | 23390.4 | 0 | 0 | 11464.2 | 0 | 13305.6 | 1.4 | 0 | 274.4 | 0
18 - 19 | 16.48 | 2.496 | 496 | 563.2 | 69.3 | 0 | 163.5 | 111.6 | 245.2 | 26 | 0 | 155.6 | 0 | 286.4 | 0 | 11147.4 | 811.8 | 0 | 580.8 | 0 | 24354 | 0 | 0 | 11952.6 | 0 | 13794 | 0 | 0 | 275.8 | 0
19 - 20 | 10.912 | 2.464 | 492.8 | 564.8 | 67.2 | 0 | 163.5 | 104 | 238.4 | 24.2 | 0 | 162 | 0 | 295.2 | 0 | 11523.6 | 811.8 | 0 | 580.8 | 0 | 24987.6 | 0 | 0 | 12342 | 0 | 14058 | 0 | 0 | 291.2 | 0
20 - 21 | 13.056 | 2.496 | 491.2 | 540.8 | 67.8 | 0 | 154.2 | 96.8 | 237.2 | 21.2 | 0 | 165.2 | 0 | 288.4 | 0 | 11886.6 | 811.8 | 0 | 561 | 0 | 25634.4 | 0 | 0 | 12691.8 | 0 | 14315.4 | 0 | 0 | 278.6 | 0
21 - 22 | 15.36 | 2.496 | 472 | 504 | 65.4 | 0 | 142.5 | 86.4 | 226 | 22.4 | 0 | 157.2 | 0 | 273.6 | 0 | 10256.4 | 759 | 0 | 521.4 | 0 | 22321.2 | 0 | 0 | 11015.4 | 0 | 12599.4 | 0 | 0 | 254.8 | 0
22 - 23 | 10.848 | 2.496 | 440 | 484.8 | 61.8 | 0 | 142.2 | 87.2 | 211.2 | 21.4 | 0 | 144 | 0 | 254.8 | 0 | 9174 | 719.4 | 0 | 508.2 | 0 | 20077.2 | 0 | 0 | 9893.4 | 0 | 11418 | 0 | 0 | 243.6 | 0
23 - 00 | 13.568 | 2.496 | 419.2 | 459.2 | 60.9 | 0 | 132.3 | 86 | 197.2 | 16.8 | 0 | 144.8 | 0 | 238.4 | 0 | 8778 | 693 | 0 | 475.2 | 0 | 19239 | 0 | 0 | 9471 | 0 | 10956 | 0 | 0 | 235.2 | 0
Сумма | 308.096 | 59.616 | 10244.8 | 11988.8 | 1438.5 | 0 | 3443.7 | 2300.4 | 5019.6 | 434 | 0 | 3336.4 | 0 | 6211.6 | 0 | 235144.8 | 17028 | 0 | 12427.8 | 0 | 513051 | 0 | 0 | 252126.6 | 0 | 290558.4 | 1.4 | 8.4 | 5940.2 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Петринево | [29 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Петринево ТСН 1 ао RS | 0,4 Петринево ТСН 2 ао RS | 10 Петринево Т 1 ап RS | 10 Петринево Т 2 ап RS | 10 Петринево-Дермянинское ао RS | 10 Петринево-Дермянинское ап RS | 10 Петринево-Ерга ао RS | 10 Петринево-Ивановское ао RS | 10 Петринево-Надпорожье ао RS | 10 Петринево-Некрасово ао RS | 10 Петринево-Некрасово ап RS | 10 Петринево-Романово ао RS | 10 Петринево-Романово ап RS | 10 Петринево-Углы ао RS | 110 Петринево СОМВ ао RS | 110 Петринево СОМВ ап RS | 110 Петринево Т 1 ап RS | 110 Петринево Т 1 ро RS | 110 Петринево Т 2 ап RS | 110 Петринево Т 2 ро RS | 110 Петринево-Бечевинка ао RS | 110 Петринево-Бечевинка ап RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 1 ап RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ао RS | 110 Петринево-Петриневская 2 ап RS | 35 Петринево-Коврижино ао RS | 35 Петринево-Коврижино ап RS | 35 Петринево-Поповка ао RS | 35 Петринево-Поповка ап RS
00 - 01 |  |  | 155.2 | 212.8 | 26.1 | 0 | 62.1 | 59.6 | 86.8 | 9.8 | 0 | 33.2 | 0 | 89.2 | 3128.4 | 0 | 231 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 5458.2 | 2937 | 0 | 2263.8 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 25.2
01 - 02 |  |  | 153.6 | 206.4 | 25.8 | 0 | 60.9 | 56.4 | 86.4 | 9.8 | 0 | 32.8 | 0 | 88.4 | 2956.8 | 0 | 224.4 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 5134.8 | 2778.6 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 32.2
02 - 03 |  |  | 152 | 206.4 | 25.8 | 0 | 60.3 | 57.6 | 86.4 | 9.4 | 0 | 32.8 | 0 | 87.6 | 3042.6 | 0 | 224.4 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5299.8 | 2857.8 | 0 | 2197.8 | 0 | 0 | 172.2 | 0 | 33.6
03 - 04 |  |  | 145.6 | 201.6 | 24.3 | 0 | 58.5 | 58 | 82.4 | 8.6 | 0 | 31.6 | 0 | 84.8 | 3319.8 | 0 | 211.2 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 5887.2 | 3141.6 | 0 | 2521.2 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 44.8
04 - 05 |  |  | 161.6 | 220.8 | 27.3 | 0 | 65.1 | 62.4 | 90 | 10.4 | 0 | 35.6 | 0 | 91.6 | 3616.8 | 0 | 250.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 6461.4 | 3412.2 | 0 | 2765.4 | 0 | 0 | 176.4 | 1.4 | 28
05 - 06 |  |  | 163.2 | 225.6 | 27.6 | 0 | 64.5 | 68.8 | 90.8 | 10.6 | 0 | 36 | 0 | 91.2 | 3973.2 | 0 | 250.8 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 7141.2 | 3755.4 | 0 | 3095.4 | 0 | 0 | 177.8 | 0 | 22.4
06 - 07 |  |  | 171.2 | 214.4 | 29.1 | 0 | 62.4 | 63.2 | 94.4 | 11.6 | 0 | 36.8 | 0 | 87.6 | 3973.2 | 0 | 270.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 7108.2 | 3742.2 | 0 | 3055.8 | 0 | 0 | 173.6 | 2.8 | 18.2
07 - 08 |  |  | 166.4 | 219.2 | 29.1 | 0 | 59.7 | 64.4 | 93.2 | 10.6 | 0 | 35.2 | 0 | 92.8 | 3537.6 | 0 | 250.8 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 6190.8 | 3319.8 | 0 | 2580.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 21
08 - 09 |  |  | 153.6 | 222.4 | 26.4 | 0 | 65.7 | 55.6 | 87.2 | 9.4 | 0 | 32.4 | 0 | 100.4 | 3544.2 | 0 | 231 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 6124.8 | 3352.8 | 0 | 2501.4 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 29.4
09 - 10 |  |  | 142.4 | 214.4 | 23.1 | 0 | 63 | 50.8 | 78.8 | 7.6 | 0 | 34.4 | 0 | 100 | 3828 | 0 | 204.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 6639.6 | 3656.4 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 68.6
10 - 11 |  |  | 142.4 | 214.4 | 21.6 | 0 | 63 | 55.6 | 81.6 | 4.4 | 0 | 34.8 | 0 | 94 | 3861 | 0 | 204.6 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 6745.2 | 3696 | 0 | 2818.2 | 0 | 0 | 175 | 0 | 63
11 - 12 |  |  | 140.8 | 201.6 | 20.7 | 0 | 60 | 53.6 | 80.8 | 4.8 | 0 | 34 | 0 | 87.6 | 3913.8 | 0 | 204.6 | 0 | 85.8 | 0 | 0 | 6883.8 | 3755.4 | 0 | 2910.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 72.8
12 - 13 |  |  | 145.6 | 203.2 | 21 | 0 | 59.4 | 53.2 | 84.4 | 5.2 | 0 | 35.6 | 0 | 90.4 | 3636.6 | 0 | 211.2 | 0 | 99 | 0 | 0 | 6369 | 3471.6 | 0 | 2679.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 70
13 - 14 |  |  | 147.2 | 206.4 | 21 | 0 | 60.6 | 53.6 | 88 | 5.4 | 0 | 33.6 | 0 | 90 | 3458.4 | 0 | 211.2 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 5946.6 | 3293.4 | 0 | 2428.8 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 70
14 - 15 |  |  | 145.6 | 204.8 | 20.7 | 0 | 61.8 | 53.6 | 87.6 | 4.2 | 0 | 33.6 | 0 | 88.8 | 3781.8 | 0 | 211.2 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 6560.4 | 3616.8 | 0 | 2719.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 72.8
15 - 16 |  |  | 163.2 | 212.8 | 23.4 | 0 | 63.3 | 58 | 100 | 7.2 | 0 | 32.8 | 0 | 90 | 3768.6 | 0 | 224.4 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 6580.2 | 3583.8 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 175 | 0 | 67.2
16 - 17 |  |  | 160 | 216 | 26.7 | 0 | 65.4 | 54.4 | 93.2 | 9.4 | 0 | 33.2 | 0 | 96.4 | 3577.2 | 0 | 231 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 6210.6 | 3379.2 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 170.8 | 0 | 35
17 - 18 |  |  | 169.6 | 232 | 27.6 | 0 | 66.9 | 63.2 | 96.8 | 9 | 0 | 36 | 0 | 99.6 | 3913.8 | 0 | 250.8 | 0 | 125.4 | 0 | 0 | 6916.8 | 3702.6 | 0 | 2910.6 | 6.6 | 0 | 173.6 | 0 | 19.6
18 - 19 |  |  | 166.4 | 228.8 | 27.6 | 0 | 65.7 | 67.2 | 96 | 8 | 0 | 35.2 | 0 | 96 | 3927 | 0 | 244.2 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 6910.2 | 3709.2 | 0 | 2897.4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 19.6
19 - 20 |  |  | 161.6 | 227.2 | 27.3 | 0 | 63 | 66 | 89.6 | 9 | 0 | 36 | 0 | 96.4 | 3247.2 | 0 | 250.8 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 5656.2 | 3042.6 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 18.2
20 - 21 |  |  | 161.6 | 224 | 27.6 | 0 | 63.6 | 64.8 | 90 | 10.6 | 0 | 35.2 | 0 | 94.4 | 3273.6 | 0 | 244.2 | 0 | 112.2 | 0 | 0 | 5702.4 | 3062.4 | 0 | 2356.2 | 0 | 0 | 173.6 | 0 | 19.6
21 - 22 |  |  | 161.6 | 214.4 | 27.6 | 0 | 62.4 | 59.2 | 90 | 10.2 | 0 | 36 | 0 | 92 | 3366 | 0 | 244.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 5907 | 3168 | 0 | 2475 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 18.2
22 - 23 |  |  | 161.6 | 214.4 | 27.6 | 0 | 62.4 | 59.6 | 89.2 | 10.4 | 0 | 35.6 | 0 | 91.6 | 2818.2 | 0 | 244.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 4811.4 | 2613.6 | 0 | 1940.4 | 0 | 0 | 175 | 0 | 19.6
23 - 00 |  |  | 163.2 | 220.8 | 27.3 | 0 | 63.3 | 62 | 90.4 | 11.2 | 0 | 36.4 | 0 | 92.8 | 2983.2 | 0 | 250.8 | 0 | 105.6 | 0 | 0 | 5161.2 | 2791.8 | 0 | 2118.6 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 19.6
Сумма | 0 | 0 | 3755.2 | 5164.8 | 612.3 | 0 | 1503 | 1420.8 | 2134 | 206.8 | 0 | 828.8 | 0 | 2213.6 | 84447 | 0 | 5577 | 0 | 2514.6 | 0 | 0 | 147807 | 79840.2 | 0 | 61736.4 | 6.6 | 0 | 4179 | 4.2 | 908.6
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 по ПС Петринево
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.6 | 20.6 | 20.6 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 20.75 | 20.75 | 20.75
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 76.7 | 76.7 | 76.7 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 70.64 | 70.64 | 70.64
| ΔP кз вс, кВт | 78.8 | 78.8 | 78.8 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 75.74 | 75.74 | 75.74
| ΔP кз сн, кВт | 63.1 | 63.1 | 63.1 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 60.96 | 60.96 | 60.96
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.92 | 0.92 | 0.92 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.74 | 0.74 | 0.74
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.4 | 16.4 | 16.4 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.51 | 16.51 | 16.51
| U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3 |  |  | U к в-с, % | 10.2 | 10.2 | 10.2
| U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  | U к с-н, % | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 376 | 422.4 | 491.2 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 424 | 539.2 | 553.6 | 1.0268 | 1.2234 | 1.3192 | P
| Q н нн, квар | 145.6 | 153.6 | 169.6 |  |  | Q н нн, квар | 201.6 | 222.4 | 232 | 0.5628 | 0.579 | 0.5948 | Q
| S н нн, кВА | 403.2063 | 449.4605 | 519.6553 |  |  | S н нн, кВА | 469.4876 | 583.2653 | 600.2474
| Р н cн, кВт | 226.8 | 260.4 | 274.4 |  |  | Р н cн, кВт | 0 | 1.4 | 0
| Q н cн, квар | 44.8 | 29.4 | 19.6 |  |  | Q н cн, квар | 170.8 | 173.6 | 173.6
| S н сн, кВА | 231.1824 | 262.0544 | 275.0991 |  |  | S н сн, кВА | 170.8 | 173.6056 | 173.6
| S нагр, кВА | 632.155 | 706.898 | 788.6317 |  |  | S нагр, кВА | 564.3206 | 670.1226 | 686.283
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.040321 | 0.044946 | 0.051966 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.046949 | 0.058327 | 0.060025
| К з сн | 0.023118 | 0.026205 | 0.02751 |  |  | К з сн | 0.01708 | 0.017361 | 0.01736
| К з | 0.063216 | 0.07069 | 0.078863 |  |  | К з | 0.056432 | 0.067012 | 0.068628
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.8516 | 20.9149 | 20.9944 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 20.9572 | 21.0468 | 21.0617
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 97.0986 | 98.3678 | 100.0394 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 78.6429 | 80.7314 | 81.0819
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.25 | 10.25 | 10.25 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.255 | 10.255 | 10.255
| U к с, % | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  | U к с, % | -0.055 | -0.055 | -0.055
| U к н, % | 6.15 | 6.15 | 6.15 |  |  | U к н, % | 6.255 | 6.255 | 6.255
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 46.2 | 46.2 | 46.2 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 42.71 | 42.71 | 42.71
| ΔP кз с, кВт | 32.6 | 32.6 | 32.6 |  |  | ΔP кз с, кВт | 33.03 | 33.03 | 33.03
| ΔP кз н, кВт | 30.5 | 30.5 | 30.5 |  |  | ΔP кз н, кВт | 27.93 | 27.93 | 27.93

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Петринево |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч