## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Игумницево | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Игумницево | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Игумницево ТСН 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ао RS | 10 Игумницево Т 1 ап RS | 10 Игумницево-Карповское ао RS | 10 Игумницево-Протасово ао RS | 10 Игумницево-Протасово ап RS | 10 Игумницево-РРС ао RS | 10 Игумницево-Старое ао RS | 10 Игумницево-Старое ап RS
00 - 01 | 3.054 | 0 | 158.4 | 16.56 | 5.25 | 0 | 0 | 136.5 | 0
01 - 02 | 2.966
02 - 03 | 3.364
03 - 04 | 3.474
04 - 05 | 3.294
05 - 06 | 3.654
06 - 07 | 3.75
07 - 08 | 3.738
08 - 09 | 1.8
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма | 29.094 | 0 | 158.4 | 16.56 | 5.25 | 0 | 0 | 136.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Игумницево |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч