## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ивановская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ивановская ТСН 1 ао RS | 5.546 | 5.452 | 5.552 | 5.51 | 5.486 | 5.434 | 5.368 | 5.414 | 5.378 | 5.414 | 5.388 | 5.496 | 5.578 | 5.386 | 5.47 | 5.428 | 5.33 | 5.508 | 5.49 | 5.446 | 5.454 | 5.48 | 5.5 | 5.604 | 131.112
| 0,4 Ивановская ТСН 2 ао RS | 1.464 | 1.468 | 1.468 | 1.46 | 1.456 | 1.452 | 1.444 | 1.46 | 1.43 | 1.442 | 1.5 | 1.536 | 1.486 | 1.458 | 1.448 | 1.448 | 1.442 | 1.452 | 1.456 | 1.444 | 1.45 | 1.458 | 1.464 | 1.474 | 35.06
| 10 Ивановская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 1 ап RS | 30.4 | 28.6 | 28.2 | 28.4 | 28.8 | 31 | 33.2 | 36.4 | 40.2 | 41.2 | 37 | 33 | 32.2 | 31.8 | 34.6 | 38.2 | 41 | 38.2 | 37.8 | 40.2 | 38.2 | 34.2 | 33.6 | 30.4 | 826.8
| 10 Ивановская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская Т 2 ап RS | 13.2 | 12.6 | 13 | 12.6 | 12.6 | 14 | 17.2 | 31.6 | 39 | 36 | 35.8 | 34.2 | 24.4 | 20 | 36.8 | 37.2 | 41.2 | 43.6 | 31 | 30 | 27.6 | 26.4 | 22.8 | 22 | 634.8
| 10 Ивановская-Зуево ао RS | 25.3 | 24 | 23.4 | 23.7 | 24.1 | 26.2 | 28.2 | 31.5 | 35.4 | 36.2 | 32.1 | 28 | 27.2 | 26.9 | 29.5 | 33.3 | 35.8 | 33.2 | 32.8 | 35.2 | 33.2 | 29.3 | 28.7 | 25.4 | 708.6
| 10 Ивановская-Зуево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Комплекс ао RS | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2 | 3.3 | 14.5 | 20 | 19.7 | 21.1 | 19.9 | 8.4 | 7.8 | 21 | 18.1 | 20.3 | 19.4 | 8.3 | 10.8 | 9.6 | 8 | 7.3 | 8.6 | 256.9
| 10 Ивановская-Комплекс ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Ретранслятор ао RS | 4.32 | 4.32 | 4.16 | 4.24 | 4.24 | 4.16 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.24 | 4.32 | 4.32 | 4.4 | 4.4 | 4.32 | 4.4 | 4.48 | 4.4 | 4.32 | 4.48 | 4.4 | 4.32 | 4.4 | 4.4 | 104
| 10 Ивановская-Ретранслятор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Семеновская ао RS | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 16.8
| 10 Ивановская-Семеновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ивановская-Трифаново ао RS | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 11.3 | 13.1 | 15.9 | 17.6 | 14.9 | 13.4 | 13.3 | 14.9 | 11.7 | 14.6 | 17.8 | 19.6 | 22.2 | 21.3 | 17.7 | 16.5 | 16.9 | 14.1 | 12.2 | 350
| 10 Ивановская-Трифаново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 93.23 | 88.74 | 88.28 | 88.41 | 88.882 | 96.146 | 106.632 | 141.794 | 164.128 | 159.896 | 151.208 | 140.152 | 119.164 | 109.744 | 148.238 | 156.576 | 170.052 | 169.16 | 143.266 | 146.27 | 137.404 | 127.158 | 118.764 | 110.778 | 3064.072
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ивановская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч