## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Грязовец | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Грязовец | [64 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Грязовец ТСН 1 ао | 0,4 Грязовец ТСН 2 ао | 10 Грязовец Т 1 ап RS | 10 Грязовец Т 2 ап RS | 10 Грязовец-Авторемзавод ао RS | 10 Грязовец-База ао RS | 10 Грязовец-Город 1 ао | 10 Грязовец-Город 1 ао RS | 10 Грязовец-Город 2 ао | 10 Грязовец-Город 2 ао RS | 10 Грязовец-Город 3 ао | 10 Грязовец-Город 3 ао RS | 10 Грязовец-к.з Заря ао RS | 10 Грязовец-Криводино ао RS | 10 Грязовец-Онега ао | 10 Грязовец-Онега ао RS | 10 Грязовец-Очистные ао | 10 Грязовец-Очистные ао RS | 10 Грязовец-РКРМ ао RS | 10 Грязовец-Ростиловский ао RS | 10 Грязовец-с.з Правда ао RS | 10 Грязовец-с.з Согласие ао RS | 10 Грязовец-СОМ ао RS | 10 Грязовец-СУС ао RS | 10 Грязовец-с.х Покровский ао RS | 110 Грязовец ОМВ ао | 110 Грязовец ОМВ ао RS | 110 Грязовец ОМВ ап | 110 Грязовец ОМВ ап RS | 110 Грязовец Т 1 ап RS | 110 Грязовец Т 2 ап RS | 110 Грязовец-Вохтога ао | 110 Грязовец-Вохтога ао RS | 110 Грязовец-Вохтога ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао | 110 Грязовец-Грязовец 1 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап | 110 Грязовец-Грязовец 1 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ао (архив) | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап RS | 110 Грязовец-Грязовец 2 ап (архив) | 110 Грязовец-Туфаново ао | 110 Грязовец-Туфаново ао RS | 110 Грязовец-Туфаново ап | 110 Грязовец-Туфаново ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао | 110 Грязовец-Тяговая 1 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап | 110 Грязовец-Тяговая 1 ап RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао | 110 Грязовец-Тяговая 2 ао RS | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап | 110 Грязовец-Тяговая 2 ап RS | 35 Грязовец Т 1 ап RS | 35 Грязовец Т 2 ап RS | 35 Грязовец-Надеево ао | 35 Грязовец-Надеево ао RS | 35 Грязовец-Надеево ап RS | 35 Грязовец-Плоское ао | 35 Грязовец-Плоское ао RS | 35 Грязовец-Плоское ап RS | 35 Грязовец-Слобода ао | 35 Грязовец-Слобода ао RS | 35 Грязовец-Слобода ап RS
00 - 01 | 29.8 | 30.2 | 3798 | 2166 | 334.4 | 79.2 | 1246.8 | 1247.1 | 612.8 | 613.2 | 814.4 | 816 | 121.2 | 200.1 | 439.2 | 439.2 | 238.4 | 238.4 | 24.75 | 113.6 | 124.2 | 64.4 | 1018.4 | 37.8 | 428.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5636.4 | 3656.4 | 4206.4 | 4206.4 | 0 | 0 | 0 | 8131.2 | 8131.2 | 0 |  | 7167.6 |  | 0 | 0 | 5596.8 | 5596.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7392 | 7378.8 | 0 | 0 | 1855 | 1419.6 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 126 | 124.6 | 0 | 1694 | 1694 | 0
01 - 02 | 32.9 | 22.925 | 3780 | 2100 | 322.8 | 69.6 | 1266 | 1265.7 | 595.2 | 595.2 | 785.6 | 784 | 124.5 | 184.5 | 432.6 | 432 | 236 | 236.4 | 25.2 | 107.6 | 116 | 63.6 | 1044.4 | 37.2 | 411.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616.6 | 3590.4 | 4083.2 | 4087.6 | 0 | 0 | 0 | 8461.2 | 8461.2 | 0 |  | 7537.2 |  | 0 | 0 | 4672.8 | 4672.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7365.6 | 7365.6 | 0 | 0 | 1841 | 1419.6 | 1475.6 | 1475.6 | 0 | 123.2 | 124.6 | 0 | 1680 | 1678.6 | 0
02 - 03 | 32.95 | 29.675 | 3638 | 2094 | 324.4 | 64 | 1243.8 | 1244.1 | 584.8 | 584.8 | 769.6 | 769.6 | 119.4 | 186.6 | 430.2 | 430.2 | 236 | 235.6 | 25.35 | 104.8 | 119.2 | 61.2 | 945.6 | 37.2 | 417.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504.4 | 3597 | 4056.8 | 4052.4 | 0 | 0 | 0 | 7603.2 | 7609.8 | 0 |  | 6639.6 |  | 0 | 0 | 5781.6 | 5781.6 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 6864 | 6864 | 0 | 0 | 1869 | 1428 | 1486.8 | 1486.8 | 0 | 126 | 124.6 | 0 | 1716.4 | 1719.2 | 0
03 - 04 | 28.025 | 23.9 | 3624 | 2070 | 324.8 | 82.4 | 1242 | 1242 | 576.8 | 576.8 | 771.2 | 771.2 | 111 | 177.3 | 423.6 | 423.9 | 238 | 238.2 | 25.2 | 108.4 | 109.8 | 63.6 | 917.6 | 37.5 | 425.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | 3583.8 | 3995.2 | 3995.2 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 6857.4 | 0 |  | 5887.2 |  | 0 | 0 | 5517.6 | 5517.6 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 5042.4 | 5042.4 | 0 | 0 | 1995 | 1449 | 1506.4 | 1505 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 1817.2 | 1814.4 | 0
04 - 05 | 31.8 | 22.975 | 3624 | 2103 | 324.8 | 49.6 | 1291.2 | 1291.2 | 600.8 | 600.4 | 785.6 | 786.4 | 114 | 226.5 | 426.6 | 426.6 | 230.4 | 230.6 | 24.9 | 110 | 118.4 | 61.6 | 880 | 36.9 | 392.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5715.6 | 3755.4 | 3995.2 | 3999.6 | 0 | 0 | 0 | 8527.2 | 8527.2 | 0 |  | 7669.2 |  | 0 | 0 | 5148 | 5148 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 7840.8 | 7840.8 | 0 | 0 | 2100 | 1579.2 | 1643.6 | 1646.4 | 0 | 151.2 | 151.2 | 0 | 1909.6 | 1912.4 | 0
05 - 06 | 32.575 | 33.05 | 3846 | 2232 | 332.8 | 84 | 1410 | 1409.4 | 664 | 664 | 838.4 | 837.6 | 119.7 | 225 | 430.8 | 431.1 | 234 | 233.8 | 24.15 | 122.4 | 127.4 | 69.6 | 862.8 | 37.2 | 426.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6025.8 | 4012.8 | 4224 | 4219.6 | 0 | 0 | 0 | 8316 | 8322.6 | 0 |  | 7405.2 |  | 0 | 0 | 5860.8 | 5860.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7286.4 | 7299.6 | 0 | 0 | 2205 | 1722 | 1789.2 | 1789.2 | 0 | 148.4 | 149.8 | 0 | 2010.4 | 2010.4 | 0
06 - 07 | 32.575 | 29.875 | 4374 | 2424 | 370.8 | 64 | 1597.2 | 1597.8 | 760 | 760.4 | 958.4 | 960 | 137.1 | 243 | 448.8 | 448.5 | 234.4 | 234.6 | 26.7 | 185.6 | 143.8 | 74.8 | 990 | 39.3 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6804.6 | 4296.6 | 4584.8 | 4584.8 | 0 | 0 | 0 | 11761.2 | 11748 | 0 |  | 11127.6 |  | 0 | 0 | 4831.2 | 4831.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 11985.6 | 11985.6 | 0 | 0 | 2450 | 1806 | 1881.6 | 1880.2 | 0 | 170.8 | 169.4 | 0 | 2226 | 2223.2 | 0
07 - 08 | 30 | 32.725 | 4742 | 2640 | 420.8 | 72.8 | 1786.8 | 1787.1 | 860 | 859.6 | 1100.8 | 1099.2 | 142.2 | 254.7 | 515.4 | 515.7 | 234.8 | 234.8 | 30.6 | 204.4 | 146 | 81.6 | 950.8 | 55.8 | 473.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246.8 | 4620 | 4628.8 | 4628.8 | 0 | 0 | 0 | 9728.4 | 9735 | 0 |  | 8910 |  | 0 | 0 | 5517.6 | 5517.6 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7603.2 | 7590 | 0 | 0 | 2548 | 1923.6 | 1996.4 | 1996.4 | 0 | 193.2 | 193.2 | 0 | 2276.4 | 2277.8 | 0
08 - 09 | 27.725 | 26.7 | 4908 | 3282 | 511.2 | 87.2 | 1837.8 | 1837.5 | 1112.8 | 1112.8 | 1174.4 | 1176 | 122.1 | 262.5 | 837 | 836.4 | 236.8 | 236.6 | 30.45 | 191.6 | 151.8 | 95.6 | 890.4 | 62.4 | 539.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7444.8 | 5187.6 | 4945.6 | 4945.6 | 0 | 0 | 0 | 9636 | 9636 | 0 |  | 9094.8 |  | 0 | 0 | 7550.4 | 7550.4 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 8685.6 | 8685.6 | 0 | 0 | 2562 | 1843.8 | 1918 | 1916.6 | 0 | 184.8 | 184.8 | 0 | 2312.8 | 2312.8 | 0
09 - 10 | 30.65 | 25.725 | 4826 | 3330 | 510 | 57.6 | 1750.8 | 1751.1 | 1183.2 | 1183.2 | 1105.6 | 1104 | 114.6 | 256.5 | 889.2 | 889.2 | 242.4 | 242.4 | 32.4 | 166.8 | 156 | 85.2 | 1018.4 | 63.9 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7286.4 | 5187.6 | 4532 | 4532 | 0 | 0 | 0 | 9596.4 | 9596.4 | 0 |  | 9187.2 |  | 0 | 0 | 7075.2 | 7075.2 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8764.8 | 8778 | 0 | 0 | 2492 | 1797.6 | 1870.4 | 1870.4 | 0 | 176.4 | 176.4 | 0 | 2262.4 | 2262.4 | 0
10 - 11 | 30.425 | 30.275 | 4700 | 3228 | 495.2 | 87.2 | 1711.2 | 1710.9 | 1137.6 | 1138 | 1054.4 | 1054.4 | 103.2 | 238.2 | 853.2 | 853.5 | 282.8 | 283 | 27.75 | 109.6 | 148 | 77.6 | 1030 | 76.8 | 438.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7055.4 | 5035.8 | 4417.6 | 4417.6 | 0 | 0 | 0 | 9266.4 | 9266.4 | 0 |  | 8698.8 |  | 0 | 0 | 7180.8 | 7180.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 8580 | 8566.8 | 0 | 0 | 2387 | 1743 | 1811.6 | 1811.6 | 0 | 162.4 | 162.4 | 0 | 2178.4 | 2179.8 | 0
11 - 12 | 25.75 | 25.725 | 4698 | 3243 | 496.8 | 69.6 | 1609.2 | 1609.5 | 1106.4 | 1105.6 | 1083.2 | 1084 | 113.1 | 268.2 | 891 | 891 | 277.2 | 277.2 | 27.9 | 97.6 | 146 | 73.6 | 1137.2 | 69.6 | 433.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7009.2 | 5042.4 | 4479.2 | 4479.2 | 0 | 0 | 0 | 8025.6 | 8025.6 | 0 |  | 7405.2 |  | 0 | 0 | 9372 | 9372 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 8210.4 | 8223.6 | 0 | 0 | 2345 | 1734.6 | 1803.2 | 1803.2 | 0 | 154 | 154 | 0 | 2147.6 | 2146.2 | 0
12 - 13 | 29.675 | 19.7 | 4520 | 2802 | 420.8 | 67.2 | 1500.6 | 1539 | 1068.8 | 1080.8 | 1086.4 | 1088 | 114 | 234.6 | 571.2 | 572.4 | 279.6 | 280 | 29.25 | 103.2 | 140.4 | 74.4 | 1134 | 42.9 | 405.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6976.2 | 4824.6 | 3898.4 | 3911.6 | 0 | 0 | 0 | 7590 | 7609.8 | 0 |  | 7009.2 |  | 0 | 0 | 9134.4 | 9174 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 8289.6 | 8302.8 | 0 | 0 | 2352 | 1768.2 | 1834 | 1838.2 | 0 | 154 | 154 | 0 | 2153.2 | 2157.4 | 0
13 - 14 | 30.4 | 27.975 | 4592 | 3120 | 412.8 | 88.8 | 1512.6 | 1509.6 | 1069.6 | 1067.6 | 1076.8 | 1075.2 | 105 | 239.1 | 867.6 | 866.4 | 268.8 | 268.2 | 27.15 | 101.2 | 131 | 85.2 | 1210 | 51.9 | 419.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916.8 | 4745.4 | 4452.8 | 4448.4 | 0 | 0 | 0 | 8844 | 8830.8 | 0 |  | 8302.8 |  | 0 | 0 | 6573.6 | 6534 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7312.8 | 7286.4 | 0 | 0 | 2394 | 1747.2 | 1820 | 1815.8 | 0 | 159.6 | 159.6 | 0 | 2189.6 | 2185.4 | 0
14 - 15 | 30.55 | 28.5 | 4884 | 3120 | 435.6 | 51.2 | 1677.6 | 1677.6 | 1076 | 1076.4 | 1044.8 | 1044 | 102 | 233.7 | 855 | 855 | 279.2 | 279.4 | 30 | 104.8 | 142 | 78 | 1369.6 | 65.1 | 414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7299.6 | 4936.8 | 4813.6 | 4813.6 | 0 | 0 | 0 | 7999.2 | 7999.2 | 0 |  | 7431.6 |  | 0 | 0 | 7312.8 | 7312.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 5649.6 | 5662.8 | 0 | 0 | 2450 | 1755.6 | 1822.8 | 1822.8 | 0 | 168 | 168 | 0 | 2234.4 | 2235.8 | 0
15 - 16 | 27.175 | 24.55 | 4996 | 3147 | 440.4 | 79.2 | 1686 | 1685.7 | 1092 | 1091.6 | 1092.8 | 1092.8 | 107.4 | 236.4 | 820.8 | 820.8 | 265.6 | 265.4 | 30.15 | 105.2 | 142.6 | 82.4 | 1391.2 | 66 | 467.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7418.4 | 4996.2 | 5236 | 5231.6 | 0 | 0 | 0 | 8131.2 | 8131.2 | 0 |  | 7576.8 |  | 0 | 0 | 6969.6 | 6982.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 5016 | 5016 | 0 | 0 | 2450 | 1780.8 | 1848 | 1849.4 | 0 | 156.8 | 158.2 | 0 | 2256.8 | 2255.4 | 0
16 - 17 | 29.6 | 28.9 | 5428 | 3303 | 456 | 80.8 | 1876.2 | 1876.5 | 1096.8 | 1097.2 | 1236.8 | 1237.6 | 126 | 255 | 897.6 | 897.6 | 269.6 | 269.6 | 32.1 | 117.6 | 152.2 | 101.2 | 1445.6 | 64.5 | 478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7774.8 | 5174.4 | 6925.6 | 6925.6 | 0 | 0 | 0 | 9319.2 | 9319.2 | 0 |  | 8804.4 |  | 0 | 0 | 8131.2 | 8131.2 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 6415.2 | 6415.2 | 0 | 0 | 2387 | 1806 | 1878.8 | 1877.4 | 0 | 168 | 168 | 0 | 2150.4 | 2150.4 | 0
17 - 18 | 31.175 | 36.825 | 5486 | 3036 | 460.4 | 60 | 1842 | 1842 | 1028.8 | 1028.8 | 1268.8 | 1268.8 | 128.4 | 255.9 | 730.2 | 729.9 | 271.6 | 271.4 | 35.7 | 122 | 152 | 89.2 | 1516 | 42.6 | 463.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7900.2 | 4996.2 | 7708.8 | 7713.2 | 0 | 0 | 0 | 8553.6 | 8547 | 0 |  | 7906.8 |  | 0 | 0 | 9108 | 9108 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 5016 | 5002.8 | 0 | 0 | 2443 | 1902.6 | 1976.8 | 1976.8 | 0 | 173.6 | 172.2 | 0 | 2214.8 | 2214.8 | 0
18 - 19 | 31.175 | 28.15 | 5466 | 2937 | 437.6 | 84.8 | 1840.8 | 1837.8 | 962.4 | 960.8 | 1300.8 | 1297.6 | 129.9 | 245.4 | 703.2 | 702.3 | 282.4 | 282.2 | 37.5 | 119.6 | 143.4 | 88.8 | 1474 | 40.2 | 473.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7893.6 | 4910.4 | 8404 | 8382 | 0 | 0 | 0 | 10190.4 | 10177.2 | 0 |  | 9543.6 |  | 0 | 0 | 8316 | 8302.8 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 6916.8 | 6916.8 | 0 | 0 | 2464 | 1911 | 1985.2 | 1982.4 | 0 | 168 | 168 | 0 | 2240 | 2237.2 | 0
19 - 20 | 28.875 | 32.125 | 5232 | 2784 | 430 | 57.6 | 1779.6 | 1779.6 | 891.2 | 891.2 | 1259.2 | 1260 | 135 | 243.3 | 618.6 | 618.6 | 284.4 | 284.2 | 38.85 | 124.4 | 148.4 | 98.8 | 1365.2 | 38.1 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7722 | 4758.6 | 8817.6 | 8817.6 | 0 | 0 | 0 | 11919.6 | 11919.6 | 0 |  | 11325.6 |  | 0 | 0 | 5702.4 | 5689.2 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7788 | 7788 | 0 | 0 | 2513 | 1911 | 1988 | 1988 | 0 | 170.8 | 169.4 | 0 | 2287.6 | 2289 | 0
20 - 21 | 33.725 | 34.525 | 5124 | 2691 | 436.4 | 74.4 | 1766.4 | 1766.7 | 878.4 | 878 | 1230.4 | 1230.4 | 137.4 | 219.3 | 564.6 | 564.9 | 268.8 | 268.8 | 38.85 | 131.2 | 139.4 | 88 | 1270 | 38.7 | 472.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7497.6 | 4567.2 | 9169.6 | 9174 | 0 | 0 | 0 | 10362 | 10362 | 0 |  | 9570 |  | 0 | 0 | 6784.8 | 6798 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 5649.6 | 5649.6 | 0 | 0 | 2408 | 1818.6 | 1887.2 | 1887.2 | 0 | 159.6 | 162.4 | 0 | 2198 | 2196.6 | 0
21 - 22 | 32.375 | 34.225 | 4836 | 2595 | 412.4 | 71.2 | 1666.8 | 1666.8 | 837.6 | 838.4 | 1161.6 | 1162.4 | 126.3 | 240.3 | 529.2 | 529.5 | 277.2 | 277.4 | 38.25 | 128 | 146.8 | 84.8 | 1170 | 38.4 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7048.8 | 4369.2 | 8923.2 | 8923.2 | 0 | 0 | 0 | 11074.8 | 11081.4 | 0 |  | 10230 |  | 0 | 0 | 5623.2 | 5610 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 6758.4 | 6745.2 | 0 | 0 | 2240 | 1709.4 | 1775.2 | 1776.6 | 0 | 148.4 | 147 | 0 | 2046.8 | 2048.2 | 0
22 - 23 | 28.5 | 32.875 | 4354 | 2481 | 385.6 | 56.8 | 1505.4 | 1505.7 | 778.4 | 778.4 | 1009.6 | 1009.6 | 112.2 | 230.1 | 493.8 | 493.5 | 276.8 | 276.8 | 33.45 | 116 | 116.8 | 82.8 | 1097.6 | 40.5 | 444.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6349.2 | 4125 | 9143.2 | 9143.2 | 0 | 0 | 0 | 12091.2 | 12084.6 | 0 |  | 11365.2 |  | 26.4 | 39.6 | 3194.4 | 3220.8 | 52.8 | 66 | 0 | 0 | 7180.8 | 7194 | 0 | 0 | 2009 | 1587.6 | 1649.2 | 1647.8 | 0 | 137.2 | 137.2 | 0 | 1820 | 1820 | 0
23 - 00 | 32.325 | 39.675 | 4142 | 2301 | 360.4 | 81.6 | 1386 | 1386.3 | 696 | 695.6 | 888 | 888 | 109.8 | 218.7 | 453.6 | 454.2 | 241.2 | 241.4 | 28.05 | 128.4 | 122 | 64.8 | 1100.8 | 54.3 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6039 | 3861 | 8500.8 | 8500.8 | 0 | 0 | 0 | 12843.6 | 12837 | 0 |  | 12130.8 |  | 105.6 | 92.4 | 2323.2 | 2310 | 79.2 | 66 | 0 | 0 | 9002.4 | 9002.4 | 0 | 0 | 1911 | 1491 | 1551.2 | 1551.2 | 0 | 128.8 | 130.2 | 0 | 1744.4 | 1744.4 | 0
Сумма | 730.725 | 701.775 | 109618 | 65229 | 9857.2 | 1720.8 | 38032.8 | 38066.7 | 21270.4 | 21278.8 | 24897.6 | 24896.8 | 2875.5 | 5574.9 | 15123 | 15122.4 | 6186.4 | 6186.4 | 724.65 | 3024 | 3283.6 | 1890.8 | 27229.6 | 1174.8 | 10701.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163792.2 | 107830.8 | 138142.4 | 138133.6 | 0 | 0 | 0 | 224835.6 | 224815.8 | 0 | 0 | 207926.4 | 0 | 132 | 132 | 153278.4 | 153278.4 | 1610.4 | 1597.2 | 0 | 0 | 176616 | 176602.8 | 0 | 0 | 54670 | 41055 | 42677.6 | 42673.4 | 0 | 3752 | 3752 | 0 | 49767.2 | 49765.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Грязовец |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч