## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Белый Ручей | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белый Ручей ТСН 1 ао RS | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.082
| 0,4 Белый Ручей ТСН 2 ао RS | 1.268 | 1.324 | 1.306 | 1.324 | 1.336 | 1.37 | 1.332 | 1.3 | 1.29 | 1.262 | 1.316 | 1.29 | 1.308 | 1.284 | 1.316 | 1.296 | 1.454 | 1.382 | 1.292 | 1.302 | 1.384 | 1.26 | 1.282 | 1.334 | 31.612
| 10 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 1 ап RS | 612 | 619.8 | 616.2 | 605.4 | 619.2 | 699.6 | 901.2 | 943.8 | 922.2 | 884.4 | 857.4 | 840.6 | 844.2 | 795 | 800.4 | 835.2 | 927 | 983.4 | 1007.4 | 996 | 931.8 | 874.8 | 760.8 | 675.6 | 19553.4
| 10 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей Т 2 ап RS | 818.4 | 853.2 | 688.8 | 793.2 | 582 | 781.2 | 795.6 | 724.2 | 976.2 | 1057.2 | 948.6 | 1139.4 | 631.8 | 1066.8 | 841.2 | 901.2 | 907.8 | 1062.6 | 1030.2 | 1146.6 | 688.2 | 964.2 | 1074.6 | 861 | 21334.2
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ао RS | 213.6 | 202.8 | 203.8 | 198.6 | 198.8 | 215.5 | 287.5 | 315.9 | 273.8 | 237.4 | 234.4 | 243.7 | 247.3 | 239.6 | 242.6 | 276.3 | 307.7 | 343.1 | 362.2 | 368.9 | 347 | 325.4 | 281.5 | 246.4 | 6413.8
| 10 Белый Ручей-Аэропорт ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Больница ао RS | 352.35 | 373.8 | 370.35 | 364.95 | 379.8 | 429.6 | 521.25 | 534.15 | 552.6 | 554.4 | 553.5 | 533.1 | 544.05 | 504.75 | 503.25 | 501.6 | 541.65 | 561.3 | 567.6 | 556.05 | 513.15 | 483.9 | 425.4 | 381.6 | 11604.15
| 10 Белый Ручей-Больница ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ао RS | 673.2 | 722.1 | 551.1 | 669 | 441.6 | 639 | 630.6 | 526.2 | 792 | 873 | 750 | 949.5 | 440.7 | 873.3 | 622.2 | 693 | 685.5 | 846.3 | 802.8 | 926.4 | 471.3 | 773.4 | 906.3 | 708.3 | 16966.8
| 10 Белый Ручей-Н.Склад ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белый Ручей-Погрузка ао RS | 63.5 | 63.2 | 62.6 | 61.9 | 63.3 | 62.6 | 62.6 | 70.7 | 77.1 | 88.1 | 91.5 | 83.9 | 61.1 | 82.6 | 103.7 | 92.1 | 75.4 | 62.6 | 62.6 | 59.6 | 61.8 | 58.9 | 58.2 | 59.4 | 1689
| 10 Белый Ручей-Поселок ао RS | 131.9 | 120.2 | 119.4 | 113.1 | 117.9 | 129 | 152 | 173.4 | 159.9 | 150.4 | 158.4 | 161.3 | 171.8 | 164.9 | 166.2 | 167.4 | 199.2 | 208 | 218 | 215.4 | 199.2 | 184.7 | 164.5 | 141.6 | 3887.8
| 10 Белый Ручей-УЖД ао RS | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | 9.5 | 11.2 | 9.8 | 12.8 | 12.3 | 12.4 | 11.4 | 11.7 | 10.5 | 9.9 | 12 | 11.4 | 11.6 | 11 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 229.4
| 10 Белый Ручей-Янишево ао RS | 79.76 | 76.96 | 76.48 | 75.92 | 76.16 | 91.36 | 131.44 | 131.52 | 130.72 | 128.16 | 102.16 | 95.76 | 85.92 | 82.72 | 86.88 | 91.68 | 114.96 | 113.92 | 113.92 | 106.88 | 107.84 | 102.32 | 88.24 | 80.72 | 2372.4
| 35 Белый Ручей Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 1 ап RS | 665 | 672.7 | 669.2 | 658.7 | 672 | 755.3 | 959.7 | 1004.5 | 982.1 | 942.9 | 916.3 | 898.1 | 903 | 851.2 | 857.5 | 892.5 | 988.4 | 1043.7 | 1069.6 | 1057 | 992.6 | 933.8 | 816.2 | 729.4 | 20931.4
| 35 Белый Ручей Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Белый Ручей Т 2 ап RS | 879.9 | 916.3 | 744.8 | 854.7 | 634.2 | 841.4 | 856.8 | 781.9 | 1040.9 | 1123.5 | 1011.5 | 1206.8 | 685.3 | 1132.6 | 903.7 | 963.9 | 971.6 | 1129.1 | 1095.5 | 1214.5 | 743.4 | 1029 | 1141 | 920.5 | 22822.8
| Сумма | 4498.28 | 4629.388 | 4110.94 | 4403.498 | 3792.098 | 4651.634 | 5306.426 | 5217.074 | 5920.012 | 6050.526 | 5637.88 | 6165.754 | 4628.88 | 5806.158 | 5140.65 | 5426.678 | 5730.568 | 6367.406 | 6342.516 | 6660.234 | 5068.678 | 5740.484 | 5726.624 | 4814.458 | 127836.844
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Белый Ручей |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч