## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пиксимово | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пиксимово ТСН 1 ао RS | 1.65 | 1.654 | 1.628 | 1.606 | 1.602 | 1.638 | 1.626 | 1.636 | 1.594 | 1.58 | 1.614 | 1.606 | 1.602 | 1.596 | 1.588 | 1.59 | 1.618 | 1.636 | 1.5 | 1.61 | 1.594 | 1.534 | 1.542 | 1.612 | 38.456
| 0,4 Пиксимово ТСН 2 ао RS | 5.242 | 5.254 | 5.248 | 5.212 | 5.182 | 5.172 | 5.142 | 5.132 | 5.104 | 5.138 | 5.184 | 5.188 | 5.272 | 5.198 | 5.172 | 5.166 | 5.14 | 5.216 | 5.206 | 5.162 | 5.182 | 5.232 | 5.244 | 5.296 | 124.684
| 10 Пиксимово Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 1 ап RS | 107.8 | 106.8 | 101 | 100.6 | 104 | 112.6 | 132.4 | 190.2 | 208.8 | 191.6 | 180.2 | 158.2 | 144.8 | 164.2 | 159.8 | 174.4 | 190.6 | 195.2 | 196.2 | 184.2 | 171.4 | 150.2 | 137.6 | 120.2 | 3683
| 10 Пиксимово Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово Т 2 ап RS | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.4
| 10 Пиксимово-Бонга ао RS | 25.8 | 27.2 | 25.2 | 24.2 | 25.8 | 29 | 31.4 | 42 | 57.4 | 52 | 53.2 | 46.6 | 38.2 | 36.6 | 36.8 | 38.4 | 45.8 | 51 | 49.6 | 47.2 | 45 | 38 | 35.8 | 31 | 933.2
| 10 Пиксимово-Бонга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-ЛПХ ао RS | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 3.2
| 10 Пиксимово-ЛПХ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Покровское ао RS | 31.8 | 31 | 29.4 | 28.6 | 29 | 30.4 | 38.6 | 67.6 | 69.2 | 67.8 | 67.4 | 50.6 | 44.2 | 66.8 | 63 | 67.4 | 61.6 | 57.8 | 57.4 | 56.6 | 48.6 | 43 | 42 | 36.6 | 1186.4
| 10 Пиксимово-Покровское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Прокино ао RS | 10.8 | 10.8 | 10.2 | 11 | 11 | 11.4 | 12 | 16.8 | 16.8 | 14.4 | 11.2 | 11.6 | 13.2 | 12.8 | 11.6 | 14 | 17.8 | 18.2 | 20 | 17 | 16.4 | 15.2 | 14 | 11.6 | 329.8
| 10 Пиксимово-Прокино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Пиксимово-Рогалево ао RS | 39 | 37.5 | 36 | 36.6 | 37.8 | 41.4 | 49.65 | 62.85 | 64.05 | 56.7 | 47.55 | 48.75 | 48.45 | 47.25 | 47.55 | 54 | 64.65 | 67.05 | 68.25 | 62.4 | 60.3 | 53.4 | 45.3 | 40.8 | 1217.25
| 10 Пиксимово-Рогалево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 222.292 | 220.408 | 208.876 | 208.018 | 214.384 | 231.81 | 271.018 | 386.418 | 423.148 | 389.418 | 366.748 | 322.544 | 295.924 | 334.844 | 325.91 | 355.156 | 387.808 | 396.502 | 398.956 | 375.172 | 348.876 | 307.366 | 282.086 | 247.708 | 7521.39
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пиксимово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч