## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Вожега | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Вожега | [33 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Вожега ТСН ао | 10 Вожега Т 1 ап RS | 10 Вожега Т 2 ап | 10 Вожега-База ао | 10 Вожега-База ао RS | 10 Вожега-Водокачка ао RS | 10 Вожега-Вожегодский ао RS | 10 Вожега-Восточный ао | 10 Вожега-Восточный ао RS | 10 Вожега-Гараж ао RS | 10 Вожега-Железнодорожный ао RS | 10 Вожега-Заводской ао | 10 Вожега-Заводской ао RS | 10 Вожега-Западный ао | 10 Вожега-Западный ао RS | 10 Вожега-Комплекс ао RS | 10 Вожега-Ленинский путь ао RS | 10 Вожега-Марьино ао RS | 10 Вожега-Отрадное ао RS | 10 Вожега-Сямба ао RS | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао | 10 Вожега-Центральный (Профорест) ао RS | 10 Вожега-Чкалово ао RS | 10 Вожега-Явенга ао RS | 110 Вожега СМВ ао | 110 Вожега СМВ ап | 35 Вожега Т 1 ао RS | 35 Вожега Т 1 ап RS | 35 Вожега Т 2 ао RS | 35 Вожега Т 2 ап RS | 35 Вожега-Гридино ао | 35 Вожега-Гридино ап | 35 Вожега-Деревенька 2 ао RS | 35 Вожега-Деревенька 2 ап RS
00 - 01 | 10.575 | 410.4 | 1606.8 | 71.2 | 71.2 | 0 | 31.2 | 224.6 | 224.6 | 57.4 | 94.4 | 321.6 | 321.2 | 502.4 | 502.8 | 0 | 4.2 | 82.6 | 14.6 | 61.8 | 480 | 480 | 14.8 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 256.2 | 0 | 0 | 0 | 249.9
01 - 02 | 10.475 | 393.6 | 1543.2 | 70.4 | 70.2 | 0 | 30.8 | 215 | 215 | 57.7 | 92.8 | 311.2 | 311.2 | 476.8 | 476.8 | 0 | 3.6 | 75.4 | 15 | 59.6 | 456.8 | 457.2 | 16.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 0 | 249.9 | 0 | 0 | 0 | 245.7
02 - 03 | 10.65 | 396 | 1528.8 | 70.8 | 71.2 | 0 | 29.6 | 213.4 | 213.4 | 57.7 | 91.2 | 297.6 | 298.4 | 484 | 483.6 | 0 | 4 | 81.8 | 13.9 | 61.2 | 443.2 | 443.2 | 15.6 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 247.8 | 0 | 0 | 0 | 241.5
03 - 04 | 10.525 | 390 | 1520.4 | 80.4 | 80 | 0 | 31.2 | 213.2 | 213.2 | 56.9 | 90.8 | 305.6 | 305.2 | 471.2 | 471.6 | 0 | 3.6 | 75 | 14 | 60.2 | 439.2 | 438.8 | 15.6 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 304.5 | 0 | 258.3 | 0 | 0 | 0 | 252
04 - 05 | 10.575 | 399.6 | 1524 | 87.6 | 87.8 | 0 | 32 | 217.4 | 217.4 | 57.8 | 93.2 | 312 | 312 | 452 | 452 | 0 | 3.6 | 76.8 | 16.5 | 60.8 | 441.6 | 441.6 | 16.8 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 321.3 | 0 | 270.9 | 0 | 0 | 0 | 264.6
05 - 06 | 10.425 | 426 | 1615.2 | 88 | 88 | 0 | 35.6 | 229.6 | 229.6 | 58.6 | 95.2 | 319.2 | 318.8 | 486.4 | 486 | 0 | 4.8 | 85.2 | 17.2 | 70.4 | 469.6 | 469.6 | 27.2 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 310.8
06 - 07 | 10.575 | 476.4 | 2006.4 | 100.4 | 100.2 | 0 | 41.6 | 258.8 | 258.7 | 59.2 | 104.4 | 392.8 | 393.2 | 568.8 | 568.8 | 0 | 4 | 96.2 | 21 | 88.8 | 655.2 | 655.2 | 27.8 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 399 | 0 | 0 | 0 | 388.5
07 - 08 | 10.5 | 535.2 | 2372.4 | 103.2 | 103.6 | 0 | 42.4 | 263.2 | 263.3 | 64.2 | 109.2 | 468.8 | 468.4 | 644 | 644.4 | 0 | 6.4 | 143.8 | 22.9 | 87 | 858.4 | 858 | 23.4 | 77.4 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 413.7
08 - 09 | 10.6 | 520.8 | 2638.8 | 89.2 | 88.8 | 0 | 47.2 | 223.6 | 223.7 | 64.5 | 113.6 | 669.6 | 670 | 624.8 | 624.4 | 0 | 8 | 159.6 | 26.9 | 134.8 | 902.4 | 902.8 | 26.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 394.8 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 399
09 - 10 | 10.5 | 500.4 | 2733.6 | 76 | 76.2 | 0 | 50.6 | 210 | 210.1 | 64.3 | 139.6 | 633.6 | 633.2 | 661.6 | 662 | 0 | 21.4 | 157.6 | 18.9 | 146.2 | 953.6 | 953.2 | 23.8 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 415.8 | 0 | 0 | 0 | 401.1
10 - 11 | 11.525 | 494.4 | 2659.2 | 65.6 | 65.4 | 0 | 52.2 | 213.8 | 213.5 | 61.2 | 138.4 | 618.4 | 618.4 | 656 | 655.6 | 0 | 6.4 | 150.2 | 17.7 | 155 | 929.6 | 930.4 | 21.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 388.5 | 0 | 394.8 | 0 | 0 | 0 | 378
11 - 12 | 11.375 | 481.2 | 2688 | 68.4 | 68.4 | 0 | 44.2 | 210.4 | 210.3 | 60.3 | 140 | 616.8 | 616.4 | 656.8 | 656.8 | 0 | 7.8 | 148.2 | 18.5 | 219.4 | 888.8 | 888 | 18 | 82 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 | 367.5
12 - 13 | 11.1 | 481.2 | 2390.4 | 82.8 | 83.2 | 0 | 49.4 | 218.6 | 219.3 | 58.5 | 145.2 | 473.6 | 475.2 | 596 | 597.2 | 0 | 14.6 | 131.2 | 23.7 | 108.6 | 875.2 | 877.6 | 24.4 | 70.4 | 0 | 0 | 0 | 382.2 | 0 | 388.5 | 0 | 0 | 0 | 382.2
13 - 14 | 10.875 | 476.4 | 2605.2 | 75.2 | 74.8 | 0 | 54 | 206.6 | 206.1 | 59.6 | 140 | 624 | 623.6 | 617.6 | 616.4 | 0 | 16.4 | 136.2 | 21.1 | 196.8 | 833.6 | 832 | 31.8 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 380.1 | 0 | 384.3 | 0 | 0 | 0 | 378
14 - 15 | 10.775 | 463.2 | 2548.8 | 70.4 | 70.4 | 0 | 42 | 210.4 | 210.3 | 59.5 | 139.6 | 640.8 | 640 | 588.8 | 588.8 | 0 | 6.6 | 129.4 | 21.9 | 204 | 792 | 792 | 35.8 | 79.4 | 0 | 0 | 0 | 373.8 | 0 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 367.5
15 - 16 | 11.65 | 493.2 | 2588.4 | 90 | 90 | 0 | 43.6 | 228.8 | 228.9 | 62.2 | 142.8 | 660.8 | 661.6 | 594.4 | 594.8 | 0 | 8 | 133 | 26.4 | 201.8 | 791.2 | 791.2 | 33.8 | 71.8 | 0 | 0 | 0 | 390.6 | 0 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 403.2
16 - 17 | 10.9 | 604.8 | 2740.8 | 97.6 | 97.8 | 0 | 57.6 | 291.4 | 291.4 | 63.8 | 138 | 630.4 | 630 | 678.4 | 678.4 | 0 | 28.2 | 166 | 27.5 | 223.8 | 823.2 | 823.6 | 29.4 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 430.5 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 445.2
17 - 18 | 10.475 | 596.4 | 2451.6 | 102 | 102 | 0 | 48.8 | 300.4 | 300.5 | 60.4 | 116 | 536.8 | 536.8 | 689.6 | 690 | 0 | 11.8 | 162.4 | 25 | 99.4 | 788 | 787.6 | 24 | 89.8 | 0 | 0 | 0 | 451.5 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 430.5
18 - 19 | 10.575 | 606 | 2485.2 | 100 | 99.8 | 0 | 59.6 | 307.2 | 306.7 | 74.5 | 116.8 | 529.6 | 528.8 | 688 | 686.4 | 0 | 11.6 | 144 | 22 | 133 | 781.6 | 780 | 24.6 | 110.6 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 443.1 | 0 | 0 | 0 | 434.7
19 - 20 | 10.6 | 592.8 | 2413.2 | 92.8 | 93 | 0 | 52 | 314 | 313.9 | 69.2 | 112.4 | 507.2 | 507.2 | 708.8 | 708.4 | 0 | 11 | 136.6 | 22.1 | 92.2 | 766.4 | 766.8 | 26.2 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 432.6 | 0 | 0 | 0 | 422.1
20 - 21 | 10.775 | 562.8 | 2332.8 | 88.4 | 88.2 | 0 | 37.6 | 310.2 | 310.2 | 68.8 | 108.4 | 484 | 484 | 685.6 | 685.6 | 0 | 10.2 | 127.8 | 19.7 | 74 | 770.4 | 770.4 | 24.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 422.1 | 0 | 401.1 | 0 | 0 | 0 | 378
21 - 22 | 10.775 | 524.4 | 2211.6 | 86.4 | 86.4 | 0 | 35.4 | 290.2 | 290.4 | 61.5 | 114 | 436 | 436.4 | 667.2 | 668 | 0 | 11 | 117.2 | 20.7 | 68.4 | 730.4 | 730.4 | 19.8 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 384.3 | 0 | 354.9 | 0 | 0 | 0 | 333.9
22 - 23 | 10.825 | 470.4 | 2013.6 | 80 | 80.2 | 0 | 32.4 | 257.6 | 257.5 | 60.3 | 110.4 | 396 | 396 | 612 | 611.6 | 0 | 10 | 101.6 | 19.4 | 65.4 | 649.6 | 649.6 | 15.4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 359.1 | 0 | 306.6 | 0 | 0 | 0 | 285.6
23 - 00 | 10.7 | 432 | 1819.2 | 73.2 | 73 | 0 | 29.6 | 235.6 | 235.5 | 56.7 | 122.8 | 353.6 | 353.2 | 549.6 | 549.6 | 0 | 8.2 | 96 | 15.2 | 60.2 | 570.4 | 570.8 | 15.4 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 323.4 | 0 | 281.4 | 0 | 0 | 0 | 258.3
Сумма | 258.325 | 11727.6 | 53037.6 | 2010 | 2009.8 | 0 | 1010.6 | 5864 | 5863.5 | 1474.8 | 2809.2 | 11540 | 11539.2 | 14360.8 | 14360 | 0 | 225.4 | 2913.8 | 481.8 | 2732.8 | 17090.4 | 17090 | 552.2 | 1859.8 | 0 | 0 | 0 | 9105.6 | 0 | 8717.1 | 0 | 0 | 0 | 8431.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Вожега |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч