## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Коврижино | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Коврижино МВ Т 1 (Дробилка) ао | 42.24 | 41.6 | 52.16 | 47.36 | 41.6 | 40 | 42.56 | 52.8 | 62.08 | 56 | 53.76 | 55.68 | 63.68 | 58.24 | 50.24 | 47.36 | 52.8 | 59.52 | 56.96 | 56 | 56.64 | 56 | 56.96 | 56.64 | 1258.88
| 0,4 Коврижино МВ Т 2 (Карьер упр.) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Коврижино ТСН 3 ао | 7.336 | 7.362 | 7.352 | 7.298 | 7.342 | 7.214 | 7.278 | 7.236 | 7.28 | 7.342 | 7.39 | 7.278 | 7.174 | 7.114 | 7.2 | 7.274 | 7.348 | 7.34 | 7.116 | 7.07 | 7.102 | 7.118 | 7.156 | 7.242 | 173.962
| 10 Коврижино Т 3 ап | 552 | 550.8 | 543.6 | 543.6 | 546 | 548.4 | 592.8 | 621.6 | 616.8 | 608.4 | 601.2 | 596.4 | 597.6 | 578.4 | 585.6 | 604.8 | 657.6 | 667.2 | 669.6 | 657.6 | 621.6 | 614.4 | 612 | 584.4 | 14372.4
| 10 Коврижино-Иванов Бор ао | 165.4 | 161.4 | 163.4 | 161 | 158 | 163 | 179.6 | 190.8 | 189 | 174.4 | 179.8 | 173.6 | 179.6 | 175.8 | 181.4 | 196 | 207.4 | 216.8 | 215.8 | 215.2 | 202.8 | 195.4 | 183.8 | 181.6 | 4411
| 10 Коврижино-Карьер 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Карьер 2 ао | 6 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 6.6 | 6.6 | 6 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 129.6
| 10 Коврижино-Кольцевая ао | 139.6 | 146.4 | 137.2 | 144.8 | 144 | 128.8 | 140 | 138.8 | 144.4 | 142 | 133.6 | 148.8 | 145.6 | 141.2 | 136.4 | 139.2 | 142.4 | 133.6 | 155.2 | 147.2 | 139.6 | 145.6 | 141.2 | 144.4 | 3400
| 10 Коврижино-Кольцевая ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Коврижино-Топорня ао | 238.4 | 235.2 | 235.2 | 229.6 | 236 | 247.2 | 264.8 | 283.2 | 275.6 | 284 | 280.4 | 266.8 | 263.6 | 254.4 | 260 | 261.2 | 300 | 307.6 | 289.6 | 286.8 | 272.8 | 266 | 278 | 250.4 | 6366.8
| Сумма | 1150.976 | 1148.162 | 1144.312 | 1138.458 | 1139.542 | 1141.214 | 1233.038 | 1299.836 | 1299.96 | 1277.542 | 1261.55 | 1253.358 | 1262.054 | 1220.554 | 1225.64 | 1261.234 | 1372.948 | 1398.66 | 1399.676 | 1374.67 | 1305.942 | 1289.318 | 1283.916 | 1230.082 | 30112.642
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Коврижино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч