## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Белозерск | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Белозерск ТСН 1 ао RS | 7.552 | 7.392 | 7.584 | 7.552 | 15.744 | 22.08 | 7.232 | 5.376 | 5.728 | 5.76 | 5.536 | 20.064 | 14.56 | 5.696 | 5.76 | 5.792 | 5.792 | 15.904 | 23.232 | 7.552 | 7.584 | 7.552 | 7.52 | 20.448 | 244.992
| 0,4 Белозерск ТСН 2 ао RS | 12.32 | 12.64 | 12.288 | 12.48 | 12.224 | 12.256 | 12.448 | 12.64 | 12.288 | 12.48 | 12.928 | 12.608 | 12.768 | 14.944 | 17.056 | 16.448 | 16.224 | 16.352 | 16.384 | 16.512 | 16.928 | 16.768 | 16.512 | 16.32 | 342.816
| 10 Белозерск Т 1 ап RS | 2458 | 2206 | 2438 | 2358 | 2410 | 2450 | 2774 | 2804 | 3108 | 3096 | 2812 | 2886 | 3026 | 2782 | 3118 | 3298 | 3452 | 3296 | 3374 | 3098 | 2938 | 2874 | 2734 | 2676 | 68466
| 10 Белозерск Т 2 ап RS | 1662 | 1602 | 1542 | 1542 | 1560 | 1674 | 1926 | 2292 | 2356 | 2382 | 2294 | 2188 | 2218 | 2182 | 2152 | 1474 | 1470 | 1668 | 2244 | 2368 | 2366 | 2258 | 2062 | 1802 | 47284
| 10 Белозерск ТСН 1 ао RS | 7.98 | 7.8 | 7.98 | 7.92 | 16.2 | 22.62 | 7.62 | 5.76 | 6.12 | 6.18 | 5.94 | 20.58 | 15 | 6.12 | 6.12 | 6.18 | 6.18 | 16.44 | 23.76 | 7.92 | 7.98 | 7.98 | 7.92 | 21 | 255.3
| 10 Белозерск ТСН 2 ао RS | 12.78 | 13.14 | 12.78 | 12.96 | 12.66 | 12.72 | 12.9 | 13.08 | 12.78 | 12.96 | 13.38 | 13.08 | 13.26 | 15.42 | 17.58 | 16.92 | 16.68 | 16.92 | 16.86 | 16.98 | 17.4 | 17.28 | 17.04 | 16.8 | 354.36
| 10 Белозерск-Аэропорт ао RS | 225.9 | 215.4 | 214.8 | 208.5 | 206.1 | 215.7 | 240.6 | 263.7 | 252.6 | 239.1 | 220.5 | 210 | 215.7 | 218.7 | 222.6 | 238.8 | 268.8 | 288.6 | 300.9 | 296.4 | 296.7 | 276.9 | 258.9 | 231.9 | 5827.8
| 10 Белозерск-Глушково ао RS | 113.4 | 96.6 | 110.7 | 109.2 | 114.6 | 144 | 174.9 | 165.6 | 140.7 | 117 | 111.3 | 133.5 | 162.9 | 147.9 | 139.5 | 128.4 | 127.5 | 154.8 | 176.1 | 184.2 | 157.8 | 134.7 | 117.6 | 123.9 | 3286.8
| 10 Белозерск-Горсеть 1 ао RS | 1280.8 | 1239.2 | 1184.8 | 1178.4 | 1176 | 1239.6 | 1454.8 | 1752 | 1803.6 | 1798 | 1794.8 | 1721.6 | 1750.4 | 1710.8 | 1644.4 | 975.2 | 982 | 1179.6 | 1777.6 | 1887.2 | 1867.2 | 1781.6 | 1612 | 1397.6 | 36189.2
| 10 Белозерск-Горсеть 2 ао RS | 988.8 | 950.8 | 928.8 | 921.2 | 919.6 | 994 | 1214 | 1359.2 | 1504.4 | 1537.6 | 1506 | 1454.8 | 1500 | 1497.6 | 1629.2 | 1779.2 | 1915.2 | 1810.8 | 1723.6 | 1645.6 | 1542.4 | 1453.6 | 1318 | 1200.8 | 33295.2
| 10 Белозерск-Горсеть 3 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Белозерск-Десятовская ао RS | 67.2 | 66 | 65 | 65 | 63.6 | 66.2 | 72.2 | 92.6 | 86.8 | 89 | 83.4 | 81.2 | 86 | 79.8 | 73.2 | 79.4 | 108 | 109.6 | 91.2 | 87.8 | 86.8 | 81.4 | 81.8 | 71.4 | 1934.6
| 10 Белозерск-Завод ао RS | 818.4 | 630 | 860.8 | 819.2 | 846 | 780.8 | 836.4 | 699.2 | 852.4 | 888 | 746.8 | 844 | 898.4 | 638.8 | 750.4 | 802 | 858 | 771.2 | 909.6 | 732.4 | 702 | 772.4 | 824.4 | 894.8 | 19176.4
| 10 Белозерск-Комплекс Советский ао RS | 262.8 | 268.8 | 277.2 | 254.4 | 268.8 | 254.4 | 258.6 | 262.8 | 294 | 258.6 | 168.6 | 175.2 | 189 | 198 | 292.2 | 265.2 | 206.4 | 201 | 193.2 | 183 | 185.4 | 181.8 | 166.2 | 159.6 | 5425.2
| 10 Белозерск-Маэкса ао RS | 40.4 | 38.8 | 38.4 | 38 | 39.6 | 39.6 | 43.2 | 48.4 | 58.4 | 50 | 52.4 | 49.2 | 45.2 | 75.2 | 79.6 | 78 | 70 | 53.6 | 48.8 | 48.4 | 47.2 | 46.4 | 42.4 | 43.2 | 1214.4
| 10 Белозерск-Оптика ао RS | 254.4 | 241.4 | 237.6 | 232.6 | 235 | 280 | 304.2 | 355.4 | 400.2 | 400.6 | 349.6 | 311.4 | 293.4 | 302.6 | 346.8 | 329 | 314.8 | 310.6 | 308.6 | 310.4 | 310 | 298.8 | 272 | 245 | 7244.4
| 10 Белозерск-Промзона ао RS | 47.8 | 44.4 | 44.8 | 54.6 | 74.6 | 77.2 | 83.2 | 81.8 | 55.6 | 84 | 55 | 62.2 | 78.4 | 75.8 | 71 | 75 | 51 | 51.4 | 51 | 68 | 86.8 | 82.6 | 81.4 | 72.8 | 1610.4
| 110 Белозерск Т 1 ао RS | 2481.6 | 2232.45 | 2465.1 | 2384.25 | 2437.05 | 2476.65 | 2800.05 | 2831.4 | 3136.65 | 3125.1 | 2838 | 2913.9 | 3052.5 | 2809.95 | 3146.55 | 3324.75 | 3481.5 | 3324.75 | 3403.95 | 3123.45 | 2965.05 | 2900.7 | 2762.1 | 2701.05 | 69118.5
| 110 Белозерск Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Белозерск Т 2 ао RS | 1678.05 | 1621.95 | 1560.9 | 1559.25 | 1577.4 | 1691.25 | 1943.7 | 2311.65 | 2374.35 | 2400.75 | 2311.65 | 2206.05 | 2237.4 | 2199.45 | 2169.75 | 1491.6 | 1486.65 | 1684.65 | 2260.5 | 2387.55 | 2384.25 | 2277 | 2080.65 | 1819.95 | 47716.35
| 110 Белозерск Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 12420.182 | 11494.772 | 12009.532 | 11765.512 | 11985.178 | 12453.076 | 14166.05 | 15356.606 | 16460.616 | 16503.13 | 15381.834 | 15303.382 | 15808.888 | 14960.78 | 15881.716 | 14383.89 | 14836.726 | 14970.216 | 16943.286 | 16469.364 | 15985.492 | 15469.48 | 14462.442 | 13514.568 | 348986.718
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Белозерск |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч