## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [38 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 |  | 0 | 72 | 74 | 0 | 0 | 328 | 326 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 111.6 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 68 | 66 | 0 | 2 | 328 | 330 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 324 | 322 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.4 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 60 | 62 | 0 | 0 | 316 | 316 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 316 | 316 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 320 | 320 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 312 | 314 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.8 | 16.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 324 | 322 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 72 | 72 | 4 | 2 | 444 | 444 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 51.2 | 51.2 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 76 | 72 | 4 | 4 | 460 | 460 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 116.4 | 115.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 76 | 80 | 48 | 50 | 464 | 466 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.4 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 142.4 | 142.4 | 0 | 0 | 120 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 84 | 82 | 52 | 50 | 444 | 442 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 76 | 78 | 48 | 48 | 408 | 410 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 7.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 115.2 | 116 | 0 | 0 | 121.2 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 372 | 372 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.4 | 21.6 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 100 | 98 | 0 | 0 | 472 | 470 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 6.4 | 6.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 48 | 48.8 | 0 | 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 92 | 94 | 12 | 12 | 448 | 450 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 13.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 140.4 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 88 | 86 | 8 | 10 | 492 | 490 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 64 | 64 | 0 | 0 | 129.6 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 76 | 76 | 24 | 24 | 532 | 532 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 120 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 80 | 80 | 24 | 24 | 432 | 432 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 22 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 76 | 78 | 16 | 14 | 360 | 362 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.6 | 40.8 | 0 | 0 | 118.8 | 119.4 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 76 | 76 | 20 | 20 | 368 | 366 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 84 | 82 | 4 | 6 | 352 | 354 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20.4 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 49.6 | 50.4 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 72 | 72 | 4 | 2 | 332 | 330 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 112.8 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 72 | 72 | 4 | 4 | 328 | 330 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 22.4 | 22.4 | 0 | 0 | 111.6 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 1732 | 1732 | 272 | 272 | 9276 | 9276 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.8 | 365 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158.4 | 1158.4 | 0 | 0 | 2812.8 | 2812.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч