## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ао RS | 10 Корнилово Т 1 ап RS | 10 Корнилово Т 2 ао RS | 10 Корнилово Т 2 ап RS | 10 Корнилово-АБЗ ао RS | 10 Корнилово-АБЗ рп RS | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS | 10 Корнилово-МСЗ ао RS | 10 Корнилово-МСЗ рп RS | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS | 10 Корнилово-СХТ ао RS | 10 Корнилово-СХТ ап RS | 10 Корнилово-Устье ао RS | 10 Корнилово-Устье ап RS | 10 Корнилово-Филисово ао RS | 10 Корнилово-Филисово ап RS | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS | 35 Корнилово СВ ао RS | 35 Корнилово СВ ап RS | 35 Корнилово Т 1 ао RS | 35 Корнилово Т 1 ап RS | 35 Корнилово Т 2 ао RS | 35 Корнилово Т 2 ап RS
00 - 01 | 2.08 | 6.24 | 0 | 512 | 0 | 710.4 | 24.12 |  | 23.2 | 0 | 313.8 | 0 | 126.08 |  | 7.4 | 0 | 302.1 | 0 | 354.9 | 0 | 10.04 | 0 | 54.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 718.2
01 - 02 | 2.096 | 7.216 | 0 | 494.4 | 0 | 689.6 | 23.88 |  | 23.32 | 0 | 308.2 | 0 | 122.76 |  | 7.36 | 0 | 293.2 | 0 | 338.85 | 0 | 8.92 | 0 | 50.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.9 | 0 | 697.2
02 - 03 | 2.128 | 7.152 | 0 | 508.8 | 0 | 668.8 | 25.36 |  | 22.84 | 0 | 295.8 | 0 | 126.52 |  | 7.56 | 0 | 290.4 | 0 | 348.6 | 0 | 9.16 | 0 | 43.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 678.3
03 - 04 | 2.096 | 6.912 | 0 | 499.2 | 0 | 667.2 | 25.24 |  | 22.4 | 0 | 292.4 | 0 | 122.04 |  | 7.6 | 0 | 282.4 | 0 | 343.95 | 0 | 8.56 | 0 | 54.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 674.1
04 - 05 | 2.08 | 7.136 | 0 | 516.8 | 0 | 675.2 | 24.68 |  | 22.64 | 0 | 299.6 | 0 | 122.84 |  | 7.8 | 0 | 285.4 | 0 | 360.15 | 0 | 8.8 | 0 | 53.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.9 | 0 | 684.6
05 - 06 | 2.112 | 7.296 | 0 | 568 | 0 | 704 | 27.76 |  | 22.56 | 0 | 304.8 | 0 | 128.28 |  | 7.76 | 0 | 312.1 | 0 | 404.25 | 0 | 9.24 | 0 | 48.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.5 | 0 | 709.8
06 - 07 | 2.096 | 6.768 | 0 | 641.6 | 0 | 785.6 | 32.44 |  | 23.96 | 0 | 350.8 | 0 | 136.92 |  | 8.48 | 0 | 344.5 | 0 | 464.25 | 0 | 9.96 | 0 | 51.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 795.9
07 - 08 | 2.064 | 7.52 | 0 | 728 | 0 | 888 | 52.72 |  | 26.24 | 0 | 409.8 | 0 | 152.28 |  | 9.6 | 0 | 381.4 | 0 | 512.55 | 0 | 9.08 | 0 | 54.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 0 | 896.7
08 - 09 | 2.128 | 7.424 | 0 | 820.8 | 0 | 955.2 | 69.12 |  | 22.08 | 0 | 482.6 | 0 | 140.28 |  | 8.68 | 0 | 378.7 | 0 | 602.85 | 0 | 9.28 | 0 | 56.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 963.9
09 - 10 | 2.064 | 6.832 | 0 | 902.4 | 0 | 961.6 | 89.48 |  | 23.44 | 0 | 468.2 | 0 | 150.84 |  | 7.64 | 0 | 393.3 | 0 | 655.8 | 0 | 10.64 | 0 | 62.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911.4 | 0 | 972.3
10 - 11 | 2.032 | 6.064 | 0 | 859.2 | 0 | 915.2 | 90.36 |  | 24.6 | 0 | 457.4 | 0 | 146 |  | 8.68 | 0 | 365.6 | 0 | 615 | 0 | 13.32 | 0 | 48.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869.4 | 0 | 921.9
11 - 12 | 2.112 | 5.696 | 0 | 824 | 0 | 891.2 | 57.08 |  | 24.8 | 0 | 465.2 | 0 | 145.72 |  | 7.24 | 0 | 338.3 | 0 | 614.4 | 0 | 12.36 | 0 | 45.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.7 | 0 | 900.9
12 - 13 | 2.064 | 4.944 | 0 | 803.2 | 0 | 862.4 | 52.56 |  | 25.8 | 0 | 424.2 | 0 | 148.6 |  | 6.36 | 0 | 343.7 | 0 | 594.9 | 0 | 12 | 0 | 53.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.7 | 0 | 871.5
13 - 14 | 2 | 6.96 | 0 | 830.4 | 0 | 937.6 | 78.88 |  | 22.6 | 0 | 480.6 | 0 | 142.16 |  | 7.04 | 0 | 368.2 | 0 | 603.3 | 0 | 9.92 | 0 | 51.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 947.1
14 - 15 | 2.336 | 5.84 | 0 | 793.6 | 0 | 952 | 75.84 |  | 23.8 | 0 | 495 | 0 | 139.16 |  | 6.72 | 0 | 358.8 | 0 | 571.35 | 0 | 10.48 | 0 | 58.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802.2 | 0 | 959.7
15 - 16 | 2.704 | 6.496 | 0 | 798.4 | 0 | 982.4 | 61.96 |  | 28.44 | 0 | 516.4 | 0 | 150.28 |  | 7.64 | 0 | 364.7 | 0 | 578.85 | 0 | 10.56 | 0 | 58.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 0 | 991.2
16 - 17 | 2 | 8.176 | 0 | 830.4 | 0 | 1062.4 | 47.56 |  | 31.16 | 0 | 563.8 | 0 | 166.64 |  | 9.44 | 0 | 399.7 | 0 | 607.2 | 0 | 11.44 | 0 | 49.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 1073.1
17 - 18 | 2.096 | 5.888 | 0 | 744 | 0 | 1044.8 | 33.92 |  | 31.72 | 0 | 547.4 | 0 | 170.16 |  | 8.84 | 0 | 400.2 | 0 | 532.05 | 0 | 11.96 | 0 | 49.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753.9 | 0 | 1054.2
18 - 19 | 2.112 | 8.944 | 0 | 737.6 | 0 | 990.4 | 30.76 |  | 31.52 | 0 | 480.4 | 0 | 170.88 |  | 8.76 | 0 | 409.3 | 0 | 525.9 | 0 | 11.88 | 0 | 50.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.4 | 0 | 999.6
19 - 20 | 2.048 | 6.992 | 0 | 672 | 0 | 980.8 | 26.24 |  | 30.32 | 0 | 479.2 | 0 | 163.8 |  | 8.32 | 0 | 399.6 | 0 | 473.7 | 0 | 10.76 | 0 | 54.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.5 | 0 | 989.1
20 - 21 | 2.144 | 7.36 | 0 | 648 | 0 | 966.4 | 29.44 |  | 28.2 | 0 | 461 | 0 | 170.96 |  | 8.16 | 0 | 401.4 | 0 | 440.25 | 0 | 10.36 | 0 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 976.5
21 - 22 | 2.144 | 8.944 | 0 | 622.4 | 0 | 913.6 | 27.08 |  | 26.8 | 0 | 441.2 | 0 | 166.32 |  | 9.04 | 0 | 385.4 | 0 | 419.1 | 0 | 8.84 | 0 | 44.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 921.9
22 - 23 | 2.032 | 7.152 | 0 | 584 | 0 | 820.8 | 24.12 |  | 24.08 | 0 | 389 | 0 | 150.4 |  | 9 | 0 | 343.3 | 0 | 400.35 | 0 | 10.28 | 0 | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.2 | 0 | 829.5
23 - 00 | 2.16 | 6.976 | 0 | 550.4 | 0 | 747.2 | 27.52 |  | 23.96 | 0 | 331.8 | 0 | 139.08 |  | 9.28 | 0 | 318.3 | 0 | 374.25 | 0 | 9.64 | 0 | 56.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.6 | 0 | 756
Сумма | 50.928 | 166.928 | 0 | 16489.6 | 0 | 20772.8 | 1058.12 | 0 | 610.48 | 0 | 10058.6 | 0 | 3499 | 0 | 194.4 | 0 | 8460 | 0 | 11736.75 | 0 | 247.48 | 0 | 1259.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16701.3 | 0 | 20983.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч