## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Коротово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 | 17.28 | 3.36 | 465.6 | 316.8 | 106 | 0 | 156.6 | 266.8 | 0 | 160.8 | 97.6 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 655.2 | 438.9 | 0 | 678.3 | 0
01 - 02 | 17.22 | 3.36 | 480 | 307.2 | 104.4 | 0 | 151.8 | 274.8 | 0 | 159.2 | 103.2 | 0 | 0 | 441 | 0 | 676.2 | 436.8 | 0 | 701.4 | 0
02 - 03 | 17.1 | 3.36 | 465.6 | 295.2 | 104.8 | 0 | 147 | 262.8 | 0 | 148.8 | 100.8 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 672 | 445.2 | 0 | 697.2 | 0
03 - 04 | 16.92 | 3.24 | 463.2 | 285.6 | 104.8 | 0 | 145.8 | 260.4 | 0 | 141.6 | 102.4 | 0 | 0 | 441 | 0 | 663.6 | 432.6 | 0 | 686.7 | 0
04 - 05 | 16.92 | 3.3 | 475.2 | 333.6 | 104.8 | 0 | 166.2 | 271.6 | 0 | 168.8 | 101.6 | 0 | 0 | 432.6 | 0 | 667.8 | 428.4 | 0 | 695.1 | 0
05 - 06 | 16.86 | 3.24 | 475.2 | 345.6 | 105.6 | 0 | 175.8 | 272 | 0 | 171.2 | 102.4 | 0 | 0 | 449.4 | 0 | 701.4 | 441 | 0 | 728.7 | 0
06 - 07 | 16.86 | 3.24 | 511.2 | 386.4 | 110 | 0 | 210 | 283.6 | 0 | 179.2 | 121.6 | 0 | 0 | 457.8 | 0 | 718.2 | 451.5 | 0 | 747.6 | 0
07 - 08 | 17.4 | 3.3 | 544.8 | 429.6 | 110.8 | 0 | 250.8 | 310.4 | 0 | 183.2 | 127.2 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 747.6 | 468.3 | 0 | 777 | 0
08 - 09 | 17.82 | 3.36 | 532.8 | 456 | 108 | 0 | 270 | 306.8 | 0 | 189.6 | 123.2 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 777 | 501.9 | 0 | 804.3 | 0
09 - 10 | 17.4 | 3.3 | 537.6 | 456 | 107.2 | 0 | 281.4 | 315.2 | 0 | 177.6 | 119.2 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 756 | 512.4 | 0 | 787.5 | 0
10 - 11 | 17.16 | 3.36 | 525.6 | 446.4 | 103.6 | 0 | 274.8 | 312.4 | 0 | 175.2 | 113.6 | 0 | 0 | 546 | 0 | 760.2 | 541.8 | 0 | 789.6 | 0
11 - 12 | 17.04 | 3.3 | 492 | 434.4 | 104.4 | 0 | 257.4 | 273.2 | 0 | 179.2 | 118.4 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 751.8 | 516.6 | 0 | 783.3 | 0
12 - 13 | 17.22 | 3.36 | 511.2 | 424.8 | 105.2 | 0 | 250.8 | 296 | 0 | 176.8 | 113.6 | 0 | 0 | 495.6 | 0 | 747.6 | 491.4 | 0 | 777 | 0
13 - 14 | 17.04 | 3.36 | 496.8 | 432 | 102.4 | 0 | 251.4 | 288 | 0 | 184.8 | 111.2 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 735 | 512.4 | 0 | 764.4 | 0
14 - 15 | 16.92 | 3.3 | 513.6 | 420 | 103.6 | 0 | 234 | 296 | 0 | 188.8 | 118.4 | 0 | 0 | 504 | 0 | 768.6 | 499.8 | 0 | 800.1 | 0
15 - 16 | 17.04 | 3.3 | 528 | 429.6 | 105.2 | 0 | 239.4 | 305.6 | 0 | 193.6 | 121.6 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 827.4 | 512.4 | 0 | 858.9 | 0
16 - 17 | 16.8 | 3.3 | 564 | 458.4 | 108.4 | 0 | 241.8 | 335.2 | 0 | 220.8 | 124 | 0 | 0 | 520.8 | 0 | 802.2 | 512.4 | 0 | 835.8 | 0
17 - 18 | 16.98 | 3.48 | 564 | 453.6 | 113.2 | 0 | 241.8 | 328 | 0 | 214.4 | 128 | 0 | 0 | 508.2 | 0 | 810.6 | 504 | 0 | 840 | 0
18 - 19 | 16.98 | 3.66 | 552 | 453.6 | 114 | 0 | 242.4 | 312.8 | 0 | 215.2 | 128 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 810.6 | 516.6 | 0 | 844.2 | 0
19 - 20 | 17.04 | 3.78 | 559.2 | 436.8 | 120 | 0 | 241.8 | 310.8 | 0 | 197.6 | 135.2 | 0 | 0 | 525 | 0 | 785.4 | 518.7 | 0 | 816.9 | 0
20 - 21 | 17.34 | 3.72 | 549.6 | 417.6 | 114.4 | 0 | 228 | 316 | 0 | 193.6 | 123.2 | 0 | 0 | 516.6 | 0 | 747.6 | 514.5 | 0 | 777 | 0
21 - 22 | 17.1 | 3.78 | 537.6 | 398.4 | 113.6 | 0 | 211.8 | 316 | 0 | 188.8 | 112 | 0 | 0 | 504 | 0 | 714 | 499.8 | 0 | 737.1 | 0
22 - 23 | 17.16 | 3.78 | 523.2 | 372 | 110.8 | 0 | 193.2 | 302 | 0 | 182.4 | 114.4 | 0 | 0 | 504 | 0 | 701.4 | 501.9 | 0 | 728.7 | 0
23 - 00 | 17.28 | 3.78 | 504 | 328.8 | 108.8 | 0 | 174.6 | 289.6 | 0 | 155.2 | 108.8 | 0 | 0 | 462 | 0 | 684.6 | 459.9 | 0 | 709.8 | 0
Сумма | 410.88 | 82.32 | 12372 | 9518.4 | 2594 | 0 | 5238.6 | 7106 | 0 | 4346.4 | 2769.6 | 0 | 0 | 11772.6 | 0 | 17682 | 11659.2 | 0 | 18366.6 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Коротово | [19 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Коротово ТСН 1 ао | 0,4 Коротово ТСН 2 ао | 10 Коротово Т 1 ап | 10 Коротово Т 2 ап | 10 Коротово-Дмитриево ао | 10 Коротово-Дмитриево ап | 10 Коротово-Кисово ао | 10 Коротово-Сосновка ао | 10 Коротово-Сосновка ап | 10 Коротово-Улома ао | 10 Коротово-Чаево ао | 10 Коротово-Чаево ап | 35 Коротово Т 1 ао | 35 Коротово Т 1 ап | 35 Коротово Т 2 ао | 35 Коротово Т 2 ап | 35 Коротово-Вешняки ао | 35 Коротово-Вешняки ап | 35 Коротово-Ягница ао | 35 Коротово-Ягница ап
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Коротово
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 16 | 16 | 16 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 11.25 | 11.25 | 11.25
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 74.4 | 74.4 | 74.4 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 53 | 53 | 53
| ΔP кз вс, кВт | 74.1 | 74.1 | 74.1 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 48.7 | 48.7 | 48.7
| ΔP кз сн, кВт | 58.3 | 58.3 | 58.3 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 38.2 | 38.2 | 38.2
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.84 | 0.84 | 0.84 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.96 | 0.96 | 0.96
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.8 | 18.8 | 18.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.9 | 16.9 | 16.9
| U к в-с, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  |  | U к в-с, % | 10.3 | 10.3 | 10.3
| U к с-н, % | 6.9 | 6.9 | 6.9 |  |  | U к с-н, % | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 463.2 | 532.8 | 564 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 285.6 | 456 | 453.6 | 1.8534 | 2.274 | 2.3364 | P
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н нн, квар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Q
| S н нн, кВА | 463.2 | 532.8 | 564 |  |  | S н нн, кВА | 285.6 | 456 | 453.6
| Р н cн, кВт | 441 | 508.2 | 508.2 |  |  | Р н cн, кВт | 663.6 | 777 | 810.6
| Q н cн, квар | 0 | 0 | 0 |  |  | Q н cн, квар | 0 | 0 | 0
| S н сн, кВА | 441 | 508.2 | 508.2 |  |  | S н сн, кВА | 663.6 | 777 | 810.6
| S нагр, кВА | 904.2 | 1041 | 1072.2 |  |  | S нагр, кВА | 949.2 | 1233 | 1264.2
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.04632 | 0.05328 | 0.0564 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.045333 | 0.072381 | 0.072
| К з сн | 0.0441 | 0.05082 | 0.05082 |  |  | К з сн | 0.10533 | 0.12333 | 0.12867
| К з | 0.09042 | 0.1041 | 0.10722 |  |  | К з | 0.15067 | 0.19571 | 0.20067
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 16.488 | 16.6468 | 16.6866 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.2025 | 12.8353 | 12.9192
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 94.771 | 98.2726 | 99.2759 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 76.2152 | 87.7951 | 89.0567
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.55 | 10.55 | 10.55
| U к с, % | -0.55 | -0.55 | -0.55 |  |  | U к с, % | -0.25 | -0.25 | -0.25
| U к н, % | 7.45 | 7.45 | 7.45 |  |  | U к н, % | 6.35 | 6.35 | 6.35
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 45.1 | 45.1 | 45.1 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 31.75 | 31.75 | 31.75
| ΔP кз с, кВт | 29 | 29 | 29 |  |  | ΔP кз с, кВт | 16.95 | 16.95 | 16.95
| ΔP кз н, кВт | 29.3 | 29.3 | 29.3 |  |  | ΔP кз н, кВт | 21.25 | 21.25 | 21.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Коротово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч