## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нелазское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0.384 | 0.384 | 2.944 | 2.96 | 0 | 556.8 | 557.6 | 0 | 208 | 208.4 | 130.8 | 0 | 227.1 | 68.4 | 68 | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 229.6 | 27.9
01 - 02 | 0.384 | 0.368 | 3.296 | 3.296 | 0 | 556.8 | 556 | 0 | 204 | 203.6 | 129.4 | 0 | 225.3 | 75.3 | 64.6 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 223.2 | 27
02 - 03 | 0.384 | 0.384 | 2.688 | 2.672 | 0 | 523.2 | 523.2 | 0 | 217.6 | 217.6 | 129 | 0 | 224.1 | 79.5 | 78.8 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 187.6 | 26.1
03 - 04 | 0.352 | 0.368 | 3.232 | 3.248 | 0 | 510.4 | 510.4 | 0 | 208 | 208.4 | 129.2 | 0 | 221.1 | 77.4 | 69.4 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 181 | 27
04 - 05 | 0.384 | 0.368 | 3.04 | 3.04 | 0 | 510.4 | 511.2 | 0 | 214.4 | 214.4 | 128.4 | 0 | 222 | 75.6 | 76.8 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 181.2 | 27
05 - 06 | 0.352 | 0.352 | 3.36 | 3.344 | 0 | 528 | 527.2 | 0 | 208 | 208 | 132.6 | 0 | 224.4 | 74.7 | 65.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 196.2 | 27.3
06 - 07 | 0.352 | 0.368 | 3.296 | 3.312 | 0 | 545.6 | 545.6 | 0 | 214.4 | 214.4 | 138.4 | 0 | 221.1 | 65.1 | 67 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 224.4 | 29.4
07 - 08 | 0.384 | 0.384 | 3.072 | 3.072 | 0 | 585.6 | 585.6 | 0 | 236 | 235.6 | 148.2 | 0 | 216.9 | 73.5 | 77.6 | 5.6 | 5.4 | 0 | 0 | 260.6 | 30
08 - 09 | 0.384 | 0.368 | 3.104 | 3.104 | 0 | 667.2 | 668 | 0 | 215.2 | 215.2 | 125 | 0 | 217.8 | 102.3 | 80.8 | 5.2 | 5.4 | 0 | 0 | 310.8 | 32.1
09 - 10 | 0.352 | 0.368 | 3.104 | 3.088 | 0 | 643.2 | 644 | 0 | 208.8 | 209.6 | 109 | 0 | 207 | 116.7 | 91.8 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 283.4 | 30.9
10 - 11 | 0.384 | 0.384 | 3.296 | 3.312 | 0 | 627.2 | 625.6 | 0 | 209.6 | 209.6 | 112 | 0 | 204 | 121.8 | 89.4 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 263.4 | 31.2
11 - 12 | 0.384 | 0.368 | 2.944 | 2.928 | 0 | 624 | 624 | 0 | 208.8 | 208.8 | 114.6 | 0 | 205.8 | 123.3 | 85.8 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 259.6 | 30
12 - 13 | 0.352 | 0.368 | 2.816 | 2.832 | 0 | 652.8 | 653.6 | 0 | 221.6 | 220.8 | 106.4 | 0 | 208.2 | 128.7 | 106 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 281 | 30.3
13 - 14 | 0.352 | 0.352 | 2.848 | 2.848 | 0 | 628.8 | 628 | 0 | 219.2 | 219.2 | 102.6 | 0 | 208.2 | 120.9 | 108 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 263.8 | 29.4
14 - 15 | 0.384 | 0.368 | 3.456 | 3.44 | 0 | 585.6 | 585.6 | 0 | 211.2 | 211.6 | 99.6 | 0 | 208.2 | 89.1 | 104 | 4.4 | 4.2 | 0 | 0 | 254 | 29.4
15 - 16 | 0.352 | 0.368 | 3.424 | 3.424 | 0 | 620.8 | 621.6 | 0 | 212 | 211.6 | 106.8 | 0 | 223.8 | 95.1 | 96.2 | 4 | 4.2 | 0 | 0 | 266.8 | 30.9
16 - 17 | 0.352 | 0.352 | 3.392 | 3.408 | 0 | 656 | 655.2 | 0 | 232 | 232 | 134 | 0 | 234 | 98.7 | 89.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 0 | 282.2 | 34.5
17 - 18 | 0.384 | 0.368 | 3.52 | 3.52 | 0 | 649.6 | 650.4 | 0 | 260 | 260 | 148.8 | 0 | 233.4 | 102 | 101.8 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 272 | 37.5
18 - 19 | 0.352 | 0.352 | 3.456 | 3.44 | 0 | 648 | 647.2 | 0 | 263.2 | 263.6 | 149.2 | 0 | 227.1 | 89.4 | 103 | 6 | 6.2 | 0 | 0 | 292.2 | 33.9
19 - 20 | 0.352 | 0.368 | 3.456 | 3.456 | 0 | 646.4 | 647.2 | 0 | 240.8 | 240.8 | 143.4 | 0 | 229.8 | 90.9 | 87.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 288.4 | 31.8
20 - 21 | 0.352 | 0.352 | 3.456 | 3.472 | 0 | 670.4 | 670.4 | 0 | 228 | 227.6 | 140 | 0 | 229.8 | 87.9 | 77.2 | 6 | 5.8 | 0 | 0 | 314.4 | 32.4
21 - 22 | 0.352 | 0.352 | 3.456 | 3.456 | 0 | 617.6 | 616.8 | 0 | 223.2 | 224 | 143.4 | 0 | 225.3 | 81.6 | 70.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 273.2 | 31.8
22 - 23 | 0.384 | 0.368 | 3.488 | 3.472 | 0 | 604.8 | 605.6 | 0 | 225.6 | 225.2 | 138.8 | 0 | 220.8 | 83.4 | 76.4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 266.6 | 29.1
23 - 00 | 0.352 | 0.352 | 2.688 | 2.704 | 0 | 585.6 | 584.8 | 0 | 230.4 | 230.4 | 130.8 | 0 | 224.7 | 77.4 | 89.2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 247.6 | 29.4
Сумма | 8.8 | 8.784 | 76.832 | 76.848 | 0 | 14444.8 | 14444.8 | 0 | 5320 | 5320.4 | 3070.4 | 0 | 5289.9 | 2198.7 | 2024.6 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 6103.2 | 726.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Нелазское | [20 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао | 0,4 Нелазское ТСН 1 ао RS | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао | 0,4 Нелазское ТСН 2 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ао RS | 10 Нелазское Т 1 ап | 10 Нелазское Т 1 ап RS | 10 Нелазское Т 2 ао RS | 10 Нелазское Т 2 ап | 10 Нелазское Т 2 ап RS | 10 Нелазское-Крутец ао | 10 Нелазское-Крутец ап | 10 Нелазское-Лукинское ао | 10 Нелазское-Нелазское 1 ао | 10 Нелазское-Нелазское 2 ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао | 10 Нелазское-Череповецкая ао RS | 10 Нелазское-Череповецкая ап | 10 Нелазское-Череповецкая ап RS | 10 Нелазское-Шулма ао | 10 Нелазское-Шулма очистные ао
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.6 | 193.6 | 0 | 81.6 | 81.6 | 11.8 | 0 | 61.5 | 32.1 | 63.4 | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 102.4 | 3.6
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 191.2 | 0 | 80.8 | 80.8 | 12.4 | 0 | 60.9 | 32.1 | 62.2 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 100.6 | 3.3
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.6 | 186.4 | 0 | 84.8 | 84.4 | 11.6 | 0 | 59.7 | 31.8 | 67.2 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 97.4 | 3
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 80.8 | 81.2 | 10.4 | 0 | 57.3 | 30.6 | 65 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 90.8 | 2.7
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 77.6 | 77.6 | 10.4 | 0 | 56.1 | 29.1 | 62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 93.6 | 2.4
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 175.2 | 0 | 75.2 | 74.8 | 9.8 | 0 | 56.4 | 30 | 59.6 | 8 | 8.2 | 0 | 0 | 92.4 | 2.1
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 175.2 | 0 | 76 | 76 | 11 | 0 | 58.2 | 30.3 | 59.6 | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 89.2 | 3
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 84 | 84.4 | 12.6 | 0 | 59.1 | 33.6 | 65.2 | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 100.2 | 2.7
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 93.6 | 93.6 | 12 | 0 | 58.2 | 40.5 | 75.2 | 9.6 | 9.4 | 0 | 0 | 106.4 | 3.6
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.4 | 213.6 | 0 | 92.8 | 92.4 | 12.2 | 0 | 56.4 | 53.4 | 72.8 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 105 | 3.6
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 222.4 | 223.2 | 0 | 98.4 | 98.4 | 13.2 | 0 | 57.9 | 57.6 | 78.4 | 9.6 | 9.8 | 0 | 0 | 109.8 | 3.9
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 0 | 92.8 | 92.8 | 12.6 | 0 | 55.8 | 52.8 | 73.2 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 110.2 | 4.2
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 215.2 | 0 | 108 | 108.4 | 11.8 | 0 | 55.2 | 50.1 | 88.4 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 112 | 3.9
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 119.2 | 119.2 | 11.8 | 0 | 57.9 | 47.4 | 100.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 107.2 | 3.9
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 104 | 103.6 | 11.2 | 0 | 57 | 41.1 | 85.4 | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 105 | 3.9
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 105.6 | 105.6 | 11.4 | 0 | 61.5 | 37.5 | 87 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 104.6 | 3.9
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 210.4 | 0 | 94.4 | 94.8 | 11.6 | 0 | 63.6 | 41.4 | 77.2 | 9.2 | 9 | 0 | 0 | 107 | 3.9
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 0 | 108.8 | 108.8 | 14 | 0 | 66.3 | 41.4 | 88.4 | 9.2 | 9.4 | 0 | 0 | 110.4 | 3.6
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 207.2 | 0 | 111.2 | 111.2 | 12.8 | 0 | 63.9 | 37.5 | 93.2 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 108.4 | 3.9
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 209.6 | 0 | 93.6 | 93.6 | 12.6 | 0 | 65.1 | 34.8 | 74.6 | 10 | 9.8 | 0 | 0 | 112.6 | 3.6
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.2 | 0 | 97.6 | 97.6 | 14.4 | 0 | 66 | 34.2 | 77.2 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 113.4 | 4.2
21 - 22 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 211.2 | 212 | 0 | 91.2 | 91.2 | 14.2 | 0 | 64.8 | 37.5 | 69.8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 111.2 | 3.9
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.6 | 208.8 | 0 | 96.8 | 96.4 | 13.4 | 0 | 64.8 | 39 | 75.8 | 10.4 | 10.2 | 0 | 0 | 106.8 | 3.6
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 206.4 | 206.4 | 0 | 103.2 | 103.6 | 12.6 | 0 | 66 | 36.3 | 82.6 | 10 | 10.2 | 0 | 0 | 106 | 4.5
Сумма | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | 0 | 4832 | 4831.2 | 0 | 2252 | 2252 | 291.8 | 0 | 1449.6 | 932.1 | 1803.6 | 224.8 | 225 | 0 | 0 | 2502.6 | 84.9
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. ПС Нелазское
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.87 | 6.87 | 6.87
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22 | 22 | 22 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.2 | 23.2 | 23.2
Ток холостого хода | I x, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | Ток холостого хода | I x, % | 1.17 | 1.17 | 1.17
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 510.4 | 667.2 | 649.6 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 208 | 215.2 | 260 | 0.7184 | 0.8824 | 0.9096 | P
| Q н, квар | 176 | 201.6 | 216 |  |  | Q н, квар | 80.8 | 93.6 | 108.8 | 0.2568 | 0.2952 | 0.3248 | Q
| S н, кВА | 539.8927 | 696.9924 | 684.5701 |  |  | S н, кВА | 223.1426 | 234.6742 | 281.8465
Коэффициент загрузки | К з | 0.21596 | 0.2788 | 0.27383 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.089257 | 0.09387 | 0.11274
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.526 | 8.21 | 8.1496 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.0548 | 7.0744 | 7.1649
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 49.7423 | 57.9035 | 57.1827 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 31.3413 | 31.563 | 32.5864

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нелазское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч