## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [35 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао | 10 Кубенское-Бугрино ао | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао | 10 Кубенское-Кубенское ао | 10 Кубенское-Остахово ао | 10 Кубенское-Пучка ао | 10 Кубенское-РРС ао | 10 Кубенское-СПТУ ао | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 10 Кубенское-с.х Передовой ао | 110 Кубенское ОСШВ ао | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 0 | 13.04 | 1426 | 396 | 12.8 | 103.2 | 96 | 516.8 | 176.8 | 433.6 | 10.4 | 219 | 218.7 | 0 | 264 | 369.6 | 369.6 | 211.2 | 224.4 | 0 | 0 | 1425.6 | 1438.8 | 290.4 | 448.8 | 0 | 0 | 3616.8 | 3630 | 79.8 | 3225.6 | 0 | 84 | 583.8 | 2658.6 | 0
01 - 02 | 0 | 13.2 | 1374 | 412 | 13.6 | 106.4 | 101.4 | 482.4 | 184 | 432.8 | 9.6 | 206.4 | 206.4 | 0 | 259.2 | 633.6 | 620.4 | 79.2 | 79.2 | 26.4 | 26.4 | 1029.6 | 1029.6 | 1135.2 | 26.4 | 0 | 0 | 5200.8 | 5200.8 | 79.8 | 3112.2 | 0 | 81.9 | 585.9 | 2543.1 | 0
02 - 03 | 0 | 13.04 | 1342 | 408 | 13.6 | 100 | 103.2 | 469.6 | 183.2 | 436 | 10.4 | 201.6 | 201.9 | 0 | 241.6 | 686.4 | 686.4 | 52.8 | 52.8 | 26.4 | 39.6 | 871.2 | 871.2 | 1122 | 13.2 | 0 | 0 | 5227.2 | 5227.2 | 79.8 | 3040.8 | 0 | 84 | 562.8 | 2496.9 | 0
03 - 04 | 0 | 13.12 | 1322 | 404 | 13.6 | 104.8 | 102.6 | 457.6 | 176 | 417.6 | 9.6 | 200.4 | 200.1 | 0 | 253.6 | 1056 | 1056 | 26.4 | 26.4 | 158.4 | 145.2 | 607.2 | 594 | 1214.4 | 0 | 0 | 0 | 5728.8 | 5715.6 | 75.6 | 3061.8 | 0 | 81.9 | 573.3 | 2503.2 | 0
04 - 05 | 0 | 12.96 | 1376 | 518 | 12.8 | 143.2 | 153.6 | 488.8 | 202.4 | 434.4 | 10.4 | 198 | 198 | 0 | 264 | 343.2 | 343.2 | 290.4 | 277.2 | 0 | 0 | 1452 | 1465.2 | 594 | 250.8 | 0 | 0 | 4039.2 | 4052.4 | 79.8 | 3108 | 0 | 81.9 | 728.7 | 2394 | 0
05 - 06 | 0 | 12.96 | 1470 | 558 | 13.6 | 154.4 | 167.4 | 512 | 217.6 | 427.2 | 9.6 | 242.4 | 242.7 | 0 | 296 | 26.4 | 39.6 | 1082.4 | 1095.6 | 0 | 0 | 2692.8 | 2679.6 | 171.6 | 924 | 0 | 13.2 | 2006.4 | 1993.2 | 79.8 | 3221.4 | 0 | 81.9 | 743.4 | 2496.9 | 0
06 - 07 | 0 | 12.88 | 1664 | 598 | 12.8 | 160 | 189 | 577.6 | 228 | 463.2 | 9.6 | 322.2 | 321.9 | 0 | 312 | 0 | 0 | 2719.2 | 2719.2 | 0 | 0 | 4567.2 | 4567.2 | 26.4 | 1188 | 475.2 | 462 | 686.4 | 699.6 | 79.8 | 3540.6 | 0 | 84 | 739.2 | 2818.2 | 0
07 - 08 | 0 | 13.44 | 1784 | 626 | 12.8 | 157.6 | 206.4 | 601.6 | 242.4 | 480.8 | 11.2 | 385.8 | 386.1 | 0 | 326.4 | 0 | 0 | 4356 | 4356 | 0 | 0 | 6309.6 | 6322.8 | 0 | 1768.8 | 1557.6 | 1570.8 | 52.8 | 39.6 | 79.8 | 4011 | 0 | 81.9 | 802.2 | 3234 | 0
08 - 09 | 0 | 12.96 | 1816 | 626 | 12.8 | 163.2 | 179.4 | 620 | 264 | 482.4 | 12 | 404.4 | 404.7 | 0 | 321.6 | 0 | 0 | 10665.6 | 10652.4 | 0 | 0 | 12698.4 | 12685.2 | 0 | 1716 | 7682.4 | 7669.2 | 52.8 | 66 | 79.8 | 4246.2 | 0 | 81.9 | 808.5 | 3462.9 | 0
09 - 10 | 0 | 9.2 | 1842 | 560 | 12.8 | 144.8 | 155.4 | 660 | 241.6 | 486.4 | 10.4 | 392.4 | 392.1 | 0 | 314.4 | 0 | 0 | 16051.2 | 16051.2 | 0 | 0 | 18136.8 | 18136.8 | 0 | 1914 | 13305.6 | 13318.8 | 0 | 0 | 79.8 | 4275.6 | 0 | 84 | 764.4 | 3534.3 | 0
10 - 11 | 0 | 8.08 | 1816 | 504 | 13.6 | 144.8 | 107.4 | 658.4 | 230.4 | 479.2 | 11.2 | 390.6 | 390.3 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 13939.2 | 13939.2 | 0 | 0 | 15972 | 15985.2 | 13.2 | 1861.2 | 11088 | 11074.8 | 0 | 0 | 84 | 4376.4 | 0 | 86.1 | 745.5 | 3654 | 0
11 - 12 | 0 | 8.4 | 1776 | 500 | 13.6 | 144 | 121.8 | 662.4 | 212.8 | 455.2 | 12 | 387.6 | 388.2 | 0 | 282.4 | 0 | 0 | 12856.8 | 12870 | 0 | 0 | 14863.2 | 14850 | 0 | 2164.8 | 10348.8 | 10348.8 | 0 | 0 | 79.8 | 4334.4 | 0 | 84 | 779.1 | 3576.3 | 0
12 - 13 | 0 | 8.24 | 1744 | 596 | 13.6 | 181.6 | 159 | 619.2 | 231.2 | 458.4 | 12.8 | 376.2 | 376.5 | 0 | 297.6 | 0 | 0 | 8685.6 | 8685.6 | 0 | 0 | 10612.8 | 10639.2 | 1135.2 | 884.4 | 1980 | 1980 | 132 | 118.8 | 84 | 4393.2 | 0 | 86.1 | 827.4 | 3586.8 | 0
13 - 14 | 0 | 8.24 | 1802 | 574 | 12.8 | 162.4 | 163.8 | 684 | 228.8 | 447.2 | 12 | 360.6 | 360 | 0 | 322.4 | 0 | 0 | 13279.2 | 13266 | 0 | 0 | 15312 | 15285.6 | 422.4 | 237.6 | 8289.6 | 8289.6 | 0 | 0 | 79.8 | 4355.4 | 0 | 86.1 | 840 | 3538.5 | 0
14 - 15 | 0 | 8.24 | 1796 | 576 | 12 | 156 | 163.8 | 672.8 | 235.2 | 456 | 12 | 358.2 | 358.2 | 0 | 320 | 0 | 0 | 14652 | 14665.2 | 0 | 0 | 16684.8 | 16671.6 | 0 | 2217.6 | 12249.6 | 12249.6 | 0 | 0 | 84 | 4225.2 | 0 | 84 | 753.9 | 3494.4 | 0
15 - 16 | 0 | 8.48 | 1800 | 578 | 11.2 | 152.8 | 163.8 | 668 | 242.4 | 487.2 | 12.8 | 351.6 | 351.6 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 16288.8 | 16275.6 | 0 | 0 | 18295.2 | 18308.4 | 0 | 1914 | 13516.8 | 13530 | 0 | 0 | 79.8 | 4279.8 | 0 | 84 | 690.9 | 3609.9 | 0
16 - 17 | 0 | 13.04 | 1844 | 572 | 10.4 | 148.8 | 157.2 | 699.2 | 245.6 | 494.4 | 15.2 | 366 | 365.7 | 0 | 296.8 | 0 | 0 | 14520 | 14533.2 | 0 | 0 | 16605.6 | 16605.6 | 356.4 | 356.4 | 9662.4 | 9662.4 | 0 | 0 | 79.8 | 4452 | 0 | 84 | 735 | 3740.1 | 0
17 - 18 | 0 | 13.04 | 1876 | 576 | 11.2 | 144.8 | 168 | 708.8 | 237.6 | 503.2 | 18.4 | 360 | 360 | 0 | 315.2 | 0 | 0 | 14150.4 | 14137.2 | 0 | 0 | 16236 | 16236 | 132 | 409.2 | 9477.6 | 9477.6 | 0 | 0 | 84 | 4557 | 0 | 86.1 | 793.8 | 3786.3 | 0
18 - 19 | 0 | 13.2 | 1822 | 606 | 10.4 | 147.2 | 181.2 | 688 | 255.2 | 488.8 | 16.8 | 346.8 | 346.2 | 0 | 310.4 | 0 | 0 | 15021.6 | 15008.4 | 0 | 0 | 17080.8 | 17054.4 | 92.4 | 699.6 | 10718.4 | 10692 | 0 | 0 | 79.8 | 4494 | 0 | 84 | 837.9 | 3681.3 | 0
19 - 20 | 0 | 12.88 | 1758 | 620 | 11.2 | 160 | 183.6 | 657.6 | 255.2 | 476.8 | 14.4 | 332.4 | 333 | 0 | 303.2 | 0 | 0 | 14599.2 | 14612.4 | 0 | 0 | 16605.6 | 16605.6 | 0 | 1623.6 | 11378.4 | 11391.6 | 0 | 0 | 79.8 | 4376.4 | 0 | 84 | 810.6 | 3593.1 | 0
20 - 21 | 0 | 12.88 | 1752 | 598 | 11.2 | 150.4 | 186 | 675.2 | 242.4 | 486.4 | 12 | 319.8 | 319.8 | 0 | 280.8 | 0 | 0 | 14625.6 | 14612.4 | 0 | 0 | 16579.2 | 16579.2 | 0 | 2534.4 | 12434.4 | 12421.2 | 0 | 0 | 79.8 | 4263 | 0 | 81.9 | 770.7 | 3513.3 | 0
21 - 22 | 0 | 13.12 | 1684 | 542 | 11.2 | 147.2 | 151.8 | 654.4 | 223.2 | 480.8 | 13.6 | 296.4 | 296.1 | 0 | 264 | 0 | 0 | 12962.4 | 12975.6 | 0 | 0 | 14863.2 | 14876.4 | 132 | 765.6 | 9108 | 9108 | 0 | 0 | 79.8 | 4074 | 0 | 84 | 707.7 | 3387.3 | 0
22 - 23 | 0 | 13.2 | 1584 | 444 | 11.2 | 109.6 | 113.4 | 592.8 | 200 | 471.2 | 12.8 | 259.2 | 259.5 | 0 | 270.4 | 0 | 0 | 9213.6 | 9213.6 | 0 | 0 | 10982.4 | 10995.6 | 963.6 | 26.4 | 4224 | 4224 | 0 | 13.2 | 79.8 | 3696 | 0 | 84 | 651 | 3063.9 | 0
23 - 00 | 0 | 13.12 | 1490 | 418 | 12.8 | 104 | 100.8 | 534.4 | 191.2 | 459.2 | 12 | 235.2 | 234.9 | 0 | 270.4 | 0 | 0 | 4171.2 | 4184.4 | 0 | 0 | 5808 | 5808 | 277.2 | 409.2 | 1240.8 | 1267.2 | 712.8 | 712.8 | 84 | 3347.4 | 0 | 84 | 619.5 | 2746.8 | 0
Сумма | 0 | 280.96 | 39960 | 12810 | 297.6 | 3391.2 | 3576 | 14561.6 | 5347.2 | 11138.4 | 291.2 | 7513.2 | 7512.6 | 0 | 6987.2 | 3115.2 | 3115.2 | 214500 | 214513.2 | 211.2 | 211.2 | 256291.2 | 256291.2 | 8078.4 | 24354 | 148737.6 | 148750.8 | 27456 | 27469.2 | 1932 | 94067.4 | 0 | 2009.7 | 17455.2 | 77114.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч