## Вас.,Восх.,ВводТ1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 19 декабря 2018 года.
| Васильевский | [5 empty] | Восход | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т1
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч
0 | 947.01 |  |  | 670.25 |  |  | 234.71 |  |  | 278.99 |  |  | 827 |  |  | 653.4
1 | 947.15 | 0.14 | 140 | 670.32 | 0.07 | 70 | 234.73 | 0.02 | 20 | 279.01 | 0.02 | 20 | 827.1 | 0.1 | 200 | 653.45 | 0.05 | 100
2 | 947.3 | 0.15 | 150 | 670.4 | 0.08 | 80 | 234.76 | 0.03 | 30 | 279.03 | 0.02 | 20 | 827.21 | 0.11 | 220 | 653.52 | 0.07 | 140
3 | 947.43 | 0.13 | 130 | 670.44 | 0.04 | 40 | 234.79 | 0.03 | 30 | 279.05 | 0.02 | 20 | 827.31 | 0.1 | 200 | 653.59 | 0.07 | 140
4 | 947.62 | 0.19 | 190 | 670.51 | 0.07 | 70 | 234.8 | 0.01 | 10 | 279.07 | 0.02 | 20 | 827.42 | 0.11 | 220 | 653.68 | 0.09 | 180
5 | 947.78 | 0.16 | 160 | 670.59 | 0.08 | 80 | 234.83 | 0.03 | 30 | 279.09 | 0.02 | 20 | 827.51 | 0.09 | 180 | 653.7 | 0.02 | 40
6 | 947.9 | 0.12 | 120 | 670.69 | 0.1 | 100 | 234.86 | 0.03 | 30 | 279.12 | 0.03 | 30 | 827.64 | 0.13 | 260 | 653.74 | 0.04 | 80
7 | 948.03 | 0.13 | 130 | 670.76 | 0.07 | 70 | 234.88 | 0.02 | 20 | 279.14 | 0.02 | 20 | 827.76 | 0.12 | 240 | 653.82 | 0.08 | 160
8 | 948.34 | 0.31 | 310 | 670.88 | 0.12 | 120 | 234.94 | 0.06 | 60 | 279.2 | 0.06 | 60 | 827.96 | 0.2 | 400 | 653.96 | 0.14 | 280
9 | 948.75 | 0.41 | 410 | 671 | 0.12 | 120 | 235.01 | 0.07 | 70 | 279.25 | 0.05 | 50 | 828.32 | 0.36 | 720 | 654.07 | 0.11 | 220
10 | 948.95 | 0.2 | 200 | 671.09 | 0.09 | 90 | 235.11 | 0.1 | 100 | 279.34 | 0.09 | 90 | 828.53 | 0.21 | 420 | 654.2 | 0.13 | 260
11 | 949.3 | 0.35 | 350 | 671.27 | 0.18 | 180 | 235.23 | 0.12 | 120 | 279.45 | 0.11 | 110 | 828.85 | 0.32 | 640 | 654.4 | 0.2 | 400
12 | 949.48 | 0.18 | 180 | 671.36 | 0.09 | 90 | 235.3 | 0.07 | 70 | 279.53 | 0.08 | 80 | 829.03 | 0.18 | 360 | 654.53 | 0.13 | 260
13 | 949.69 | 0.21 | 210 | 671.46 | 0.1 | 100 | 235.35 | 0.05 | 50 | 279.58 | 0.05 | 50 | 829.2 | 0.17 | 340 | 654.64 | 0.11 | 220
14 | 949.89 | 0.2 | 200 | 671.55 | 0.09 | 90 | 235.45 | 0.1 | 100 | 279.66 | 0.08 | 80 | 829.42 | 0.22 | 440 | 654.77 | 0.13 | 260
15 | 950.1 | 0.21 | 210 | 671.65 | 0.1 | 100 | 235.54 | 0.09 | 90 | 279.75 | 0.09 | 90 | 829.62 | 0.2 | 400 | 654.9 | 0.13 | 260
16 | 950.26 | 0.16 | 160 | 671.73 | 0.08 | 80 | 235.61 | 0.07 | 70 | 279.8 | 0.05 | 50 | 829.78 | 0.16 | 320 | 654.99 | 0.09 | 180
17 | 950.46 | 0.2 | 200 | 671.8 | 0.07 | 70 | 235.67 | 0.06 | 60 | 279.85 | 0.05 | 50 | 829.96 | 0.18 | 360 | 655.08 | 0.09 | 180
18 | 950.72 | 0.26 | 260 | 671.92 | 0.12 | 120 | 235.74 | 0.07 | 70 | 279.93 | 0.08 | 80 | 830.24 | 0.28 | 560 | 655.21 | 0.13 | 260
19 | 951.1 | 0.38 | 380 | 672.07 | 0.15 | 150 | 235.85 | 0.11 | 110 | 280 | 0.07 | 70 | 830.5 | 0.26 | 520 | 655.36 | 0.15 | 300
20 | 951.44 | 0.34 | 340 | 672.19 | 0.12 | 120 | 235.95 | 0.1 | 100 | 280.08 | 0.08 | 80 | 830.79 | 0.29 | 580 | 655.48 | 0.12 | 240
21 | 951.67 | 0.23 | 230 | 672.28 | 0.09 | 90 | 236.04 | 0.09 | 90 | 280.15 | 0.07 | 70 | 830.98 | 0.19 | 380 | 655.58 | 0.1 | 200
22 | 951.87 | 0.2 | 200 | 672.36 | 0.08 | 80 | 236.07 | 0.03 | 30 | 280.18 | 0.03 | 30 | 831.14 | 0.16 | 320 | 655.65 | 0.07 | 140
23 | 952.1 | 0.23 | 230 | 672.46 | 0.1 | 100 | 236.16 | 0.09 | 90 | 280.27 | 0.09 | 90 | 831.34 | 0.2 | 400 | 655.76 | 0.11 | 220
24 | 952.32 | 0.22 | 220 | 672.54 | 0.08 | 80 | 236.24 | 0.08 | 80 | 280.36 | 0.09 | 90 | 831.52 | 0.18 | 360 | 655.85 | 0.09 | 180
| Итого | 5.31 | 5310 |  | 2.29 | 2290 |  | 1.53 | 1530 |  | 1.37 | 1370 |  | 4.52 | 9040 |  | 2.45 | 4900
| Сумма вводов : |  |  |  | 10280
| Сумма фидеров : |  |  |  | 10320 |  |  | Главный инженер РЭС: |  |  |  |  | С.В. Заузольцев
| Небаланс в кВт*ч |  |  |  | -40
| Небаланс в % |  |  |  | -0.38911 |  |  | Диспетчер РЭС: |  |  |  |  | А.В. Чернов

## Север,ТСН-1
В Е Д О М О С Т Ь
[5 empty] | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 19 декабря 2018 года.
| Север отдача | [5 empty] | Север приём | [5 empty] | ТСН-1
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный
а | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 600 |  |  | Х 1
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разность | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВтч
0 | 642.75 |  |  | 544.72 |  |  | 29.72 |  |  | 14.43 |  |  | 17414.6
1 | 642.82 | 0.07 | 42 | 544.76 | 0.04 | 24 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17425.29 | 10.69 | 10.69
2 | 642.9 | 0.08 | 48 | 544.81 | 0.05 | 30 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17437.88 | 12.59 | 12.59
3 | 642.98 | 0.08 | 48 | 544.86 | 0.05 | 30 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17447.88 | 10 | 10
4 | 643.04 | 0.06 | 36 | 544.9 | 0.04 | 24 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17458.84 | 10.96 | 10.96
5 | 643.14 | 0.1 | 60 | 544.94 | 0.04 | 24 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17474.25 | 15.41 | 15.41
6 | 643.21 | 0.07 | 42 | 544.99 | 0.05 | 30 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17482.18 | 7.93 | 7.93
7 | 643.29 | 0.08 | 48 | 545.04 | 0.05 | 30 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17493.08 | 10.9 | 10.9
8 | 643.51 | 0.22 | 132 | 545.18 | 0.14 | 84 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17509.18 | 16.1 | 16.1
9 | 643.77 | 0.26 | 156 | 545.3 | 0.12 | 72 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17528.58 | 19.4 | 19.4
10 | 643.96 | 0.19 | 114 | 545.44 | 0.14 | 84 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17538.25 | 9.67 | 9.67
11 | 644.25 | 0.29 | 174 | 545.67 | 0.23 | 138 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17552.18 | 13.93 | 13.93
12 | 644.4 | 0.15 | 90 | 545.8 | 0.13 | 78 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17560.94 | 8.76 | 8.76
13 | 644.56 | 0.16 | 96 | 545.92 | 0.12 | 72 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17572.31 | 11.37 | 11.37
14 | 644.77 | 0.21 | 126 | 546.05 | 0.13 | 78 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17583.73 | 11.42 | 11.42
15 | 644.96 | 0.19 | 114 | 546.19 | 0.14 | 84 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17594.8 | 11.07 | 11.07
16 | 645.27 | 0.31 | 186 | 546.37 | 0.18 | 108 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17610.55 | 15.75 | 15.75
17 | 645.42 | 0.15 | 90 | 546.44 | 0.07 | 42 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17623.9 | 13.35 | 13.35
18 | 645.56 | 0.14 | 84 | 546.53 | 0.09 | 54 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17631.24 | 7.34 | 7.34
19 | 645.72 | 0.16 | 96 | 546.62 | 0.09 | 54 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17639.31 | 8.07 | 8.07
20 | 645.91 | 0.19 | 114 | 546.69 | 0.07 | 42 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17656.81 | 17.5 | 17.5
21 | 646.06 | 0.15 | 90 | 546.77 | 0.08 | 48 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17669.77 | 12.96 | 12.96
22 | 646.18 | 0.12 | 72 | 546.82 | 0.05 | 30 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17681.55 | 11.78 | 11.78
23 | 646.32 | 0.14 | 84 | 546.89 | 0.07 | 42 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17698.34 | 16.79 | 16.79
24 | 646.5 | 0.18 | 108 | 546.96 | 0.07 | 42 | 29.72 | 0 | 0 | 14.43 | 0 | 0 | 17721.32 | 22.98 | 22.98
|  | 3.75 | 2250 |  | 2.24 | 1344 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 306.72 | 306.72

## Верёговка,Вводт-2,ТСН-2
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [5 empty] | Дата 19 декабря 2018 года.
| Верёговка | [5 empty] | Ввод 10 кВ Т2 | [5 empty] | ТСН-2
ч | активный |  |  | реактивный |  |  | активный |  |  | реактивный |  |  | активный
а | Х 1000 |  |  | Х 1000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 2000 |  |  | Х 1
с | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн. | Расход | Показания | Разн, | Расход | Показания | Разность | Расход
ы | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВт*ч | счётчика | показ. | в кВар*ч | счётчика | показ. | в кВтч
0 | 219.58 |  |  | 87.09 |  |  | 75.53 |  |  | 23.86 |  |  | 505.95
1 | 219.61 | 0.03 | 30 | 87.1 | 0.01 | 10 | 75.55 | 0.02 | 40 | 23.87 | 0.01 | 20 | 505.95 | 0 | 0
2 | 219.65 | 0.04 | 40 | 87.12 | 0.02 | 20 | 75.57 | 0.02 | 40 | 23.88 | 0.01 | 20 | 505.95 | 0 | 0
3 | 219.68 | 0.03 | 30 | 87.14 | 0.02 | 20 | 75.59 | 0.02 | 40 | 23.89 | 0.01 | 20 | 505.95 | 0 | 0
4 | 219.71 | 0.03 | 30 | 87.16 | 0.02 | 20 | 75.61 | 0.02 | 40 | 23.9 | 0.01 | 20 | 505.95 | 0 | 0
5 | 219.75 | 0.04 | 40 | 87.17 | 0.01 | 10 | 75.63 | 0.02 | 40 | 23.9 | 0 | 0 | 505.96 | 0.01 | 0.01
6 | 219.79 | 0.04 | 40 | 87.18 | 0.01 | 10 | 75.64 | 0.01 | 20 | 23.91 | 0.01 | 20 | 505.97 | 0.01 | 0.01
7 | 219.83 | 0.04 | 40 | 87.2 | 0.02 | 20 | 75.66 | 0.02 | 40 | 23.92 | 0.01 | 20 | 505.97 | 0 | 0
8 | 219.9 | 0.07 | 70 | 87.22 | 0.02 | 20 | 75.69 | 0.03 | 60 | 23.93 | 0.01 | 20 | 505.97 | 0 | 0
9 | 219.98 | 0.08 | 80 | 87.24 | 0.02 | 20 | 75.73 | 0.04 | 80 | 23.94 | 0.01 | 20 | 505.97 | 0 | 0
10 | 220.02 | 0.04 | 40 | 87.25 | 0.01 | 10 | 75.75 | 0.02 | 40 | 23.95 | 0.01 | 20 | 505.98 | 0.01 | 0.01
11 | 220.09 | 0.07 | 70 | 87.28 | 0.03 | 30 | 75.79 | 0.04 | 80 | 23.96 | 0.01 | 20 | 505.98 | 0 | 0
12 | 220.13 | 0.04 | 40 | 87.29 | 0.01 | 10 | 75.81 | 0.02 | 40 | 23.97 | 0.01 | 20 | 505.98 | 0 | 0
13 | 220.18 | 0.05 | 50 | 87.31 | 0.02 | 20 | 75.83 | 0.02 | 40 | 23.98 | 0.01 | 20 | 505.98 | 0 | 0
14 | 220.22 | 0.04 | 40 | 87.33 | 0.02 | 20 | 75.86 | 0.03 | 60 | 23.98 | 0 | 0 | 505.98 | 0 | 0
15 | 220.27 | 0.05 | 50 | 87.34 | 0.01 | 10 | 75.88 | 0.02 | 40 | 23.99 | 0.01 | 20 | 505.99 | 0.01 | 0.01
16 | 220.35 | 0.08 | 80 | 87.37 | 0.03 | 30 | 75.92 | 0.04 | 80 | 24 | 0.01 | 20 | 505.99 | 0 | 0
17 | 220.41 | 0.06 | 60 | 87.4 | 0.03 | 30 | 75.95 | 0.03 | 60 | 24 | 0 | 0 | 505.99 | 0 | 0
18 | 220.45 | 0.04 | 40 | 87.4 | 0 | 0 | 75.97 | 0.02 | 40 | 24.01 | 0.01 | 20 | 505.99 | 0 | 0
19 | 220.49 | 0.04 | 40 | 87.41 | 0.01 | 10 | 75.99 | 0.02 | 40 | 24.03 | 0.02 | 40 | 505.99 | 0 | 0
20 | 220.58 | 0.09 | 90 | 87.43 | 0.02 | 20 | 76.03 | 0.04 | 80 | 24.04 | 0.01 | 20 | 505.99 | 0 | 0
21 | 220.64 | 0.06 | 60 | 87.45 | 0.02 | 20 | 76.07 | 0.04 | 80 | 24.05 | 0.01 | 20 | 506 | 0.01 | 0.01
22 | 220.69 | 0.05 | 50 | 87.47 | 0.02 | 20 | 76.09 | 0.02 | 40 | 24.06 | 0.01 | 20 | 506 | 0 | 0
23 | 220.75 | 0.06 | 60 | 87.49 | 0.02 | 20 | 76.12 | 0.03 | 60 | 24.07 | 0.01 | 20 | 506 | 0 | 0
24 | 220.81 | 0.06 | 60 | 87.51 | 0.02 | 20 | 76.15 | 0.03 | 60 | 24.08 | 0.01 | 20 | 506 | 0 | 0
|  | 1.23 | 1230 |  | 0.42 | 420 |  | 0.62 | 1240 |  | 0.22 | 440 |  | 0 | 0.05

## Сут.вед.
В Е Д О М О С Т Ь
|  |  | режимного дня на ПС Аниково | [11 empty] | Дата 19 декабря 2018 года.
Часы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Ввод Т-1 (А) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 18 | 25 | 35 | 32 | 30 | 25 | 20 | 27 | 25 | 30 | 32 | 30 | 27 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10
Ввод Т-2 (А) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ВЛ-10 Восход(А) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
ВЛ-10 Васильевский(А) | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 | 14 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9
ВЛ-10 Север(А) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
ВЛ-10 Верёговка(А) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1 СШ-10 (кВ) | 10.4 | 10.42 | 10.35 | 10.4 | 10.41 | 10.38 | 10.3 | 10.28 | 10.1 | 10.03 | 10.32 | 10.29 | 10.51 | 10.43 | 10.16 | 10.29 | 10.2 | 10.15 | 10.25 | 10.25 | 10.24 | 10.21 | 10.28 | 10.37 | 10.38
2 СШ-10 (кВ) | 10.4 | 10.42 | 10.35 | 10.4 | 10.41 | 10.38 | 10.3 | 10.28 | 10.1 | 10.03 | 10.32 | 10.29 | 10.51 | 10.43 | 10.16 | 10.29 | 10.2 | 10.15 | 10.25 | 10.25 | 10.24 | 10.21 | 10.28 | 10.37 | 10.38
ступень РПН | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
U -ТСН (В) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 242 | 242 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245