## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Анненская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Анненская ТСН 1 ао RS | 3.36 | 3.344 | 3.232 | 3.28 | 3.36 | 3.264 | 3.408 | 3.216 | 3.28 | 3.232 | 3.264 | 3.088 | 2.688 | 2.544 | 2.688 | 2.656 | 2.672 | 2.624 | 2.576 | 2.832 | 2.64 | 2.672 | 2.592 | 2.736 | 71.248
| 6 Анненская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская Т 1 ап RS | 362.16 | 354.24 | 351.36 | 354.96 | 358.56 | 372.24 | 422.64 | 470.16 | 534.96 | 473.76 | 452.88 | 457.2 | 446.4 | 443.52 | 441.36 | 452.16 | 496.8 | 519.12 | 521.28 | 509.76 | 488.88 | 455.04 | 421.2 | 385.92 | 10546.56
| 6 Анненская-Бессоново ао RS | 115.56 | 111.48 | 112.26 | 113.22 | 115.56 | 119.82 | 145.26 | 173.64 | 185.94 | 172.68 | 159.06 | 160.2 | 159.66 | 151.74 | 144.24 | 150.54 | 169.74 | 170.7 | 171.48 | 165.78 | 156.42 | 147.18 | 129.42 | 118.44 | 3520.02
| 6 Анненская-Водораздельная ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-Водораздельная ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Анненская-ЛПХ ао RS | 222.12 | 218.88 | 216.72 | 218.88 | 220.68 | 227.52 | 251.64 | 270.36 | 324 | 278.82 | 272.52 | 273.6 | 263.52 | 268.02 | 273.96 | 278.1 | 302.94 | 322.56 | 324.18 | 317.7 | 309.24 | 284.76 | 266.04 | 243.54 | 6450.3
| 6 Анненская-Переправа ао RS | 17.28 | 16.2 | 15.6 | 15.6 | 15 | 17.64 | 17.64 | 18.84 | 17.04 | 14.94 | 13.26 | 15.96 | 15.78 | 17.46 | 16.02 | 15.96 | 17.28 | 18.48 | 18.48 | 18.78 | 16.56 | 16.14 | 18.54 | 17.1 | 401.58
| Сумма | 720.48 | 704.144 | 699.172 | 705.94 | 713.16 | 740.484 | 840.588 | 936.216 | 1065.22 | 943.432 | 900.984 | 910.048 | 888.048 | 883.284 | 878.268 | 899.416 | 989.432 | 1033.484 | 1037.996 | 1014.852 | 973.74 | 905.792 | 837.792 | 767.736 | 20989.708
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Анненская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч