## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шексна | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 | 1.28 | 39.52 | 2.92 | 1.28 | 261.6 | 799.2 | 49.8 | 106.4 | 54 | 146 | 4.8 | 525.45 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13833.6 | 13833.6 | 0 | 0 | 13675.2 | 13688.4 | 0 | 0 | 10692 | 10692 | 0 | 0 | 250.8 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34267.2 | 34267.2 | 0 | 0 | 20512.8 | 20499.6 | 4006.8 | 1512 | 266 | 793.8 | 2889.6 | 0 | 844.2 | 338.8 | 1778.4 | 1576.8 | 3218.4 | 3290.4 | 0 | 960.48 | 1483.2 | 0 | 1226.88 | 818.4 | 1994.4 | 57.6 | 0 | 1252.8 | 484.8 | 1531.2
01 - 02 | 1.44 | 39.36 | 2.92 | 1.27 | 256.8 | 796.8 | 47.4 | 106 | 53.6 | 144.4 | 5.2 | 521.1 | 0 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14440.8 | 14454 | 0 | 0 | 10612.8 | 10586.4 | 0 | 0 | 10890 | 10890 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32868 | 32868 | 0 | 0 | 19140 | 19126.8 | 3981.6 | 1467.2 | 263.2 | 789.6 | 2881.2 | 0 | 830.2 | 319.2 | 1735.2 | 1526.4 | 3052.8 | 3369.6 | 0 | 914.4 | 1349.28 | 0 | 1206.72 | 818.4 | 2091.6 | 59.04 | 0 | 1245.6 | 458.4 | 1483.2
02 - 03 | 1.28 | 39.04 | 2.92 | 1.27 | 264 | 784.8 | 46.8 | 105.6 | 50 | 147.6 | 6 | 521.25 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15048 | 15048 | 0 | 0 | 10850.4 | 10863.6 | 0 | 0 | 9530.4 | 9537 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32551.2 | 32564.4 | 0 | 0 | 18876 | 18902.4 | 3998.4 | 1444.8 | 267.4 | 781.2 | 2906.4 | 0 | 816.2 | 308 | 1706.4 | 1540.8 | 3031.2 | 3232.8 | 0 | 895.68 | 1324.8 | 0 | 1170.72 | 816 | 1998 | 56.16 | 0 | 1234.8 | 475.2 | 1504.8
03 - 04 | 1.28 | 39.2 | 2.9 | 1.27 | 259.2 | 784.8 | 48 | 103.2 | 47.2 | 145.2 | 5.6 | 517.2 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10612.8 | 10599.6 | 0 | 0 | 12196.8 | 12183.6 | 0 | 0 | 7418.4 | 7418.4 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29911.2 | 29898 | 0 | 0 | 16156.8 | 16143.6 | 4006.8 | 1433.6 | 261.8 | 781.2 | 2898 | 0 | 844.2 | 305.2 | 1663.2 | 1504.8 | 3024 | 3160.8 | 0 | 891.36 | 1310.4 | 0 | 1162.08 | 768 | 1926 | 60.48 | 0 | 1245.6 | 463.2 | 1459.2
04 - 05 | 1.28 | 39.52 | 2.88 | 1.29 | 259.2 | 799.2 | 48.6 | 104.8 | 47.2 | 146.4 | 5.2 | 534.45 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12856.8 | 12843.6 | 0 | 0 | 12302.4 | 12315.6 | 0 | 0 | 11853.6 | 11853.6 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33422.4 | 33435.6 | 0 | 0 | 19694.4 | 19681.2 | 4149.6 | 1512 | 267.4 | 793.8 | 2914.8 | 0 | 961.8 | 341.6 | 1634.4 | 1612.8 | 3031.2 | 3081.6 | 0 | 888.48 | 1324.8 | 0 | 1164.96 | 741.6 | 1854 | 60.48 | 0 | 1245.6 | 463.2 | 1567.2
05 - 06 | 1.44 | 39.68 | 2.86 | 1.3 | 261.6 | 842.4 | 51.6 | 104.8 | 48 | 148 | 6 | 577.8 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12328.8 | 12342 | 0 | 0 | 15259.2 | 15259.2 | 0 | 0 | 10282.8 | 10282.8 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34293.6 | 34267.2 | 0 | 0 | 20460 | 20460 | 4292.4 | 1579.2 | 271.6 | 835.8 | 2987.6 | 0 | 1033.2 | 350 | 1771.2 | 1512 | 3153.6 | 3232.8 | 0 | 997.92 | 1450.08 | 0 | 1224 | 780 | 1936.8 | 61.92 | 0 | 1242 | 463.2 | 1473.6
06 - 07 | 1.28 | 40.96 | 2.9 | 1.31 | 276 | 895.2 | 56.4 | 105.6 | 49.2 | 159.2 | 6 | 605.85 | 0 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9345.6 | 9345.6 | 0 | 0 | 19113.6 | 19100.4 | 0 | 0 | 6520.8 | 6514.2 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33528 | 33528 | 0 | 0 | 19641.6 | 19668 | 4443.6 | 1769.6 | 282.8 | 890.4 | 3043.6 | 0 | 1113 | 422.8 | 2008.8 | 1663.2 | 3412.8 | 3420 | 0 | 1180.8 | 1684.8 | 0 | 1288.8 | 823.2 | 2052 | 69.12 | 0 | 1245.6 | 480 | 1620
07 - 08 | 1.28 | 41.44 | 2.94 | 1.3 | 295.2 | 950.4 | 70.8 | 116.4 | 56.4 | 170.4 | 6.4 | 611.1 | 0 | 193.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10111.2 | 10124.4 | 0 | 0 | 21648 | 21661.2 | 0 | 0 | 4290 | 4296.6 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34504.8 | 34531.2 | 0 | 0 | 20644.8 | 20631.6 | 4544.4 | 1960 | 303.8 | 945 | 3077.2 | 0 | 1160.6 | 476 | 2102.4 | 1872 | 3722.4 | 3225.6 | 0 | 1337.76 | 1931.04 | 0 | 1254.24 | 765.6 | 1893.6 | 66.24 | 0 | 1306.8 | 487.2 | 1824
08 - 09 | 1.44 | 40.64 | 2.92 | 1.25 | 424.8 | 1336.8 | 81.6 | 228.8 | 293.2 | 170.8 | 19.2 | 588 | 1.6 | 353.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665.6 | 10639.2 | 0 | 0 | 19430.4 | 19430.4 | 0 | 0 | 4686 | 4686 | 26.4 | 26.4 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34953.6 | 34940.4 | 0 | 0 | 21040.8 | 21040.8 | 4830 | 2396.8 | 421.4 | 1339.8 | 3180.8 | 0 | 1218 | 490 | 2232 | 2052 | 4248 | 3974.4 | 0 | 1448.64 | 2237.76 | 0 | 1550.88 | 784.8 | 2347.2 | 69.12 | 0 | 1512 | 499.2 | 2011.2
09 - 10 | 1.28 | 40.48 | 2.9 | 1.23 | 720 | 1852.8 | 90 | 574 | 796.8 | 127.2 | 17.6 | 528.45 | 0 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18163.2 | 18163.2 | 0 | 0 | 14546.4 | 14546.4 | 0 | 0 | 9702 | 9695.4 | 0 | 0 | 250.8 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38940 | 38940 | 0 | 0 | 25027.2 | 25040.4 | 4956 | 2923.2 | 711.2 | 1860.6 | 3105.2 | 0 | 1125.6 | 492.8 | 2332.8 | 1922.4 | 4212 | 4053.6 | 0 | 1509.12 | 2219.04 | 0 | 1569.6 | 828 | 2408.4 | 66.24 | 0 | 1501.2 | 489.6 | 1881.6
10 - 11 | 1.28 | 40.32 | 2.9 | 1.23 | 751.2 | 1831.2 | 79.8 | 603.2 | 868.4 | 128.8 | 19.6 | 503.85 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19984.8 | 19998 | 0 | 0 | 13860 | 13860 | 0 | 0 | 8342.4 | 8349 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38860.8 | 38874 | 0 | 0 | 25080 | 25080 | 4888.8 | 2844.8 | 743.4 | 1843.8 | 3082.8 | 0 | 1044.4 | 467.6 | 2491.2 | 1980 | 4255.2 | 4176 | 0 | 1484.64 | 2203.2 | 0 | 1589.76 | 1000.8 | 2516.4 | 63.36 | 0 | 1533.6 | 518.4 | 1936.8
11 - 12 | 1.44 | 40.64 | 2.9 | 1.22 | 914.4 | 1876.8 | 75 | 758.8 | 882 | 133.2 | 21.6 | 490.35 | 0 | 401.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20697.6 | 20710.8 | 0 | 0 | 14044.8 | 14044.8 | 0 | 0 | 8725.2 | 8718.6 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39547.2 | 39534 | 0 | 0 | 25792.8 | 25792.8 | 5073.6 | 2867.2 | 901.6 | 1890 | 3099.6 | 0 | 1059.8 | 456.4 | 2527.2 | 1915.2 | 4183.2 | 4161.6 | 0 | 1643.04 | 2168.64 | 0 | 1604.16 | 885.6 | 2480.4 | 63.36 | 0 | 1522.8 | 494.4 | 1864.8
12 - 13 | 1.28 | 40.64 | 2.9 | 1.25 | 904.8 | 1735.2 | 73.8 | 770 | 856.8 | 118.4 | 20.8 | 484.35 | 0 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14467.2 | 14440.8 | 0 | 0 | 8685.6 | 8685.6 | 0 | 0 | 8976 | 8969.4 | 0 | 0 | 250.8 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33475.2 | 33488.4 | 0 | 0 | 19562.4 | 19562.4 | 4998 | 2688 | 896 | 1743 | 3012.8 | 0 | 1068.2 | 442.4 | 2498.4 | 1792.8 | 4118.4 | 4032 | 0 | 1638.72 | 2100.96 | 0 | 1621.44 | 866.4 | 2343.6 | 61.92 | 0 | 1540.8 | 472.8 | 1749.6
13 - 14 | 1.28 | 40.16 | 2.88 | 1.23 | 1236 | 1908 | 73.8 | 1154.8 | 928.4 | 114 | 20.8 | 485.85 | 0 | 393.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17001.6 | 17001.6 | 0 | 0 | 9873.6 | 9886.8 | 0 | 0 | 7603.2 | 7609.8 | 0 | 0 | 250.8 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35164.8 | 35164.8 | 0 | 0 | 21225.6 | 21225.6 | 5518.8 | 2878.4 | 1264.2 | 1923.6 | 3113.6 | 0 | 1108.8 | 439.6 | 2368.8 | 1893.6 | 4248 | 4104 | 0 | 1536.48 | 2213.28 | 0 | 1599.84 | 825.6 | 2426.4 | 66.24 | 0 | 1566 | 472.8 | 1855.2
14 - 15 | 1.44 | 40.32 | 2.86 | 1.23 | 1104 | 1737.6 | 80.4 | 1022.4 | 863.2 | 114 | 16.4 | 479.7 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19668 | 19681.2 | 0 | 0 | 14335.2 | 14308.8 | 0 | 0 | 7854 | 7860.6 | 0 | 0 | 264 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38887.2 | 38900.4 | 0 | 0 | 24948 | 24948 | 5392.8 | 2688 | 1132.6 | 1747.2 | 3178 | 0 | 1062.6 | 445.2 | 2527.2 | 1872 | 4248 | 4140 | 0 | 1579.68 | 2213.28 | 0 | 1647.36 | 948 | 2422.8 | 66.24 | 0 | 1533.6 | 494.4 | 1824
15 - 16 | 1.28 | 40 | 2.86 | 1.22 | 1154.4 | 1910.4 | 80.4 | 1026 | 946.8 | 164.4 | 13.6 | 524.7 | 0 | 331.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19351.2 | 19364.4 | 0 | 0 | 13596 | 13622.4 | 0 | 0 | 7246.8 | 7240.2 | 0 | 0 | 264 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38306.4 | 38280 | 0 | 0 | 24472.8 | 24459.6 | 5485.2 | 2912 | 1183 | 1923.6 | 3164 | 0 | 1115.8 | 464.8 | 2505.6 | 1915.2 | 4190.4 | 4428 | 0 | 1612.8 | 2178.72 | 0 | 1728 | 892.8 | 2628 | 64.8 | 0 | 1522.8 | 489.6 | 1872
16 - 17 | 1.28 | 40 | 2.86 | 1.24 | 885.6 | 1735.2 | 78.6 | 716.8 | 878.8 | 168.8 | 9.6 | 581.55 | 0 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869.6 | 16869.6 | 0 | 0 | 11378.4 | 11365.2 | 0 | 0 | 9134.4 | 9141 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36458.4 | 36471.6 | 0 | 0 | 22783.2 | 22796.4 | 5275.2 | 2732.8 | 884.8 | 1747.2 | 3253.6 | 0 | 1122.8 | 473.2 | 2448 | 1965.6 | 4269.6 | 4190.4 | 0 | 1572.48 | 2240.64 | 0 | 1748.16 | 876 | 2358 | 69.12 | 0 | 1537.2 | 494.4 | 1927.2
17 - 18 | 1.44 | 40.96 | 2.9 | 1.26 | 1104 | 1608 | 68.4 | 937.2 | 737.2 | 160.8 | 6.4 | 633 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16684.8 | 16658.4 | 0 | 0 | 13094.4 | 13081.2 | 0 | 0 | 7933.2 | 7926.6 | 0 | 0 | 290.4 | 283.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36590.4 | 36603.6 | 0 | 0 | 22968 | 22968 | 5560.8 | 2632 | 1086.4 | 1617 | 3312.4 | 0 | 1136.8 | 498.4 | 2318.4 | 1958.4 | 4140 | 4147.2 | 0 | 1504.8 | 2132.64 | 0 | 1781.28 | 820.8 | 2293.2 | 66.24 | 0 | 1508.4 | 496.8 | 1912.8
18 - 19 | 1.28 | 41.44 | 2.96 | 1.27 | 741.6 | 1521.6 | 70.2 | 572.4 | 646.4 | 162 | 5.2 | 642 | 1.6 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18823.2 | 18836.4 | 0 | 0 | 15074.4 | 15074.4 | 0 | 0 | 3643.2 | 3649.8 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35745.6 | 35745.6 | 0 | 0 | 21991.2 | 21978 | 5325.6 | 2564.8 | 733.6 | 1528.8 | 3421.6 | 0 | 1153.6 | 492.8 | 2196 | 1771.2 | 4032 | 3052.8 | 0 | 1473.12 | 2147.04 | 0 | 1801.44 | 722.4 | 1173.6 | 70.56 | 0 | 1393.2 | 489.6 | 1728
19 - 20 | 1.44 | 39.68 | 2.94 | 1.28 | 631.2 | 1423.2 | 70.2 | 463.2 | 542.4 | 160.4 | 5.2 | 644.55 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21172.8 | 21172.8 | 0 | 0 | 15338.4 | 15338.4 | 0 | 0 | 7075.2 | 7068.6 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38306.4 | 38293.2 | 0 | 0 | 24631.2 | 24644.4 | 5090.4 | 2452.8 | 627.2 | 1423.8 | 3281.6 | 0 | 1173.2 | 478.8 | 2095.2 | 1778.4 | 3852 | 2858.4 | 0 | 1369.44 | 2109.6 | 0 | 1759.68 | 720 | 1022.4 | 69.12 | 0 | 1267.2 | 482.4 | 1732.8
20 - 21 | 1.28 | 39.04 | 2.96 | 1.29 | 621.6 | 1401.6 | 78.6 | 452.8 | 535.6 | 161.2 | 4.8 | 628.8 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22466.4 | 22479.6 | 0 | 0 | 17107.2 | 17120.4 | 0 | 0 | 4448.4 | 4455 | 0 | 0 | 264 | 270.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38676 | 38689.2 | 0 | 0 | 25132.8 | 25132.8 | 5023.2 | 2408 | 616 | 1407 | 3225.6 | 0 | 1163.4 | 467.6 | 2088 | 1735.2 | 3852 | 3340.8 | 0 | 1344.96 | 2105.28 | 0 | 1686.24 | 748.8 | 1587.6 | 64.8 | 0 | 1256.4 | 492 | 1694.4
21 - 22 | 1.44 | 38.4 | 2.96 | 1.28 | 616.8 | 1372.8 | 75 | 450.4 | 527.2 | 160.4 | 5.2 | 595.05 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18057.6 | 18044.4 | 0 | 0 | 12408 | 12408 | 0 | 0 | 10005.6 | 10005.6 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36696 | 36682.8 | 0 | 0 | 23232 | 23232 | 4905.6 | 2329.6 | 614.6 | 1377.6 | 3186.4 | 0 | 1092 | 453.6 | 2088 | 1699.2 | 3636 | 3758.4 | 0 | 1321.92 | 1932.48 | 0 | 1673.28 | 760.8 | 2008.8 | 66.24 | 0 | 1227.6 | 470.4 | 1658.4
22 - 23 | 1.28 | 38.56 | 2.94 | 1.28 | 607.2 | 1377.6 | 63.6 | 450 | 564.8 | 149.2 | 5.2 | 574.8 | 0 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13226.4 | 13213.2 | 0 | 0 | 6943.2 | 6930 | 0 | 0 | 10084.8 | 10084.8 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26980.8 | 26994 | 0 | 0 | 21648 | 21648 | 4704 | 2228.8 | 603.4 | 1381.8 | 3119.2 | 0 | 971.6 | 408.8 | 1951.2 | 1692 | 3463.2 | 3614.4 | 0 | 1198.08 | 1765.44 | 0 | 1517.76 | 756 | 2026.8 | 64.8 | 0 | 1231.2 | 470.4 | 1651.2
23 - 00 | 1.44 | 38.08 | 2.94 | 1.26 | 604.8 | 1336.8 | 55.2 | 451.2 | 568 | 145.2 | 4.8 | 550.5 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11563.2 | 11563.2 | 0 | 0 | 4620 | 4620 | 0 | 0 | 7867.2 | 7867.2 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20407.2 | 20394 | 0 | 0 | 21304.8 | 21304.8 | 4628.4 | 2116.8 | 599.2 | 1339.8 | 3077.2 | 0 | 940.8 | 369.6 | 2001.6 | 1468.8 | 3254.4 | 3528 | 0 | 1074.24 | 1615.68 | 0 | 1442.88 | 928.8 | 2016 | 57.6 | 0 | 1238.4 | 396 | 1423.2
Сумма | 32.16 | 958.08 | 69.82 | 30.31 | 15156 | 32618.4 | 1614 | 11484.8 | 11841.6 | 3546 | 241.2 | 13349.7 | 3.2 | 5316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377440.8 | 377427.6 | 0 | 0 | 319994.4 | 319981.2 | 0 | 0 | 194805.6 | 194812.2 | 26.4 | 26.4 | 6270 | 6276.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833342.4 | 833355.6 | 0 | 0 | 525967.2 | 525967.2 | 115080 | 54342.4 | 15202.6 | 32705.4 | 74412.8 | 0 | 25160.8 | 10203.2 | 51069.6 | 42220.8 | 89848.8 | 87573.6 | 0 | 31379.04 | 45442.08 | 0 | 36020.16 | 19696.8 | 49806 | 1540.8 | 0 | 32911.2 | 11498.4 | 41186.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шексна | [65 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Шексна ТСН 1 ао | 0,4 Шексна ТСН 2 ао | 0,4 Шексна ТСН 3 ао | 0,4 Шексна ТСН 4 ао | 10 Шексна Т 3 ап | 10 Шексна Т 4 ап | 10 Шексна-АБЗ ао | 10 Шексна-КХП 1 ао | 10 Шексна-КХП 2 ао | 10 Шексна-Лютчик ао | 10 Шексна-ПМК 22 ао | 10 Шексна-Слизово ао | 10 Шексна-ФИН 1 ао | 10 Шексна-ФИН 2 ао | 110 Шексна ОМВ ао | 110 Шексна ОМВ ао RS | 110 Шексна ОМВ ап | 110 Шексна ОМВ ап RS | 110 Шексна-Дорожная ао | 110 Шексна-Дорожная ао RS | 110 Шексна-Дорожная ап | 110 Шексна-Дорожная ап RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ао RS | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап | 110 Шексна-Ермаково (Кипелово 2) ап RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ао | 110 Шексна-Тяговая 1 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 1 ап | 110 Шексна-Тяговая 1 ап RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ао | 110 Шексна-Тяговая 2 ао RS | 110 Шексна-Тяговая 2 ап | 110 Шексна-Тяговая 2 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао | 110 Шексна-Шекснинская 1 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап | 110 Шексна-Шекснинская 1 ап RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао | 110 Шексна-Шекснинская 2 ао RS | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап | 110 Шексна-Шекснинская 2 ап RS | 35 Шексна Т 1 ап | 35 Шексна Т 2 ап | 35 Шексна Т 3 ап | 35 Шексна Т 4 ап | 35 Шексна-Газовая ао | 35 Шексна-Лесная ао | 35 Шексна-Сизьма 1 ао | 35 Шексна-Сизьма 2 ао | 6 Шексна Т 1 ап | 6 Шексна Т 2 ап | 6 Шексна Т 3 ап | 6 Шексна Т 4 ап | 6 Шексна-Битумная ао | 6 Шексна-Горсеть 1 ао | 6 Шексна-Горсеть 2 ао | 6 Шексна-Горсеть 3 ао | 6 Шексна-Горсеть 4 ао | 6 Шексна-ДВП 1 ао | 6 Шексна-ДВП 2 ао | 6 Шексна-ДПМК 3 ао | 6 Шексна-ДСП 1 ао | 6 Шексна-ДСП 2 ао | 6 Шексна-РП 1 ао | 6 Шексна-РП 2 ао
00 - 01 |  |  |  |  | 120 | 223.2 | 9.6 | 96.4 | 78.4 | 0 | 0 | 86.25 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5900.4 |  | 0 |  | 0 |  | 5491.2 | 11972.4 | 11972.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 9900 | 9913.2 | 0 | 0 | 9662.4 | 9675.6 | 1092 | 649.6 | 154 | 235.2 | 750.4 | 0 | 204.4 | 260.4 | 1123.2 | 633.6 | 1900.8 | 1857.6 | 0 | 410.4 | 652.32 | 0 | 354.24 | 705.6 | 1530 | 10.08 | 0 | 1072.8 | 177.6 | 624
01 - 02 |  |  |  |  | 117.6 | 223.2 | 10.2 | 96.4 | 78 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5728.8 |  | 0 |  | 0 |  | 4844.4 | 13041.6 | 13035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 10771.2 | 10771.2 | 0 | 0 | 10586.4 | 10573.2 | 1075.2 | 616 | 152.6 | 239.4 | 756 | 0 | 193.2 | 246.4 | 1123.2 | 604.8 | 1836 | 1879.2 | 0 | 410.4 | 599.04 | 0 | 358.56 | 705.6 | 1562.4 | 10.08 | 0 | 1062 | 170.4 | 580.8
02 - 03 |  |  |  |  | 120 | 204 | 10.2 | 95.2 | 70.8 | 0 | 0 | 85.35 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7761.6 |  | 0 |  | 0 |  | 5517.6 | 12487.2 | 12500.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 10903.2 | 10890 | 0 | 0 | 10797.6 | 10784.4 | 1117.2 | 604.8 | 152.6 | 218.4 | 803.6 | 0 | 186.2 | 238 | 1108.8 | 648 | 1814.4 | 1857.6 | 0 | 404.64 | 590.4 | 0 | 349.92 | 696 | 1533.6 | 10.08 | 0 | 1044 | 172.8 | 631.2
03 - 04 |  |  |  |  | 112.8 | 208.8 | 10.2 | 93.2 | 64 | 0 | 0 | 82.95 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3722.4 |  | 0 |  | 0 |  | 5425.2 | 12210 | 12210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 8949.6 | 8949.6 | 0 | 0 | 8580 | 8593.2 | 1083.6 | 593.6 | 148.4 | 226.8 | 767.2 | 0 | 187.6 | 232.4 | 1008 | 597.6 | 1800 | 1720.8 | 0 | 397.44 | 577.44 | 0 | 348.48 | 600 | 1411.2 | 10.08 | 0 | 1051.2 | 170.4 | 588
04 - 05 |  |  |  |  | 112.8 | 211.2 | 11.4 | 91.2 | 65.6 | 0 | 0 | 89.7 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4910.4 |  | 0 |  | 0 |  | 6811.2 | 14229.6 | 14223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 9847.2 | 9847.2 | 0 | 0 | 9345.6 | 9358.8 | 1176 | 638.4 | 148.4 | 222.6 | 812 | 0 | 239.4 | 266 | 957.6 | 655.2 | 1771.2 | 1713.6 | 0 | 394.56 | 557.28 | 0 | 351.36 | 552 | 1393.2 | 10.08 | 0 | 1044 | 168 | 631.2
05 - 06 |  |  |  |  | 112.8 | 218.4 | 12 | 91.6 | 68.4 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4554 |  | 0 |  | 0 |  | 7048.8 | 12830.4 | 12837 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 9081.6 | 9094.8 | 0 | 0 | 8500.8 | 8487.6 | 1251.6 | 660.8 | 151.2 | 235.2 | 848.4 | 0 | 273 | 268.8 | 1022.4 | 612 | 1792.8 | 1836 | 0 | 396 | 578.88 | 0 | 367.2 | 621.6 | 1497.6 | 11.52 | 0 | 1040.4 | 170.4 | 597.6
06 - 07 |  |  |  |  | 120 | 228 | 11.4 | 93.2 | 70 | 0 | 0 | 98.55 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2864.4 |  | 0 |  | 0 |  | 6547.2 | 10111.2 | 10104.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 7418.4 | 7418.4 | 0 | 0 | 7022.4 | 7022.4 | 1293.6 | 750.4 | 156.8 | 247.8 | 859.6 | 0 | 296.8 | 313.6 | 1094.4 | 669.6 | 1814.4 | 1994.4 | 0 | 397.44 | 583.2 | 0 | 344.16 | 691.2 | 1684.8 | 11.52 | 0 | 1062 | 168 | 648
07 - 08 |  |  |  |  | 122.4 | 252 | 19.8 | 100 | 71.6 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2481.6 |  | 0 |  | 0 |  | 4897.2 | 7972.8 | 7972.8 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 19.8 | 0 | 0 | 7260 | 7260 | 0 | 0 | 7075.2 | 7075.2 | 1352.4 | 828.8 | 162.4 | 264.6 | 854 | 0 | 350 | 341.6 | 1065.6 | 698.4 | 2080.8 | 1872 | 0 | 470.88 | 684 | 0 | 368.64 | 590.4 | 1526.4 | 12.96 | 0 | 1213.2 | 175.2 | 684
08 - 09 |  |  |  |  | 228 | 751.2 | 31.8 | 194.4 | 328.4 | 0 | 4.8 | 85.65 | 0 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2864.4 |  | 0 |  | 0 |  | 7141.2 | 8487.6 | 8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 7576.8 | 7576.8 | 0 | 0 | 7576.8 | 7590 | 1545.6 | 1478.4 | 266 | 781.2 | 904.4 | 0 | 387.8 | 411.6 | 1144.8 | 871.2 | 2584.8 | 2304 | 0 | 547.2 | 767.52 | 0 | 447.84 | 583.2 | 1882.8 | 12.96 | 0 | 1634.4 | 177.6 | 847.2
09 - 10 |  |  |  |  | 374.4 | 1341.6 | 36 | 368.8 | 816.4 | 0 | 1.6 | 67.8 | 0 | 411.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 171.6 |  | 3590.4 |  | 0 |  | 7510.8 | 10837.2 | 10843.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 39.6 | 0 | 0 | 5860.8 | 5847.6 | 0 | 0 | 5913.6 | 5887.2 | 1537.2 | 2172.8 | 421.4 | 1386 | 823.2 | 0 | 312.2 | 453.6 | 1238.4 | 806.4 | 2592 | 2340 | 0 | 578.88 | 781.92 | 0 | 442.08 | 655.2 | 1933.2 | 15.84 | 0 | 1641.6 | 168 | 792
10 - 11 |  |  |  |  | 396 | 1344 | 27 | 384.8 | 945.2 | 0 | 4.8 | 65.55 | 0 | 300.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3115.2 |  | 0 |  | 6705.6 | 9477.6 | 9477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 5940 | 5953.2 | 0 | 0 | 5940 | 5940 | 1503.6 | 2128 | 443.8 | 1390.2 | 809.2 | 0 | 267.4 | 434 | 1461.6 | 813.6 | 2584.8 | 2491.2 | 0 | 577.44 | 770.4 | 0 | 442.08 | 878.4 | 2073.6 | 15.84 | 0 | 1634.4 | 172.8 | 794.4
11 - 12 |  |  |  |  | 470.4 | 1444.8 | 24.6 | 452 | 968.8 | 0 | 5.6 | 61.35 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3102 |  | 0 |  | 7128 | 10216.8 | 10210.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 6019.2 | 6019.2 | 0 | 0 | 5966.4 | 5979.6 | 1604.4 | 2206.4 | 525 | 1491 | 823.2 | 0 | 266 | 414.4 | 1440 | 727.2 | 2570.4 | 2419.2 | 0 | 660.96 | 758.88 | 0 | 456.48 | 770.4 | 1994.4 | 14.4 | 0 | 1638 | 170.4 | 712.8
12 - 13 |  |  |  |  | 480 | 1267.2 | 22.2 | 479.2 | 946.4 | 0 | 4.8 | 69.45 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 2824.8 |  | 0 |  | 6217.2 | 10692 | 10692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 33 | 0 | 0 | 6732 | 6718.8 | 0 | 0 | 6600 | 6600 | 1579.2 | 1915.2 | 539 | 1310.4 | 778.4 | 0 | 284.2 | 364 | 1425.6 | 705.6 | 2577.6 | 2376 | 0 | 676.8 | 732.96 | 0 | 463.68 | 739.2 | 1947.6 | 14.4 | 0 | 1663.2 | 177.6 | 684
13 - 14 |  |  |  |  | 736.8 | 1416 | 28.2 | 760 | 969.2 | 0 | 4.4 | 64.35 | 0 | 339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.4 |  | 1623.6 |  | 0 |  | 5874 | 10837.2 | 10843.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 46.2 | 0 | 0 | 7735.2 | 7761.6 | 0 | 0 | 7682.4 | 7669.2 | 2032.8 | 2128 | 826 | 1461.6 | 910 | 0 | 312.2 | 397.6 | 1267.2 | 777.6 | 2613.6 | 2354.4 | 0 | 613.44 | 751.68 | 0 | 443.52 | 655.2 | 1947.6 | 15.84 | 0 | 1692 | 165.6 | 760.8
14 - 15 |  |  |  |  | 655.2 | 1272 | 36 | 685.6 | 978.4 | 0 | 1.6 | 66.6 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4936.8 |  | 0 |  | 7365.6 | 10837.2 | 10837.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 46.2 | 0 | 0 | 5570.4 | 5570.4 | 0 | 0 | 5544 | 5557.2 | 2116.8 | 2016 | 742 | 1314.6 | 1108.8 | 0 | 287 | 414.4 | 1404 | 763.2 | 2592 | 2340 | 0 | 642.24 | 753.12 | 0 | 449.28 | 751.2 | 1918.8 | 14.4 | 0 | 1648.8 | 180 | 748.8
15 - 16 |  |  |  |  | 672 | 1449.6 | 33 | 681.2 | 1064.4 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4184.4 |  | 0 |  | 7312.8 | 9754.8 | 9754.8 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 5438.4 | 5438.4 | 0 | 0 | 5781.6 | 5781.6 | 2100 | 2228.8 | 758.8 | 1499.4 | 1061.2 | 0 | 292.6 | 425.6 | 1432.8 | 748.8 | 2563.2 | 2498.4 | 0 | 658.08 | 754.56 | 0 | 460.8 | 770.4 | 2073.6 | 14.4 | 0 | 1630.8 | 172.8 | 732
16 - 17 |  |  |  |  | 496.8 | 1221.6 | 25.8 | 492.8 | 1044.4 | 0 | 0 | 84.45 | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4672.8 |  | 0 |  | 7510.8 | 11299.2 | 11292.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 5517.6 | 5504.4 | 0 | 0 | 5755.2 | 5742 | 1890 | 1836.8 | 560 | 1260 | 1086.4 | 0 | 261.8 | 364 | 1332 | 784.8 | 2570.4 | 2433.6 | 0 | 574.56 | 758.88 | 0 | 456.48 | 751.2 | 2008.8 | 11.52 | 0 | 1630.8 | 172.8 | 768
17 - 18 |  |  |  |  | 640.8 | 1051.2 | 18 | 632.8 | 898.4 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 5940 |  | 0 |  | 7999.2 | 9820.8 | 9834 | 0 | 0 | 13.2 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 3828 | 3828 | 0 | 0 | 3986.4 | 3999.6 | 2150.4 | 1668.8 | 707 | 1087.8 | 1178.8 | 0 | 280 | 364 | 1216.8 | 784.8 | 2563.2 | 2368.8 | 0 | 499.68 | 724.32 | 0 | 457.92 | 708 | 1951.2 | 11.52 | 0 | 1652.4 | 182.4 | 768
18 - 19 |  |  |  |  | 429.6 | 849.6 | 14.4 | 410 | 702 | 0 | 0 | 93.45 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4950 |  | 0 |  | 7180.8 | 6494.4 | 6481.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 2692.8 | 2706 | 0 | 0 | 2692.8 | 2692.8 | 2016 | 1489.6 | 484.4 | 877.8 | 1248.8 | 0 | 299.6 | 375.2 | 1116 | 684 | 2347.2 | 2073.6 | 0 | 496.8 | 756 | 0 | 442.08 | 609.6 | 1648.8 | 14.4 | 0 | 1414.8 | 177.6 | 664.8
19 - 20 |  |  |  |  | 324 | 643.2 | 11.4 | 299.2 | 502.4 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13.2 |  | 1504.8 |  | 0 |  | 5187.6 | 7827.6 | 7827.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 5042.4 | 5029.2 | 0 | 0 | 5095.2 | 5082 | 1747.2 | 1276.8 | 371 | 676.2 | 1092 | 0 | 303.8 | 372.4 | 1094.4 | 741.6 | 2030.4 | 1116 | 0 | 479.52 | 730.08 | 0 | 423.36 | 604.8 | 716.4 | 11.52 | 0 | 1112.4 | 182.4 | 722.4
20 - 21 |  |  |  |  | 319.2 | 614.4 | 18.6 | 297.2 | 458.4 | 0 | 0 | 99 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26.4 |  | 1808.4 |  | 0 |  | 5293.2 | 6890.4 | 6897 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 4567.2 | 4567.2 | 0 | 0 | 4752 | 4752 | 1696.8 | 1243.2 | 368.2 | 638.4 | 1027.6 | 0 | 316.4 | 372.4 | 1087.2 | 698.4 | 2030.4 | 1785.6 | 0 | 466.56 | 741.6 | 0 | 411.84 | 612 | 1400.4 | 11.52 | 0 | 1101.6 | 184.8 | 684
21 - 22 |  |  |  |  | 314.4 | 602.4 | 18.6 | 293.6 | 444 | 0 | 0 | 90.45 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39.6 |  | 2138.4 |  | 0 |  | 5742 | 12500.4 | 12500.4 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6 | 26.4 | 13.2 | 0 | 0 | 6520.8 | 6534 | 0 | 0 | 7180.8 | 7194 | 1629.6 | 1153.6 | 361.2 | 634.2 | 1027.6 | 0 | 259 | 336 | 1080 | 640.8 | 1951.2 | 1836 | 0 | 466.56 | 692.64 | 0 | 413.28 | 607.2 | 1454.4 | 10.08 | 0 | 1072.8 | 177.6 | 624
22 - 23 |  |  |  |  | 309.6 | 621.6 | 15.6 | 292 | 478.8 | 0 | 0 | 85.2 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 303.6 |  | 739.2 |  | 0 |  | 4435.2 | 12381.6 | 12381.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 26.4 | 33 | 0 | 0 | 8104.8 | 8104.8 | 0 | 0 | 7920 | 7920 | 1562.4 | 1086.4 | 354.2 | 646.8 | 1010.8 | 0 | 219.8 | 280 | 1065.6 | 648 | 1915.2 | 1778.4 | 0 | 453.6 | 671.04 | 0 | 413.28 | 602.4 | 1396.8 | 10.08 | 0 | 1069.2 | 172.8 | 626.4
23 - 00 |  |  |  |  | 307.2 | 616.8 | 9.6 | 292 | 486 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 264 |  | 607.2 |  | 0 |  | 4725.6 | 11088 | 11081.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 0 | 0 | 7365.6 | 7365.6 | 0 | 0 | 7128 | 7141.2 | 1579.2 | 1075.2 | 352.8 | 642.6 | 1024.8 | 0 | 215.6 | 274.4 | 1065.6 | 568.8 | 1886.4 | 1850.4 | 0 | 452.16 | 682.56 | 0 | 419.04 | 604.8 | 1476 | 11.52 | 0 | 1080 | 124.8 | 549.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092.8 | 18276 | 465.6 | 7772.8 | 12598.4 | 0 | 27.6 | 2003.25 | 0 | 3172.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41646 | 0 | 45738 | 0 | 0 | 0 | 149912.4 | 254298 | 254291.4 | 0 | 0 | 92.4 | 99 | 778.8 | 772.2 | 0 | 0 | 168643.2 | 168669.6 | 0 | 0 | 167085.6 | 167098.8 | 37732.8 | 32446.4 | 9307.2 | 18988.2 | 22366.4 | 0 | 6496 | 8220.8 | 28375.2 | 16884 | 52783.2 | 49096.8 | 0 | 12126.24 | 16650.72 | 0 | 9885.6 | 16065.6 | 39963.6 | 296.64 | 0 | 31906.8 | 4132.8 | 16464
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. по ПС ШЕКСНА
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| ΔP кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  |  | ΔP кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| ΔP кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  |  | ΔP кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  | плюс Тяговая-1,2 |  |  | итог
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 | [7 empty] | Для сводной ведомости
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | P | Q |  | Р | Q |  | Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4687.2 | 6480 | 6458.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4665.6 | 6026.4 | 6105.6 | 4 | 14.7932 | 6.8036 |  | 7.6692 | 12.21 |  | 22.4624 | 19.0136
| Q н нн, квар | 2808 | 3729.6 | 3780 |  |  | Q н нн, квар | 2318.4 | 3175.2 | 3153.6 | 9 | 19.7332 | 9.9288 |  | 4.9632 | 8.4876 |  | 24.6964 | 18.4164
| S н нн, кВА | 5463.9462 | 7476.6514 | 7483.27 |  |  | S н нн, кВА | 5209.8754 | 6811.7099 | 6871.9389 | 18 | 20.7568 | 10.7528 |  | 8.2236 | 9.834 |  | 28.9804 | 20.5868
| Р н cн, кВт | 4006.8 | 4830 | 5560.8 |  |  | Р н cн, кВт | 1433.6 | 2396.8 | 2632
| Q н cн, квар | 1083.6 | 1545.6 | 2150.4 |  |  | Q н cн, квар | 593.6 | 1478.4 | 1668.8
| S н сн, кВА | 4150.7391 | 5071.27 | 5962.1067 |  |  | S н сн, кВА | 1551.6346 | 2816.0818 | 3116.4591
| S нагр, кВА | 9525.2394 | 12479.737 | 13402.642 |  |  | S нагр, кВА | 6758.697 | 9623.2163 | 9980.0399
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.1366 | 0.18692 | 0.18708 |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.13025 | 0.17029 | 0.1718
| К з сн | 0.10377 | 0.12678 | 0.14905 |  |  | К з сн | 0.038791 | 0.070402 | 0.077911
| К з | 0.23813 | 0.31199 | 0.33507 |  |  | К з | 0.16897 | 0.24058 | 0.2495
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 70.2951 | 77.134 | 79.393 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 64.0038 | 69.3038 | 70.0173
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 598.6981 | 821.7228 | 885.4877 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 485.39 | 647.2742 | 667.5289
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 130 | 130 | 130 |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| ΔP кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  |  | ΔP кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| ΔP кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  |  | ΔP кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шексна |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч