## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 11.304 | 11.4 | 11.448 | 11.232 | 11.52 | 11.448 | 11.328 | 11.472 | 11.208 | 11.28 | 11.256 | 11.28 | 11.352 | 11.232 | 11.376 | 11.256 | 11.448 | 11.4 | 11.448 | 11.4 | 11.64 | 11.544 | 11.232 | 11.256 | 272.76
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 6.816
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 590.1 | 575.4 | 562.8 | 553.35 | 571.2 | 584.85 | 688.8 | 726.6 | 769.65 | 699.3 | 704.55 | 685.65 | 667.8 | 663.6 | 657.3 | 696.15 | 748.65 | 752.85 | 756 | 719.25 | 731.85 | 701.4 | 657.3 | 607.95 | 16072.35
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 64.05
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 112 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 3353 | 3000.2 | 3311 | 3308.2 | 3364.2 | 2704.8 | 2185.4 | 1661.8 | 2205 | 2030 | 1012.2 | 2041.2 | 1458.8 | 2615.2 | 3088.4 | 2800 | 2923.2 | 2338 | 2690.8 | 2535.4 | 3018.4 | 2576 | 2322.6 | 2489.2 | 61033
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 585.6 | 573.12 | 558.72 | 551.04 | 568.32 | 581.76 | 684.48 | 723.84 | 767.04 | 696.96 | 701.76 | 682.56 | 664.32 | 661.44 | 654.72 | 692.16 | 746.88 | 750.72 | 752.64 | 717.12 | 728.64 | 699.84 | 654.72 | 605.76 | 16004.16
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 148.8 | 147.84 | 141.6 | 139.68 | 141.6 | 144.96 | 166.56 | 185.28 | 191.04 | 195.36 | 196.32 | 186.72 | 184.32 | 170.88 | 169.44 | 182.4 | 193.44 | 191.04 | 188.64 | 187.68 | 184.8 | 172.8 | 158.4 | 145.92 | 4115.52
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 316.32 | 303.84 | 300.24 | 293.52 | 303.12 | 313.92 | 382.32 | 392.64 | 378.96 | 355.2 | 353.76 | 360.72 | 359.28 | 352.32 | 349.44 | 371.28 | 413.52 | 425.76 | 427.68 | 391.92 | 408.24 | 398.64 | 369.84 | 336.48 | 8658.96
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 20.16 | 19.56 | 15.84 | 16.56 | 20.52 | 23.04 | 32.16 | 37.2 | 38.88 | 39.96 | 33.36 | 28.56 | 21.84 | 26.52 | 22.56 | 25.8 | 33.12 | 32.4 | 33.48 | 36.12 | 31.32 | 27.96 | 24.6 | 23.04 | 664.56
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 87.36 | 88.56 | 88.32 | 87.12 | 89.76 | 86.4 | 90.48 | 95.52 | 144.24 | 93.6 | 104.4 | 93.36 | 85.68 | 98.16 | 99.84 | 99.84 | 93.12 | 87.12 | 89.76 | 86.88 | 90.96 | 86.16 | 88.56 | 86.88 | 2242.08
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 2.88
| Сумма | 5116.322 | 4723.358 | 4993.646 | 4964.14 | 5073.894 | 4454.616 | 4245.206 | 3837.79 | 4508.646 | 4145.048 | 3233.26 | 4092.438 | 3487.87 | 4601.74 | 5055.704 | 4882.324 | 5165.982 | 4591.678 | 4953.076 | 4689.208 | 5208.478 | 4677.758 | 4289.64 | 4309.114 | 109300.936
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч