## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Малечкино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 | 11.1675 | 0 | 263.2 | 718.4 | 172 | 154.2 | 0 | 108 | 242.8 | 230.6 | 15 | 58.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 10.845 | 0 | 256.8 | 702.4 | 170.4 | 146.7 | 0 | 108.6 | 241.6 | 220.6 | 15.3 | 56 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 11.085 | 0 | 248.8 | 700 | 168 | 138.6 | 0 | 109.5 | 258.8 | 204.6 | 15 | 54.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 10.665 | 0 | 242.4 | 672.8 | 165.6 | 134.1 | 0 | 106.5 | 232.8 | 206.8 | 14.7 | 54.8 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 10.8825 | 0 | 250.4 | 692 | 167.2 | 141.6 | 0 | 108 | 235.6 | 220.2 | 13.2 | 57.6 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 10.6425 | 0 | 256 | 737.6 | 167.2 | 147.6 | 0 | 107.7 | 237.6 | 260.6 | 13.2 | 59.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 10.8975 | 0 | 277.6 | 797.6 | 180.8 | 168.9 | 0 | 108.9 | 252 | 292.4 | 13.5 | 60.4 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 10.86 | 0 | 376.8 | 905.6 | 184.4 | 270.6 | 0 | 110.1 | 301.6 | 346.8 | 15.3 | 59.6 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 11.1 | 0 | 488 | 1086.4 | 195.2 | 379.5 | 0 | 112.8 | 464 | 361.2 | 15.3 | 55.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 10.725 | 0 | 570.4 | 1211.2 | 256.8 | 463.8 | 0 | 112.8 | 536.8 | 349.2 | 16.8 | 55.6 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 11.07 | 0 | 564 | 1158.4 | 221.6 | 452.1 | 0 | 117.3 | 534.4 | 336.2 | 16.8 | 53.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 10.665 | 0 | 561.6 | 1120 | 208.4 | 450.6 | 0 | 116.1 | 512.4 | 333.6 | 15.3 | 53.6 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 10.89 | 0 | 507.2 | 1073.6 | 214 | 394.2 | 0 | 118.8 | 461.2 | 331.4 | 14.7 | 56.4 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 10.905 | 0 | 554.4 | 1123.2 | 192.4 | 435.3 | 0 | 124.8 | 534 | 329.6 | 17.1 | 54 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 11.085 | 0 | 555.2 | 1139.2 | 211.6 | 438.3 | 0 | 122.1 | 547.2 | 313.2 | 18.6 | 54 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 10.7925 | 0 | 546.4 | 1180 | 222 | 427.2 | 0 | 123.9 | 536.4 | 355.2 | 17.1 | 53.6 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 11.0925 | 0 | 514.4 | 1156 | 225.6 | 398.4 | 0 | 120.6 | 519.6 | 341.2 | 18.3 | 54.8 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 11.145 | 0 | 448.8 | 1113.6 | 217.2 | 335.1 | 0 | 117.9 | 460.8 | 363.6 | 16.2 | 59.2 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 11.3325 | 0 | 444.8 | 1121.6 | 215.2 | 327 | 0 | 121.8 | 448.4 | 388.2 | 15.6 | 58.8 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 11.2575 | 0 | 414.4 | 991.2 | 193.6 | 294 | 0 | 123.3 | 337.2 | 382.4 | 15 | 65.6 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 11.475 | 0 | 348 | 928.8 | 190 | 230.4 | 0 | 119.7 | 260 | 403.6 | 15 | 62.8 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 11.205 | 0 | 335.2 | 915.2 | 197.2 | 219.6 | 0 | 116.4 | 264.8 | 375.6 | 15.3 | 64.8 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 11.4225 | 0 | 308 | 868.8 | 194.4 | 193.8 | 0 | 114.9 | 258 | 338.2 | 15 | 65.6 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 11.4075 | 0 | 291.2 | 803.2 | 186 | 179.4 | 0 | 111.3 | 252 | 288.8 | 15.3 | 63.2 | 0 | 0 | 0
Сумма | 264.615 | 0 | 9624 | 22916.8 | 4716.8 | 6921 | 0 | 2761.8 | 8930 | 7573.8 | 372.6 | 1392 | 0 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Малечкино | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Малечкино ТСН 1 ао RS | 0,4 Малечкино ТСН 2 ао RS | 10 Малечкино Т 1 ап RS | 10 Малечкино Т 2 ап RS | 10 Малечкино-Киселево ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ао RS | 10 Малечкино-комб.Тепличный ап RS | 10 Малечкино-Котельная ао RS | 10 Малечкино-Парфеново ао RS | 10 Малечкино-Поселок ао RS | 10 Малечкино-Птицефабрика ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ао RS | 10 Малечкино-РПП 2 ап RS | 10 Малечкино-Степановское ао RS | 10 Малечкино-Степановское ап RS
00 - 01 |  |  | 198.4 | 425.6 | 59.6 | 102.6 | 0 | 117.6 | 217.6 | 151 | 2.7 | 12.8 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 192 | 438.4 | 60.4 | 97.5 | 0 | 117 | 218.8 | 151.6 | 2.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 192.8 | 448 | 59.2 | 98.7 | 0 | 115.5 | 231.6 | 145.8 | 2.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 181.6 | 382.4 | 57.2 | 90.9 | 0 | 112.2 | 189.2 | 139.8 | 2.7 | 12 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 178.4 | 404 | 56.4 | 89.4 | 0 | 111.3 | 206.8 | 136.8 | 2.7 | 12.4 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 172.8 | 410.4 | 54.8 | 87.3 | 0 | 111.6 | 214 | 142.2 | 2.7 | 11.6 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 172 | 418.4 | 58 | 92.7 | 0 | 112.8 | 221.6 | 140.4 | 2.4 | 13.2 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 193.6 | 467.2 | 61.6 | 113.7 | 0 | 116.7 | 235.6 | 167 | 2.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 265.6 | 646.4 | 77.2 | 187.8 | 0 | 116.4 | 386.8 | 171.4 | 4.8 | 13.2 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 312.8 | 693.6 | 130.4 | 230.4 | 0 | 116.1 | 372.8 | 182.6 | 6.9 | 12 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 331.2 | 671.2 | 102.4 | 244.2 | 0 | 118.8 | 379.6 | 179.8 | 7.2 | 11.6 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 332 | 637.6 | 92.8 | 247.2 | 0 | 118.2 | 348 | 186.4 | 4.8 | 11.2 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 259.2 | 565.6 | 99.2 | 174.6 | 0 | 122.4 | 284.4 | 174 | 5.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 315.2 | 659.2 | 68.8 | 225.6 | 0 | 121.2 | 381.2 | 196.6 | 8.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 327.2 | 701.6 | 99.2 | 238.2 | 0 | 119.7 | 390 | 196.6 | 9 | 12.8 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 329.6 | 643.2 | 108 | 241.8 | 0 | 118.2 | 336 | 191 | 7.2 | 11.2 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 285.6 | 584.8 | 104.8 | 201.9 | 0 | 117.3 | 315.2 | 155.2 | 6.9 | 11.2 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 249.6 | 541.6 | 89.6 | 163.2 | 0 | 120.6 | 287.2 | 159.2 | 3.3 | 12 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 248 | 543.2 | 86.8 | 159.9 | 0 | 121.5 | 285.2 | 164.6 | 2.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 226.4 | 454.4 | 60.8 | 140.4 | 0 | 122.1 | 225.6 | 161.8 | 2.7 | 14.4 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 197.6 | 464 | 60.4 | 114.6 | 0 | 124.2 | 226.8 | 172.2 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 188.8 | 468 | 62.4 | 109.5 | 0 | 123 | 230 | 171.8 | 2.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 180 | 462.4 | 60.4 | 105 | 0 | 121.8 | 233.6 | 169 | 2.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 193.6 | 449.6 | 64.8 | 105.3 | 0 | 121.8 | 218 | 169.6 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 5724 | 12580.8 | 1835.2 | 3662.4 | 0 | 2838 | 6635.6 | 3976.4 | 101.7 | 302.4 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Малечкино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч