## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS | 6 Центральная Т 1 ао RS | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS | 6 Центральная Т 2 ао RS | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао | 6 Центральная-РП 33 (РП 1-2) ао RS | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао | 6 Центральная-РП 8-1 (РП 1-1) ао RS | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 8-2 ао RS
00 - 01 | 4.192 | 4.2 | 3.768 | 3.768 | 0 | 2238 | 2238 | 0 | 3085.2 | 3085.2 | 0 | 0 | 164.88 | 164.88 | 1002.24 | 1002.96 | 1444.32 | 1445.76 | 209.52 | 209.52 | 676.8 | 676.8 | 515.52 | 516 | 33.12 | 33.12 | 58.56 | 58.56 | 69.84 | 69.84 | 136.8 | 136.8 | 462.24 | 462.48 | 552.96 | 553.44 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 4.192 | 4.192 | 3.768 | 3.768 | 0 | 2148 | 2151 | 0 | 2901.6 | 2901.6 | 0 | 0 | 169.56 | 169.74 | 948.96 | 947.52 | 1320.48 | 1319.76 | 195.12 | 195.48 | 653.76 | 654.24 | 497.28 | 497.28 | 31.68 | 31.32 | 58.56 | 58.44 | 85.32 | 85.14 | 136.8 | 137.52 | 455.52 | 455.28 | 506.88 | 506.88 | 3.36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 4.208 | 4.2 | 3.768 | 3.768 | 0 | 2070 | 2067 | 0 | 2858.4 | 2858.4 | 0 | 0 | 133.2 | 132.84 | 901.44 | 902.88 | 1344.96 | 1345.68 | 189.36 | 189.36 | 624.96 | 624.48 | 485.76 | 485.76 | 28.8 | 28.8 | 58.56 | 58.56 | 92.88 | 93.06 | 136.8 | 136.8 | 449.28 | 449.28 | 482.88 | 482.4 | 3.84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 4.176 | 4.176 | 3.768 | 3.768 | 0 | 2046 | 2049 | 0 | 2736 | 2736 | 0 | 0 | 112.68 | 112.68 | 885.6 | 884.88 | 1251.36 | 1251.36 | 190.8 | 191.16 | 627.84 | 628.32 | 472.32 | 471.84 | 25.92 | 26.28 | 58.08 | 58.08 | 106.92 | 106.74 | 136.8 | 136.08 | 447.36 | 447.36 | 474.24 | 474.72 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 4.16 | 4.168 | 3.744 | 3.744 | 0 | 2082 | 2082 | 0 | 2887.2 | 2885.4 | 0 | 0 | 115.2 | 115.38 | 878.4 | 878.4 | 1359.36 | 1357.92 | 193.68 | 193.68 | 619.2 | 618.72 | 500.16 | 500.64 | 22.32 | 22.32 | 58.32 | 58.32 | 104.76 | 104.94 | 135.36 | 136.08 | 484.32 | 484.32 | 486.72 | 486.24 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 4.16 | 4.152 | 3.744 | 3.744 | 0 | 2286 | 2286 | 0 | 3034.8 | 3034.8 | 0 | 0 | 131.04 | 131.04 | 957.6 | 956.88 | 1365.12 | 1366.56 | 200.88 | 200.52 | 692.16 | 691.68 | 584.64 | 584.16 | 23.76 | 23.76 | 58.56 | 58.56 | 97.2 | 97.02 | 135.36 | 135.36 | 550.56 | 550.8 | 530.88 | 531.36 | 3.36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 4.128 | 4.136 | 3.72 | 3.732 | 0 | 2766 | 2766 | 0 | 3614.4 | 3612.6 | 0 | 0 | 146.16 | 145.98 | 1202.4 | 1203.12 | 1666.08 | 1666.08 | 229.68 | 229.32 | 862.08 | 863.04 | 678.72 | 679.2 | 32.4 | 32.04 | 60.96 | 61.08 | 96.48 | 96.48 | 177.12 | 176.4 | 604.32 | 604.32 | 634.56 | 634.08 | 3.84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 4.128 | 4.128 | 3.72 | 3.708 | 0 | 3564 | 3561 | 0 | 4593.6 | 4593.6 | 0 | 0 | 228.24 | 228.6 | 1581.12 | 1581.84 | 2103.84 | 2103.84 | 314.64 | 314.64 | 1122.24 | 1121.76 | 840 | 839.52 | 41.04 | 41.04 | 79.68 | 79.68 | 115.2 | 115.2 | 257.76 | 257.76 | 732.96 | 732.72 | 754.56 | 755.04 | 3.36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 4.16 | 4.152 | 3.72 | 3.732 | 0 | 4740 | 4743 | 0 | 6080.4 | 6080.4 | 0 | 0 | 298.8 | 298.62 | 2142.72 | 2142.72 | 2822.4 | 2820.96 | 400.32 | 400.68 | 1444.8 | 1444.8 | 1092.48 | 1092.48 | 39.6 | 39.6 | 112.56 | 112.56 | 133.56 | 133.92 | 390.24 | 390.96 | 1002.24 | 1002.48 | 974.4 | 973.92 | 3.84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 4.224 | 4.232 | 3.936 | 3.924 | 0 | 5154 | 5154 | 0 | 6710.4 | 6712.2 | 0 | 0 | 339.12 | 339.12 | 2315.52 | 2314.8 | 3070.08 | 3071.52 | 426.96 | 427.32 | 1601.28 | 1601.28 | 1275.84 | 1276.32 | 51.84 | 51.84 | 110.88 | 110.88 | 136.08 | 135.9 | 426.24 | 425.52 | 1075.68 | 1075.68 | 1072.32 | 1072.8 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 4.288 | 4.28 | 4.128 | 4.128 | 0 | 5274 | 5274 | 0 | 7012.8 | 7012.8 | 0 | 0 | 355.68 | 355.68 | 2363.04 | 2363.76 | 3175.2 | 3174.48 | 438.48 | 438.48 | 1636.8 | 1636.8 | 1358.4 | 1358.88 | 60.48 | 60.84 | 109.2 | 109.08 | 133.2 | 133.2 | 443.52 | 444.24 | 1103.52 | 1103.04 | 1146.24 | 1145.28 | 3.36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 4.224 | 4.224 | 4.128 | 4.14 | 0 | 5220 | 5217 | 0 | 7016.4 | 7016.4 | 0 | 0 | 355.32 | 355.32 | 2289.6 | 2289.6 | 3189.6 | 3190.32 | 434.16 | 433.44 | 1656.96 | 1656.96 | 1372.8 | 1372.32 | 61.92 | 61.92 | 107.04 | 107.16 | 130.32 | 130.32 | 436.32 | 436.32 | 1100.64 | 1100.88 | 1138.56 | 1138.56 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 4.24 | 4.24 | 3.912 | 3.9 | 0 | 5256 | 5262 | 0 | 7146 | 7146 | 0 | 0 | 354.6 | 354.42 | 2322.72 | 2322.72 | 3265.92 | 3265.92 | 429.84 | 430.56 | 1679.04 | 1679.52 | 1452.48 | 1452.48 | 66.24 | 66.24 | 96.48 | 96.36 | 124.56 | 124.56 | 432 | 432 | 1096.32 | 1096.56 | 1123.2 | 1123.68 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 4.208 | 4.216 | 3.792 | 3.792 | 0 | 5160 | 5154 | 0 | 7023.6 | 7025.4 | 0 | 0 | 337.68 | 337.86 | 2315.52 | 2314.08 | 3170.88 | 3170.16 | 416.88 | 416.52 | 1606.08 | 1606.08 | 1447.68 | 1447.2 | 62.64 | 62.64 | 104.64 | 104.76 | 129.6 | 129.6 | 423.36 | 421.92 | 1068 | 1067.76 | 1138.56 | 1138.56 | 3.84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 4.208 | 4.208 | 3.768 | 3.78 | 0 | 5160 | 5163 | 0 | 7041.6 | 7041.6 | 0 | 0 | 388.44 | 388.26 | 2340 | 2340 | 3179.52 | 3179.52 | 431.28 | 431.64 | 1596.48 | 1596 | 1444.8 | 1444.8 | 55.44 | 55.08 | 107.52 | 107.4 | 111.24 | 111.42 | 427.68 | 428.4 | 1063.2 | 1062.96 | 1094.4 | 1094.88 | 3.36 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 4.208 | 4.208 | 3.792 | 3.792 | 0 | 5232 | 5229 | 0 | 6868.8 | 6868.8 | 0 | 0 | 344.16 | 344.34 | 2388.96 | 2389.68 | 3061.44 | 3062.16 | 428.4 | 428.4 | 1610.88 | 1610.88 | 1414.08 | 1414.56 | 56.16 | 56.52 | 112.56 | 112.68 | 114.12 | 113.76 | 421.92 | 421.92 | 1060.32 | 1060.56 | 1120.32 | 1119.84 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 4.208 | 4.208 | 3.792 | 3.792 | 0 | 5208 | 5208 | 0 | 6926.4 | 6926.4 | 0 | 0 | 300.96 | 301.14 | 2413.44 | 2413.44 | 3189.6 | 3189.6 | 421.92 | 421.92 | 1562.88 | 1563.36 | 1404.48 | 1404 | 61.2 | 60.84 | 111.36 | 111.24 | 109.08 | 109.08 | 401.76 | 402.48 | 1060.8 | 1060.56 | 1133.76 | 1133.76 | 3.84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 4.272 | 4.272 | 3.864 | 3.852 | 0 | 4614 | 4617 | 0 | 6422.4 | 6418.8 | 0 | 0 | 249.84 | 249.84 | 2213.28 | 2213.28 | 2973.6 | 2973.6 | 397.44 | 397.44 | 1321.92 | 1321.44 | 1277.76 | 1277.76 | 65.52 | 65.88 | 88.08 | 88.2 | 96.12 | 96.12 | 332.64 | 331.92 | 925.92 | 926.16 | 1127.04 | 1127.04 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 4.288 | 4.28 | 3.84 | 3.84 | 0 | 4122 | 4119 | 0 | 5868 | 5868 | 0 | 0 | 223.92 | 223.74 | 1971.36 | 1971.36 | 2714.4 | 2714.4 | 359.28 | 358.92 | 1204.8 | 1204.8 | 1143.36 | 1143.36 | 74.16 | 73.44 | 70.08 | 69.96 | 83.88 | 84.06 | 263.52 | 263.52 | 797.28 | 797.28 | 1107.84 | 1108.32 | 3.84 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 4.208 | 4.216 | 3.792 | 3.804 | 0 | 3696 | 3699 | 0 | 5302.8 | 5304.6 | 0 | 0 | 225.36 | 225.18 | 1755.36 | 1755.36 | 2442.24 | 2442.24 | 335.52 | 335.88 | 1095.36 | 1095.36 | 978.24 | 978.24 | 76.32 | 77.04 | 66.24 | 66.24 | 82.44 | 82.44 | 207.36 | 208.08 | 705.6 | 705.6 | 1056 | 1055.52 | 3.84 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 4.24 | 4.24 | 3.816 | 3.804 | 0 | 3366 | 3366 | 0 | 4928.4 | 4928.4 | 0 | 0 | 217.44 | 217.44 | 1589.76 | 1589.76 | 2239.2 | 2238.48 | 332.64 | 332.28 | 1008 | 1008 | 874.56 | 874.56 | 73.44 | 73.44 | 61.2 | 61.32 | 79.56 | 79.56 | 182.88 | 182.16 | 627.84 | 627.84 | 1026.24 | 1026.24 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 4.272 | 4.264 | 3.84 | 3.84 | 0 | 3102 | 3102 | 0 | 4521.6 | 4521.6 | 0 | 0 | 201.24 | 201.6 | 1468.8 | 1468.8 | 2070.72 | 2071.44 | 300.96 | 301.32 | 924.48 | 924.96 | 790.08 | 790.56 | 73.44 | 73.08 | 55.92 | 55.8 | 74.88 | 74.88 | 167.04 | 167.04 | 578.4 | 578.64 | 934.08 | 934.08 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 4.256 | 4.264 | 3.84 | 3.84 | 0 | 2778 | 2775 | 0 | 3970.8 | 3970.8 | 0 | 0 | 172.08 | 172.08 | 1267.2 | 1267.2 | 1825.92 | 1825.92 | 267.84 | 267.48 | 839.04 | 839.04 | 704.64 | 704.64 | 65.52 | 65.52 | 56.64 | 56.88 | 73.8 | 73.8 | 154.08 | 154.08 | 541.44 | 541.2 | 787.2 | 787.2 | 3.84 | 4.08 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 4.288 | 4.288 | 3.864 | 3.864 | 0 | 2460 | 2463 | 0 | 3531.6 | 3531.6 | 0 | 0 | 181.08 | 180.9 | 1121.76 | 1121.04 | 1608.48 | 1608.48 | 235.44 | 235.44 | 755.52 | 755.52 | 630.72 | 630.24 | 41.04 | 41.04 | 59.52 | 59.28 | 72 | 72 | 139.68 | 140.4 | 484.8 | 485.04 | 678.72 | 678.72 | 3.84 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 101.136 | 101.144 | 91.824 | 91.824 | 0 | 89742 | 89745 | 0 | 122083.2 | 122081.4 | 0 | 0 | 5746.68 | 5746.68 | 40636.8 | 40636.08 | 55854.72 | 55856.16 | 7781.04 | 7781.4 | 27423.36 | 27423.84 | 23236.8 | 23236.8 | 1224 | 1223.64 | 1921.2 | 1921.08 | 2453.04 | 2453.04 | 6503.04 | 6503.76 | 18478.56 | 18478.8 | 21082.56 | 21082.56 | 102.72 | 102.96 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч