## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Великое | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 | 4.39 | 0.37 | 28.4 | 6 | 7.9 | 0 | 2.7 | 11.4
01 - 02 | 4.365 | 0.312 | 27.8 | 5.8 | 7.7 | 0 | 2.7 | 11.2
02 - 03 | 4.375 | 0.388 | 27.4 | 6 | 7.9 | 0 | 2.5 | 10.7
03 - 04 | 4.37 | 0.338 | 27.8 | 5.9 | 9.2 | 0 | 2.3 | 10.5
04 - 05 | 4.355 | 0.322 | 27.8 | 6.1 | 8.4 | 0 | 2.3 | 11.3
05 - 06 | 4.37 | 0.41 | 28.4 | 6.3 | 8.3 | 0 | 2.2 | 11.7
06 - 07 | 4.41 | 0.324 | 33.6 | 6.4 | 11 | 0 | 3 | 12.9
07 - 08 | 4.53 | 0.348 | 35.4 | 6.4 | 10.7 | 0 | 3.6 | 13.7
08 - 09 | 4.745 | 0.426 | 40.2 | 6.2 | 12.3 | 0 | 4.6 | 14.6
09 - 10 | 4.375 | 0.318 | 38 | 5.5 | 11.8 | 0 | 4.9 | 12.8
10 - 11 | 4.425 | 0.392 | 34.2 | 5.5 | 11.2 | 0 | 4 | 11.2
11 - 12 | 4.36 | 0.344 | 33.8 | 5.5 | 11.5 | 0 | 4 | 10.7
12 - 13 | 4.405 | 0.32 | 35.4 | 5.8 | 13.3 | 0 | 3.4 | 11.5
13 - 14 | 4.38 | 0.372 | 34.8 | 5.3 | 12.2 | 0 | 3.5 | 12.5
14 - 15 | 4.34 | 0.354 | 34.8 | 5.4 | 12.2 | 0 | 3.6 | 11.8
15 - 16 | 4.36 | 0.316 | 38.8 | 5.6 | 14.3 | 0 | 3.9 | 13.6
16 - 17 | 4.365 | 0.372 | 39.6 | 6 | 13.5 | 0 | 3.7 | 14.9
17 - 18 | 4.34 | 0.364 | 41.8 | 6.9 | 14.1 | 0 | 4.4 | 14.6
18 - 19 | 4.365 | 0.308 | 41.2 | 7.1 | 11.8 | 0 | 4.4 | 16.1
19 - 20 | 4.37 | 0.4 | 38 | 6.8 | 11.7 | 0 | 3.4 | 14.6
20 - 21 | 4.415 | 0.324 | 37.4 | 7.3 | 12.1 | 0 | 3.2 | 13.8
21 - 22 | 4.415 | 0.352 | 37 | 6.7 | 14.2 | 0 | 2.9 | 12.4
22 - 23 | 4.32 | 0.378 | 34.6 | 6.4 | 12.7 | 0 | 2.8 | 12.1
23 - 00 | 4.33 | 0.316 | 31.6 | 6.3 | 11.3 | 0 | 2.3 | 11.7
Сумма | 105.475 | 8.468 | 827.8 | 147.2 | 271.3 | 0 | 80.3 | 302.3
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великое | [7 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Великое ТСН 1 ао RS | 0,4 Великое ТСН 2 ао RS | 10 Великое Т 1 ап RS | 10 Великое-Великое ао RS | 10 Великое-Вертягино ао RS | 10 Великое-Вертягино ап RS | 10 Великое-Данилково ао RS | 10 Великое-Марыгино ао RS
00 - 01 |  |  | 26.4 | 6.2 | 9 | 0 | 3 | 11.3
01 - 02 |  |  | 25.4 | 6 | 8.9 | 0 | 3.1 | 10.5
02 - 03 |  |  | 25.6 | 6.2 | 9 | 0 | 2.8 | 10.6
03 - 04 |  |  | 25.4 | 6.1 | 8.9 | 0 | 2.4 | 10.4
04 - 05 |  |  | 25.4 | 6.2 | 9 | 0 | 2.1 | 10.5
05 - 06 |  |  | 26.4 | 6.2 | 9 | 0 | 2.5 | 11.2
06 - 07 |  |  | 26.6 | 6.4 | 9.7 | 0 | 3 | 10.8
07 - 08 |  |  | 25.2 | 5.7 | 9.1 | 0 | 4.2 | 10.4
08 - 09 |  |  | 24.4 | 5 | 8.6 | 0 | 5.9 | 10.2
09 - 10 |  |  | 24.4 | 4.4 | 9.2 | 0 | 6.6 | 10.2
10 - 11 |  |  | 25.6 | 4.9 | 10.2 | 0 | 5.5 | 9.9
11 - 12 |  |  | 24.8 | 4.8 | 10.1 | 0 | 5.4 | 9.5
12 - 13 |  |  | 25.2 | 4.9 | 10.3 | 0 | 4 | 9.8
13 - 14 |  |  | 24 | 4.8 | 9.3 | 0 | 4.3 | 9.5
14 - 15 |  |  | 24 | 5 | 9 | 0 | 4.8 | 9.6
15 - 16 |  |  | 24 | 4.8 | 9.4 | 0 | 4.5 | 9.5
16 - 17 |  |  | 25 | 5.2 | 9.6 | 0 | 4.4 | 9.9
17 - 18 |  |  | 25 | 5.7 | 9.1 | 0 | 5.2 | 9.8
18 - 19 |  |  | 23.8 | 5.6 | 8.7 | 0 | 4.9 | 9.5
19 - 20 |  |  | 25 | 5.7 | 9.1 | 0 | 4 | 9.8
20 - 21 |  |  | 26.8 | 6.2 | 9.8 | 0 | 3.8 | 10.4
21 - 22 |  |  | 26.2 | 6 | 9.9 | 0 | 3.2 | 10.1
22 - 23 |  |  | 23.6 | 5.5 | 8.7 | 0 | 2.8 | 9.4
23 - 00 |  |  | 24.6 | 5.7 | 8.8 | 0 | 2.3 | 9.8
Сумма | 0 | 0 | 602.8 | 133.2 | 222.4 | 0 | 94.7 | 242.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Великое |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч