## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "СРЗ" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 6 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 6.48 | 6.18
1:00 | 6.48 | 6.24
2:00 | 6.45 | 6.3
3:00 | 6.48 | 6.36
4:00 | 6.57 | 6.36
5:00 | 6.45 | 6.3
6:00 | 6.45 | 6.3
7:00 | 6.45 | 6.24
8:00 | 6.39 | 6.12
9:00 | 6.45 | 6.15
10:00 | 6.45 | 6.24
11:00 | 6.42 | 6.09
12:00 | 6.48 | 6.21
13:00 | 6.39 | 6.18
14:00 | 6.45 | 6.09
15:00 | 6.39 | 6.21
16:00 | 6.45 | 6.15
17:00 | 6.51 | 6.27
18:00 | 6.42 | 6.24
19:00 | 6.45 | 6.18
20:00 | 6.33 | 6.12
21:00 | 6.45 | 6.18
22:00 | 6.45 | 6.18
23:00 | 6.42 | 6.18
24:00 | 6.36 | 6.18
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 ПС "СРЗ" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 6 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 6 кВ |  |  |  |  | ТСН
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный
|  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 10
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 67.2 |  | - |  | - | 45.6 |  | - |  | - | 52515.888 | -
1:00 | 65.9528 | 0.0935 | 673.2 | 0.035 | 252 | 49.1523 | 0.06 | 432 | 0.044 | 316.8 | 52516.569 | 6.81
2:00 | 63.1159 | 0.1824 | 640.08 | 0.07 | 252 | 45.6747 | 0.113 | 381.6 | 0.0884 | 319.68 | 52517.26 | 6.91
3:00 | 60.9092 | 0.2677 | 614.16 | 0.105 | 252 | 41.5518 | 0.1607 | 343.44 | 0.1294 | 295.2 | 52517.951 | 6.91
4:00 | 61.4268 | 0.3536 | 618.48 | 0.1406 | 256.32 | 41.7601 | 0.2089 | 347.04 | 0.1703 | 294.48 | 52518.648 | 6.97
5:00 | 61.768 | 0.4401 | 622.8 | 0.1761 | 255.6 | 40.3093 | 0.254 | 324.72 | 0.2114 | 295.92 | 52519.347 | 6.99
6:00 | 63.9877 | 0.5303 | 649.44 | 0.2114 | 254.16 | 38.865 | 0.2954 | 298.08 | 0.2532 | 300.96 | 52520.039 | 6.92
7:00 | 80.6254 | 0.6471 | 840.96 | 0.2468 | 254.88 | 57.6638 | 0.3723 | 553.68 | 0.2945 | 297.36 | 52520.723 | 6.84
8:00 | 85.2794 | 0.7713 | 894.24 | 0.282 | 253.44 | 74.4566 | 0.4738 | 730.8 | 0.3435 | 352.8 | 52521.398 | 6.75
9:00 | 76.7002 | 0.8833 | 806.4 | 0.3126 | 220.32 | 78.9942 | 0.5787 | 755.28 | 0.4009 | 413.28 | 52522.065 | 6.67
10:00 | 69.6359 | 0.9853 | 734.4 | 0.3392 | 191.52 | 77.9741 | 0.6792 | 723.6 | 0.4628 | 445.68 | 52522.748 | 6.83
11:00 | 68.6271 | 1.0858 | 723.6 | 0.3655 | 189.36 | 74.9906 | 0.7769 | 703.44 | 0.5206 | 416.16 | 52523.426 | 6.78
12:00 | 68.4312 | 1.1862 | 722.88 | 0.391 | 183.6 | 72.7058 | 0.8691 | 663.84 | 0.5807 | 432.72 | 52524.098 | 6.72
13:00 | 70.6592 | 1.2898 | 745.92 | 0.4176 | 191.52 | 63.1914 | 0.9523 | 599.04 | 0.6279 | 339.84 | 52524.775 | 6.77
14:00 | 68.9755 | 1.3911 | 729.36 | 0.4429 | 182.16 | 72.6838 | 1.044 | 660.24 | 0.6887 | 437.76 | 52525.445 | 6.7
15:00 | 72.0211 | 1.4967 | 760.32 | 0.47 | 195.12 | 73.5771 | 1.1389 | 683.28 | 0.747 | 419.76 | 52526.14 | 6.95
16:00 | 83.5464 | 1.6182 | 874.8 | 0.5051 | 252.72 | 79.1709 | 1.242 | 742.32 | 0.8081 | 439.92 | 52526.806 | 6.66
17:00 | 91.0143 | 1.7506 | 953.28 | 0.5432 | 274.32 | 91.6742 | 1.3664 | 895.68 | 0.8696 | 442.8 | 52527.488 | 6.82
18:00 | 95.5017 | 1.89 | 1003.68 | 0.5815 | 275.76 | 87.4434 | 1.4868 | 866.88 | 0.9246 | 396 | 52528.172 | 6.84
19:00 | 100.0186 | 2.0364 | 1054.08 | 0.6201 | 277.92 | 90.6428 | 1.6143 | 918 | 0.9753 | 365.04 | 52528.848 | 6.76
20:00 | 102.417 | 2.1865 | 1080.72 | 0.6589 | 279.36 | 87.0686 | 1.736 | 876.24 | 1.0259 | 364.32 | 52529.527 | 6.79
21:00 | 100.4751 | 2.334 | 1062 | 0.696 | 267.12 | 84.8982 | 1.856 | 864 | 1.0719 | 331.2 | 52530.192 | 6.65
22:00 | 94.5805 | 2.4722 | 995.04 | 0.7334 | 269.28 | 77.6088 | 1.9641 | 778.32 | 1.1179 | 331.2 | 52530.865 | 6.73
23:00 | 83.2926 | 2.5933 | 871.92 | 0.7685 | 252.72 | 64.73 | 2.0516 | 630 | 1.162 | 317.52 | 52531.532 | 6.67
24:00 | 71.7807 | 2.6966 | 743.76 | 0.8022 | 242.64 | 54.3588 | 2.122 | 506.88 | 1.2046 | 306.72 | 52532.197 | 6.65
Итого |  |  | 19415.52 |  | 5775.84 |  |  | 15278.4 |  | 8673.12 |  | 163.09
Максимум | 102.417 |  |  |  |  | 91.6742
Минимум | 60.9092 |  |  |  |  | 38.865
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22

## ВЛ-6 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-6 кВ на ПС 35/6 кВ СРЗ в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-6 кВ Экспродрев | [5 empty] | ВЛ-6 кВ Горсеть-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ СРЗ-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Горсеть-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ СРЗ-4 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ СРЗ-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Горсеть-4
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | прием |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  | приём |  | приём
|  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1213.56 | - | 2311.65 | - |  | 6585.6383 | - | 2051.3219 | - |  | 517.023 | - | 213.8584 | - |  | 11267.8197 | - | 6711.1345 | - |  | 3633.3239 | - | 1172.887 | - |  | 7493.6669 | - | 3882.5918 | - |  | 1012.7454 | - | 418.6795 | - | 2.2524 | - | 50.7987 | -
1:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 64.2057 | 6585.8201 | 654.48 | 2051.3907 | 247.68 | 1.7865 | 517.0335 | 18.9 | 213.861 | 4.68 | 33.1937 | 11267.8867 | 241.2 | 6711.2094 | 269.64 | 14.9195 | 3633.4142 | 162.54 | 1172.8896 | 4.68 | 5.3772 | 7493.683 | 28.98 | 3882.6201 | 50.94 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2524 | 0 | 50.8012 | 6
2:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 61.4896 | 6585.993 | 622.44 | 2051.4597 | 248.4 | 1.6663 | 517.0433 | 17.64 | 213.8634 | 4.32 | 30.3031 | 11267.9401 | 192.24 | 6711.284 | 268.56 | 14.7622 | 3633.5035 | 160.74 | 1172.8935 | 7.02 | 5.5069 | 7493.6991 | 28.98 | 3882.6493 | 52.56 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2525 | 0.24 | 50.8037 | 6
3:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 59.2314 | 6586.1586 | 596.16 | 2051.5285 | 247.68 | 1.6543 | 517.053 | 17.46 | 213.8659 | 4.5 | 26.4559 | 11267.9821 | 151.2 | 6711.3522 | 245.52 | 15.019 | 3633.5944 | 163.62 | 1172.8962 | 4.86 | 5.5504 | 7493.7152 | 28.98 | 3882.6788 | 53.1 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2526 | 0.24 | 50.8062 | 6
4:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 59.7018 | 6586.3252 | 599.76 | 2051.5986 | 252.36 | 1.647 | 517.0626 | 17.28 | 213.8686 | 4.86 | 26.5132 | 11268.026 | 158.04 | 6711.4194 | 241.92 | 14.6797 | 3633.6832 | 159.84 | 1172.9001 | 7.02 | 5.6375 | 7493.7313 | 28.98 | 3882.7089 | 54.18 | 0.57253 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2526 | 0 | 50.8088 | 6.24
5:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 60.1029 | 6586.4932 | 604.8 | 2051.6685 | 251.64 | 1.6064 | 517.072 | 16.92 | 213.8711 | 4.5 | 27.4929 | 11268.074 | 172.8 | 6711.4874 | 244.8 | 11.275 | 3633.7514 | 122.76 | 1172.9032 | 5.58 | 5.6835 | 7493.7478 | 29.7 | 3882.7391 | 54.36 | 0.57295 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2527 | 0.24 | 50.8114 | 6.24
6:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 62.3486 | 6586.6687 | 631.8 | 2051.738 | 250.2 | 1.6383 | 517.0816 | 17.28 | 213.8736 | 4.5 | 31.4929 | 11268.1398 | 236.88 | 6711.5564 | 248.4 | 3.0811 | 3633.7696 | 32.76 | 1172.9073 | 7.38 | 5.5268 | 7493.7636 | 28.44 | 3882.7686 | 53.1 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2528 | 0.24 | 50.8139 | 6
7:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 78.7185 | 6586.8966 | 820.44 | 2051.8077 | 250.92 | 1.9387 | 517.093 | 20.52 | 213.8764 | 5.04 | 50.3718 | 11268.276 | 490.32 | 6711.625 | 246.96 | 3.2875 | 3633.7891 | 35.1 | 1172.9113 | 7.2 | 5.4531 | 7493.7801 | 29.7 | 3882.7972 | 51.48 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2528 | 0 | 50.8164 | 6
8:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 83.7233 | 6587.1405 | 878.04 | 2051.8767 | 248.4 | 1.5825 | 517.1021 | 16.38 | 213.8794 | 5.4 | 60.2938 | 11268.443 | 601.2 | 6711.6987 | 265.32 | 10.1449 | 3633.8448 | 100.26 | 1172.9372 | 46.62 | 5.3188 | 7493.7975 | 31.32 | 3882.8243 | 48.78 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2529 | 0.24 | 50.8189 | 6
9:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 74.8204 | 6587.3592 | 787.32 | 2051.9357 | 212.4 | 1.9506 | 517.1128 | 19.26 | 213.8844 | 9 | 60.2336 | 11268.6094 | 599.04 | 6711.7733 | 268.56 | 15.2312 | 3633.9156 | 127.44 | 1172.9963 | 106.38 | 5.1487 | 7493.815 | 31.5 | 3882.8501 | 46.44 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.253 | 0.24 | 50.8213 | 5.76
10:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 67.2456 | 6587.5565 | 710.28 | 2051.9859 | 180.72 | 2.4525 | 517.1262 | 24.12 | 213.8908 | 11.52 | 58.8268 | 11268.7698 | 577.44 | 6711.8507 | 278.64 | 15.8398 | 3633.9803 | 116.46 | 1173.0671 | 127.44 | 5.2682 | 7493.8323 | 31.14 | 3882.8769 | 48.24 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.253 | 0 | 50.8238 | 6
11:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 66.0929 | 6587.7503 | 697.68 | 2052.0357 | 179.28 | 2.5792 | 517.1407 | 26.1 | 213.8966 | 10.44 | 58.0442 | 11268.9281 | 569.88 | 6711.927 | 274.68 | 13.4536 | 3634.0384 | 104.58 | 1173.1242 | 102.78 | 5.199 | 7493.8496 | 31.14 | 3882.9032 | 47.34 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2531 | 0.24 | 50.8262 | 5.76
12:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 65.6195 | 6587.9428 | 693 | 2052.0848 | 176.76 | 2.856 | 517.1575 | 30.24 | 213.9007 | 7.38 | 55.2233 | 11269.0755 | 530.64 | 6712.0059 | 284.04 | 13.9394 | 3634.0961 | 103.86 | 1173.1858 | 110.88 | 5.121 | 7493.8668 | 30.96 | 3882.929 | 46.44 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2532 | 0.24 | 50.8287 | 6
13:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 67.9749 | 6588.1422 | 717.84 | 2052.1357 | 183.24 | 2.7263 | 517.1732 | 28.26 | 213.9058 | 9.18 | 52.0732 | 11269.2129 | 494.64 | 6712.0832 | 278.28 | 5.6891 | 3634.1285 | 58.32 | 1173.1975 | 21.06 | 6.2365 | 7493.8932 | 47.52 | 3882.956 | 48.6 | 0.52849 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2532 | 0 | 50.8311 | 5.76
14:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 66.2198 | 6588.3368 | 700.56 | 2052.1839 | 173.52 | 2.7628 | 517.1891 | 28.62 | 213.911 | 9.36 | 54.0645 | 11269.3568 | 518.04 | 6712.1612 | 280.8 | 14.5357 | 3634.1865 | 104.4 | 1173.2637 | 119.16 | 5.5657 | 7493.915 | 39.24 | 3882.9817 | 46.26 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2533 | 0.24 | 50.8336 | 6
15:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 68.832 | 6588.5392 | 728.64 | 2052.2335 | 178.56 | 3.3837 | 517.2072 | 32.58 | 213.9206 | 17.28 | 55.316 | 11269.5031 | 526.68 | 6712.2427 | 293.4 | 11.2511 | 3634.2361 | 89.28 | 1173.3104 | 84.06 | 7.9145 | 7493.9536 | 69.48 | 3883.0101 | 51.12 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2534 | 0.24 | 50.836 | 5.76
16:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 80.4432 | 6588.7736 | 843.84 | 2052.2996 | 237.96 | 3.1981 | 517.2245 | 31.14 | 213.9293 | 15.66 | 62.3561 | 11269.6709 | 604.08 | 6712.3292 | 311.4 | 12.9813 | 3634.2965 | 108.72 | 1173.3607 | 90.54 | 5.1673 | 7493.9713 | 31.86 | 3883.0359 | 46.44 | 0.52849 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2534 | 0 | 50.8384 | 5.76
17:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 88.4688 | 6589.0311 | 927 | 2052.3733 | 265.32 | 2.5209 | 517.2387 | 25.56 | 213.9349 | 10.08 | 66.975 | 11269.8522 | 652.68 | 6712.42 | 326.88 | 20.6646 | 3634.4144 | 212.22 | 1173.4026 | 75.42 | 5.4005 | 7493.9893 | 32.4 | 3883.0632 | 49.14 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2535 | 0.24 | 50.8409 | 6
18:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 92.7909 | 6589.3018 | 974.52 | 2052.4484 | 270.36 | 2.7014 | 517.2547 | 28.8 | 213.9383 | 6.12 | 70.1363 | 11270.0419 | 682.92 | 6712.5154 | 343.44 | 14.2601 | 3634.5006 | 155.16 | 1173.4076 | 9 | 5.6053 | 7494.0066 | 31.14 | 3883.0924 | 52.56 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2536 | 0.24 | 50.8434 | 6
19:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 97.3204 | 6589.5866 | 1025.28 | 2052.5239 | 271.8 | 2.732 | 517.2708 | 28.98 | 213.9421 | 6.84 | 71.1466 | 11270.2385 | 707.76 | 6712.6034 | 316.8 | 16.6828 | 3634.6015 | 181.62 | 1173.4124 | 8.64 | 5.3238 | 7494.0239 | 31.14 | 3883.1196 | 48.96 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2536 | 0 | 50.8459 | 6
20:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 99.9503 | 6589.8795 | 1054.44 | 2052.5999 | 273.6 | 2.4117 | 517.2849 | 25.38 | 213.9459 | 6.84 | 68.512 | 11270.4267 | 677.52 | 6712.6906 | 313.92 | 15.4977 | 3634.6952 | 168.66 | 1173.4175 | 9.18 | 5.4619 | 7494.0415 | 31.68 | 3883.1476 | 50.4 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2537 | 0.24 | 50.8484 | 6
21:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 98.6807 | 6590.1692 | 1042.92 | 2052.6729 | 262.8 | 1.8194 | 517.2955 | 19.08 | 213.9489 | 5.4 | 65.4058 | 11270.6081 | 653.04 | 6712.77 | 285.84 | 16.6415 | 3634.7959 | 181.26 | 1173.4211 | 6.48 | 5.2633 | 7494.0589 | 31.32 | 3883.1743 | 48.06 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2538 | 0.24 | 50.8508 | 5.76
22:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 92.7061 | 6590.4401 | 975.24 | 2052.7463 | 264.24 | 1.8716 | 517.3064 | 19.62 | 213.952 | 5.58 | 58.5999 | 11270.7671 | 572.4 | 6712.8487 | 283.32 | 16.2995 | 3634.8945 | 177.48 | 1173.4254 | 7.74 | 5.3254 | 7494.0759 | 30.6 | 3883.2017 | 49.32 | 0.55051 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2538 | 0 | 50.8533 | 6
23:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 81.4917 | 6590.677 | 852.84 | 2052.8152 | 248.04 | 1.8628 | 517.3173 | 19.62 | 213.9549 | 5.22 | 46.1126 | 11270.8844 | 422.28 | 6712.9244 | 272.52 | 16.4412 | 3634.994 | 179.1 | 1173.4286 | 5.76 | 5.2151 | 7494.0926 | 30.06 | 3883.2285 | 48.24 | 0.52895 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.2539 | 0.24 | 50.8557 | 5.76
24:00 | 0 | 1213.56 | 0 | 2311.65 | 0 | 69.9099 | 6590.878 | 723.6 | 2052.8815 | 238.68 | 1.9309 | 517.3286 | 20.34 | 213.9579 | 5.4 | 36.6902 | 11270.9689 | 304.2 | 6712.9965 | 259.56 | 16.0183 | 3635.0909 | 174.42 | 1173.4328 | 7.56 | 5.1634 | 7494.1087 | 28.98 | 3883.2553 | 48.24 | 0.55095 | 1012.7454 | 0 | 418.6795 | 0 | 2.254 | 0.24 | 50.8582 | 6
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 18862.92 |  | 5614.56 |  |  | 550.08 |  | 179.1 |  |  | 11337.12 |  | 6703.2 |  |  | 3180.6 |  | 982.44 |  |  | 795.24 |  | 1194.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 3.84 |  | 142.8
Максимум | 0 |  |  |  |  | 99.9503 |  |  |  |  | 3.3837 |  |  |  |  | 71.1466 |  |  |  |  | 20.6646 |  |  |  |  | 7.9145 |  |  |  |  | 0.57295
Минимум | 0 |  |  |  |  | 59.2314 |  |  |  |  | 1.5825 |  |  |  |  | 26.4559 |  |  |  |  | 3.0811 |  |  |  |  | 5.121 |  |  |  |  | 0.52849
|  | Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
|  | телефон |  | 23-22