## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Игмас" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | 10 кВ
| I сш | II сш
часы | кВ | кВ
0:00 | 10.613 | 10.65
1:00 | 10.563 | 10.575
2:00 | 10.563 | 10.575
3:00 | 10.6 | 10.637
4:00 | 10.7 | 10.65
5:00 | 10.65 | 10.587
6:00 | 10.575 | 10.575
7:00 | 10.5 | 10.488
8:00 | 10.4 | 10.375
9:00 | 10.337 | 10.35
10:00 | 10.688 | 10.637
11:00 | 10.3 | 10.337
12:00 | 10.613 | 10.6
13:00 | 10.488 | 10.488
14:00 | 10.438 | 10.438
15:00 | 10.575 | 10.538
16:00 | 10.313 | 10.288
17:00 | 10.587 | 10.538
18:00 | 10.587 | 10.525
19:00 | 10.563 | 10.538
20:00 | 10.55 | 10.575
21:00 | 10.663 | 10.625
22:00 | 10.525 | 10.525
23:00 | 10.538 | 10.55
24:00 | 10.538 | 10.525
Исполнитель | Легостаев Д.А.
телефон | 23-22

## ввода ПС
Ведомость нагрузок Т-1,Т-2 ПС "Игмас" в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1 10 кВ |  |  |  |  | Ввод Т-2 10 кВ |  |  |  |  | ТСН-2
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 1 | коэфф.= | 1
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 0.87 | 275.565 | - | 250.5967 | - | 13.8 | 1965.2365 | - | 1403.4858 | - | 106454.631 | - | 2685.316 | -
1:00 | 0.86591 | 275.5693 | 12.9 | 250.5997 | 9 | 13.5497 | 1965.2987 | 186.6 | 1403.5393 | 160.5 | 106461.177 | 6.546 | 2685.421 | 0.105
2:00 | 0.82939 | 275.5734 | 12.3 | 250.6026 | 8.7 | 13.3368 | 1965.3604 | 185.1 | 1403.5914 | 156.3 | 106467.691 | 6.514 | 2685.526 | 0.105
3:00 | 0.80265 | 275.5773 | 11.7 | 250.6055 | 8.7 | 13.4445 | 1965.4227 | 186.9 | 1403.6438 | 157.2 | 106474.215 | 6.524 | 2685.631 | 0.105
4:00 | 0.85242 | 275.5815 | 12.6 | 250.6085 | 9 | 13.6009 | 1965.4859 | 189.6 | 1403.6966 | 158.4 | 106480.772 | 6.557 | 2685.736 | 0.105
5:00 | 0.83903 | 275.5856 | 12.3 | 250.6115 | 9 | 13.6813 | 1965.5494 | 190.5 | 1403.7498 | 159.6 | 106487.324 | 6.552 | 2685.841 | 0.105
6:00 | 1.1314 | 275.5913 | 17.1 | 250.6153 | 11.4 | 14.2041 | 1965.6176 | 204.6 | 1403.8022 | 157.2 | 106493.807 | 6.483 | 2685.946 | 0.105
7:00 | 1.0628 | 275.5967 | 16.2 | 250.6188 | 10.5 | 14.5295 | 1965.6906 | 219 | 1403.8513 | 147.3 | 106500.215 | 6.408 | 2686.051 | 0.105
8:00 | 3.7503 | 275.6108 | 42.3 | 250.6366 | 53.4 | 15.4146 | 1965.7701 | 238.5 | 1403.9002 | 146.7 | 106506.511 | 6.296 | 2686.156 | 0.105
9:00 | 6.8328 | 275.6348 | 72 | 250.6703 | 101.1 | 16.8949 | 1965.8536 | 250.5 | 1403.9593 | 177.3 | 106512.759 | 6.248 | 2686.261 | 0.105
10:00 | 5.3543 | 275.6543 | 58.5 | 250.6962 | 77.7 | 18.6379 | 1965.94 | 259.2 | 1404.0319 | 217.8 | 106519.071 | 6.312 | 2686.366 | 0.105
11:00 | 5.4478 | 275.6746 | 60.9 | 250.7222 | 78 | 16.6752 | 1966.02 | 240 | 1404.0935 | 184.8 | 106525.35 | 6.279 | 2686.471 | 0.105
12:00 | 5.4348 | 275.6949 | 60.9 | 250.7481 | 77.7 | 15.6711 | 1966.0931 | 219.3 | 1404.154 | 181.5 | 106531.615 | 6.265 | 2686.576 | 0.105
13:00 | 1.4722 | 275.7014 | 19.5 | 250.7542 | 18.3 | 12.5464 | 1966.156 | 188.7 | 1404.1966 | 127.8 | 106538.097 | 6.482 | 2686.681 | 0.105
14:00 | 5.4179 | 275.7206 | 57.6 | 250.7808 | 79.8 | 15.8301 | 1966.2301 | 222.3 | 1404.2574 | 182.4 | 106544.356 | 6.259 | 2686.786 | 0.105
15:00 | 5.209 | 275.7397 | 57.3 | 250.8059 | 75.3 | 16.5296 | 1966.3068 | 230.1 | 1404.3217 | 192.9 | 106550.659 | 6.303 | 2686.891 | 0.105
16:00 | 3.6864 | 275.7529 | 39.6 | 250.8239 | 54 | 17.1457 | 1966.3887 | 245.7 | 1404.3855 | 191.4 | 106556.941 | 6.282 | 2686.996 | 0.105
17:00 | 5.2187 | 275.7731 | 60.6 | 250.8482 | 72.9 | 21.5915 | 1966.4902 | 304.5 | 1404.4679 | 247.2 | 106563.155 | 6.214 | 2687.101 | 0.105
18:00 | 1.1556 | 275.7791 | 18 | 250.8518 | 10.8 | 18.35 | 1966.5822 | 276 | 1404.5302 | 186.9 | 106569.525 | 6.37 | 2687.206 | 0.105
19:00 | 1.0878 | 275.7848 | 17.1 | 250.8551 | 9.9 | 16.3657 | 1966.6668 | 253.8 | 1404.5818 | 154.8 | 106575.926 | 6.401 | 2687.311 | 0.105
20:00 | 1.0948 | 275.7903 | 16.5 | 250.8588 | 11.1 | 16.2212 | 1966.75 | 249.6 | 1404.634 | 156.6 | 106582.39 | 6.464 | 2687.416 | 0.105
21:00 | 1.15 | 275.796 | 17.1 | 250.8628 | 12 | 16.0276 | 1966.8311 | 243.3 | 1404.6873 | 159.9 | 106588.92 | 6.53 | 2687.521 | 0.105
22:00 | 1.1274 | 275.8018 | 17.4 | 250.8664 | 10.8 | 15.0565 | 1966.9066 | 226.5 | 1404.7384 | 153.3 | 106595.368 | 6.448 | 2687.626 | 0.105
23:00 | 1.0593 | 275.8073 | 16.5 | 250.8697 | 9.9 | 14.055 | 1966.9766 | 210 | 1404.7868 | 145.2 | 106601.702 | 6.334 | 2687.731 | 0.105
24:00 | 1.0581 | 275.8126 | 15.9 | 250.8733 | 10.8 | 13.6362 | 1967.042 | 196.2 | 1404.8372 | 151.2 | 106608.162 | 6.46 | 2687.836 | 0.105
Итого |  |  | 742.8 |  | 829.8 |  |  | 5416.5 |  | 4054.2 |  | 153.531 |  | 2.52
Максимум | 6.8328 |  |  |  |  | 21.5915
Минимум | 0.80265 |  |  |  |  | 12.5464
Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
телефон |  | 23-22

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок по ВЛ-10 кВ на ПС 35/10 кВ Игмас в режимный день 18.12.2019 по Великоустюгским электрическим сетям
ВЛ-10кВ Сельсовет | [5 empty] | ВЛ-10кВ Брусенец |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Леваш |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Коченьга |  |  |  |  | ВЛ-10кВ Ниж.склад
Время | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков |  |  |  | Ток | Показания счетчиков
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2445.5391 | - | 1230.3903 | - |  | 3944.8158 | - | 387.5586 | - |  | 779.0505 | - | 676.4029 | - |  | 819.4463 | - | 793.9365 | - |  | 32.2698 | - | 65.4364 | -
1:00 | 6.0458 | 2445.601 | 92.85 | 1230.4294 | 58.65 | 6.1613 | 3944.8924 | 76.6 | 387.6402 | 81.6 | 1.5042 | 779.0681 | 17.6 | 676.4238 | 20.9 | 0.75337 | 819.4585 | 12.2 | 793.9427 | 6.2 | 0.12709 | 32.2705 | 0.7 | 65.4386 | 2.2
2:00 | 5.907 | 2445.6621 | 91.65 | 1230.4666 | 55.8 | 6.079 | 3944.9682 | 75.8 | 387.7205 | 80.3 | 1.506 | 779.0861 | 18 | 676.4444 | 20.6 | 0.71439 | 819.4699 | 11.4 | 793.9489 | 6.2 | 0.12554 | 32.2711 | 0.6 | 65.4408 | 2.2
3:00 | 5.947 | 2445.7234 | 91.95 | 1230.5044 | 56.7 | 6.1367 | 3945.0451 | 76.9 | 387.8012 | 80.7 | 1.5096 | 779.1042 | 18.1 | 676.465 | 20.6 | 0.69993 | 819.481 | 11.1 | 793.9551 | 6.2 | 0.12709 | 32.2718 | 0.7 | 65.443 | 2.2
4:00 | 5.9681 | 2445.785 | 92.4 | 1230.5422 | 56.7 | 6.145 | 3945.1218 | 76.7 | 387.8823 | 81.1 | 1.6429 | 779.125 | 20.8 | 676.4864 | 21.4 | 0.73269 | 819.4925 | 11.5 | 793.9618 | 6.7 | 0.12709 | 32.2725 | 0.7 | 65.4452 | 2.2
5:00 | 5.9854 | 2445.8466 | 92.4 | 1230.5804 | 57.3 | 6.2301 | 3945.1999 | 78.1 | 387.9642 | 81.9 | 1.6 | 779.1453 | 20.3 | 676.5072 | 20.8 | 0.73472 | 819.5041 | 11.6 | 793.9684 | 6.6 | 0.12554 | 32.2731 | 0.6 | 65.4474 | 2.2
6:00 | 6.2449 | 2445.9125 | 98.85 | 1230.6175 | 55.65 | 6.5209 | 3945.2848 | 84.9 | 388.0468 | 82.6 | 1.5854 | 779.1664 | 21.1 | 676.5268 | 19.6 | 1.0229 | 819.5203 | 16.2 | 793.9775 | 9.1 | 0.12709 | 32.2738 | 0.7 | 65.4496 | 2.2
7:00 | 6.7322 | 2445.9853 | 109.2 | 1230.6542 | 55.05 | 6.3636 | 3945.3731 | 88.3 | 388.1214 | 74.6 | 1.5669 | 779.1882 | 21.8 | 676.5451 | 18.3 | 0.96835 | 819.5357 | 15.4 | 793.986 | 8.5 | 0.11665 | 32.2745 | 0.7 | 65.4516 | 2
8:00 | 7.7246 | 2446.071 | 128.55 | 1230.6917 | 56.25 | 6.2118 | 3945.4616 | 88.5 | 388.1914 | 70 | 1.6546 | 779.2098 | 21.6 | 676.566 | 20.9 | 3.648 | 819.5774 | 41.7 | 794.0375 | 51.5 | 0.10445 | 32.2751 | 0.6 | 65.4534 | 1.8
9:00 | 7.0752 | 2446.1504 | 119.1 | 1230.7239 | 48.3 | 6.2161 | 3945.5452 | 83.6 | 388.2673 | 75.9 | 3.9479 | 779.258 | 48.2 | 676.6191 | 53.1 | 6.7202 | 819.6484 | 71 | 794.1368 | 99.3 | 0.10445 | 32.2757 | 0.6 | 65.4552 | 1.8
10:00 | 7.0446 | 2446.2282 | 116.7 | 1230.7589 | 52.5 | 7.1967 | 3945.6335 | 88.3 | 388.3637 | 96.4 | 4.8862 | 779.3127 | 54.7 | 676.689 | 69.9 | 5.2564 | 819.7062 | 57.8 | 794.2128 | 76 | 0.11495 | 32.2763 | 0.6 | 65.4572 | 2
11:00 | 6.5316 | 2446.2999 | 107.55 | 1230.7923 | 50.1 | 7.2077 | 3945.7237 | 90.2 | 388.4586 | 94.9 | 3.2319 | 779.3552 | 42.5 | 676.7295 | 40.5 | 5.346 | 819.7664 | 60.2 | 794.289 | 76.2 | 0.10445 | 32.2769 | 0.6 | 65.459 | 1.8
12:00 | 6.1171 | 2446.3669 | 100.5 | 1230.8239 | 47.4 | 5.4966 | 3945.7947 | 71 | 388.5288 | 70.2 | 4.4537 | 779.4035 | 48.3 | 676.7944 | 64.9 | 5.346 | 819.8266 | 60.2 | 794.3652 | 76.2 | 0.10969 | 32.2775 | 0.6 | 65.4609 | 1.9
13:00 | 6.5439 | 2446.4377 | 106.2 | 1230.8595 | 53.4 | 4.9504 | 3945.8623 | 67.6 | 388.5881 | 59.3 | 1.203 | 779.4187 | 15.2 | 676.8101 | 15.7 | 1.3734 | 819.8454 | 18.8 | 794.3816 | 16.4 | 0.12186 | 32.2782 | 0.7 | 65.463 | 2.1
14:00 | 6.1083 | 2446.5041 | 99.6 | 1230.8921 | 48.9 | 6.1476 | 3945.9427 | 80.4 | 388.6656 | 77.5 | 3.9031 | 779.4614 | 42.7 | 676.8667 | 56.6 | 5.3151 | 819.9023 | 56.9 | 794.4596 | 78 | 0.10816 | 32.2787 | 0.5 | 65.4649 | 1.9
15:00 | 6.2489 | 2446.5722 | 102.15 | 1230.9251 | 49.5 | 6.8364 | 3946.0291 | 86.4 | 388.7548 | 89.2 | 3.7744 | 779.503 | 41.6 | 676.9212 | 54.5 | 5.1002 | 819.9587 | 56.4 | 794.5331 | 73.5 | 0.10969 | 32.2793 | 0.6 | 65.4668 | 1.9
16:00 | 6.9844 | 2446.6492 | 115.5 | 1230.9601 | 52.5 | 7.0302 | 3946.1192 | 90.1 | 388.8453 | 90.5 | 3.4876 | 779.5434 | 40.4 | 676.97 | 48.8 | 3.5827 | 819.9977 | 39 | 794.5852 | 52.1 | 0.10969 | 32.2799 | 0.6 | 65.4687 | 1.9
17:00 | 8.3759 | 2446.7403 | 136.65 | 1231.0047 | 66.9 | 8.0423 | 3946.2227 | 103.5 | 388.9484 | 103.1 | 5.5754 | 779.608 | 64.6 | 677.048 | 78 | 5.1264 | 820.0576 | 59.9 | 794.6565 | 71.3 | 0.10969 | 32.2805 | 0.6 | 65.4706 | 1.9
18:00 | 8.5823 | 2446.8351 | 142.2 | 1231.0473 | 63.9 | 7.1546 | 3946.3217 | 99 | 389.0326 | 84.2 | 2.9122 | 779.6433 | 35.3 | 677.0874 | 39.4 | 1.0587 | 820.0749 | 17.3 | 794.6649 | 8.4 | 0.11495 | 32.2811 | 0.6 | 65.4726 | 2
19:00 | 8.3762 | 2446.9281 | 139.5 | 1231.0878 | 60.75 | 6.5256 | 3946.4139 | 92.2 | 389.1071 | 74.5 | 1.6422 | 779.6657 | 22.4 | 677.1071 | 19.7 | 0.98486 | 820.091 | 16.1 | 794.6727 | 7.8 | 0.12023 | 32.2817 | 0.6 | 65.4747 | 2.1
20:00 | 8.1211 | 2447.0179 | 134.7 | 1231.1279 | 60.15 | 6.6421 | 3946.5072 | 93.3 | 389.1836 | 76.5 | 1.6434 | 779.6874 | 21.7 | 677.1276 | 20.5 | 0.9903 | 820.1068 | 15.8 | 794.6813 | 8.6 | 0.12023 | 32.2823 | 0.6 | 65.4768 | 2.1
21:00 | 7.8194 | 2447.1034 | 128.25 | 1231.1686 | 61.05 | 6.6813 | 3946.6006 | 93.4 | 389.2611 | 77.5 | 1.7129 | 779.7096 | 22.2 | 677.1494 | 21.8 | 1.047 | 820.1231 | 16.3 | 794.6911 | 9.8 | 0.12709 | 32.283 | 0.7 | 65.479 | 2.2
22:00 | 7.349 | 2447.1831 | 119.55 | 1231.2082 | 59.4 | 6.3133 | 3946.6877 | 87.1 | 389.3357 | 74.6 | 1.5611 | 779.7299 | 20.3 | 677.1692 | 19.8 | 1.0489 | 820.14 | 16.9 | 794.6999 | 8.8 | 0.12023 | 32.2836 | 0.6 | 65.4811 | 2.1
23:00 | 6.7361 | 2447.2558 | 109.05 | 1231.2452 | 55.5 | 5.9785 | 3946.769 | 81.3 | 389.4077 | 72 | 1.4728 | 779.7496 | 19.7 | 677.1873 | 18.1 | 0.97002 | 820.1558 | 15.8 | 794.7077 | 7.8 | 0.11495 | 32.2842 | 0.6 | 65.4831 | 2
24:00 | 6.294 | 2447.3221 | 99.45 | 1231.2828 | 56.4 | 5.98 | 3946.8471 | 78.1 | 389.4832 | 75.5 | 1.5224 | 779.7687 | 19.1 | 677.2073 | 20 | 0.94985 | 820.1707 | 14.9 | 794.7164 | 8.7 | 0.12186 | 32.2849 | 0.7 | 65.4852 | 2.1
Итого |  |  | 2674.5 |  | 1338.75 |  |  | 2031.3 |  | 1924.6 |  |  | 718.2 |  | 804.4 |  |  | 724.4 |  | 779.9 |  |  | 15.1 |  | 48.8
Максимум | 8.5823 |  |  |  |  | 8.0423 |  |  |  |  | 5.5754 |  |  |  |  | 6.7202 |  |  |  |  | 0.12709
Минимум | 5.907 |  |  |  |  | 4.9504 |  |  |  |  | 1.203 |  |  |  |  | 0.69993 |  |  |  |  | 0.10445
| Исполнитель |  | Легостаев Д.А.
| телефон |  | 23-22