## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Избоищи | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 | 1.962 | 4.72 | 0 | 165.6 | 24 | 0 | 61.35 | 0 | 8.8 | 0 | 29.55 | 41.2
01 - 02 | 2.131 | 5.045 | 0 | 170.4 | 24.2 | 0 | 65.4 | 0 | 8.2 | 0 | 32.4 | 39.8
02 - 03 | 2.078 | 5.003 | 0 | 165.9 | 24.6 | 0 | 63.6 | 0 | 7.2 | 0 | 30.6 | 39.4
03 - 04 | 2.096 | 4.94 | 0 | 177 | 26.6 | 0 | 75.75 | 0 | 6.4 | 0 | 29.4 | 38
04 - 05 | 2.098 | 4.923 | 0 | 189 | 28.8 | 0 | 82.8 | 0 | 6.6 | 0 | 30.6 | 40.6
05 - 06 | 2.076 | 4.893 | 0 | 239.1 | 24.4 | 0 | 119.25 | 0 | 6.4 | 0 | 42.9 | 45.2
06 - 07 | 2.081 | 4.863 | 0 | 257.1 | 27.2 | 0 | 104.7 | 0 | 7.8 | 0 | 62.55 | 54.2
07 - 08 | 2.091 | 4.952 | 0 | 285.3 | 31 | 0 | 105.9 | 0 | 7 | 0 | 76.65 | 64.2
08 - 09 | 2.098 | 4.882 | 0 | 271.5 | 24.8 | 0 | 117.45 | 0 | 7 | 0 | 46.05 | 76.4
09 - 10 | 2.101 | 4.923 | 0 | 291.9 | 24 | 0 | 123.6 | 0 | 7.4 | 0 | 41.1 | 94.8
10 - 11 | 2.093 | 4.942 | 0 | 258.6 | 27.8 | 0 | 118.8 | 0 | 9.2 | 0 | 35.4 | 67.2
11 - 12 | 2.122 | 4.918 | 0 | 251.4 | 25.2 | 0 | 97.05 | 0 | 9 | 0 | 38.7 | 80.8
12 - 13 | 2.072 | 4.988 | 0 | 210.3 | 23.6 | 0 | 86.25 | 0 | 9.6 | 0 | 37.5 | 53.2
13 - 14 | 2.067 | 4.917 | 0 | 240.6 | 24.4 | 0 | 85.5 | 0 | 10 | 0 | 41.7 | 78.6
14 - 15 | 2.122 | 4.929 | 0 | 241.2 | 22.8 | 0 | 90.3 | 0 | 9.2 | 0 | 43.2 | 74.8
15 - 16 | 2.134 | 4.912 | 0 | 246.6 | 25.2 | 0 | 96.6 | 0 | 7.8 | 0 | 44.7 | 72.2
16 - 17 | 2.112 | 4.867 | 0 | 274.5 | 26.8 | 0 | 105 | 0 | 7.8 | 0 | 55.05 | 79.2
17 - 18 | 2.125 | 4.9 | 0 | 306.9 | 35.6 | 0 | 125.7 | 0 | 9 | 0 | 72.9 | 63.2
18 - 19 | 2.037 | 4.893 | 0 | 310.5 | 36 | 0 | 114.3 | 0 | 9 | 0 | 79.5 | 70.8
19 - 20 | 2.059 | 4.956 | 0 | 278.1 | 36.8 | 0 | 106.35 | 0 | 10 | 0 | 54.75 | 69.6
20 - 21 | 2.004 | 4.985 | 0 | 259.2 | 36 | 0 | 105.9 | 0 | 11 | 0 | 40.2 | 65.4
21 - 22 | 2.021 | 5.007 | 0 | 230.4 | 33.4 | 0 | 90.6 | 0 | 9.6 | 0 | 36 | 60
22 - 23 | 2.015 | 5.071 | 0 | 216 | 28.2 | 0 | 89.1 | 0 | 11.2 | 0 | 33.6 | 53.6
23 - 00 | 2.04 | 5.124 | 0 | 204.6 | 30.4 | 0 | 81.6 | 0 | 8 | 0 | 35.85 | 48
Сумма | 49.835 | 118.553 | 0 | 5741.7 | 671.8 | 0 | 2312.85 | 0 | 203.2 | 0 | 1070.85 | 1470.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Избоищи | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Избоищи ТСН 1 ао RS | 0,4 Избоищи ТСН 2 ао RS | 10 Избоищи Т 1 ап RS | 10 Избоищи Т 2 ап RS | 10 Избоищи-Кабожа ао RS | 10 Избоищи-Кабожа ап RS | 10 Избоищи-Кормовая ао RS | 10 Избоищи-Кормовая ап RS | 10 Избоищи-Огарево ао RS | 10 Избоищи-Огарево ап RS | 10 Избоищи-с.Избоищи ао RS | 10 Избоищи-Трухино ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 138.3 | 8.8 | 0 | 54.15 | 0 | 5.8 | 0 | 46.65 | 23.6
01 - 02 |  |  | 0 | 148.2 | 9.2 | 0 | 57.9 | 0 | 6 | 0 | 50.55 | 25.4
02 - 03 |  |  | 0 | 143.1 | 8.8 | 0 | 56.1 | 0 | 6 | 0 | 48.75 | 24
03 - 04 |  |  | 0 | 140.1 | 10.2 | 0 | 55.8 | 0 | 5 | 0 | 46.5 | 23
04 - 05 |  |  | 0 | 145.5 | 11 | 0 | 57.9 | 0 | 5 | 0 | 47.85 | 24.2
05 - 06 |  |  | 0 | 162 | 7.4 | 0 | 67.5 | 0 | 4.6 | 0 | 57.45 | 26
06 - 07 |  |  | 0 | 166.2 | 7.8 | 0 | 67.05 | 0 | 4.6 | 0 | 61.35 | 25.8
07 - 08 |  |  | 0 | 173.4 | 9 | 0 | 67.05 | 0 | 5 | 0 | 68.1 | 25
08 - 09 |  |  | 0 | 176.4 | 8.2 | 0 | 71.55 | 0 | 4.6 | 0 | 52.05 | 41.2
09 - 10 |  |  | 0 | 198.3 | 8.6 | 0 | 71.4 | 0 | 5.2 | 0 | 48.75 | 65.6
10 - 11 |  |  | 0 | 166.8 | 12.4 | 0 | 66.15 | 0 | 5.6 | 0 | 44.1 | 39.2
11 - 12 |  |  | 0 | 187.5 | 10.4 | 0 | 69 | 0 | 5.4 | 0 | 44.55 | 58.6
12 - 13 |  |  | 0 | 144.9 | 9 | 0 | 57.15 | 0 | 6 | 0 | 43.8 | 29.8
13 - 14 |  |  | 0 | 186.9 | 8.8 | 0 | 67.8 | 0 | 5.2 | 0 | 46.35 | 59.4
14 - 15 |  |  | 0 | 173.7 | 8.2 | 0 | 63.15 | 0 | 5 | 0 | 46.65 | 51.2
15 - 16 |  |  | 0 | 162.9 | 9 | 0 | 58.8 | 0 | 5.2 | 0 | 49.05 | 42.6
16 - 17 |  |  | 0 | 184.8 | 8.6 | 0 | 68.7 | 0 | 4.4 | 0 | 54.9 | 48.4
17 - 18 |  |  | 0 | 176.7 | 13.6 | 0 | 73.35 | 0 | 4.8 | 0 | 61.5 | 24.4
18 - 19 |  |  | 0 | 179.7 | 9.8 | 0 | 73.5 | 0 | 4.6 | 0 | 65.55 | 26.8
19 - 20 |  |  | 0 | 174.9 | 9.4 | 0 | 77.1 | 0 | 5.2 | 0 | 57.6 | 26.8
20 - 21 |  |  | 0 | 171.3 | 10 | 0 | 79.5 | 0 | 5.6 | 0 | 50.85 | 26.6
21 - 22 |  |  | 0 | 147.6 | 10 | 0 | 59.7 | 0 | 5.8 | 0 | 48.45 | 24.6
22 - 23 |  |  | 0 | 151.2 | 9.8 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 | 49.95 | 26
23 - 00 |  |  | 0 | 156.9 | 11.2 | 0 | 61.2 | 0 | 6.6 | 0 | 52.05 | 26.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 3957.3 | 229.2 | 0 | 1561.5 | 0 | 127.2 | 0 | 1243.35 | 815
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Избоищи
Т-1
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 10000 | 10000 | 10000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 18.75 | 18.75 | 18.75
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 65.83 | 65.83 | 65.83
| P кз вс, кВт | 74.6 | 74.6 | 74.6
| P кз сн, кВт | 59.75 | 59.75 | 59.75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 16.07 | 16.07 | 16.07
| U к в-с, % | 9.84 | 9.84 | 9.84
| U к с-н, % | 5.99 | 5.99 | 5.99
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 0 | 0 | 0
| Q н нн, квар | 0 | 0 | 0
| S н нн, кВА | 0 | 0 | 0
| Р н cн, кВт | 277 | 405.5 | 472.9 |  |  |  | Для СН |  | Т2+ВЛ 35 Лукинское
| Q н cн, квар | 209.1 | 251.4 | 257.7
| S н сн, кВА | 347.0617 | 477.1082 | 538.5571 |  |  |  |  | P | Q
| S нагр, кВА | 347.0617 | 477.1082 | 538.5571 |  |  |  | 4 | 0.277 | 0.2091
Коэффициент загрузки | К з нн | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0.4055 | 0.2514
| К з сн | 0.034706 | 0.047711 | 0.053856 |  |  |  | 18 | 0.4729 | 0.2577
| К з | 0.034706 | 0.047711 | 0.053856
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 18.8399 | 18.9198 | 18.9664
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 63.1852 | 64.2399 | 64.854
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 9.96 | 9.96 | 9.96
| U к с, % | -0.12 | -0.12 | -0.12
| U к н, % | 6.11 | 6.11 | 6.11
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 40.34 | 40.34 | 40.34
| ΔP кз с, кВт | 34.26 | 34.26 | 34.26
| ΔP кз н, кВт | 25.49 | 25.49 | 25.49

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Избоищи |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч