## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мякса | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 | 8.178 | 0.475 | 446.8 | 365.2 | 46.05 | 0 | 215.7 | 184.4 | 221.2 | 144 | 0 | 481.6 | 0
01 - 02 | 8.231 | 0.475 | 443.6 | 366.8 | 49.8 | 0 | 214.2 | 178.5 | 213 | 152.6 | 0 | 473.2 | 0
02 - 03 | 8.179 | 0.474 | 440.8 | 366.4 | 47.85 | 0 | 216.9 | 175.4 | 209.9 | 155.2 | 0 | 485.1 | 0
03 - 04 | 7.506 | 0.468 | 451.6 | 407.2 | 45.9 | 0 | 215.25 | 189.7 | 209.7 | 196.6 | 0 | 468.3 | 0
04 - 05 | 7.983 | 0.462 | 431.2 | 468.4 | 50.7 | 0 | 202.8 | 177.1 | 211.4 | 256 | 0 | 475.3 | 0
05 - 06 | 7.948 | 0.46 | 456 | 486.4 | 55.05 | 0 | 212.25 | 187.9 | 216.4 | 269 | 0 | 483 | 0
06 - 07 | 7.918 | 0.459 | 460.4 | 532.4 | 52.2 | 0 | 210.75 | 196.7 | 236.9 | 294.6 | 0 | 513.8 | 0
07 - 08 | 7.759 | 0.464 | 490 | 505.2 | 48.75 | 0 | 219.3 | 221.3 | 243.1 | 261.2 | 0 | 553.7 | 0
08 - 09 | 8.16 | 0.462 | 529.6 | 519.2 | 47.55 | 0 | 229.5 | 251.5 | 249.4 | 269 | 0 | 551.6 | 0
09 - 10 | 7.882 | 0.469 | 520.4 | 476 | 42.6 | 0 | 219.9 | 257.1 | 241.5 | 233.4 | 0 | 527.8 | 0
10 - 11 | 8.177 | 0.482 | 502.8 | 468.8 | 34.8 | 0 | 209.1 | 258 | 235.3 | 232.6 | 0 | 525.7 | 0
11 - 12 | 7.911 | 0.48 | 482 | 484 | 27.9 | 0 | 204.75 | 248.7 | 236.8 | 246.2 | 0 | 504 | 0
12 - 13 | 8.196 | 0.482 | 456.8 | 499.6 | 35.25 | 0 | 207.75 | 212.8 | 237 | 261.8 | 0 | 509.6 | 0
13 - 14 | 7.916 | 0.48 | 453.2 | 518.4 | 36.45 | 0 | 213.45 | 202.7 | 236.2 | 281.4 | 0 | 497.7 | 0
14 - 15 | 7.856 | 0.481 | 459.6 | 497.2 | 30.6 | 0 | 223.05 | 205.3 | 244.6 | 251.4 | 0 | 502.6 | 0
15 - 16 | 8.289 | 0.481 | 468 | 472.8 | 35.85 | 0 | 215.25 | 216.3 | 251.7 | 220.4 | 0 | 529.9 | 0
16 - 17 | 8.322 | 0.475 | 510.4 | 517.6 | 43.05 | 0 | 229.05 | 237.7 | 268.7 | 248.2 | 0 | 571.2 | 0
17 - 18 | 8.457 | 0.478 | 532 | 544 | 54.3 | 0 | 234.9 | 241.7 | 264.7 | 278.2 | 0 | 567 | 0
18 - 19 | 8.386 | 0.476 | 541.6 | 516.4 | 50.1 | 0 | 249.45 | 241.6 | 260.1 | 255.4 | 0 | 583.8 | 0
19 - 20 | 8.489 | 0.481 | 520 | 496 | 48.6 | 0 | 254.1 | 216.7 | 264 | 231.2 | 0 | 592.2 | 0
20 - 21 | 8.934 | 0.485 | 507.6 | 475.6 | 45.45 | 0 | 249.75 | 211.4 | 261.6 | 212.8 | 0 | 576.8 | 0
21 - 22 | 8.696 | 0.488 | 515.2 | 450 | 50.1 | 0 | 243.15 | 221.3 | 258.8 | 190.8 | 0 | 553.7 | 0
22 - 23 | 8.5 | 0.492 | 513.2 | 419.6 | 50.4 | 0 | 248.1 | 214.2 | 242.7 | 175.8 | 0 | 546 | 0
23 - 00 | 8.427 | 0.495 | 487.6 | 407.6 | 42.6 | 0 | 239.55 | 204.4 | 245.8 | 160.6 | 0 | 533.4 | 0
Сумма | 196.3 | 11.424 | 11620.4 | 11260.8 | 1071.9 | 0 | 5377.95 | 5152.4 | 5760.5 | 5478.4 | 0 | 12607 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мякса | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Мякса ТСН 1 ао RS | 0,4 Мякса ТСН 2 ао RS | 10 Мякса Т1 ап RS | 10 Мякса Т2 ап RS | 10 Мякса-Быстрино ао RS | 10 Мякса-Быстрино ап RS | 10 Мякса-Новинка ао RS | 10 Мякса-Поселок 1 ао RS | 10 Мякса-Поселок 2 ао RS | 10 Мякса-Санниково ао RS | 10 Мякса-Санниково ап RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ао RS | 35 Мякса-ВЛ 35 кВ Щетинское ап RS
00 - 01 |  |  | 126 | 177.6 | 14.7 | 0 | 58.35 | 55.3 | 99.8 | 81 | 0 | 0 | 33.6
01 - 02 |  |  | 125.2 | 183.6 | 15.45 | 0 | 57.9 | 54.4 | 100.1 | 86.2 | 0 | 0 | 26.6
02 - 03 |  |  | 123.6 | 183.6 | 14.85 | 0 | 57.45 | 53.8 | 99.1 | 87.2 | 0 | 0.7 | 33.6
03 - 04 |  |  | 121.2 | 193.2 | 14.7 | 0 | 55.35 | 53.7 | 96.2 | 99.4 | 0 | 0 | 39.2
04 - 05 |  |  | 116.4 | 223.2 | 14.55 | 0 | 52.95 | 51.7 | 93.4 | 133 | 0 | 0 | 46.9
05 - 06 |  |  | 117.6 | 229.6 | 14.7 | 0 | 54.15 | 51.1 | 92.6 | 140 | 0 | 0 | 42
06 - 07 |  |  | 117.6 | 235.2 | 14.4 | 0 | 54 | 52.1 | 91.4 | 147.2 | 0 | 0 | 48.3
07 - 08 |  |  | 122.4 | 210.4 | 14.55 | 0 | 55.5 | 55.1 | 94 | 119.6 | 0 | 0 | 33.6
08 - 09 |  |  | 139.6 | 204.8 | 13.35 | 0 | 56.85 | 72.1 | 91.8 | 116 | 0 | 0 | 38.5
09 - 10 |  |  | 141.6 | 162.8 | 10.5 | 0 | 54.3 | 79.6 | 86.8 | 79.2 | 0 | 0 | 54.6
10 - 11 |  |  | 146.8 | 175.6 | 9.75 | 0 | 52.35 | 87.9 | 95.8 | 82.8 | 0 | 0 | 36.4
11 - 12 |  |  | 140 | 201.2 | 9.75 | 0 | 51 | 82.1 | 95.4 | 108.6 | 0 | 0 | 38.5
12 - 13 |  |  | 121.2 | 227.6 | 9.9 | 0 | 53.1 | 60.7 | 95.8 | 135.2 | 0 | 0 | 29.4
13 - 14 |  |  | 116.8 | 227.6 | 10.2 | 0 | 53.55 | 55.7 | 94.2 | 136.8 | 0 | 0.7 | 30.8
14 - 15 |  |  | 114.8 | 190 | 9.9 | 0 | 53.7 | 54.4 | 96.8 | 96.2 | 0 | 0 | 24.5
15 - 16 |  |  | 113.6 | 184.8 | 10.5 | 0 | 53.85 | 52.1 | 100.7 | 87.2 | 0 | 0 | 42
16 - 17 |  |  | 119.2 | 210 | 13.95 | 0 | 54 | 54 | 105.6 | 107.6 | 0 | 0 | 23.8
17 - 18 |  |  | 121.6 | 238 | 14.55 | 0 | 56.1 | 53.6 | 105.5 | 135.8 | 0 | 0 | 25.9
18 - 19 |  |  | 124.8 | 218 | 15 | 0 | 58.2 | 55.1 | 101.9 | 119.2 | 0 | 0 | 28
19 - 20 |  |  | 123.6 | 198.8 | 14.7 | 0 | 57.15 | 54.3 | 106.2 | 96 | 0 | 0 | 24.5
20 - 21 |  |  | 126.8 | 191.2 | 15.3 | 0 | 59.4 | 55.1 | 107.2 | 86.8 | 0 | 0 | 23.8
21 - 22 |  |  | 127.2 | 193.2 | 15.15 | 0 | 60.15 | 54.9 | 108.5 | 88.2 | 0 | 0.7 | 21.7
22 - 23 |  |  | 130.4 | 193.6 | 15.6 | 0 | 60.3 | 56.8 | 109.4 | 87 | 0 | 0 | 19.6
23 - 00 |  |  | 130.8 | 196.8 | 15.75 | 0 | 61.65 | 56.5 | 111 | 88.8 | 0 | 4.2 | 13.3
Сумма | 0 | 0 | 3008.8 | 4850.4 | 321.75 | 0 | 1341.3 | 1412.1 | 2379.2 | 2545 | 0 | 6.3 | 779.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мякса |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч