## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Андома | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андома ТСН 1 ап | 12.528 | 12.816 | 12.72 | 12.576 | 12.816 | 12.576 | 12.72 | 12.528 | 13.056 | 12.864 | 13.056 | 12.864 | 13.152 | 12.864 | 13.152 | 12.816 | 13.008 | 13.104 | 13.104 | 13.2 | 13.248 | 12.864 | 12.768 | 12.864 | 309.264
| 0,4 Андома ТСН 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома Т 1 ап | 274.8 | 272.4 | 260.4 | 256.8 | 262.8 | 272.4 | 318 | 340.8 | 343.2 | 368.4 | 340.8 | 324 | 296.4 | 308.4 | 296.4 | 318 | 346.8 | 356.4 | 354 | 362.4 | 351.6 | 324 | 301.2 | 279.6 | 7530
| 10 Андома Т 2 ап | 288 | 276 | 282 | 274.8 | 278.4 | 294 | 333.6 | 363.6 | 382.8 | 370.8 | 330 | 339.6 | 330 | 343.2 | 331.2 | 343.2 | 399.6 | 406.8 | 402 | 376.8 | 362.4 | 328.8 | 306 | 302.4 | 8046
| 10 Андома-Запань ао | 65.6 | 63.6 | 63.4 | 61.4 | 62.8 | 67.8 | 70.4 | 75.8 | 77 | 70 | 59.2 | 60.6 | 65 | 62.2 | 59.2 | 67.6 | 82.6 | 85.8 | 85 | 81.2 | 82.8 | 73.4 | 70.4 | 63.2 | 1676
| 10 Андома-Макачево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Марино ао | 115.2 | 111.2 | 109.2 | 107.2 | 109.6 | 120 | 156.8 | 172.4 | 180.4 | 198.8 | 180.8 | 171.6 | 143.6 | 150.8 | 144.4 | 160.8 | 178.4 | 178.8 | 176.4 | 179.2 | 169.6 | 151.6 | 139.6 | 123.6 | 3630
| 10 Андома-Нижний склад ао | 24.8 | 25.2 | 27.2 | 26 | 25.2 | 27.6 | 22.8 | 21.2 | 22 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 20 | 19.6 | 21.2 | 21.2 | 19.6 | 19.6 | 19.2 | 19.6 | 19.6 | 18.8 | 19.2 | 28.4 | 526.8
| 10 Андома-Озеро ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андома-Октябрьская ао | 117.8 | 109.4 | 106 | 104.6 | 104.6 | 107.6 | 126.4 | 139.8 | 162.6 | 164.4 | 143.8 | 146.6 | 129 | 152.4 | 151.6 | 153 | 180.8 | 171 | 163.4 | 157.8 | 155.2 | 142 | 129.6 | 118.2 | 3337.6
| 10 Андома-Телевышка ао | 79 | 77 | 83.6 | 82.8 | 83.8 | 90.2 | 113.4 | 125.6 | 119.8 | 116.8 | 105.2 | 112.6 | 114.8 | 108.6 | 98 | 100.4 | 116 | 128.8 | 133 | 117.8 | 104.4 | 92.6 | 86.6 | 92 | 2482.8
| 10 Андома-Цимино ао | 28 | 25.6 | 24.4 | 24 | 25.6 | 28.4 | 30.8 | 30.4 | 29.6 | 29.2 | 24.8 | 21.6 | 22.8 | 24.8 | 27.6 | 29.6 | 36.8 | 38 | 40.8 | 40.4 | 38.4 | 33.2 | 30 | 28.8 | 713.6
| 10 Андома-Щекино ао | 130.8 | 135.6 | 127.2 | 125.2 | 127.2 | 123.6 | 130.4 | 138.4 | 132.8 | 141.6 | 134.4 | 130.4 | 130.4 | 132.4 | 124 | 128 | 130.8 | 140.4 | 136.4 | 142.8 | 143.6 | 139.2 | 130.8 | 128 | 3184.4
| 110 Андома Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 1 ап RS | 292.6 | 294.8 | 279.4 | 277.2 | 283.8 | 292.6 | 338.8 | 360.8 | 365.2 | 389.4 | 360.8 | 345.4 | 316.8 | 330 | 316.8 | 338.8 | 367.4 | 378.4 | 374 | 385 | 374 | 343.2 | 321.2 | 301.4 | 8027.8
| 110 Андома Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома Т 2 ап RS | 294.8 | 281.6 | 288.2 | 279.4 | 283.8 | 301.4 | 338.8 | 369.6 | 389.4 | 376.2 | 334.4 | 347.6 | 334.4 | 349.8 | 336.6 | 349.8 | 404.8 | 411.4 | 409.2 | 382.8 | 369.6 | 332.2 | 312.4 | 308 | 8186.2
| 110 Андома-Каршево ао | 990 | 976.8 | 943.8 | 937.2 | 950.4 | 1082.4 | 1174.8 | 1359.6 | 1458.6 | 1339.8 | 1181.4 | 1161.6 | 1128.6 | 1108.8 | 1141.8 | 1254 | 1359.6 | 1419 | 1471.8 | 1755.6 | 1676.4 | 1452 | 1346.4 | 1135.2 | 29805.6
| 110 Андома-Каршево ао RS | 990 | 973.5 | 943.8 | 937.2 | 953.7 | 1075.8 | 1178.1 | 1362.9 | 1455.3 | 1343.1 | 1181.4 | 1161.6 | 1128.6 | 1105.5 | 1141.8 | 1257.3 | 1356.3 | 1422.3 | 1471.8 | 1752.3 | 1679.7 | 1448.7 | 1349.7 | 1131.9 | 29802.3
| 110 Андома-Каршево ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Андома-Каршево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 3703.928 | 3635.516 | 3551.32 | 3506.376 | 3564.516 | 3896.376 | 4345.82 | 4873.428 | 5131.756 | 4940.964 | 4409.656 | 4355.664 | 4173.552 | 4209.364 | 4203.752 | 4534.516 | 4992.508 | 5169.804 | 5250.104 | 5766.9 | 5540.548 | 4892.564 | 4555.868 | 4053.564 | 107258.364
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Андома |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч