## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Тотьма 1 | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Тотьма 1 | [16 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Тотьма 1 ТСН ао | 0,4 Тотьма 1-Хоз.нужды ао | 10 Тотьма 1 Т 1 ап | 10 Тотьма 1 Т 2 ап | 10 Тотьма 1-База МК Лесхоза ао | 10 Тотьма 1-ДОЗ ао | 10 Тотьма 1-Нефтебаза ао | 10 Тотьма 1-Пятовка 1 ао | 10 Тотьма 1-РРС Мосеево ао | 10 Тотьма 1-Тотьма ао | 10 Тотьма 1-к.з. 1 Мая ао | 10 Тотьма 1-к.з. Ленина ао | 10 Тотьма 1-с.х. Тотемский ао | 35 Тотьма 1 Т 1 ап | 35 Тотьма 1 Т 2 ап | 35 Тотьма 1-Мосеево 1 ао | 35 Тотьма 1-Мосеево 2 ао
00 - 01 | 16.04 | 0 | 700.8 | 1833.6 | 0 | 124.4 | 244.8 | 222.8 | 7.6 | 1241.6 | 76 | 305.4 | 315.2 | 0 | 0 | 154.35 | 0
01 - 02 | 15.975 | 0 | 720 | 1801.6 | 0 | 136 | 239.6 | 227.2 | 8 | 1203.2 | 76.8 | 325.2 | 312.8 | 0 | 0 | 149.1 | 0
02 - 03 | 16.05 | 0 | 704 | 1779.2 | 0 | 130 | 251.2 | 220 | 7.6 | 1179.2 | 75.2 | 319.2 | 307.2 | 0 | 0 | 148.05 | 0
03 - 04 | 16.07 | 0 | 700.8 | 1766.4 | 0 | 126 | 244.4 | 222 | 7.6 | 1177.6 | 77.2 | 310.8 | 305.6 | 0 | 0 | 152.25 | 0
04 - 05 | 16.095 | 0 | 720 | 1843.2 | 0 | 131.2 | 253.2 | 234.8 | 7.6 | 1227.2 | 81.6 | 309.6 | 324 | 0 | 0 | 159.6 | 0
05 - 06 | 15.98 | 0 | 774.4 | 1980.8 | 0 | 128.4 | 273.6 | 242.4 | 7.6 | 1337.6 | 78.4 | 330 | 360 | 0 | 0 | 183.75 | 0
06 - 07 | 15.9 | 0 | 828.8 | 2304 | 0 | 139.2 | 296 | 286.8 | 7.6 | 1587.2 | 83.2 | 354.6 | 388.8 | 0 | 0 | 198.45 | 0
07 - 08 | 15.715 | 0 | 976 | 2633.6 | 0 | 142.4 | 319.6 | 332 | 7.6 | 1844.8 | 149.2 | 380.4 | 442.4 | 0 | 0 | 208.95 | 0
08 - 09 | 15.415 | 0 | 1075.2 | 2921.6 | 0 | 214 | 312 | 319.2 | 7.6 | 2081.6 | 184.8 | 403.8 | 483.2 | 0 | 0 | 271.95 | 0
09 - 10 | 14.78 | 0 | 1078.4 | 3040 | 0 | 197.6 | 275.6 | 324 | 7.2 | 2249.6 | 173.6 | 407.4 | 493.6 | 0 | 0 | 303.45 | 0
10 - 11 | 15.04 | 0 | 1120 | 2908.8 | 0 | 165.2 | 264 | 321.2 | 7.2 | 2161.6 | 177.6 | 471.6 | 468.8 | 0 | 0 | 242.55 | 0
11 - 12 | 15.36 | 0 | 1091.2 | 2937.6 | 0 | 182.8 | 311.2 | 313.2 | 7.6 | 2137.6 | 153.2 | 440.4 | 493.6 | 0 | 0 | 207.9 | 0
12 - 13 | 14.92 | 0 | 1024 | 2771.2 | 0 | 126 | 272.4 | 316 | 7.2 | 2060.8 | 150 | 387.6 | 484 | 0 | 0 | 204.75 | 0
13 - 14 | 14.44 | 0 | 1110.4 | 2793.6 | 0 | 190.8 | 295.6 | 304.4 | 7.2 | 2006.4 | 176.4 | 463.8 | 466.4 | 0 | 0 | 255.15 | 0
14 - 15 | 14.65 | 0 | 1068.8 | 2726.4 | 0 | 166 | 286 | 315.2 | 7.6 | 1968 | 167.6 | 406.8 | 492 | 0 | 0 | 259.35 | 0
15 - 16 | 15.06 | 0 | 985.6 | 2883.2 | 0 | 170.8 | 306.8 | 325.2 | 7.6 | 2084.8 | 142 | 356.4 | 482.4 | 0 | 0 | 238.35 | 0
16 - 17 | 15.48 | 0 | 1020.8 | 3027.2 | 0 | 207.2 | 313.6 | 336 | 7.6 | 2176 | 132.4 | 382.2 | 502.4 | 0 | 0 | 286.65 | 0
17 - 18 | 16.22 | 0 | 953.6 | 2934.4 | 0 | 151.2 | 342 | 333.6 | 7.2 | 2112 | 107.2 | 381.6 | 462.4 | 0 | 0 | 257.25 | 0
18 - 19 | 16.18 | 0 | 960 | 2835.2 | 0 | 166.8 | 338 | 348.4 | 7.6 | 1987.2 | 108.8 | 394.2 | 451.2 | 0 | 0 | 225.75 | 0
19 - 20 | 16.19 | 0 | 928 | 2716.8 | 0 | 142.8 | 332 | 360 | 7.6 | 1886.4 | 107.6 | 378.6 | 437.6 | 0 | 0 | 216.3 | 0
20 - 21 | 15.07 | 0 | 899.2 | 2620.8 | 0 | 133.2 | 330.8 | 326.8 | 7.2 | 1833.6 | 106 | 370.2 | 418.4 | 0 | 0 | 202.65 | 0
21 - 22 | 15.365 | 0 | 857.6 | 2489.6 | 0 | 140.8 | 315.6 | 299.2 | 7.6 | 1740.8 | 98.8 | 356.4 | 397.6 | 0 | 0 | 196.35 | 0
22 - 23 | 14.915 | 0 | 796.8 | 2233.6 | 0 | 122.8 | 299.6 | 271.6 | 7.6 | 1544 | 94.8 | 339 | 358.4 | 0 | 0 | 178.5 | 0
23 - 00 | 15.2 | 0 | 758.4 | 1984 | 0 | 123.6 | 261.2 | 246 | 7.2 | 1355.2 | 96 | 325.2 | 335.2 | 0 | 0 | 151.2 | 0
Сумма | 372.11 | 0 | 21852.8 | 59766.4 | 0 | 3659.2 | 6978.8 | 7048 | 180 | 42184 | 2874.4 | 8900.4 | 9983.2 | 0 | 0 | 5052.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Тотьма 1 |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч