## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Тешемля | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 | 2.6016 | 42.8 | 224 | 12 | 48.3 | 30.7 | 96 | 0 | 80.7
01 - 02 | 2.5896 | 36.8 | 194.4 | 10.8 | 44.6 | 25.6 | 72.8 | 0 | 78
02 - 03 | 2.5488 | 41.6 | 186 | 10.05 | 43.1 | 31.4 | 67.4 | 0 | 76.2
03 - 04 | 2.508 | 32.4 | 183.6 | 9.45 | 43.5 | 22.8 | 66.6 | 0 | 74.55
04 - 05 | 2.4936 | 43.2 | 183.2 | 9.15 | 44.4 | 33.7 | 64.8 | 0 | 74.85
05 - 06 | 2.4888 | 35.2 | 186.8 | 8.85 | 43.7 | 26.3 | 68.5 | 0 | 75.15
06 - 07 | 2.5008 | 52 | 216 | 9.75 | 49.1 | 41.8 | 80.7 | 0 | 87
07 - 08 | 2.5968 | 46.8 | 250.8 | 10.5 | 54.9 | 36.2 | 95.5 | 0 | 101.55
08 - 09 | 2.8512 | 62.4 | 316 | 10.95 | 67.4 | 51.6 | 104.9 | 0 | 144.9
09 - 10 | 2.4624 | 51.2 | 303.2 | 8.55 | 65.1 | 42.2 | 100.7 | 0 | 138.3
10 - 11 | 2.4648 | 51.6 | 256.8 | 6.9 | 52.1 | 44.5 | 90.7 | 0 | 115.2
11 - 12 | 2.4624 | 36.4 | 252.8 | 5.7 | 51.9 | 30.7 | 96 | 0 | 105.6
12 - 13 | 2.4936 | 40.4 | 238.8 | 5.55 | 41.8 | 34.9 | 93.9 | 0 | 104.4
13 - 14 | 2.4672 | 39.2 | 249.6 | 5.4 | 53.6 | 33.7 | 89.2 | 0 | 107.55
14 - 15 | 2.4696 | 45.2 | 250.8 | 5.1 | 57.8 | 40.1 | 98.8 | 0 | 95.25
15 - 16 | 2.4864 | 51.2 | 256.4 | 7.65 | 56 | 43.6 | 91.7 | 0 | 109.95
16 - 17 | 2.4768 | 60.4 | 298 | 9.6 | 65.1 | 50.6 | 113.8 | 0 | 120
17 - 18 | 2.5776 | 57.6 | 316 | 11.7 | 60.8 | 45.8 | 129.8 | 0 | 126.45
18 - 19 | 2.5872 | 64.8 | 320 | 11.7 | 60 | 52.9 | 141.8 | 0 | 119.85
19 - 20 | 2.6136 | 52.8 | 313.2 | 11.55 | 59.7 | 41 | 138.5 | 0 | 115.8
20 - 21 | 2.6376 | 55.6 | 313.2 | 11.55 | 59.4 | 43.8 | 140.1 | 0 | 115.05
21 - 22 | 2.628 | 51.6 | 275.6 | 10.8 | 56.6 | 40.5 | 112.2 | 0 | 108.3
22 - 23 | 2.6424 | 46.4 | 264.8 | 10.8 | 54.4 | 35.4 | 112.7 | 0 | 98.7
23 - 00 | 2.6568 | 41.6 | 242 | 9.9 | 49.4 | 31.4 | 104.7 | 0 | 89.25
Сумма | 61.3056 | 1139.2 | 6092 | 223.95 | 1282.7 | 911.2 | 2371.8 | 0 | 2462.55
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тешемля | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Тешемля ТСН ао RS | 10 Тешемля Т 1 ап RS | 10 Тешемля Т 2 ап RS | 10 Тешемля-Горбачи ао RS | 10 Тешемля-Завод ао RS | 10 Тешемля-Карьер ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ао RS | 10 Тешемля-Леспромхоз ап RS | 10 Тешемля-Торопово ао RS
00 - 01 |  | 19.6 | 116.4 | 3.15 | 39.3 | 16.8 | 38.1 | 0 | 39.15
01 - 02 |  | 18.4 | 114.4 | 2.7 | 37.8 | 15.8 | 38.3 | 0 | 37.8
02 - 03 |  | 17.2 | 109.2 | 2.4 | 36.6 | 14.9 | 35.4 | 0 | 37.05
03 - 04 |  | 16 | 102.4 | 2.1 | 34.9 | 14.2 | 32.3 | 0 | 34.95
04 - 05 |  | 15.6 | 99.2 | 1.95 | 34.7 | 13.7 | 30.3 | 0 | 34.05
05 - 06 |  | 14.8 | 96.8 | 1.8 | 33.3 | 13.2 | 29.9 | 0 | 33.3
06 - 07 |  | 16.4 | 99.2 | 1.65 | 33.9 | 14.8 | 30.8 | 0 | 34.2
07 - 08 |  | 17.6 | 110.4 | 2.4 | 35.9 | 15.2 | 34.9 | 0 | 39.75
08 - 09 |  | 18.8 | 122.4 | 1.95 | 47.9 | 16.9 | 32.9 | 0 | 41.4
09 - 10 |  | 18.4 | 112.4 | 0.9 | 44.3 | 17 | 27.8 | 0 | 40.5
10 - 11 |  | 17.6 | 92 | 1.05 | 32.9 | 17 | 27.1 | 0 | 32.1
11 - 12 |  | 13.6 | 89.2 | 0.3 | 33.3 | 12.4 | 27.2 | 0 | 29.1
12 - 13 |  | 13.6 | 82 | 0.45 | 23.3 | 12.8 | 29.4 | 0 | 30
13 - 14 |  | 12.4 | 90.8 | 0.15 | 35 | 11.4 | 26.8 | 0 | 29.4
14 - 15 |  | 12 | 91.6 | 0.15 | 33.7 | 11.3 | 28.9 | 0 | 29.55
15 - 16 |  | 17.2 | 103.6 | 1.35 | 37.3 | 15.8 | 28.8 | 0 | 37.95
16 - 17 |  | 20 | 115.6 | 1.5 | 40.4 | 18.3 | 35.5 | 0 | 39.75
17 - 18 |  | 20.8 | 120 | 1.95 | 37.6 | 18.7 | 39.1 | 0 | 42.9
18 - 19 |  | 20.8 | 118 | 2.25 | 39 | 18.8 | 38.1 | 0 | 40.95
19 - 20 |  | 21.2 | 122.4 | 1.95 | 39.7 | 19 | 40.5 | 0 | 42.3
20 - 21 |  | 21.6 | 122.4 | 2.55 | 40 | 19.4 | 40.9 | 0 | 41.55
21 - 22 |  | 20.4 | 122.8 | 2.25 | 40.1 | 17.8 | 42 | 0 | 41.1
22 - 23 |  | 20 | 126.8 | 2.55 | 41.3 | 17.8 | 44 | 0 | 41.4
23 - 00 |  | 20.8 | 125.6 | 2.55 | 41.7 | 18.1 | 42.9 | 0 | 41.4
Сумма | 0 | 424.8 | 2605.6 | 42 | 893.9 | 381.1 | 821.9 | 0 | 891.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Тешемля |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч