## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 16.2 | 16.8 | 16.8 | 15.8 | 15.6 | 15.8 | 15.8 | 16 | 18.2 | 20.8 | 20.4 | 19 | 21 | 20.4 | 19.8 | 20 | 18.6 | 18.4 | 19 | 18.2 | 18.6 | 18.4 | 18.6 | 18.4 | 436.6
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 42 | 41.8 | 41.2 | 40.2 | 39.4 | 39.2 | 38.4 | 38.8 | 43.6 | 44.2 | 45.8 | 45.2 | 48.8 | 46.8 | 45.4 | 45.8 | 45.6 | 47.4 | 46.8 | 45.6 | 46 | 47.2 | 47.2 | 48 | 1060.4
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.55 | 5.55 | 5.7 | 5.25 | 5.55 | 6.9 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.75 | 6.45 | 6.45 | 6.3 | 6.3 | 6.75 | 6.45 | 6.3 | 6.45 | 6.6 | 6.6 | 6.75 | 149.4
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 1.95 | 2.1 | 2.1 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.7 | 2.25 | 2.4 | 2.4 | 2.55 | 3 | 2.7 | 2.55 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | 2.7 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 56.25
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 5.3 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 3.4 | 5.5 | 5.2 | 6.3 | 6.2 | 7.6 | 7.5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | 6.8 | 136
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 13.8 | 14.1 | 14.25 | 13.35 | 13.35 | 13.35 | 13.2 | 13.35 | 15.3 | 17.25 | 17.4 | 16.05 | 17.7 | 17.4 | 16.05 | 16.35 | 15.3 | 15.45 | 15.6 | 15 | 15.3 | 15.3 | 15.45 | 15.6 | 365.25
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 30.3 | 29.85 | 29.7 | 28.95 | 28.65 | 28.2 | 28.05 | 28.35 | 30.3 | 31.05 | 32.25 | 31.65 | 33.45 | 32.25 | 31.8 | 31.95 | 32.25 | 33.3 | 32.85 | 32.25 | 32.85 | 33.45 | 33.45 | 34.35 | 751.5
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 115.4 | 115.7 | 114.8 | 109.9 | 107.9 | 108.6 | 106.1 | 107.4 | 121.9 | 127.5 | 131 | 126.8 | 137.7 | 133.35 | 128.5 | 129.6 | 126.8 | 130.2 | 129.35 | 126.3 | 128.1 | 130.3 | 129.75 | 132.45 | 2955.4
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч