## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ База | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ База | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 1) ао RS | 0,4 База-Жилой дом №59 (кабель 2) ао RS | 10 База Т 1 ао RS | 10 База Т 1 ап RS | 10 База ТСН 1 ао RS | 10 База ТСН 2 ао RS | 10 База-АК 1116 ао RS | 10 База-АК 1116 ап RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ао RS | 10 База-Ввод с ПС Восточная ап RS | 10 База-МК 19 ао RS | 10 База-МК 19 ап RS
00 - 01 | 1.744 |  | 0 | 49.8 | 25.5 | 47.7 | 30.2 | 0 | 0 | 78.3 | 19.6 | 0
01 - 02 | 1.112 |  | 0 | 51 | 23.7 | 47.3 | 29.2 | 0 | 0 | 77.1 | 23 | 0
02 - 03 | 1.144 |  | 0 | 47.7 | 24 | 48.3 | 29.6 | 0 | 0 | 78.6 | 19.2 | 0
03 - 04 | 0.944 |  | 0 | 43.2 | 23.3 | 47.4 | 28.8 | 0 | 0 | 76.8 | 16 | 0
04 - 05 | 1.384 |  | 0 | 44.7 | 24.3 | 47.1 | 29.6 | 0 | 0 | 77.1 | 16 | 0
05 - 06 | 1.448 |  | 0 | 46.2 | 24.9 | 47.8 | 30.6 | 0 | 0 | 79.2 | 17.2 | 0
06 - 07 | 1.632 |  | 0 | 53.4 | 27.5 | 61.8 | 31.4 | 0 | 0 | 93.9 | 21.4 | 0
07 - 08 | 1.672 |  | 0 | 81.3 | 47.8 | 72.8 | 41 | 0 | 0 | 114.6 | 26.4 | 0
08 - 09 | 2.6 |  | 0 | 126.3 | 75 | 87.4 | 89.2 | 0 | 0 | 177.3 | 41.6 | 0
09 - 10 | 2.944 |  | 0 | 126.6 | 67.6 | 91.2 | 96.2 | 0 | 0 | 188.4 | 50.2 | 0
10 - 11 | 4.024 |  | 0 | 128.7 | 69.3 | 85.2 | 79 | 0 | 0 | 165 | 50.2 | 0
11 - 12 | 4.328 |  | 0 | 128.4 | 71.4 | 77.7 | 89.6 | 0 | 0 | 168 | 47.8 | 0
12 - 13 | 2.96 |  | 0 | 117.3 | 65.4 | 77.3 | 74.4 | 0 | 0 | 152.4 | 43.2 | 0
13 - 14 | 2.288 |  | 0 | 117 | 64 | 75.2 | 104 | 0 | 0 | 180.3 | 45.2 | 0
14 - 15 | 3.008 |  | 0 | 120.6 | 68.7 | 81.5 | 110.6 | 0 | 0 | 192.9 | 44 | 0
15 - 16 | 4.096 |  | 0 | 123.9 | 69.4 | 81.1 | 92.8 | 0 | 0 | 174.9 | 45.6 | 0
16 - 17 | 4.856 |  | 0 | 125.4 | 74.3 | 74.2 | 90 | 0 | 0 | 164.7 | 41.2 | 0
17 - 18 | 4.608 |  | 0 | 87.3 | 46 | 54 | 66.2 | 0 | 0 | 120.9 | 35 | 0
18 - 19 | 3.592 |  | 0 | 65.1 | 34.2 | 48.6 | 56.8 | 0 | 0 | 106.2 | 25.2 | 0
19 - 20 | 3.392 |  | 0 | 60.6 | 32.2 | 47.5 | 52.8 | 0 | 0 | 100.5 | 23.2 | 0
20 - 21 | 3.376 |  | 0 | 61.2 | 31 | 46.3 | 45.4 | 0 | 0 | 92.4 | 25 | 0
21 - 22 | 3.12 |  | 0 | 58.5 | 29.6 | 44.3 | 35.6 | 0 | 0 | 80.4 | 24 | 0
22 - 23 | 2.256 |  | 0 | 52.8 | 27.2 | 44.2 | 32 | 0 | 0 | 76.8 | 20.8 | 0
23 - 00 | 1.976 |  | 0 | 49.5 | 26.7 | 44 | 31.8 | 0 | 0 | 76.5 | 18.4 | 0
Сумма | 64.504 | 0 | 0 | 1966.5 | 1073 | 1479.9 | 1396.8 | 0 | 0 | 2893.2 | 739.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ База |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч