## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Андозеро | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Андозеро ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Андозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 1 ап RS | 17.2 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 18 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | 18 | 17.6 | 16 | 16 | 16 | 17.2 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16 | 16.4 | 408
| 10 Андозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро Т 2 ап RS | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66 | 66 | 72.4 | 70.4 | 71.2 | 63.6 | 66 | 70.8 | 68.8 | 71.2 | 67.6 | 62 | 58.8 | 62 | 64.8 | 67.6 | 67.2 | 66.8 | 65.6 | 59.2 | 61.6 | 1590
| 10 Андозеро-Борок ао RS | 17.6 | 17.2 | 17.4 | 17 | 17 | 18.2 | 18 | 17.4 | 16.6 | 17.4 | 18 | 17.6 | 18.6 | 17.6 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 17.4 | 17.8 | 17.4 | 17 | 17 | 16.2 | 16.6 | 414
| 10 Андозеро-Климшин Бор ао RS | 48.75 | 49.2 | 49.05 | 48.9 | 48 | 52.95 | 51.3 | 52.65 | 46.95 | 48.15 | 52.65 | 50.4 | 52.65 | 49.8 | 45.45 | 43.2 | 45.45 | 47.4 | 49.5 | 49.2 | 48.9 | 47.85 | 43.5 | 45.45 | 1167.3
| 10 Андозеро-Климшин Бор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Андозеро-Панинская ао RS | 13.8 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 15.2 | 14.6 | 14.4 | 13 | 13.6 | 14.3 | 14 | 14.4 | 13.8 | 12.8 | 12.4 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14 | 13.6 | 12.3 | 12.5 | 327.2
| 10 Андозеро-Чирок ао RS | 4.2 | 4.35 | 4.35 | 4.2 | 4.35 | 4.65 | 4.5 | 4.65 | 4.05 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.65 | 4.2 | 4.05 | 3.6 | 3.9 | 4.05 | 4.5 | 4.5 | 4.35 | 4.2 | 3.75 | 4.05 | 102.3
| 10 Андозеро-Юрино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 168.35 | 167.85 | 168.3 | 166.5 | 165.75 | 181.4 | 176.4 | 177.5 | 160.6 | 166.55 | 177.85 | 172.9 | 179.5 | 170.6 | 156.7 | 150.2 | 156.75 | 164.35 | 170.8 | 169.5 | 167.85 | 165.05 | 150.95 | 156.6 | 4008.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Андозеро |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч