## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00 - 01 | 2.196 | 0 | 0 | 76.32 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 68.96 | 0
01 - 02 | 2.448 | 0 | 0 | 82.4 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 74.88 | 0
02 - 03 | 2.958 | 0 | 0 | 83.52 | 4 | 0 | 0.64 | 0 | 75.52 | 0
03 - 04 | 2.04 | 0 | 0 | 80.96 | 4.48 | 0 | 0.8 | 0 | 72.96 | 0
04 - 05 | 3.264 | 0 | 0 | 83.84 | 4.64 | 0 | 0.8 | 0 | 74.88 | 0
05 - 06 | 2.016 | 0 | 0 | 83.52 | 4.64 | 0 | 0.64 | 0 | 75.52 | 0
06 - 07 | 3.222 | 0 | 0 | 92 | 3.84 | 0 | 0.8 | 0 | 83.84 | 0
07 - 08 | 1.728 | 0 | 0 | 96.48 | 3.84 | 0 | 0.64 | 0 | 89.92 | 0
08 - 09 | 2.832 | 0 | 0 | 98.56 | 4 | 0 | 0.64 | 0 | 90.72 | 0
09 - 10 | 1.656 | 0 | 0 | 88.32 | 3.04 | 0 | 0.64 | 0 | 82.72 | 0
10 - 11 | 2.22 | 0 | 0 | 84 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 78.08 | 0
11 - 12 | 2.382 | 0 | 0 | 84.64 | 2.88 | 0 | 0.64 | 0 | 78.24 | 0
12 - 13 | 1.74 | 0 | 0 | 79.04 | 2.72 | 0 | 0.8 | 0 | 73.44 | 0
13 - 14 | 2.934 | 0 | 0 | 79.84 | 2.56 | 0 | 0.64 | 0 | 73.28 | 0
14 - 15 | 1.71 | 0 | 0 | 78.08 | 2.72 | 0 | 0.64 | 0 | 72.64 | 0
15 - 16 | 2.958 | 0 | 0 | 80.48 | 3.52 | 0 | 0.64 | 0 | 72.8 | 0
16 - 17 | 1.698 | 0 | 0 | 99.36 | 4.32 | 0 | 0.64 | 0 | 92.32 | 0
17 - 18 | 3.186 | 0 | 0 | 104.8 | 4.48 | 0 | 0.64 | 0 | 96.16 | 0
18 - 19 | 2.076 | 0 | 0 | 113.76 | 4.32 | 0 | 0.8 | 0 | 106.24 | 0
19 - 20 | 2.814 | 0 | 0 | 110.72 | 4.8 | 0 | 0.64 | 0 | 101.92 | 0
20 - 21 | 2.442 | 0 | 0 | 105.44 | 4.32 | 0 | 0.64 | 0 | 97.76 | 0
21 - 22 | 2.01 | 0 | 0 | 102.56 | 4.48 | 0 | 0.8 | 0 | 94.88 | 0
22 - 23 | 2.478 | 0 | 0 | 92.64 | 4.32 | 0 | 0.64 | 0 | 84.64 | 0
23 - 00 | 1.788 | 0 | 0 | 85.92 | 4.32 | 0 | 0.64 | 0 | 78.72 | 0
Сумма | 56.796 | 0 | 0 | 2167.2 | 92.48 | 0 | 16.64 | 0 | 1991.04 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ида |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч