## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день 18.12.2019 по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1.ПС Грязовец | 4-00 | 115,7/116,1 | 14.2 | 6.2
| 09-00 | 115/115 | 21.3 | 10.1
| 18-00 | 115,8/116 | 17.9 | 8
2.ПС Западная | 4-00 | 113,5/113,7 | 22.7 | 9.2
| 09-00 | 115/114,6 | 37.9 | 15.6
| 18-00 | 116,2/115,8 | 35.4 | 12.9
3.ПС Центральная | 4-00 |  | 5.7 | 1.1
| 09-00 |  | 14.7 | 2.1
| 18-00 |  | 13.7 | 1.9
4.ПС Восточная | 4-00 |  | 8.2 | 1.9
| 09-00 |  | 15.5 | 5
| 18-00 |  | 15 | 3.8
5.ПС Харовск | 4-00 | 117/117 | 5.4 | 1.2
| 09-00 | 11/114 | 8.7 | 1.2
| 18-00 | 116/115,6 | 8.6 | 1.9
6.ПС Вожега | 4-00 | 116/116 | 2.5 | 1
| 09-00 | 114,5/113,4 | 4 | 1.4
| 18-00 | 115,1/114/8 | 3.9 | 1
7.ПС Сямжа | 4-00 | 1147/117 | 2.5 | 0.8
| 09-00 | 113/113 | 3.9 | 1.2
| 18-00 | 115/115 | 3.9 | 1.2
8.ПС Кипелово | 4-00 | 113/112,5 | 1.9 | 0.4
| 09-00 | 115/115 | 2.6 | 0.5
| 18-00 | 115,6/115 | 2.9 | 0.6
9.ПС Кубенское | 4-00 | 113,6/113,3 | 4.9 | 1.5
| 09-00 | 114,4/114,3 | 6.8 | 1.9
| 18-00 | 115,3/15,2 | 7.1 | 2
10.ПС Новленское | 4-00 | 114/114 | 1.2 | 0.5
| 09-00 | 114,8/114 | 1.6 | 0.6
| 18-00 | 115,7/115 | 1.6 | 0.6
11.ПС Нефедово | 4-00 | 113,2/112,5 | 0.7 | 0.2
| 09-00 | 113,6/112,8 | 0.9 | 0.3
| 18-00 | 114,6/114 | 0.9 | 0.2
12.ПС Ананьино | 4-00 |  | 3.1 | 1.2
| 09-00 |  | 4.2 | 1.6
| 18-00 |  | 3.9 | 1.5
13.ПС Луговая | 4-00 |  | 10.9 | 3
| 09-00 |  | 17.1 | 4.7
| 18-00 |  | 17.9 | 4.3
14.ПС Воробьево | 4-00 | 116.7 | 0.3 | 0.2
| 09-00 | 114.8 | 0.3 | 0.2
| 18-00 | 116.8 | 0.4 | 0.2
15.ПС Биряково | 4-00 | 117,4/117,4 | 0.3828 | 0.2244
| 09-00 | 115,7/115,7 | 0.5676 | 0.2574
| 18-00 | 117,7/117,7 | 0.5676 | 0.2508
16.ПС Чекшино | 4-00 |  | 0.4 | 0.2
| 09-00 |  | 0.5 | 0.3
| 18-00 |  | 0.5 | 0.2
17.ПС ГДЗ | 4-00 |  | 1.6 | 0.7
| 09-00 |  | 3.1 | 1.6
| 18-00 |  | 3.1 | 1.5
18.ПС Кадников | 4-00 | 117,5/117,9 | 2.4 | 1.4
| 09-00 | 115,5/116,2 | 3.8 | 2.1
| 18-00 | 118,2/118,7 | 3.1 | 1.3
19.ПС Н.Погост | 4-00 | 117,1/117 | 0.1 | 0.1
| 09-00 | 113,6/113,6 | 0.2 | 0.1
| 18-00 | 115,8/115,7 | 0.2 | 0.1
20.ПС Пундуга | 4-00 |  | 0.2 | 0.1
| 09-00 |  | 0.3 | 0.1
| 18-00 |  | 0.3 | 0.1
21.ПС Вохтога | 4-00 |  | 3.4 | 2.7
| 09-00 |  | 3.9 | 2.8
| 18-00 |  | 6.8 | 4.6
22.ПС Плоское | 4-00 |  | 0.4 | 0.2
| 09-00 |  | 0.6 | 0.2
| 18-00 |  | 0.6 | 0.2
23.ПС Жернаково | 4-00 |  | 0.6 | 0.3
| 09-00 |  | 0.7 | 0.3
| 18-00 |  | 0.8 | 0.4
24.ПС Шуйское | 4-00 |  | 1 | 0.5
| 09-00 |  | 1.5 | 0.4
| 18-00 |  | 1.6 | 0.5
25.ПС Семигородняя | 4-00 | 117.4 | 0.2 | 0.1
| 09-00 | 116.5 | 0.3 | 0.1
| 18-00 | 118.2 | 0.3 | 0.2
26.ПС Ермаково | 4-00 | 114,6/114 | 9.2 | 3.4
| 09-00 | 115,5/115,5 | 11.6 | 4.7
| 18-00 | 116,7/116,4 | 11.8 | 4.3
27.ПС Ява | 4-00 |  | 3.5 | 0.8
| 09-00 |  | 5.5 | 1.1
| 18-00 |  | 5.1 | 0.9
Ю.В.Чебыкина т. 22-41

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 18.12.2019 г. по Череповецким электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. Анисимово | 4-00 | 111/111 | 1.6 | 1.2
| 9-00 | 109/109 | 1.7 | 1.2
| 18-00 | 110/110 | 1.7 | 1.3
2. Бабаево | 4-00 | 113/113 | 8 | 3.3
| 9-00 | 116/117 | 10.8 | 4
| 18-00 | 117/117 | 11.2 | 3.8
3. Батран | 4-00 | - | 5.7 | 1.9
| 9-00 | - | 7.1 | 2.2
| 18-00 | - | 7.3 | 2.3
4. Енюково | 4-00 | - | 1.5 | 0.7
| 9-00 | - | 1.9 | 0.7
| 18-00 | - | 1.9 | 0.8
5. Желябово | 4-00 | - | 1 | 0.1
| 9-00 | - | 1.2 | 0.1
| 18-00 | - | 1.3 | 0.1
6. Загородная | 4-00 | - | 1.3 | 0.4
| 9-00 | - | 1.8 | 0.5
| 18-00 | - | 1.9 | 0.5
7. Заполье | 4-00 | - | 0.2 | 0.1
| 9-00 | - | 0.3 | 0.1
| 18-00 | - | 0.2 | 0.1
8. Заягорба | 4-00 | 116/115 | 9.3 | 2.2
| 9-00 | 119/118 | 15.5 | 4.3
| 18-00 | 118/118 | 17 | 5.1
9. Избоищи | 4-00 | - | 0.3 | 0.2
| 9-00 | - | 0.4 | 0.3
| 18-00 | - | 0.5 | 0.3
10 Искра | 4-00 | - | 16.6 | 5.7
| 9-00 | - | 23.3 | 8.4
| 18-00 | - | 24.6 | 7.8
11. Кадуй | 4-00 | - | 2.3 | 0.6
| 9-00 | - | 3.3 | 0.8
| 18-00 | - | 3.3 | 0.8
12. Климовская | 4-00 | - | 1.7 | 1
| 9-00 | - | 2.4 | 1.3
| 18-00 | - | 2.6 | 1.2
13. Коротово | 4-00 | 110/109 | 1.9 | 0.5
| 9-00 | 111/110 | 2.3 | 0.7
| 18-00 | 112/111 | 2.3 | 0.6
14. Нелазское | 4-00 | - | 0.7 | 0.3
| 9-00 | - | 0.9 | 0.3
| 18-00 | - | 0.9 | 0.3
15. Нифантово | 4-00 | - | 4.7 | 4
| 9-00 | - | 5.5 | 4.2
| 18-00 | - | 5.6 | 4.3
16. Новые Углы | 4-00 | - | 2.2 | 0.9
| 9-00 | - | 3.4 | 1.6
| 18-00 | - | 4.3 | 2.3
17. Петринево | 4-00 | 116/116 | 1 | 0.6
| 9-00 | 117/117 | 1.2 | 0.6
| 18-00 | 118/118 | 1.3 | 0.6
18. Покровское | 4-00 | 110 | 0.1 | 0.05
| 9-00 | 109 | 0.2 | 0.06
| 18-00 | 110 | 0.2 | 0.05
19. Поселковая | 4-00 | - | 1.6 | 0.4
| 9-00 | - | 2.3 | 0.5
| 18-00 | - | 2.7 | 0.5
20. Стеклозавод | 4-00 | 119/115 | 0.3 | 0.1
| 9-00 | 119/115 | 0.3 | 0.2
| 18-00 | 119/115 | 0.3 | 0.2
21. Суда | 4-00 | 115/115 | 4 | 1
| 9-00 | 117/117 | 5.4 | 1.5
| 18-00 | 118/118 | 5.5 | 1.4
22. Устюжна | 4-00 | 113/113 | 1.8 | 0.5
| 9-00 | 112/112 | 2.8 | 0.6
| 18-00 | 114/114 | 2.7 | 0.6
23. Чагода | 4-00 | 111/111 | 8.7 | 2.3
| 9-00 | 110/110 | 10.1 | 2.3
| 18-00 | 110/110 | 10.3 | 2.4
24. Шексна | 4-00 | 113/112 | 22.5 | 19
| 9-00 | 115/114 | 24.7 | 18.4
| 18-00 | 116/116 | 29 | 20.6
25. Южная | 4-00 | 112/112 | 5.7 | 1.1
| 9-00 | 112/112 | 7 | 1
| 18-00 | 111/111 | 7.8 | 1.1

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 18.12.2019 года по
Тотемским электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | - | 0.342 | 0.3216
| 9-00 | - | 0.6536 | 0.4868
| 18-00 | - | 0.5448 | 0.3576
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | - | 0.2688 | 0.232
| 9-00 | - | 0.3672 | 0.2088
| 18-00 | - | 0.376 | 0.2272
ПС Царева 110/10 | 4-00 | - | 0.2656 | 0.1584
| 9-00 | - | 0.3936 | 0.2032
| 18-00 | - | 0.38 | 0.1856
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 116,36/118,09 | 1.6472 | 1.028
| 9-00 | 112,26/113,24 | 2.6488 | 1.4008
| 18-00 | 114,85/115,93 | 2.5784 | 1.452
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 116,2/116,28 | 0.5988 | 0.477
| 9-00 | 111,19/111,17 | 1.0392 | 0.6612
| 18-00 | 114,54/114,55 | 0.9258 | 0.489
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | - | 0.3702 | 0.3654
| 9-00 | - | 0.5904 | 0.3888
| 18-00 | - | 0.5682 | 0.3606
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 118,26/116,45 | 2.6195 | 1.1424
| 9-00 | 114,77/112,99 | 4.2688 | 1.5168
| 18-00 | 117,69/115,88 | 4.1452 | 1.3056
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 115,88/116,42 | 8.8322 | 3.693
| 9-00 | 113,1/113,6 | 9.8358 | 3.9266
| 18-00 | 115,88/116,45 | 9.8004 | 3.8598
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 114,28/114,41 | 1.0606 | 1.485
| 9-00 | 109,46/109,41 | 3.1152 | 2.3199
| 18-00 | 112,86/113,15 | 2.1446 | 2.1879
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 117,7/117,7 | 2.6226 | 2.5882
| 9-00 | 112,2/112,2 | 4.8509 | 4.3662
| 18-00 | 115,5/115,5 | 4.2106 | 3.4886
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 118,09/118,63 | 2.2173 | 1.008
| 9-00 | 113,77/113,24 | 3.864 | 1.4157
| 18-00 | 114,85/115,39 | 3.779 | 1.2629
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 117,55/118,09 | 1.4631 | 0.8392
| 9-00 | 114,31/113,77 | 2.9878 | 1.7094
| 18-00 | 115,93/115,93 | 2.6227 | 1.3112

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 18.12.2019 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр
ПС Кириллов | 4-00 | 114,9/ 115,4 | 4.396 | 1.518
| 09-00 | 114,3/ 114,9 | 6.217 | 1.835
| 18-00 | 115,9/ 115,9 | 6.059 | 1.862
ПС Н. Торжок | 4-00 | 112,7/ 113,2 | 0.648 | 0.34
| 09-00 | 112,7/ 113,2 | 0.934 | 0.367
| 18-00 | 114,3/ 114,3 | 0.903 | 0.361
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114,3/ 114,3 | 0.467 | 0.238
| 09-00 | 115,4/ 113,8 | 0.585 | 0.26
| 18-00 | 115,4/ 114,9 | 0.563 | 0.255
ПС Коварзино | 4-00 | 113.2 | 0.1 | 0.061
| 09-00 | 113.8 | 0.138 | 0.064
| 18-00 | 114.9 | 0.167 | 0.081
ПС Белозерск | 4-00 | 116,2/ 115,8 | 3.943 | 1.929
| 09-00 | 116,1/ 115,9 | 5.511 | 2.181
| 18-00 | 117,1/ 117,1 | 5.01 | 1.976
ПС Антушево | 4-00 | 115,8/ 115,8 | 2.376 | 1.795
| 09-00 | 116,1/ 116,2 | 2.548 | 1.228
| 18-00 | 117,1/ 117,2 | 3.208 | 2.138
ПС Бечевинка | 4-00 | 10.3 | 0.122 | 0.106
| 09-00 | 10.4 | 0.172 | 0.12
| 18-00 | 10.4 | 0.188 | 0.138
ПС Вашки | 4-00 | 10,2/ 10,2 | 2.184 | 0.544
| 09-00 | 10,2/ 10,2 | 3.547 | 0.797
| 18-00 | 10,3/ 10,3 | 3.479 | 0.646
ПС Белоусово | 4-00 | 118,1/ 119,7 | -0.924 | 1.7028
| 09-00 | 117/ 118,6 | 1.6236 | 1.2276
| 18-00 | 117,6/ 118,6 | 0.924 | 1.5048
ПС Восточная | 4-00 | 119,2/ 119,2 | 4.5144 | 2.5624
| 09-00 | 118,1/ 117,6 | 6.6124 | 2.7584
| 18-00 | 118,1/ 118,1 | 6.6908 | 2.3992
ПС Мегра | 4-00 | 119.7 | 0.191 | 0.165
| 09-00 | 118.1 | 0.304 | 0.182
| 18-00 | 118.6 | 0.307 | 0.175
ПС Андома | 4-00 | 119,2/ 120,3 | 0.556 | 0.356
| 09-00 | 117,6/ 118,6 | 0.754 | 0.391
| 18-00 | 118,1/ 118,6 | 0.789 | 0.376
ПС Устье | 4-00 | 120,2 | 0.858 | 0.158
| 09-00 | 118,7 | 0.977 | 0.158
| 18-00 | 119,2 | 0.911 | 0.145

## ВУЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС 110 кВ в режимный день 18.12.2019 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 04-00 | 119,76 / 118,53 | 5.8602 | 3.4662
| 09-00 | 113,71 / 113,57 | 9.9459 | 4.2489
| 18-00 | 116,46 / 115,91 | 9.1794 | 3.6693
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 04-00 | 118,8 / 117,29 | 4.58 | 3.73
| 09-00 | 113,03 / 112,20 | 5.42 | 3.87
| 18-00 | 115,64 / 114,13 | 6.09 | 4.71
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 04-00 | 118,65 / 116,64 | 2.29 | 1.38
| 09-00 | 112,44 / 112,08 | 3.92 | 1.8
| 18-00 | 115,73 / 114,27 | 3.81 | 1.58
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 04-00 | 120,18 / 120,04 | 10.99 | 2.27
| 09-00 | 114,68 / 114,54 | 11.96 | 2.62
| 18-00 | 116,60 / 116,46 | 11.91 | 2.86
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 04-00 | 118,53 / 118,53 | 0.29 | 0.24
| 09-00 | 113,03 / 112,34 | 0.37 | 0.21
| 18-00 | 116,05 / 115,22 | 0.41 | 0.26
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 04-00 | 119,90 / 120,72 | 0.75 | 0.44
| 09-00 | 113,57 / 114,40 | 1.04 | 0.5
| 18-00 | 115,64 / 117,43 | 1.04 | 0.5
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 04-00 | 112.92 | 0.17 | 0.09
| 09-00 | 110.73 | 0.2 | 0.06
| 18-00 | 112.15 | 0.23 | 0.09
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 04-00 | 115,64 / 114,54 | 5.03 | 2.62
| 09-00 | 110,69 / 108,76 | 8.37 | 4.3
| 18-00 | 113,16 / 111,93 | 7.82 | 3.57
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 04-00 | 113,99 / 114,68 | 3.44 | 1.98
| 09-00 | 110,55 / 111,24 | 6.82 | 2.84
| 18-00 | 113,30 /113,30 | 4.05 | 2.21
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 04-00 | 115,47 / 115,85 | 0.37 | 0.32
| 09-00 | 110,96 / 111,01 | 0.59 | 0.34
| 18-00 | 113,85 / 113,98 | 0.6 | 0.33
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 04-00 | 115,78 / 116,19 | 0.25 | 0.18
| 09-00 | 111,65 / 111,38 | 0.5 | 0.24
| 18-00 | 114,81 / 114,40 | 0.49 | 0.22
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 04-00 | 117,67 / 117,48 | 6.61 | 1.64
| 09-00 | 112,24 / 112,11 | 7.84 | 2.18
| 18-00 | 115,56 / 115,37 | 8.05 | 2.15
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 04-00 | 118,80 / 118,94 | 0.2 | 0.14
| 09-00 | 113,03 / 113,16 | 0.28 | 0.14
| 18-00 | 116,19 / 115,91 | 0.33 | 0.19
Д.А. Легостаев
23-22