## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Водораздельная | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 8.936 | 9.296 | 9.544 | 9.208 | 9.52 | 9.848 | 9.48 | 9.288 | 9.312 | 9.496 | 8.976 | 9.016 | 9.376 | 9.584 | 9.048 | 9.312 | 9.32 | 9.088 | 8.432 | 8.584 | 8.848 | 9.04 | 8.48 | 9.008 | 220.04
| 0,4 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 6.336 | 6.144 | 6.12 | 6.408 | 6.304 | 6.088 | 6.352 | 6.368 | 6.056 | 6.088 | 6.272 | 6.128 | 6.016 | 6.104 | 6.288 | 6.176 | 6.056 | 6.312 | 6.392 | 6.216 | 6.184 | 6.2 | 6.272 | 6.264 | 149.144
| 35 Водораздельная СВ ао RS | 1173.2 | 1167.6 | 1177.4 | 1170.4 | 1170.4 | 1195.6 | 1257.2 | 1328.6 | 1395.8 | 1330 | 1307.6 | 1306.2 | 1274 | 1271.2 | 1275.4 | 1339.8 | 1618.4 | 1631 | 1647.8 | 1635.2 | 1607.2 | 1562.4 | 1509.2 | 1484 | 32835.6
| 35 Водораздельная СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 1 ап RS | 800.8 | 803.6 | 817.6 | 805 | 802.2 | 814.8 | 823.2 | 848.4 | 852.6 | 845.6 | 844.2 | 841.4 | 817.6 | 816.2 | 824.6 | 877.8 | 1113 | 1103.2 | 1115.8 | 1115.8 | 1107.4 | 1097.6 | 1079.4 | 1089.2 | 22057
| 35 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Водораздельная Т 2 ап RS | 81.2 | 78.4 | 77 | 78.4 | 81.2 | 85.4 | 89.6 | 93.8 | 114.8 | 110.6 | 81.2 | 74.2 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 79.8 | 92.4 | 105 | 102.2 | 102.2 | 100.8 | 93.8 | 82.6 | 78.4 | 2109.8
| 6 Водораздельная Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 1 ап RS | 795.6 | 795.6 | 811.2 | 799.2 | 795.6 | 807.6 | 817.2 | 842.4 | 846 | 841.2 | 837.6 | 834 | 812.4 | 810 | 818.4 | 872.4 | 1106.4 | 1098 | 1110 | 1110 | 1102.8 | 1092 | 1074 | 1083.6 | 21913.2
| 6 Водораздельная Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная Т 2 ап RS | 73.2 | 70.8 | 69.6 | 70.8 | 73.2 | 78 | 82.8 | 86.4 | 105.6 | 104.4 | 73.2 | 68.4 | 67.2 | 68.4 | 68.4 | 72 | 85.2 | 97.2 | 96 | 94.8 | 92.4 | 87.6 | 75.6 | 72 | 1933.2
| 6 Водораздельная ТСН 1 ао RS | 10.08 | 9.96 | 9.9 | 9.72 | 10.08 | 9.48 | 9.42 | 9.9 | 9.66 | 9.36 | 9.6 | 10.14 | 9.84 | 9.48 | 9.54 | 9.72 | 8.94 | 8.94 | 9.12 | 9.78 | 9.3 | 8.94 | 8.7 | 9.06 | 228.66
| 6 Водораздельная ТСН 2 ао RS | 6.6 | 6.66 | 6.48 | 6.42 | 6.72 | 6.6 | 6.42 | 6.66 | 6.6 | 6.24 | 6.36 | 6.6 | 6.42 | 6.36 | 6.36 | 6.6 | 6.6 | 6.48 | 6.48 | 6.72 | 6.66 | 6.36 | 6.3 | 6.54 | 156.24
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Анненский Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Павшозеро ао RS | 38.16 | 34.8 | 34.08 | 35.04 | 37.92 | 42.12 | 46.68 | 41.04 | 38.88 | 33.12 | 32.64 | 28.8 | 27.12 | 28.08 | 29.76 | 33.36 | 46.08 | 54.6 | 53.28 | 52.08 | 52.08 | 48.24 | 38.76 | 35.16 | 941.88
| 6 Водораздельная-Рубеж ао RS | 7.68 | 7.68 | 7.2 | 7.2 | 7.68 | 7.68 | 8.16 | 9.12 | 10.08 | 12 | 10.08 | 7.68 | 8.64 | 9.12 | 8.64 | 11.52 | 12.96 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 12.96 | 11.52 | 10.56 | 9.12 | 241.92
| 6 Водораздельная-Рубеж ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 1 ао RS | 784.8 | 786 | 800.4 | 789.12 | 785.28 | 798 | 808.32 | 831.6 | 835.92 | 831.12 | 828.24 | 824.16 | 801.6 | 800.88 | 808.8 | 861.84 | 1097.76 | 1087.68 | 1101.84 | 1099.2 | 1092.24 | 1083.12 | 1064.64 | 1074.72 | 21677.28
| 6 Водораздельная-Рудоуправление 2 ао RS | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 30.72 | 52.32 | 53.76 | 25.44 | 26.16 | 25.92 | 25.68 | 25.2 | 21.36 | 22.08 | 21.84 | 22.08 | 22.32 | 22.56 | 21.6 | 21.36 | 21.84 | 621.84
| Сумма | 3809.392 | 3799.34 | 3849.324 | 3809.716 | 3808.904 | 3884.016 | 3987.632 | 4144.296 | 4283.628 | 4192.984 | 4071.408 | 4042.884 | 3941.732 | 3936.688 | 3966.036 | 4201.688 | 5225.196 | 5244.22 | 5294.304 | 5277.78 | 5221.432 | 5128.42 | 4985.872 | 4978.912 | 105085.804
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Водораздельная |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч