## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [8 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао | 10 Кумзеро Т 1 ап | 10 Кумзеро Т 2 ап | 10 Кумзеро-Котельная ао | 10 Кумзеро-Назариха ао | 10 Кумзеро-Ферма ао | 10 Кумзеро-Центр ао | 10 Кумзеро-Шабзеро ао
00 - 01 | 0 | 1.38 | 22 | 18.4 | 18 | 10 | 0 | 6.2 | 4.5
01 - 02 | 0 | 1.47 | 21 | 18.4 | 18.5 | 10 | 0 | 6.2 | 3.5
02 - 03 | 0 | 1.41 | 21 | 17.6 | 18 | 9.8 | 0 | 6.2 | 3.5
03 - 04 | 0 | 1.44 | 20 | 19.2 | 19 | 9.6 | 0 | 5.8 | 3
04 - 05 | 0 | 1.44 | 21 | 18.4 | 18.5 | 9.8 | 0 | 6.2 | 4
05 - 06 | 0 | 1.41 | 22 | 20 | 20 | 10.8 | 0 | 6 | 4.5
06 - 07 | 0 | 1.44 | 22 | 23.2 | 23.5 | 11 | 0 | 5.8 | 4
07 - 08 | 0 | 1.47 | 25 | 29.6 | 29.5 | 11.2 | 0 | 6.8 | 6
08 - 09 | 0 | 1.41 | 28 | 26.4 | 26.5 | 12.2 | 0 | 10.2 | 5
09 - 10 | 0 | 1.38 | 26 | 24 | 24.5 | 12 | 0 | 7 | 5.5
10 - 11 | 0 | 1.41 | 25 | 21.6 | 21.5 | 11.6 | 0 | 6.8 | 6
11 - 12 | 0 | 1.44 | 23 | 21.6 | 22 | 11.2 | 0 | 6.2 | 4.5
12 - 13 | 0 | 1.32 | 23 | 22.4 | 22.5 | 10.6 | 0 | 6.6 | 5
13 - 14 | 0 | 1.41 | 24 | 21.6 | 22 | 11.2 | 0 | 7 | 4.5
14 - 15 | 0 | 1.41 | 21 | 22.4 | 22.5 | 10.4 | 0 | 6.8 | 2
15 - 16 | 0 | 1.38 | 24 | 23.2 | 23 | 11.8 | 0 | 7 | 3
16 - 17 | 0 | 1.41 | 24 | 31.2 | 31.5 | 12.2 | 0 | 7.4 | 3.5
17 - 18 | 0 | 1.44 | 27 | 31.2 | 32 | 13.8 | 0 | 7.8 | 3.5
18 - 19 | 0 | 1.41 | 28 | 29.6 | 29.5 | 16.6 | 0 | 7.4 | 2.5
19 - 20 | 0 | 1.41 | 27 | 28.8 | 28.5 | 13.8 | 0 | 7.6 | 3.5
20 - 21 | 0 | 1.41 | 25 | 28 | 29 | 14.2 | 0 | 6.4 | 3
21 - 22 | 0 | 1.38 | 25 | 24.8 | 24.5 | 14.6 | 0 | 6 | 3.5
22 - 23 | 0 | 1.41 | 23 | 21.6 | 21.5 | 12 | 0 | 6 | 4.5
23 - 00 | 0 | 1.41 | 22 | 20 | 20 | 10.4 | 0 | 5.8 | 4.5
Сумма | 0 | 33.9 | 569 | 563.2 | 566 | 280.8 | 0 | 161.2 | 97

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч