## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Пяжелка | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 | 3.838 | 229.2 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 22.2 | 0 | 33.8 | 0 | 129.2 | 0 | 38.3 | 0
01 - 02 | 3.8015 | 227.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21.4 | 0 | 33.8 | 0 | 128.4 | 0 | 37.9 | 0
02 - 03 | 3.7675 | 219.3 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0.2 | 21 | 0 | 29.4 | 0 | 125.2 | 0 | 37.9 | 0
03 - 04 | 3.7095 | 210.3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 21.2 | 0 | 21.5 | 0 | 122.2 | 0 | 39.2 | 0
04 - 05 | 3.693 | 201.9 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0.1 | 20.5 | 0 | 15 | 0 | 123.9 | 0 | 36.7 | 0
05 - 06 | 3.6365 | 217.2 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.2 | 23.1 | 0 | 15.1 | 0 | 132.1 | 0 | 39.7 | 0
06 - 07 | 3.6395 | 232.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0.1 | 22.5 | 0 | 16.3 | 0 | 141.9 | 0 | 44.5 | 0
07 - 08 | 3.699 | 278.7 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0.1 | 21.8 | 0 | 21.6 | 0 | 176.3 | 0 | 49.6 | 0
08 - 09 | 3.5995 | 287.7 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 0.1 | 24.4 | 0 | 24.8 | 0 | 185.8 | 0 | 44.3 | 0
09 - 10 | 3.5795 | 263.7 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0.2 | 18 | 0 | 25.6 | 0 | 170.4 | 0 | 42.8 | 0
10 - 11 | 3.622 | 248.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 15.7 | 0 | 20.4 | 0 | 164.9 | 0 | 42.7 | 0
11 - 12 | 3.615 | 236.4 | 0 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 16.3 | 0 | 22.2 | 0 | 153.9 | 0 | 38.7 | 0
12 - 13 | 3.718 | 230.1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 22.8 | 0 | 149.4 | 0 | 37.5 | 0
13 - 14 | 3.6145 | 235.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 16 | 0 | 22.1 | 0 | 155.8 | 0 | 36.9 | 0
14 - 15 | 3.6325 | 239.4 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 15.8 | 0 | 24.1 | 0 | 159.4 | 0 | 35.2 | 0
15 - 16 | 3.6725 | 260.4 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0.1 | 17.6 | 0 | 26.8 | 0 | 168.7 | 0 | 40.9 | 0
16 - 17 | 3.599 | 301.5 | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0.1 | 29.2 | 0 | 29.5 | 0 | 180.8 | 0 | 51 | 0
17 - 18 | 3.5935 | 311.4 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 0 | 30 | 0 | 183.5 | 0 | 52.9 | 0
18 - 19 | 3.583 | 312.3 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 31.4 | 0 | 35.7 | 0 | 183.7 | 0 | 52 | 0
19 - 20 | 3.629 | 306 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0.1 | 31.5 | 0 | 42.1 | 0 | 173.3 | 0 | 49.7 | 0
20 - 21 | 3.6745 | 298.5 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0.1 | 32.9 | 0 | 41.1 | 0 | 167.5 | 0 | 48.3 | 0
21 - 22 | 3.699 | 283.5 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0.1 | 31.9 | 0 | 36.4 | 0 | 161.5 | 0 | 44.9 | 0
22 - 23 | 3.7475 | 262.5 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0.1 | 29.3 | 0 | 32.6 | 0 | 150 | 0 | 42.3 | 0
23 - 00 | 3.766 | 237.9 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 25.7 | 0 | 23.9 | 0 | 142.4 | 0 | 38.6 | 0
Сумма | 88.1295 | 6132.3 | 0 | 172.7 | 0 | 0 | 2.7 | 559.2 | 0 | 646.6 | 0 | 3730.2 | 0 | 1022.5 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Пяжелка | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Пяжелка ТСН 1 ао RS | 10 Пяжелка Т ао RS | 10 Пяжелка Т ап RS | 10 Пяжелка-Волна ао RS | 10 Пяжелка-Волна ап RS | 10 Пяжелка-Керняшово ао RS | 10 Пяжелка-Керняшово ап RS | 10 Пяжелка-Колошма ао RS | 10 Пяжелка-Колошма ап RS | 10 Пяжелка-Кочево ао RS | 10 Пяжелка-Кочево ап RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ао RS | 10 Пяжелка-Пяжелка ап RS | 10 Пяжелка-Чубрино ао RS | 10 Пяжелка-Чубрино ап RS
00 - 01 |  | 173.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 8.5 | 10.2 | 0 | 34.7 | 0 | 86.8 | 0 | 48.2 | 0
01 - 02 |  | 169.5 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 8.6 | 10.4 | 0 | 33.2 | 0 | 85.6 | 0 | 47.7 | 0
02 - 03 |  | 161.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.7 | 9.8 | 0 | 29.5 | 0 | 83.6 | 0 | 46 | 0
03 - 04 |  | 148.8 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 8.5 | 9.3 | 0 | 25.4 | 0 | 79 | 0 | 42.7 | 0
04 - 05 |  | 146.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 8.5 | 9 | 0 | 24.8 | 0 | 78.7 | 0 | 42.6 | 0
05 - 06 |  | 143.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0 | 8.4 | 8.2 | 0 | 23.8 | 0 | 77.1 | 0 | 41.4 | 0
06 - 07 |  | 143.7 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 8.2 | 8.5 | 0 | 23.9 | 0 | 77.2 | 0 | 41.6 | 0
07 - 08 |  | 151.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 0 | 24.9 | 0 | 81.6 | 0 | 43.3 | 0
08 - 09 |  | 146.4 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 8 | 7.9 | 0 | 21.8 | 0 | 84.3 | 0 | 39.4 | 0
09 - 10 |  | 122.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 8.4 | 2.2 | 0.5 | 21.2 | 0 | 71.2 | 0 | 33.4 | 0
10 - 11 |  | 120.9 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 8.7 | 1.2 | 0.8 | 22.5 | 0 | 71.6 | 0 | 32.5 | 0
11 - 12 |  | 108.6 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 9 | 0.8 | 0.9 | 22 | 0 | 60.1 | 0 | 31.6 | 0
12 - 13 |  | 114.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 9.1 | 1.5 | 0.8 | 24.1 | 0 | 61 | 0 | 35.7 | 0
13 - 14 |  | 116.1 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 9 | 1.3 | 1.4 | 22.2 | 0 | 68.7 | 0 | 31.2 | 0
14 - 15 |  | 120.9 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 8.9 | 0.8 | 1.9 | 22.6 | 0 | 73.3 | 0 | 32.2 | 0
15 - 16 |  | 127.8 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 8.7 | 2 | 0.8 | 24.5 | 0 | 73.8 | 0 | 35.1 | 0
16 - 17 |  | 138.3 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 8.1 | 8.4 | 0 | 22.8 | 0 | 75.7 | 0 | 37.6 | 0
17 - 18 |  | 141.9 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 8.1 | 8.5 | 0 | 22.8 | 0 | 78.5 | 0 | 38.7 | 0
18 - 19 |  | 140.7 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 8 | 8.5 | 0 | 22.6 | 0 | 76.8 | 0 | 39.5 | 0
19 - 20 |  | 149.4 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 8.1 | 9.2 | 0 | 24.5 | 0 | 82.2 | 0 | 40.4 | 0
20 - 21 |  | 152.1 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 8.2 | 9.6 | 0 | 25.4 | 0 | 81.3 | 0 | 42.4 | 0
21 - 22 |  | 151.5 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 8.2 | 9.9 | 0 | 24.4 | 0 | 81.3 | 0 | 43 | 0
22 - 23 |  | 155.7 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 8.2 | 9.8 | 0 | 26 | 0 | 82.3 | 0 | 44.4 | 0
23 - 00 |  | 159.9 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 8.4 | 10 | 0 | 26.8 | 0 | 84.2 | 0 | 45.8 | 0
Сумма | 0 | 3405 | 0 | 31.3 | 19 | 0 | 202.9 | 165.6 | 7.1 | 596.4 | 0 | 1855.9 | 0 | 956.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пяжелка |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч