## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 | 5.94 | 0 | 0 | 185.2 | 0 | 25.8 | 25.8 | 0 | 63.04 | 73.7 | 18.8 | 24.6 | 0
01 - 02 | 6.016 | 0 | 0 | 176.4 | 0 | 27.9 | 27.8 | 0 | 54.8 | 74.3 | 19.5 | 22.5 | 0
02 - 03 | 5.982 | 0 | 0 | 182 | 0 | 26.4 | 26.5 | 0 | 56.96 | 76.9 | 19.3 | 22.7 | 0
03 - 04 | 6.036 | 0 | 0 | 182 | 0 | 27.3 | 27.4 | 0 | 56.8 | 77.1 | 19.5 | 22.4 | 0
04 - 05 | 6.076 | 0 | 0 | 180 | 0 | 27.9 | 28 | 0 | 54.32 | 77.7 | 19.6 | 22.1 | 0
05 - 06 | 5.974 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 28.5 | 28.3 | 0 | 67.52 | 83.2 | 19.8 | 25.2 | 0
06 - 07 | 5.968 | 0 | 0 | 243.6 | 0 | 38.4 | 38.6 | 0 | 76.48 | 105.5 | 21.5 | 29.1 | 0
07 - 08 | 5.966 | 0 | 0 | 267.6 | 0 | 40.8 | 40.9 | 0 | 76.24 | 122.6 | 24.3 | 31.9 | 0
08 - 09 | 5.74 | 0 | 0 | 250.4 | 0 | 39.9 | 40 | 0 | 74.72 | 113.4 | 25.7 | 25.2 | 0
09 - 10 | 5.664 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 39.6 | 39.8 | 0 | 72.32 | 115.2 | 22.6 | 24.1 | 0
10 - 11 | 5.832 | 0 | 0 | 227.2 | 0 | 34.2 | 34.3 | 0 | 69.6 | 105 | 21.8 | 24.6 | 0
11 - 12 | 5.738 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 30 | 30.3 | 0 | 69.68 | 101.5 | 23.3 | 28 | 0
12 - 13 | 6.068 | 0 | 0 | 234 | 0 | 32.1 | 32.2 | 0 | 74.16 | 101.3 | 25.5 | 27.7 | 0
13 - 14 | 5.826 | 0 | 0 | 225.6 | 0 | 30.6 | 30.5 | 0 | 69.28 | 100.5 | 22.5 | 25 | 0
14 - 15 | 5.75 | 0 | 0 | 240.8 | 0 | 31.5 | 31.6 | 0 | 79.28 | 106.3 | 20.4 | 27.9 | 0
15 - 16 | 5.766 | 0 | 0 | 253.2 | 0 | 31.2 | 31.3 | 0 | 78.56 | 115.6 | 22.2 | 29.5 | 0
16 - 17 | 5.728 | 0 | 0 | 284 | 0 | 41.4 | 41.5 | 0 | 86.48 | 131.3 | 23.3 | 33 | 0
17 - 18 | 5.764 | 0 | 0 | 303.6 | 0 | 40.5 | 40.6 | 0 | 93.6 | 128.7 | 31 | 38.2 | 0
18 - 19 | 5.792 | 0 | 0 | 276.8 | 0 | 41.7 | 41.9 | 0 | 84.4 | 117.8 | 27.7 | 35.5 | 0
19 - 20 | 5.912 | 0 | 0 | 264.8 | 0 | 44.1 | 44.2 | 0 | 88.88 | 108.6 | 26.1 | 32.9 | 0
20 - 21 | 5.906 | 0 | 0 | 238.4 | 0 | 39.6 | 39.8 | 0 | 75.68 | 99.2 | 23.6 | 31.7 | 0
21 - 22 | 5.866 | 0 | 0 | 223.6 | 0 | 40.8 | 41.2 | 0 | 68.96 | 93.6 | 23.6 | 28.5 | 0
22 - 23 | 5.966 | 0 | 0 | 206 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0 | 66.4 | 84.4 | 21.2 | 27.9 | 0
23 - 00 | 5.93 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 30.3 | 30.4 | 0 | 59.36 | 76.8 | 20.4 | 28.9 | 0
Сумма | 141.206 | 0 | 0 | 5510.4 | 0 | 823.8 | 826.2 | 0 | 1717.52 | 2390.2 | 543.2 | 669.1 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч