## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) | [62 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Восточная ТСН 1 ао | 0,4 Восточная ТСН 1 ао RS | 0,4 Восточная ТСН 2 ао | 0,4 Восточная ТСН 2 ао RS | 10 Восточная Т 1 ао RS | 10 Восточная Т 1 ап | 10 Восточная Т 1 ап RS | 10 Восточная Т 2 ао RS | 10 Восточная Т 2 ап | 10 Восточная Т 2 ап RS | 10 Восточная ТСН 3 ао RS | 10 Восточная-АТП 1 ао RS | 10 Восточная-АТП 2 ао RS | 10 Восточная-База ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 1 ап RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ао RS | 10 Восточная-База минводхоза 2 ап RS | 10 Восточная-Галон ао RS | 10 Восточная-Город 1 ао | 10 Восточная-Город 1 ао RS | 10 Восточная-Город 2 ао | 10 Восточная-Город 2 ао RS | 10 Восточная-Город 3 ао RS | 10 Восточная-ГСК ао RS | 10 Восточная-ДГК 1 ао | 10 Восточная-ДОК 1 ао RS | 10 Восточная-ДОК 2 ао RS | 10 Восточная-ЖБИ Стройиндустрия ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-ЗМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-КХП 1 ао RS | 10 Восточная-КХП 2 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 1 ао RS | 10 Восточная-ЛДК 2 ао RS | 10 Восточная-Мойка ао RS | 10 Восточная-Присухонская ао RS | 10 Восточная-РМЗ 1 ао | 10 Восточная-РМЗ 1 ао RS | 10 Восточная-РМЗ 2 ао | 10 Восточная-РМЗ 2 ао RS | 10 Восточная-Ротор 1 ао RS | 10 Восточная-Ротор 2 ао RS | 10 Восточная-РП39 1 ао | 10 Восточная-РП39 1 ао RS | 10 Восточная-РП39 2 ао | 10 Восточная-РП39 2 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 1 ао RS | 10 Восточная-Северный Коммунар 2 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 1 ао RS | 10 Восточная-СКДМ 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 1 рп RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 ао RS | 10 Восточная-Стайлинг 2 рп RS | 35 Восточная Т 1 ао RS | 35 Восточная Т 1 ап | 35 Восточная Т 1 ап RS | 35 Восточная Т 2 ао RS | 35 Восточная Т 2 ап | 35 Восточная Т 2 ап RS | 35 Восточная-Городская ао | 35 Восточная-Городская ао RS
00 - 01 | 5.76 | 5.792 | 19.84 | 19.872 | 0 | 3996 | 4002 | 0 | 4992 | 5340 | 19.4 | 199.2 | 0 | 78 | 26.4 | 10.2 | 0 | 1.2 |  | 1975.2 | 1977.6 | 2764.8 | 2766 | 279.6 | 16.2 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 339.6 | 132 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 178.2 | 76.8 | 77.6 | 1134.4 | 1134.4 | 60 | 0 | 760 | 760 | 519.6 | 520.2 | 163.2 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 136.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 75.6 | 79.8
01 - 02 | 5.824 | 5.856 | 20.032 | 20 | 0 | 3804 | 3804 | 0 | 4716 | 4818 | 19.4 | 234.9 | 0 | 76.8 | 66 | 1.8 | 0 | 0 |  | 1826.4 | 1826.4 | 2558.4 | 2559.6 | 257.4 | 16.4 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 302.4 | 184.8 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 189.6 | 76.8 | 76.8 | 1096 | 1096 | 60 | 0 | 699.2 | 699.2 | 430.8 | 431.4 | 160.8 | 88.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 127.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 79.8
02 - 03 | 5.888 | 5.856 | 20.096 | 20.128 | 0 | 3636 | 3636 | 0 | 4620 | 4668 | 19.4 | 235.8 | 0 | 78 | 30.6 | 9 | 0 | 1.2 |  | 1706.4 | 1705.2 | 2484 | 2484 | 237 | 16.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 305.4 | 159.6 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 184.8 | 75.2 | 76 | 1112 | 1112 | 56 | 0 | 715.2 | 714.4 | 404.4 | 403.2 | 159.6 | 88.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 79.8 | 75.6 | 75.6
03 - 04 | 5.824 | 5.824 | 19.968 | 20 | 0 | 3624 | 3618 | 0 | 4452 | 4518 | 20.5 | 231.3 | 0 | 76.4 | 13.2 | 12 | 0 | 1.2 |  | 1689.6 | 1689.6 | 2404.8 | 2403.6 | 233.4 | 16 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 298.2 | 151.2 | 0 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 170 | 78.4 | 78.4 | 1067.2 | 1067.2 | 56.8 | 0 | 745.6 | 744.8 | 390 | 391.2 | 163.2 | 88.8 | 0 | 0 | 0 |  | 134.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 75.6 | 67.2 | 71.4
04 - 05 | 5.824 | 5.824 | 19.968 | 19.936 | 0 | 3696 | 3696 | 0 | 4548 | 4464 | 20.6 | 233.1 | 0 | 76.6 | 22.2 | 14.4 | 0 | 1.2 |  | 1773.6 | 1774.8 | 2428.8 | 2428.8 | 231.6 | 16.4 | 0 | 0 | 64 | 0 | 297.6 | 147.6 | 0 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 191 | 76.8 | 75.2 | 1086.4 | 1085.6 | 48.8 | 0 | 720 | 720.8 | 424.8 | 424.8 | 180 | 88.8 | 0 | 0 | 0.3 |  | 133.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 79.8 | 75.6 | 71.4
05 - 06 | 5.76 | 5.76 | 20.096 | 20.128 | 0 | 4020 | 4020 | 0 | 4836 | 4656 | 20.3 | 261.3 | 0 | 78.6 | 60.6 | 1.2 | 0 | 0 |  | 1951.2 | 1950 | 2676 | 2677.2 | 258.6 | 16.8 | 0 | 0 | 64 | 0 | 297 | 144 | 0 | 0 | 45.8 | 0 | 0 | 184.4 | 75.2 | 76 | 1108.8 | 1109.6 | 45.6 | 0 | 774.4 | 775.2 | 474 | 473.4 | 180 | 88.8 | 0 | 0 | 0 |  | 124.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 79.8 | 75.6 | 75.6
06 - 07 | 5.824 | 5.792 | 21.12 | 21.088 | 0 | 4884 | 4884 | 0 | 5712 | 5208 | 20.9 | 276.3 | 0 | 93.4 | 37.2 | 8.4 | 0 | 1.2 |  | 2539.2 | 2539.2 | 3168 | 3168 | 364.8 | 17.4 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 296.4 | 120 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 172.6 | 84.8 | 84 | 1310.4 | 1309.6 | 71.2 | 0 | 896 | 895.2 | 654 | 653.4 | 196.8 | 90 | 0 | 0 | 0.3 |  | 181.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 75.6 | 79.8
07 - 08 | 5.632 | 5.664 | 20.544 | 20.544 | 0 | 5964 | 5952 | 0 | 6780 | 6318 | 22.5 | 340.2 | 0 | 114 | 292.2 | 0.6 | 0 | 1.2 |  | 2983.2 | 2983.2 | 3748.8 | 3746.4 | 403.8 | 16.6 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 322.8 | 139.2 | 0 | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 183.2 | 128 | 129.6 | 1411.2 | 1411.2 | 202.4 | 0 | 904 | 904 | 729.6 | 730.2 | 214.8 | 90 | 0 | 0 | 0 |  | 457.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 113.4 | 109.2 | 109.2
08 - 09 | 5.76 | 5.76 | 18.56 | 18.528 | 0 | 7200 | 7206 | 0 | 7896 | 7362 | 22.3 | 456.6 | 0 | 177 | 553.2 | 0 | 0 | 0 |  | 3297.6 | 3298.8 | 4288.8 | 4290 | 379.8 | 20.8 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 525 | 285.6 | 0 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 320.4 | 152 | 151.2 | 1680 | 1680 | 257.6 | 0 | 969.6 | 968.8 | 717.6 | 717.6 | 308.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 481.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 155.4
09 - 10 | 5.824 | 5.792 | 18.432 | 18.464 | 0 | 7332 | 7326 | 0 | 8040 | 8028 | 20.9 | 459.3 | 0 | 187.4 | 372.6 | 2.4 | 0 | 1.2 |  | 3441.6 | 3439.2 | 4346.4 | 4345.2 | 370.8 | 23 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 537.6 | 250.8 | 0 | 0 | 158.8 | 0 | 0 | 338.6 | 171.2 | 171.2 | 1808 | 1808 | 296.8 | 0 | 966.4 | 967.2 | 782.4 | 781.8 | 379.2 | 92.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 386.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 147 | 142.8 | 142.8
10 - 11 | 5.76 | 5.76 | 18.688 | 18.656 | 0 | 7584 | 7578 | 0 | 8052 | 8136 | 20.4 | 454.2 | 0 | 164.4 | 579 | 0 | 0 | 1.2 |  | 3544.8 | 3546 | 4300.8 | 4302 | 375 | 26.2 | 0 | 0 | 77.6 | 0 | 523.8 | 295.2 | 0 | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 315 | 168 | 168 | 1755.2 | 1755.2 | 271.2 | 0 | 976 | 976.8 | 754.8 | 755.4 | 382.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 |  | 507.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 138.6 | 134.4 | 134.4
11 - 12 | 5.696 | 5.696 | 18.752 | 18.784 | 0 | 7260 | 7266 | 0 | 7896 | 7938 | 19.9 | 332.7 | 0 | 167.6 | 398.4 | 3.6 | 0 | 0 |  | 3482.4 | 3482.4 | 4156.8 | 4155.6 | 371.4 | 32.2 | 0 | 0 | 76 | 0 | 516.6 | 350.4 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 336.8 | 201.6 | 200.8 | 1833.6 | 1832.8 | 274.4 | 0 | 1000 | 999.2 | 739.2 | 739.8 | 375.6 | 92.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 348.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 138.6 | 134.4 | 138.6
12 - 13 | 5.824 | 5.824 | 19.008 | 19.04 | 0 | 7260 | 7272 | 0 | 7752 | 7758 | 19.7 | 423.9 | 0 | 151.8 | 566.4 | 0 | 0 | 1.2 |  | 3482.4 | 3487.2 | 4154.4 | 4161.6 | 383.4 | 31 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 493.8 | 340.8 | 0 | 0 | 82.6 | 0 | 0 | 252.6 | 188.8 | 190.4 | 1660.8 | 1664.8 | 166.4 | 0 | 968 | 970.4 | 748.8 | 748.8 | 360 | 91.2 | 0 | 0 | 0 |  | 471.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | 126 | 126
13 - 14 | 5.76 | 5.824 | 18.176 | 18.144 | 0 | 7608 | 7608 | 0 | 8004 | 7842 | 19.9 | 348.3 | 0 | 179.4 | 626.4 | 0 | 0 | 0 |  | 3532.8 | 3534 | 4168.8 | 4167.6 | 385.2 | 29.2 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 560.4 | 327.6 | 0 | 0 | 167.4 | 0 | 0 | 350.2 | 174.4 | 174.4 | 1753.6 | 1752.8 | 281.6 | 0 | 1004.8 | 1004.8 | 834 | 834 | 355.2 | 92.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 452.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 130.2 | 126 | 121.8
14 - 15 | 5.76 | 5.696 | 18.624 | 18.688 | 0 | 7452 | 7452 | 0 | 7944 | 7950 | 20.6 | 317.1 | 0 | 192.4 | 610.8 | 0 | 0 | 1.2 |  | 3535.2 | 3534 | 4166.4 | 4167.6 | 384 | 31.8 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 517.2 | 309.6 | 0 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 346.8 | 171.2 | 170.4 | 1832 | 1832 | 258.4 | 0 | 987.2 | 986.4 | 766.8 | 767.4 | 355.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 |  | 390 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 130.2 | 126 | 130.2
15 - 16 | 5.76 | 5.792 | 21.952 | 21.888 | 0 | 7224 | 7224 | 0 | 7908 | 7848 | 21.3 | 297 | 0 | 174.2 | 321.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3616.8 | 3616.8 | 4250.4 | 4250.4 | 425.4 | 30.2 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 537.6 | 246 | 0 | 0 | 114.4 | 0 | 0 | 329.8 | 160 | 160 | 1891.2 | 1891.2 | 220 | 0 | 1041.6 | 1041.6 | 744 | 743.4 | 330 | 91.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 336.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 130.2
16 - 17 | 5.824 | 5.856 | 23.488 | 23.52 | 0 | 7224 | 7224 | 0 | 8220 | 8232 | 22.8 | 263.4 | 0 | 164.2 | 358.8 | 0 | 0 | 1.2 |  | 3724.8 | 3726 | 4425.6 | 4425.6 | 467.4 | 28.2 | 0 | 0 | 74.4 | 0 | 529.8 | 243.6 | 0 | 0 | 110.6 | 0 | 0 | 301.4 | 118.4 | 118.4 | 1896 | 1896 | 164.8 | 0 | 1024 | 1024.8 | 876 | 876 | 295.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 |  | 361.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 138.6 | 134.4 | 134.4
17 - 18 | 5.952 | 5.92 | 20.608 | 20.608 | 0 | 6960 | 6960 | 0 | 7944 | 7998 | 23 | 251.4 | 0 | 120.6 | 228 | 18.6 | 0 | 0 |  | 3775.2 | 3774 | 4502.4 | 4502.4 | 529.8 | 24.4 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 471 | 206.4 | 0 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 235.4 | 123.2 | 124 | 1675.2 | 1675.2 | 135.2 | 0 | 1009.6 | 1009.6 | 884.4 | 885 | 284.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 341.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 109.2 | 113.4
18 - 19 | 5.888 | 5.92 | 19.648 | 19.616 | 0 | 7224 | 7212 | 0 | 8232 | 8082 | 22.5 | 227.4 | 0 | 105.6 | 316.8 | 0 | 0 | 1.2 |  | 3885.6 | 3880.8 | 4514.4 | 4507.2 | 585 | 26.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 508.2 | 228 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 273.8 | 113.6 | 112.8 | 1696 | 1694.4 | 129.6 | 0 | 1046.4 | 1044 | 1060.8 | 1059 | 240 | 91.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 370.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 96.6 | 92.4 | 92.4
19 - 20 | 5.888 | 5.824 | 19.904 | 19.904 | 0 | 6888 | 6894 | 0 | 8232 | 8298 | 20.8 | 215.4 | 0 | 100.4 | 255 | 0 | 0 | 0 |  | 3794.4 | 3793.2 | 4464 | 4464 | 581.4 | 24.6 | 0 | 0 | 63.2 | 0 | 446.4 | 211.2 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 245.2 | 113.6 | 112.8 | 1622.4 | 1622.4 | 120.8 | 0 | 1025.6 | 1026.4 | 1237.2 | 1237.2 | 182.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0 |  | 369.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 88.2 | 92.4 | 88.2
20 - 21 | 5.888 | 5.888 | 19.648 | 19.648 | 0 | 6588 | 6582 | 0 | 7668 | 7932 | 21 | 213.6 | 0 | 91.8 | 96 | 12 | 0 | 1.2 |  | 3640.8 | 3642 | 4255.2 | 4256.4 | 561.6 | 20.4 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 449.4 | 124.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 160.6 | 99.2 | 100 | 1564.8 | 1564.8 | 119.2 | 0 | 1108.8 | 1108.8 | 1206 | 1206 | 164.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 267 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 84 | 88.2
21 - 22 | 5.824 | 5.888 | 19.648 | 19.68 | 0 | 6084 | 6084 | 0 | 7200 | 7494 | 21.2 | 215.7 | 0 | 80.2 | 156.6 | 0 | 0 | 0 |  | 3302.4 | 3303.6 | 3998.4 | 3999.6 | 509.4 | 18.4 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 402 | 98.4 | 0 | 0 | 66.2 | 0 | 0 | 152.2 | 100.8 | 100.8 | 1432 | 1432.8 | 107.2 | 0 | 995.2 | 994.4 | 1035.6 | 1036.2 | 162 | 91.2 | 0 | 0 | 0 |  | 386.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 84 | 84
22 - 23 | 5.952 | 5.888 | 19.776 | 19.776 | 0 | 5424 | 5430 | 0 | 6672 | 6888 | 21.3 | 210 | 0 | 76.2 | 142.2 | 0.6 | 0 | 1.2 |  | 2877.6 | 2876.4 | 3628.8 | 3627.6 | 429.6 | 18.2 | 0 | 0 | 64 | 0 | 364.2 | 108 | 0 | 0 | 61.8 | 0 | 0 | 141.2 | 86.4 | 86.4 | 1331.2 | 1329.6 | 104 | 0 | 905.6 | 906.4 | 997.2 | 997.8 | 182.4 | 91.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 368.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 84 | 79.8
23 - 00 | 5.952 | 5.984 | 20.096 | 20.032 | 0 | 4692 | 4698 | 0 | 5844 | 6348 | 21.5 | 209.7 | 0 | 76.2 | 78 | 19.8 | 0 | 1.2 |  | 2383.2 | 2383.2 | 3199.2 | 3201.6 | 346.8 | 16.2 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 365.4 | 93.6 | 0 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 137.2 | 78.4 | 78.4 | 1222.4 | 1223.2 | 76.8 | 0 | 886.4 | 885.6 | 772.8 | 771.6 | 160.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 311.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 79.8 | 75.6 | 79.8
Сумма | 139.648 | 139.68 | 476.672 | 476.672 | 0 | 143628 | 143628 | 0 | 164160 | 164124 | 502.1 | 6907.8 | 0 | 2881.2 | 6208.2 | 114.6 | 0 | 18 | 0 | 71762.4 | 71763.6 | 89054.4 | 89058 | 9352.2 | 533.2 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 10207.8 | 4898.4 | 0 | 0 | 2029.2 | 0 | 0 | 5691 | 2892.8 | 2893.6 | 35980.8 | 35980.8 | 3584.8 | 0 | 22129.6 | 22128.8 | 18184.8 | 18184.8 | 5936.4 | 2178 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.4 | 2574.6 | 2478 | 2482.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (ВЭС) |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч