## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 1.286 | 0 | 96.4 | 0 | 310.4 | 96.3 | 0 | 81.96 | 0 | 37.9 | 0 | 190.2 | 0
01 - 02 | 1.414 | 0 | 93.6 | 0 | 222 | 93.5 | 0 | 76.5 | 0 | 40.3 | 0 | 105 | 0
02 - 03 | 0.626 | 0 | 93.6 | 0 | 216.8 | 93.3 | 0 | 73.92 | 0 | 39.6 | 0 | 103.2 | 0
03 - 04 | 2.1 | 0 | 91.6 | 0 | 220.4 | 91.4 | 0 | 75.66 | 0 | 41.1 | 0 | 103.65 | 0
04 - 05 | 1.33 | 0 | 95.4 | 0 | 229.8 | 95.2 | 0 | 84.9 | 0 | 41.5 | 0 | 103.2 | 0
05 - 06 | 1.182 | 0 | 96.8 | 0 | 242.8 | 96.7 | 0 | 96 | 0 | 41.4 | 0 | 105.3 | 0
06 - 07 | 1.35 | 0 | 101.6 | 0 | 267.8 | 101.4 | 0 | 107.04 | 0 | 47.5 | 0 | 113.1 | 0
07 - 08 | 1.268 | 0 | 100 | 0 | 303.4 | 99.9 | 0 | 130.02 | 0 | 52.3 | 0 | 120.75 | 0
08 - 09 | 1.21 | 0 | 166.6 | 0 | 482 | 166 | 0 | 153.78 | 0 | 108.6 | 0 | 218.4 | 0
09 - 10 | 1.248 | 0 | 171 | 0 | 531.2 | 170.7 | 0 | 138.36 | 0 | 113.6 | 0 | 277.95 | 0
10 - 11 | 1.126 | 0 | 137 | 0 | 533 | 136.9 | 0 | 137.88 | 0 | 107.9 | 0 | 285.9 | 0
11 - 12 | 0.784 | 0 | 167.2 | 0 | 478 | 166.8 | 0 | 123.42 | 0 | 70.3 | 0 | 282.9 | 0
12 - 13 | 1.358 | 0 | 101.4 | 0 | 334.4 | 101.3 | 0 | 117.36 | 0 | 48.4 | 0 | 167.7 | 0
13 - 14 | 1.588 | 0 | 168.2 | 0 | 510.8 | 167.9 | 0 | 128.16 | 0 | 81.9 | 0 | 299.4 | 0
14 - 15 | 1.262 | 0 | 159.6 | 0 | 435 | 159.2 | 0 | 106.44 | 0 | 64.4 | 0 | 262.95 | 0
15 - 16 | 1.106 | 0 | 137.6 | 0 | 408.2 | 137.3 | 0 | 106.38 | 0 | 50.7 | 0 | 249.9 | 0
16 - 17 | 1.266 | 0 | 142.2 | 0 | 378.2 | 142 | 0 | 106.8 | 0 | 62.4 | 0 | 207.75 | 0
17 - 18 | 1.392 | 0 | 105.4 | 0 | 381.4 | 105.3 | 0 | 113.7 | 0 | 54.3 | 0 | 212.25 | 0
18 - 19 | 1.344 | 0 | 99.8 | 0 | 450.8 | 99.8 | 0 | 121.32 | 0 | 49.1 | 0 | 279 | 0
19 - 20 | 1.558 | 0 | 100.4 | 0 | 387 | 100.1 | 0 | 118.14 | 0 | 48.2 | 0 | 219.6 | 0
20 - 21 | 1.694 | 0 | 98.8 | 0 | 468.6 | 98.8 | 0 | 120.06 | 0 | 45.9 | 0 | 301.05 | 0
21 - 22 | 1.574 | 0 | 99 | 0 | 377.4 | 98.8 | 0 | 109.14 | 0 | 42.6 | 0 | 224.55 | 0
22 - 23 | 1.352 | 0 | 96 | 0 | 382.4 | 95.8 | 0 | 94.86 | 0 | 40.8 | 0 | 246 | 0
23 - 00 | 1.96 | 0 | 97 | 0 | 345.4 | 96.7 | 0 | 83.34 | 0 | 36.7 | 0 | 224.55 | 0
Сумма | 32.378 | 0 | 2816.2 | 0 | 8897.2 | 2811.1 | 0 | 2605.14 | 0 | 1367.4 | 0 | 4904.25 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч