## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 2942 | 0 | 2764 | 23.37 | 8.76 | 99.6 | 0 | 199 | 0 | 271.35 | 0 | 353.4 | 0 | 1808 | 0 | 918.9 | 0 | 6.3 | 0 | 865.2 | 0 | 1160.8 | 0 | 0 | 8355.6 | 4633.2 | 13.2 | 0 | 14137.2 | 0 | 0 | 0 | 2814 | 0 | 954.8 | 0 | 0 | 953.4 | 0 | 2827.65 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 2834 | 0 | 2722 | 22.5 | 8.61 | 98.4 | 0 | 201.6 | 0 | 267.45 | 0 | 352.4 | 0 | 1734 | 0 | 882 | 0 | 6.15 | 0 | 880.8 | 0 | 1110.4 | 0 | 13.2 | 5332.8 | 1966.8 | 316.8 | 0 | 10929.6 | 0 | 0 | 0 | 2746.8 | 0 | 932.4 | 0 | 0 | 930.3 | 0 | 2760.45 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 0 | 2704 | 23.1 | 8.73 | 100.5 | 0 | 197 | 0 | 263.25 | 0 | 366.6 | 0 | 1725.2 | 0 | 853.8 | 0 | 6.3 | 0 | 850.4 | 0 | 1111.6 | 0 | 0 | 5794.8 | 2296.8 | 145.2 | 0 | 11325.6 | 0 | 0 | 0 | 2713.2 | 0 | 901.6 | 0 | 0 | 900.9 | 0 | 2726.85 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 2804 | 0 | 2712 | 22.65 | 8.67 | 106.5 | 0 | 197.4 | 0 | 264 | 0 | 389.2 | 0 | 1731.6 | 0 | 858.6 | 0 | 6.15 | 0 | 847.6 | 0 | 1093.2 | 0 | 0 | 7048.8 | 3379.2 | 0 | 0 | 12619.2 | 0 | 0 | 0 | 2735.6 | 0 | 921.2 | 0 | 0 | 919.8 | 0 | 2749.95 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 2864 | 0 | 2774 | 26.88 | 8.28 | 110.4 | 0 | 199.6 | 0 | 262.35 | 0 | 408.6 | 0 | 1730.8 | 0 | 912.3 | 0 | 6.15 | 0 | 828 | 0 | 1151.6 | 0 | 0 | 7101.6 | 3313.2 | 26.4 | 0 | 12777.6 | 0 | 0 | 0 | 2797.2 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 995.4 | 0 | 2812.95 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 2902 | 0 | 2904 | 25.02 | 8.55 | 112.5 | 0 | 215.8 | 0 | 266.85 | 0 | 429.4 | 0 | 1719.6 | 0 | 949.5 | 0 | 6.15 | 0 | 875.2 | 0 | 1208.8 | 0 | 0 | 9926.4 | 5953.2 | 0 | 0 | 15800.4 | 0 | 0 | 0 | 2948.4 | 0 | 1052.8 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2961 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 3046 | 0 | 3218 | 24.27 | 8.67 | 121.8 | 0 | 234.4 | 0 | 298.8 | 0 | 481 | 0 | 1787.2 | 0 | 1007.4 | 0 | 6 | 0 | 941.2 | 0 | 1364 | 0 | 0 | 13490.4 | 9108 | 0 | 0 | 19694.4 | 0 | 0 | 0 | 3141.6 | 0 | 1114.4 | 0 | 0 | 1110.9 | 0 | 3160.5 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 3432 | 21.75 | 8.31 | 129.3 | 0 | 245.8 | 0 | 363.3 | 0 | 531.2 | 0 | 1831.2 | 0 | 1112.4 | 0 | 5.85 | 0 | 950 | 0 | 1446 | 0 | 0 | 15655.2 | 11048.4 | 0 | 0 | 22215.6 | 0 | 0 | 0 | 3334.8 | 0 | 1128.4 | 0 | 0 | 1125.6 | 0 | 3350.55 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 0 | 3770 | 22.83 | 8.52 | 154.2 | 0 | 263.4 | 0 | 446.55 | 0 | 518.8 | 0 | 1878.8 | 0 | 1182.9 | 0 | 16.05 | 0 | 1103.2 | 0 | 1527.2 | 0 | 0 | 12949.2 | 7972.8 | 0 | 0 | 19879.2 | 0 | 0 | 0 | 3567.2 | 0 | 1164.8 | 0 | 0 | 1163.4 | 0 | 3584.7 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 3136 | 0 | 3702 | 22.14 | 7.23 | 151.2 | 0 | 248 | 0 | 454.8 | 0 | 492.6 | 0 | 1778.4 | 0 | 1094.7 | 0 | 18.15 | 0 | 1074 | 0 | 1505.2 | 0 | 0 | 8197.2 | 3247.2 | 0 | 0 | 14916 | 0 | 0 | 0 | 3561.6 | 0 | 1201.2 | 0 | 0 | 1199.1 | 0 | 3580.5 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 3022 | 0 | 3528 | 21.99 | 7.2 | 152.1 | 0 | 236.4 | 0 | 440.55 | 0 | 451 | 0 | 1720 | 0 | 1049.4 | 0 | 17.85 | 0 | 988.8 | 0 | 1474 | 0 | 0 | 7656 | 2877.6 | 26.4 | 0 | 14203.2 | 0 | 0 | 0 | 3508.4 | 0 | 1243.2 | 0 | 0 | 1236.9 | 0 | 3524.85 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 3028 | 0 | 3424 | 21.99 | 7.02 | 148.5 | 0 | 246.8 | 0 | 435.3 | 0 | 456.8 | 0 | 1692.4 | 0 | 1075.8 | 0 | 17.25 | 0 | 956.4 | 0 | 1404.8 | 0 | 0 | 7946.4 | 3300 | 0 | 0 | 14414.4 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 0 | 1184.4 | 0 | 0 | 1182.3 | 0 | 3420.9 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 3034 | 0 | 3256 | 22.62 | 7.05 | 139.8 | 0 | 248.6 | 0 | 367.95 | 0 | 492.4 | 0 | 1697.2 | 0 | 1071.3 | 0 | 13.35 | 0 | 924 | 0 | 1316 | 0 | 26.4 | 2521.2 | 158.4 | 2178 | 0 | 8830.8 | 0 | 0 | 0 | 3278.8 | 0 | 1240.4 | 0 | 0 | 1239 | 0 | 3293.85 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 3080 | 0 | 3344 | 23.43 | 7.11 | 149.4 | 0 | 246 | 0 | 437.7 | 0 | 487.8 | 0 | 1716.4 | 0 | 1102.2 | 0 | 20.4 | 0 | 958.8 | 0 | 1285.2 | 0 | 26.4 | 3603.6 | 105.6 | 1135.2 | 0 | 10111.2 | 0 | 0 | 0 | 3427.2 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 1230.6 | 0 | 3442.95 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 3126 | 0 | 3432 | 27.78 | 7.44 | 142.5 | 0 | 244.6 | 0 | 425.25 | 0 | 496.2 | 0 | 1759.6 | 0 | 1099.8 | 0 | 16.65 | 0 | 998 | 0 | 1348.4 | 0 | 0 | 8065.2 | 3392.4 | 13.2 | 0 | 14678.4 | 0 | 0 | 0 | 3449.6 | 0 | 1220.8 | 0 | 0 | 1215.9 | 0 | 3466.05 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 3178 | 0 | 3560 | 23.85 | 7.77 | 139.5 | 0 | 241 | 0 | 436.05 | 0 | 461.4 | 0 | 1714.4 | 0 | 1207.8 | 0 | 16.05 | 0 | 1087.6 | 0 | 1416 | 0 | 0 | 7326 | 2442 | 26.4 | 0 | 13912.8 | 0 | 0 | 0 | 3385.2 | 0 | 1307.6 | 0 | 0 | 1306.2 | 0 | 3402 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 3424 | 0 | 3616 | 24.69 | 8.7 | 143.1 | 0 | 273.8 | 0 | 456.15 | 0 | 437.4 | 0 | 1868.8 | 0 | 1264.5 | 0 | 15.6 | 0 | 1122.4 | 0 | 1434.8 | 0 | 0 | 4646.4 | 475.2 | 752.4 | 0 | 11576.4 | 0 | 0 | 0 | 3477.6 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 1287.3 | 0 | 3495.45 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 3416 | 0 | 3636 | 25.35 | 9.03 | 123.3 | 0 | 248.6 | 0 | 455.1 | 0 | 479.8 | 0 | 1914.4 | 0 | 1234.8 | 0 | 10.05 | 0 | 1086.8 | 0 | 1474.4 | 0 | 0 | 6454.8 | 1584 | 132 | 0 | 13292.4 | 0 | 0 | 0 | 3390.8 | 0 | 1321.6 | 0 | 0 | 1318.8 | 0 | 3408.3 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 0 | 3676 | 23.34 | 8.85 | 120.6 | 0 | 258.4 | 0 | 427.05 | 0 | 513.6 | 0 | 1904.8 | 0 | 1192.2 | 0 | 6.15 | 0 | 1139.2 | 0 | 1465.2 | 0 | 0 | 8540.4 | 3524.4 | 0 | 0 | 15364.8 | 0 | 0 | 0 | 3421.6 | 0 | 1313.2 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 3439.8 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 3364 | 0 | 3598 | 23.55 | 8.76 | 120.9 | 0 | 253.6 | 0 | 361.95 | 0 | 514.4 | 0 | 1958.4 | 0 | 1136.1 | 0 | 6.15 | 0 | 1115.6 | 0 | 1471.6 | 0 | 0 | 8923.2 | 3986.4 | 0 | 0 | 15668.4 | 0 | 0 | 0 | 3354.4 | 0 | 1304.8 | 0 | 0 | 1302 | 0 | 3372.6 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 3382 | 0 | 3494 | 24.36 | 9.33 | 112.5 | 0 | 248.2 | 0 | 364.2 | 0 | 512.8 | 0 | 1937.2 | 0 | 1178.4 | 0 | 5.4 | 0 | 1069.6 | 0 | 1423.2 | 0 | 0 | 10824 | 6058.8 | 0 | 0 | 17490 | 0 | 0 | 0 | 3262 | 0 | 1229.2 | 0 | 0 | 1226.4 | 0 | 3280.2 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 3306 | 0 | 3368 | 24.48 | 9.36 | 114 | 0 | 244.4 | 0 | 349.5 | 0 | 472.4 | 0 | 1915.6 | 0 | 1128.9 | 0 | 5.85 | 0 | 1016 | 0 | 1404.4 | 0 | 0 | 6151.2 | 1702.8 | 118.8 | 0 | 12658.8 | 0 | 0 | 0 | 3175.2 | 0 | 1170.4 | 0 | 0 | 1167.6 | 0 | 3192 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 3216 | 0 | 3138 | 25.86 | 9.51 | 102.9 | 0 | 235.8 | 0 | 337.05 | 0 | 429.4 | 0 | 1919.2 | 0 | 1043.1 | 0 | 6.45 | 0 | 947.6 | 0 | 1307.6 | 0 | 1201.2 | 1887.6 | 105.6 | 3656.4 | 0 | 6996 | 0 | 0 | 0 | 3063.2 | 0 | 1061.2 | 0 | 0 | 1060.5 | 0 | 3078.6 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 3012 | 0 | 2974 | 29.04 | 9.09 | 98.4 | 0 | 217.4 | 0 | 302.7 | 0 | 390.2 | 0 | 1822.8 | 0 | 948.9 | 0 | 6.45 | 0 | 927.2 | 0 | 1242.4 | 0 | 1597.2 | 237.6 | 0 | 5412 | 0 | 4620 | 0 | 0 | 0 | 2940 | 0 | 1055.6 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 2955.75 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 74822 | 0 | 78746 | 576.84 | 200.55 | 2991.9 | 0 | 5645.6 | 0 | 8755.2 | 0 | 10918.8 | 0 | 43266 | 0 | 25505.7 | 0 | 246.9 | 0 | 23553.6 | 0 | 32146.8 | 0 | 2864.4 | 178635.6 | 82632 | 13952.4 | 0 | 328112.4 | 0 | 0 | 0 | 76896.4 | 0 | 27552 | 0 | 0 | 27480.6 | 0 | 77288.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч