## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Енюково | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 2.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186.8 | 0 | 429.6 | 6 | 0 | 238 | 298 | 645 | 0 | 0 | 255.8 | 0 | 127.2 | 0 | 58.4 | 0 | 1.8
01 - 02 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141.2 | 0 | 422.4 | 5.4 | 0 | 227.2 | 290.8 | 613.2 | 0 | 0 | 253 | 0 | 128.4 | 0 | 57.6 | 0 | 1.44
02 - 03 | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.4 | 0 | 404.4 | 6 | 0 | 220 | 275.6 | 590.4 | 0 | 0 | 248.6 | 0 | 124.8 | 0 | 58 | 0 | 1.8
03 - 04 | 2.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124.4 | 0 | 400.8 | 5.4 | 0 | 219.2 | 270 | 607.8 | 0 | 0 | 249.4 | 0 | 126 | 0 | 57.2 | 0 | 1.44
04 - 05 | 2.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180.8 | 0 | 408 | 5.4 | 0 | 229.2 | 280 | 667.2 | 0 | 0 | 237 | 0 | 124.2 | 0 | 57.6 | 0 | 1.44
05 - 06 | 2.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236 | 0 | 424.8 | 6 | 0 | 248.8 | 294.4 | 704.4 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 127.5 | 0 | 57.4 | 0 | 1.44
06 - 07 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292.4 | 0 | 459.6 | 5.4 | 0 | 242 | 321.6 | 754.2 | 0 | 0 | 250.8 | 0 | 134.4 | 0 | 56 | 0 | 1.44
07 - 08 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 489.6 | 5.4 | 0 | 209.2 | 354.8 | 781.8 | 0 | 0 | 251.8 | 0 | 131.1 | 0 | 55 | 0 | 1.44
08 - 09 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 501.6 | 6 | 0 | 208.4 | 366.8 | 828.6 | 0 | 0 | 280.6 | 0 | 131.4 | 0 | 56.6 | 0 | 1.8
09 - 10 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.4 | 0 | 367.2 | 6 | 0 | 211.2 | 233.2 | 748.8 | 0 | 0 | 271 | 0 | 129 | 0 | 53.8 | 0 | 1.44
10 - 11 | 2.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 356.4 | 5.4 | 0 | 215.2 | 229.6 | 711.6 | 0 | 0 | 264.6 | 0 | 123 | 0 | 54.6 | 0 | 1.8
11 - 12 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222.8 | 0 | 349.2 | 6 | 0 | 227.6 | 218.4 | 687.6 | 0 | 0 | 262.6 | 0 | 126.9 | 0 | 55.4 | 0 | 1.44
12 - 13 | 2.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 342 | 6 | 0 | 243.2 | 212.4 | 634.2 | 0 | 0 | 241 | 0 | 125.1 | 0 | 54 | 0 | 1.8
13 - 14 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 | 0 | 338.4 | 6 | 0 | 210 | 212.4 | 680.4 | 0 | 0 | 235.6 | 0 | 121.2 | 0 | 53.6 | 0 | 1.8
14 - 15 | 2.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.8 | 0 | 334.8 | 5.4 | 0 | 212.4 | 208.4 | 663 | 0 | 0 | 238.6 | 0 | 123.3 | 0 | 53.2 | 0 | 1.44
15 - 16 | 2.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303.2 | 0 | 464.4 | 6 | 0 | 238.4 | 333.2 | 756.6 | 0 | 0 | 258.6 | 0 | 126.6 | 0 | 60 | 0 | 1.8
16 - 17 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 0 | 500.4 | 5.4 | 0 | 270.8 | 358.4 | 826.8 | 0 | 0 | 286.4 | 0 | 138.6 | 0 | 62.2 | 0 | 1.44
17 - 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442.4 | 0 | 502.8 | 6 | 0 | 243.2 | 358.4 | 858 | 0 | 0 | 291.2 | 0 | 141.3 | 0 | 64.8 | 0 | 1.8
18 - 19 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491.6 | 0 | 516 | 6 | 0 | 239.6 | 361.6 | 903 | 0 | 0 | 300.2 | 0 | 151.5 | 0 | 61.2 | 0 | 1.44
19 - 20 | 3.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401.6 | 0 | 522 | 5.4 | 0 | 234.8 | 358.4 | 828 | 0 | 0 | 292.6 | 0 | 160.2 | 0 | 59.4 | 0 | 1.8
20 - 21 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323.6 | 0 | 518.4 | 6 | 0 | 189.2 | 357.6 | 804 | 0 | 0 | 281.8 | 0 | 156.3 | 0 | 59.8 | 0 | 1.44
21 - 22 | 3.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264.8 | 0 | 507.6 | 6 | 0 | 180 | 356.4 | 771.6 | 0 | 0 | 267.4 | 0 | 148.5 | 0 | 56.4 | 0 | 1.8
22 - 23 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204.8 | 0 | 484.8 | 6 | 0 | 184.8 | 337.6 | 714.6 | 0 | 0 | 260.4 | 0 | 142.5 | 0 | 56.6 | 0 | 1.44
23 - 00 | 2.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.6 | 0 | 446.4 | 6 | 0 | 201.2 | 301.2 | 680.4 | 0 | 0 | 256.6 | 0 | 141.6 | 0 | 55.8 | 0 | 1.8
Сумма | 64.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30187.2 | 0 | 10491.6 | 138.6 | 0 | 5343.6 | 7189.2 | 17461.2 | 0 | 0 | 6272 | 0 | 3210.6 | 0 | 1374.6 | 0 | 38.52
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Енюково | [21 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Енюково ТСН 1 ао RS | 0,4 Енюково ТСН 2 ао RS | 10 Енюково СВВ ао RS | 10 Енюково СВВ ап RS | 10 Енюково Т 1 ао RS | 10 Енюково Т 1 ап RS | 10 Енюково Т 2 ао RS | 10 Енюково Т 2 ап RS | 10 Енюково Т 3 ао RS | 10 Енюково Т 3 ап RS | 10 Енюково-Аэропорт ао RS | 10 Енюково-Борисово ао RS | 10 Енюково-Ботово ао RS | 10 Енюково-Ботово ап RS | 10 Енюково-КУФ 3 ао RS | 10 Енюково-Марьино ао RS | 10 Енюково-Марьино ап RS | 10 Енюково-Соболево ао RS | 10 Енюково-Соболево ап RS | 10 Енюково-Яганово ао RS | 10 Енюково-Яганово ап RS | 6 Енюково-Енюково 2 ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.4 | 0 | 253.2 | 17.4 | 0 | 0 | 179.6 | 273.6 | 0 | 0 | 188.2 | 0 | 59.7 | 0 | 45.6 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 249.6 | 17.4 | 0 | 0 | 178 | 275.4 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 59.7 | 0 | 45.6 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 0 | 243.6 | 16.8 | 0 | 0 | 169.6 | 276 | 0 | 0 | 186 | 0 | 59.4 | 0 | 45 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 0 | 234 | 16.2 | 0 | 0 | 166.8 | 276.6 | 0 | 0 | 179 | 0 | 55.8 | 0 | 42.8 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 230.4 | 15.6 | 0 | 0 | 164 | 300.6 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 54.6 | 0 | 42 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427.2 | 0 | 234 | 16.2 | 0 | 0 | 166.8 | 306.6 | 0 | 0 | 156.2 | 0 | 54.9 | 0 | 42 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 246 | 15.6 | 0 | 0 | 178 | 296.4 | 0 | 0 | 161.8 | 0 | 56.1 | 0 | 42.8 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.8 | 0 | 256.8 | 17.4 | 0 | 0 | 185.6 | 296.4 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 59.1 | 0 | 45.8 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 0 | 258 | 17.4 | 0 | 0 | 184.8 | 318.6 | 0 | 0 | 183.8 | 0 | 60 | 0 | 45.6 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.8 | 0 | 159.6 | 18 | 0 | 0 | 88 | 283.8 | 0 | 0 | 186.6 | 0 | 57 | 0 | 44.8 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 163.2 | 18.6 | 0 | 0 | 90.4 | 275.4 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 56.4 | 0 | 45.4 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 157.2 | 18 | 0 | 0 | 86.4 | 270.6 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 55.8 | 0 | 44.4 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.6 | 0 | 162 | 18.6 | 0 | 0 | 88 | 252.6 | 0 | 0 | 169 | 0 | 57.6 | 0 | 46.2 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.6 | 0 | 160.8 | 18.6 | 0 | 0 | 89.2 | 285 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 56.4 | 0 | 45.8 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 157.2 | 18 | 0 | 0 | 86.4 | 258.6 | 0 | 0 | 164.6 | 0 | 55.2 | 0 | 44.8 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 258 | 18 | 0 | 0 | 188.8 | 318.6 | 0 | 0 | 169.4 | 0 | 55.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.6 | 0 | 256.8 | 16.8 | 0 | 0 | 186.4 | 331.8 | 0 | 0 | 186.2 | 0 | 58.2 | 0 | 45.2 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 265.2 | 18 | 0 | 0 | 191.2 | 338.4 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 60.9 | 0 | 46.8 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.2 | 0 | 267.6 | 17.4 | 0 | 0 | 193.2 | 343.2 | 0 | 0 | 194 | 0 | 61.2 | 0 | 46.2 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.4 | 0 | 267.6 | 18 | 0 | 0 | 190.8 | 301.8 | 0 | 0 | 191.6 | 0 | 63.6 | 0 | 46.8 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 265.2 | 18.6 | 0 | 0 | 188.4 | 292.8 | 0 | 0 | 183.8 | 0 | 63.6 | 0 | 48.2 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436.8 | 0 | 264 | 18.6 | 0 | 0 | 188 | 291 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 61.8 | 0 | 47.6 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.2 | 0 | 265.2 | 18 | 0 | 0 | 188.4 | 286.2 | 0 | 0 | 177 | 0 | 62.7 | 0 | 47.6 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.6 | 0 | 260.4 | 19.2 | 0 | 0 | 182 | 283.8 | 0 | 0 | 181.8 | 0 | 63.6 | 0 | 48.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10527.6 | 0 | 5535.6 | 422.4 | 0 | 0 | 3798.8 | 7033.8 | 0 | 0 | 4278.4 | 0 | 1409.1 | 0 | 1091 | 0 | 0
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. ПС Енюково
Т-1 | [5 empty] | Т-2
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  | Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300 |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 6300 | 6300 | 6300
Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8 |  | Потери холостого хода | P xx, кВт | 11.8 | 11.8 | 11.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 47.4 | 47.4 | 47.4 |  | Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 45.8 | 45.8 | 45.8
Ток холостого хода | I x, % | 0.79 | 0.79 | 0.79 |  | Ток холостого хода | I x, % | 0.72 | 0.72 | 0.72
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.8 | 10.8 | 10.8 |  | Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 4-00 | 9-00 | 18-00
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 1124.4 | 1362 | 1442.4 |  | Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 400.8 | 501.6 | 502.8 | 1.5252 | 1.8636 | 1.9452 | P
| Q н, квар | 417.6 | 469.2 | 498 |  |  | Q н, квар | 234 | 258 | 265.2 | 0.6516 | 0.7272 | 0.7632 | Q
| S н, кВА | 1199.4437 | 1440.5529 | 1525.9495 |  |  | S н, кВА | 464.1084 | 564.0625 | 568.4531
Коэффициент загрузки | К з | 0.19039 | 0.22866 | 0.24221 |  | Коэффициент загрузки | К з | 0.073668 | 0.089534 | 0.090231
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 13.5181 | 14.2783 | 14.5808 |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 12.0486 | 12.1671 | 12.1729
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 74.4328 | 85.3447 | 89.6875 |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 48.9499 | 50.6628 | 50.7456

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Енюково |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч