## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 220 кВ Октябрьская | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 | 37.6 | 59.68 | 440 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 49764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11466.4 | 0 | 7471.2 | 0 | 8192.8 | 0 | 378.4 | 0 | 1232 | 0 | 20891.2 | 20873.6 | 0 | 0
01 - 02 | 37.6 | 59.36 | 448 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 21.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 50556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13191.2 | 0 | 4523.2 | 0 | 5200.8 | 0 | 352 | 0 | 1188 | 0 | 25889.6 | 25898.4 | 0 | 0
02 - 03 | 37.6 | 58.56 | 440 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 46596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13041.6 | 0 | 2543.2 | 0 | 3212 | 0 | 325.6 | 0 | 1170.4 | 0 | 26188.8 | 26188.8 | 0 | 0
03 - 04 | 37.28 | 57.28 | 444 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 19.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 44404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12636.8 | 0 | 2059.2 | 0 | 2772 | 0 | 308 | 0 | 1170.4 | 0 | 25273.6 | 25282.4 | 0 | 0
04 - 05 | 33.92 | 56.64 | 436 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 19.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 47836.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12892 | 0 | 3722.4 | 0 | 4400 | 0 | 316.8 | 0 | 1161.6 | 0 | 25168 | 25168 | 0 | 0
05 - 06 | 32.8 | 56.48 | 436 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 54727.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238.4 | 0 | 4136 | 0 | 4989.6 | 0 | 343.2 | 0 | 1267.2 | 0 | 29532.8 | 29532.8 | 0 | 0
06 - 07 | 32.96 | 56.64 | 432 | 0 | 0 | 0 | 376.8 | 16.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 53776.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13358.4 | 0 | 5236 | 0 | 6256.8 | 0 | 404.8 | 0 | 1504.8 | 0 | 26857.6 | 26857.6 | 0 | 0
07 - 08 | 33.92 | 59.04 | 448 | 0 | 0 | 0 | 384 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 57420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13657.6 | 0 | 7312.8 | 0 | 8544.8 | 0 | 466.4 | 0 | 1636.8 | 0 | 25625.6 | 25634.4 | 0 | 0
08 - 09 | 32 | 60.32 | 452 | 0 | 0 | 0 | 391.2 | 21.6 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 62172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14088.8 | 0 | 8316 | 0 | 9583.2 | 0 | 519.2 | 0 | 1645.6 | 0 | 27825.6 | 27816.8 | 0 | 0
09 - 10 | 30.24 | 61.76 | 444 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 21.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 56971.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 52.8 | 12390.4 | 0 | 13622.4 | 0 | 554.4 | 0 | 1592.8 | 0 | 28406.4 | 28406.4 | 0 | 0
10 - 11 | 30.4 | 62.4 | 444 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 19.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 53222.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13692.8 | 0 | 14889.6 | 0 | 545.6 | 0 | 1522.4 | 0 | 22334.4 | 22343.2 | 0 | 0
11 - 12 | 29.76 | 61.12 | 452 | 0 | 0 | 0 | 400.8 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 58845.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10577.6 | 0 | 11730.4 | 0 | 536.8 | 0 | 1513.6 | 0 | 34214.4 | 34214.4 | 0 | 0
12 - 13 | 29.6 | 61.12 | 440 | 0 | 0 | 0 | 384 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 54753.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10639.2 | 0 | 11800.8 | 0 | 536.8 | 0 | 1557.6 | 0 | 29937.6 | 29893.6 | 0 | 0
13 - 14 | 29.6 | 60.96 | 436 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 16.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 57235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11096.8 | 0 | 12267.2 | 0 | 536.8 | 0 | 1566.4 | 0 | 31521.6 | 31565.6 | 0 | 0
14 - 15 | 29.6 | 60.16 | 440 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 16.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 60060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10304.8 | 0 | 11404.8 | 0 | 528 | 0 | 1592.8 | 0 | 35921.6 | 35912.8 | 0 | 0
15 - 16 | 29.92 | 60.64 | 440 | 0 | 0 | 0 | 384 | 16.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 59083.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12223.2 | 0 | 13411.2 | 0 | 580.8 | 0 | 1707.2 | 0 | 30923.2 | 30914.4 | 0 | 0
16 - 17 | 33.28 | 60.32 | 448 | 0 | 0 | 0 | 388.8 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 60799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 11598.4 | 0 | 12812.8 | 0 | 624.8 | 0 | 1821.6 | 0 | 33651.2 | 33660 | 0 | 0
17 - 18 | 33.76 | 59.84 | 444 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 63888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12795.2 | 264 | 10190.4 | 0 | 11545.6 | 0 | 677.6 | 0 | 1883.2 | 0 | 26875.2 | 26875.2 | 0 | 0
18 - 19 | 34.08 | 59.36 | 440 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 19.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 62515.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14528.8 | 0 | 8993.6 | 0 | 10234.4 | 0 | 677.6 | 0 | 1892 | 0 | 26012.8 | 26004 | 0 | 0
19 - 20 | 34.24 | 59.68 | 444 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 60561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13948 | 0 | 9196 | 0 | 10489.6 | 0 | 677.6 | 0 | 1883.2 | 0 | 24217.6 | 24226.4 | 0 | 0
20 - 21 | 34.4 | 60.32 | 436 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 16.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 60376.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13868.8 | 0 | 9592 | 0 | 10824 | 0 | 642.4 | 0 | 1839.2 | 0 | 23425.6 | 23425.6 | 0 | 0
21 - 22 | 34.08 | 60.32 | 440 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 59532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13754.4 | 0 | 9231.2 | 0 | 10322.4 | 0 | 616 | 0 | 1733.6 | 0 | 23672 | 23680.8 | 0 | 0
22 - 23 | 34.24 | 60.16 | 440 | 0 | 0 | 0 | 381.6 | 19.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 56839.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12390.4 | 0 | 9688.8 | 0 | 10674.4 | 0 | 519.2 | 0 | 1557.6 | 0 | 21876.8 | 21868 | 0 | 0
23 - 00 | 34.08 | 60.48 | 440 | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 16.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 58317.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13059.2 | 0 | 9292.8 | 0 | 10137.6 | 0 | 440 | 0 | 1399.2 | 0 | 23830.4 | 23830.4 | 0 | 0
Сумма | 796.96 | 1432.64 | 10604 | 0 | 0 | 0 | 9187.2 | 463.2 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 1350254.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213039.2 | 360.8 | 204028 | 0 | 229319.2 | 0 | 12108.8 | 0 | 37039.2 | 0 | 650073.6 | 650073.6 | 0 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 220 кВ Октябрьская | [30 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Октябрьская ТСН 1 ао | 0,4 Октябрьская ТСН 3 ао | 10 Октябрьская Т 1 ап | 10 Октябрьская-ВЛ 3 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 4 ао | 10 Октябрьская-ВЛ 7 ао | 10 Октябрьская-Диана ао | 10 Октябрьская-Середник ао | 10 Октябрьская-Станция 1 ао | 10 Октябрьская-Уйта ао | 10 Октябрьская-Уйта ап | 110 Октябрьская АТ 1 ао | 110 Октябрьская АТ 1 ап | 110 Октябрьская ОМВ ао | 110 Октябрьская ОМВ ао RS | 110 Октябрьская ОМВ ап | 110 Октябрьская ОМВ ап RS | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ао | 110 Октябрьская-Бабаево 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 1 ап | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ао | 110 Октябрьская-Кадуй 2 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 1 ап | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ао | 110 Октябрьская-Поселковая 2 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао | 110 Октябрьская-Уйта 1 ао RS | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап | 110 Октябрьская-Уйта 1 ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32419.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.8 | 0 | 6212.8 | 0 | 3308.8 | 0 | 0 | 17.6 | 264 | 0 | 15030.4 | 15030.4 | 0 | 0
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350.4 | 0 | 6406.4 | 0 | 3388 | 0 | 0 | 17.6 | 246.4 | 0 | 17283.2 | 17283.2 | 0 | 0
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 34636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5403.2 | 0 | 4963.2 | 0 | 2657.6 | 0 | 0 | 35.2 | 246.4 | 0 | 19342.4 | 19360 | 0 | 0
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29726.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5244.8 | 0 | 3256 | 0 | 1830.4 | 0 | 0 | 17.6 | 228.8 | 0 | 17934.4 | 17925.6 | 0 | 0
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 29145.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5614.4 | 0 | 2992 | 0 | 1689.6 | 0 | 0 | 35.2 | 211.2 | 0 | 17459.2 | 17459.2 | 0 | 0
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 31653.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6406.4 | 0 | 2340.8 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 35.2 | 228.8 | 0 | 20468.8 | 20468.8 | 0 | 0
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |  |  | 0 | 30888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5843.2 | 0 | 2587.2 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 35.2 | 264 | 0 | 19676.8 | 19685.6 | 0 | 0
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37540.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6230.4 | 0 | 5896 | 0 | 3212 | 0 | 0 | 35.2 | 299.2 | 0 | 19272 | 19254.4 | 0 | 0
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 41184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6723.2 | 264 | 7392 | 0 | 3951.2 | 0 | 0 | 0 | 334.4 | 0 | 19782.4 | 19791.2 | 0 | 0
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 36300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150.4 | 9064 | 0 | 4796 | 0 | 0 | 17.6 | 316.8 | 0 | 21612.8 | 21612.8 | 0 | 0
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 4664 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 18180.8 | 18189.6 | 0 | 0
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39943.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7691.2 | 0 | 4092 | 0 | 0 | 17.6 | 299.2 | 0 | 24904 | 24886.4 | 0 | 0
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 38042.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113.6 | 0 | 4329.6 | 0 | 0 | 17.6 | 316.8 | 0 | 22088 | 22061.6 | 0 | 0
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40207.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7902.4 | 0 | 4215.2 | 0 | 0 | 17.6 | 316.8 | 0 | 24728 | 24772 | 0 | 0
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 42398.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7128 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 35.2 | 316.8 | 0 | 28406.4 | 28388.8 | 0 | 0
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39705.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7427.2 | 0 | 3951.2 | 0 | 0 | 17.6 | 334.4 | 0 | 24974.4 | 24974.4 | 0 | 0
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 7691.2 | 0 | 4100.8 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 26558.4 | 26567.2 | 0 | 0
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 40735.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5948.8 | 193.6 | 7163.2 | 0 | 3889.6 | 0 | 0 | 17.6 | 369.6 | 0 | 20345.6 | 20345.6 | 0 | 0
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 39784.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6107.2 | 0 | 7180.8 | 0 | 3845.6 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 18972.8 | 18972.8 | 0 | 0
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 38781.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6089.6 | 0 | 7480 | 0 | 4021.6 | 0 | 0 | 17.6 | 369.6 | 0 | 17476.8 | 17476.8 | 0 | 0
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6036.8 | 0 | 7532.8 | 0 | 4030.4 | 0 | 0 | 0 | 369.6 | 0 | 16420.8 | 16412 | 0 | 0
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 |  |  | 0 | 38016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5649.6 | 0 | 8008 | 0 | 4241.6 | 0 | 0 | 17.6 | 334.4 | 0 | 16139.2 | 16148 | 0 | 0
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37250.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016 | 0 | 8219.2 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 17.6 | 316.8 | 0 | 15734.4 | 15725.6 | 0 | 0
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 37804.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5438.4 | 0 | 7761.6 | 0 | 4083.2 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 16825.6 | 16834.4 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885007.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92083.2 | 5192 | 159209.6 | 0 | 85360 | 0 | 0 | 422.4 | 7339.2 | 0 | 479617.6 | 479626.4 | 0 | 0
Потери в АТ-1 ПС "Октябрьская" в режимный день 18.12.2019 по Череповецким электрическим сетям, Кадуйский РЭС
Трёхобмоточный Авто тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 125000 | 125000 | 125000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 6.8 | 6.8 | 6.8
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 22.6 | 22.6 | 22.6
Ток холостого хода | I x, % | 1.19 | 1.19 | 1.19
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 10.5 | 10.5 | 10.5 | Р | Q |  | плюс АТ 110 Р | Q
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 444 | 452 | 444 | 0.444 | 0.1824 | 4 | 44.8488 | 29.9088
| Q н, квар | 182.4 | 192 | 189.6 | 0.452 | 0.192 | 9 | 62.624 | 41.376
| S н, кВА | 480.006 | 491.0886 | 482.7879 | 0.444 | 0.1896 | 18 | 64.332 | 40.9248
Коэффициент загрузки | К з | 0.00384 | 0.0039287 | 0.0038623
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 6.8003 | 6.8003 | 6.8003
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 1487.6935 | 1487.7026 | 1487.6958

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 220 кВ Октябрьская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч