## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Антушево | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 1 ап RS | 56.4 | 56.4 | 57.6 | 55.2 | 56.4 | 56.4 | 61.2 | 88.8 | 94.8 | 103.2 | 102 | 91.2 | 93.6 | 92.4 | 88.8 | 91.2 | 102 | 87.6 | 82.8 | 84 | 82.8 | 76.8 | 72 | 64.8 | 1898.4
| 10 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево Т 2 ап RS | 118.8 | 118.8 | 122.4 | 121.2 | 115.2 | 122.4 | 156 | 157.2 | 142.8 | 127.2 | 130.8 | 118.8 | 121.2 | 129.6 | 130.8 | 136.8 | 158.4 | 172.8 | 188.4 | 171.6 | 166.8 | 156 | 152.4 | 127.2 | 3363.6
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ао RS | 12.45 | 11.85 | 14.25 | 13.8 | 13.35 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 12.6 | 12.3 | 12.45 | 12.6 | 13.05 | 12.9 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 12.75 | 13.05 | 13.35 | 13.35 | 13.65 | 13.65 | 13.2 | 312
| 10 Антушево ТСН 1с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ао RS | 9.6 | 10.6 | 10 | 10.6 | 9.6 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 9.4 | 9.4 | 10 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.4 | 10.6 | 10.8 | 243.8
| 10 Антушево ТСН 2с.ш. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Зорино ао RS | 42.15 | 41.1 | 40.5 | 39.6 | 40.35 | 40.65 | 46.65 | 72.6 | 78.45 | 88.2 | 85.5 | 75.6 | 76.8 | 76.05 | 72.9 | 75.45 | 84.75 | 68.1 | 65.1 | 64.95 | 64.2 | 57.75 | 53.85 | 46.2 | 1497.45
| 10 Антушево-Зорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ао RS | 2.55 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | 3 | 3 | 3.3 | 3.75 | 3.6 | 3.15 | 3 | 3 | 3.6 | 3.9 | 5.85 | 5.4 | 5.1 | 6.15 | 5.25 | 4.65 | 4.5 | 88.05
| 10 Антушево-Комплекс Антушево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Новишки ао RS | 44.1 | 43.05 | 43.05 | 42.15 | 42.9 | 43.5 | 49.65 | 49.8 | 46.35 | 43.2 | 41.85 | 40.35 | 42.45 | 43.65 | 41.4 | 39.6 | 47.85 | 52.2 | 54.45 | 53.4 | 51 | 48.45 | 46.2 | 44.7 | 1095.3
| 10 Антушево-Новишки ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Перховта ао RS | 41 | 43.8 | 41.6 | 42.6 | 40.2 | 42.2 | 56.6 | 55.4 | 51.6 | 41.4 | 44.8 | 42.4 | 38.6 | 45 | 41.8 | 48.8 | 52.6 | 65.6 | 72.2 | 65 | 66.2 | 59.6 | 59 | 46.4 | 1204.4
| 10 Антушево-Перховта ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Антушево-Солмас ао RS | 25.95 | 24.6 | 29.85 | 28.8 | 25.05 | 29.1 | 43.2 | 44.55 | 37.2 | 35.4 | 36.3 | 29.7 | 33 | 32.55 | 41.25 | 40.8 | 50.4 | 46.95 | 54 | 45.6 | 41.4 | 39.75 | 39.3 | 27.6 | 882.3
| 10 Антушево-Солмас ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Ремонтная перемычка ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево СВ ап RS | 17437.2 | 15569.4 | 15503.4 | 14810.4 | 15932.4 | 17622 | 20446.8 | 23344.2 | 24195.6 | 24024 | 23060.4 | 22954.8 | 18730.8 | 20334.6 | 23298 | 23014.2 | 21905.4 | 22605 | 23535.6 | 24175.8 | 24842.4 | 21568.8 | 19390.8 | 18658.2 | 496960.2
| 110 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 1 ап RS | 270.6 | 264 | 257.4 | 257.4 | 264 | 283.8 | 297 | 343.2 | 316.8 | 330 | 316.8 | 297 | 290.4 | 290.4 | 290.4 | 310.2 | 343.2 | 336.6 | 343.2 | 323.4 | 297 | 290.4 | 264 | 270.6 | 7147.8
| 110 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Антушево Т 2 ап RS | 2461.8 | 2534.4 | 2389.2 | 2118.6 | 2098.8 | 1808.4 | 2039.4 | 2263.8 | 2230.8 | 2204.4 | 2098.8 | 2151.6 | 2065.8 | 2164.8 | 2250.6 | 2382.6 | 2706 | 2871 | 2758.8 | 2633.4 | 2864.4 | 2349.6 | 2659.8 | 2534.4 | 56641.2
| 35 Антушево СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 1 ап RS | 211.4 | 198.8 | 197.4 | 197.4 | 196 | 222.6 | 236.6 | 249.2 | 215.6 | 217 | 212.8 | 198.8 | 193.2 | 189 | 200.2 | 207.2 | 238 | 243.6 | 252 | 239.4 | 208.6 | 204.4 | 187.6 | 197.4 | 5114.2
| 35 Антушево Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево Т 2 ап RS | 2318.4 | 2395.05 | 2242.8 | 1979.25 | 1967.7 | 1668.45 | 1871.1 | 2089.5 | 2072.7 | 2061.15 | 1953 | 2014.95 | 1924.65 | 2023.35 | 2096.85 | 2232.3 | 2523.15 | 2674.35 | 2542.05 | 2443.35 | 2665.95 | 2174.55 | 2486.4 | 2390.85 | 52811.85
| 35 Антушево-Артюшинская ао RS | 2316.3 | 2392.95 | 2240.7 | 1978.2 | 1965.6 | 1667.4 | 1870.05 | 2088.45 | 2070.6 | 2059.05 | 1951.95 | 2011.8 | 1923.6 | 2021.25 | 2095.8 | 2231.25 | 2521.05 | 2672.25 | 2539.95 | 2441.25 | 2663.85 | 2173.5 | 2483.25 | 2388.75 | 52768.8
| 35 Антушево-Артюшинская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Антушево-Никоновская ао RS | 210 | 199.15 | 196.7 | 197.05 | 196.7 | 221.9 | 235.2 | 248.85 | 215.95 | 216.3 | 212.8 | 197.75 | 192.5 | 189.35 | 200.2 | 206.15 | 237.65 | 243.6 | 251.3 | 239.05 | 207.2 | 204.05 | 188.3 | 196.7 | 5104.4
| 35 Антушево-Никоновская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 25578.7 | 23906.65 | 23389.25 | 21894.95 | 22966.65 | 23854.15 | 27434 | 31121.15 | 31794.65 | 31576.3 | 30273.8 | 30250.55 | 25752.6 | 27658.1 | 30874.3 | 31042.75 | 30997.25 | 32168.85 | 32769.5 | 33009.45 | 34252.1 | 29433.95 | 28111.8 | 27022.3 | 687133.75
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Антушево |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч