## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Восточная (КЭС) | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 ао | 20.448 | 20.832 | 20.496 | 20.544 | 20.592 | 20.592 | 20.496 | 20.496 | 20.208 | 20.112 | 20.112 | 20.112 | 20.448 | 20.16 | 20.304 | 20.16 | 20.064 | 20.256 | 20.304 | 20.4 | 20.496 | 19.872 | 19.872 | 20.016 | 487.392
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 1 обогрев ао | 13.08 | 13.32 | 13.116 | 13.116 | 13.176 | 13.188 | 13.116 | 13.116 | 12.9 | 12.9 | 12.864 | 12.84 | 13.14 | 12.876 | 13.008 | 12.888 | 12.852 | 12.924 | 12.972 | 13.032 | 13.092 | 12.648 | 12.696 | 12.768 | 311.628
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 ао | 10.08 | 10.128 | 10.032 | 10.176 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.032 | 10.032 | 9.888 | 9.888 | 9.936 | 9.888 | 14.208 | 13.92 | 13.872 | 13.776 | 13.92 | 13.872 | 14.016 | 14.16 | 13.584 | 13.488 | 13.632 | 282.768
| 0,4 Восточная (КЭС) ТСН 2 обогрев ао | 2.56 | 2.608 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.592 | 2.56 | 2.576 | 2.528 | 2.528 | 2.512 | 2.528 | 2.56 | 2.528 | 2.544 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.528 | 2.56 | 2.56 | 2.48 | 2.48 | 2.496 | 61.04
| 10 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 1818 | 1728 | 1704 | 1686 | 1710 | 1776 | 2166 | 2382 | 2424 | 2526 | 2556 | 2472 | 2520 | 2454 | 2442 | 2508 | 2616 | 2676 | 2718 | 2694 | 2664 | 2514 | 2226 | 2016 | 54996
| 10 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 1116 | 1044 | 1038 | 1014 | 1026 | 1092 | 1290 | 1488 | 1590 | 1590 | 1596 | 1590 | 1566 | 1500 | 1494 | 1590 | 1626 | 1674 | 1668 | 1638 | 1554 | 1482 | 1362 | 1242 | 33870
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 1 ао | 27.6 | 26.4 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27.6 | 33.6 | 30 | 24 | 24 | 20.4 | 22.8 | 22.8 | 20.4 | 21.6 | 19.2 | 20.4 | 32.4 | 37.2 | 34.8 | 32.4 | 32.4 | 38.4 | 34.8 | 666
| 10 Восточная (КЭС)-База РЭС 2 ао | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68 | 67.2 | 68 | 68.8 | 71.2 | 76.8 | 72.8 | 71.2 | 70.4 | 62.4 | 68.8 | 70.4 | 71.2 | 76 | 68 | 65.6 | 64.8 | 64 | 62.4 | 61.6 | 62.4 | 1638.4
| 10 Восточная (КЭС)-Воинская часть ао | 936 | 886.4 | 868.8 | 870.4 | 871.2 | 896 | 1089.6 | 1173.6 | 1114.4 | 1146.4 | 1169.6 | 1121.6 | 1137.6 | 1124.8 | 1128.8 | 1160 | 1236.8 | 1268.8 | 1321.6 | 1340.8 | 1325.6 | 1259.2 | 1137.6 | 1032 | 26617.6
| 10 Восточная (КЭС)-Город ао | 740.4 | 700.8 | 696 | 681.6 | 696 | 735.6 | 924 | 1036.8 | 1154.4 | 1218 | 1236 | 1192.8 | 1206 | 1168.8 | 1150.8 | 1185.6 | 1206 | 1218 | 1203.6 | 1170 | 1153.2 | 1072.8 | 933.6 | 838.8 | 24519.6
| 10 Восточная (КЭС)-Дом ветеранов ао | 76.8 | 72.8 | 72 | 70.4 | 70.4 | 71.2 | 78.4 | 86.4 | 80 | 88.8 | 88 | 85.6 | 89.6 | 84.8 | 84 | 83.2 | 93.6 | 95.2 | 100.8 | 104.8 | 102.4 | 97.6 | 80 | 69.6 | 2026.4
| 10 Восточная (КЭС)-Стадион ао | 30.4 | 31.2 | 29.6 | 29.6 | 28 | 29.6 | 37.6 | 44.8 | 42.4 | 42.4 | 38.4 | 40 | 41.6 | 40 | 40.8 | 42.4 | 41.6 | 48.8 | 50.4 | 44.8 | 44 | 39.2 | 38.4 | 40.8 | 936.8
| 10 Восточная (КЭС)-Тудозеро ао | 72 | 72 | 69.6 | 70.4 | 75.2 | 78.4 | 82.4 | 89.6 | 85.6 | 80.8 | 76.8 | 78.4 | 96.8 | 88 | 84 | 84.8 | 92.8 | 101.6 | 101.6 | 91.2 | 91.2 | 90.4 | 82.4 | 80 | 2016
| 10 Восточная (КЭС)-Центр ао | 609.6 | 566.4 | 559.2 | 561.6 | 583.2 | 621.6 | 739.2 | 878.4 | 960 | 966 | 962.4 | 954 | 936 | 890.4 | 883.2 | 951.6 | 984 | 970.8 | 948 | 906 | 864 | 830.4 | 760.8 | 667.2 | 19554
| 10 Восточная (КЭС)-Шестово ао | 380 | 349.6 | 350.4 | 324.8 | 324.8 | 341.6 | 410.4 | 467.2 | 483.2 | 488 | 501.6 | 504.8 | 502.4 | 480.8 | 481.6 | 508 | 503.2 | 552 | 566.4 | 592.8 | 552 | 514.4 | 465.6 | 432.8 | 11078.4
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ао | 2455.2 | 2402.4 | 2349.6 | 2336.4 | 2362.8 | 2521.2 | 2719.2 | 3049.2 | 3168 | 3036 | 2824.8 | 2758.8 | 2679.6 | 2653.2 | 2692.8 | 2864.4 | 3022.8 | 3115.2 | 3234 | 3630 | 3418.8 | 3062.4 | 2917.2 | 2613.6 | 67887.6
| 110 Восточная (КЭС)-Андомская ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 1 ап | 2468.4 | 2415.6 | 2362.8 | 2336.4 | 2376 | 2521.2 | 2745.6 | 3062.4 | 3181.2 | 3049.2 | 2824.8 | 2772 | 2692.8 | 2666.4 | 2692.8 | 2877.6 | 3049.2 | 3128.4 | 3234 | 3643.2 | 3432 | 3075.6 | 2930.4 | 2626.8 | 68164.8
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Восточная (КЭС)-СМВ 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС) Т 1 ап | 2693.6 | 1965.6 | 2592.8 | 2503.2 | 2503.2 | 2318.4 | 2648.8 | 2620.8 | 2788.8 | 2419.2 | 2654.4 | 2850.4 | 2044 | 2648.8 | 2262.4 | 2615.2 | 2772 | 2856 | 2816.8 | 2800 | 2811.2 | 2766.4 | 2424.8 | 2452.8 | 61829.6
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ао | 655.2 | 666.4 | 666.4 | 688.8 | 644 | 554.4 | 498.4 | 386.4 | 190.4 | 123.2 | 252 | 274.4 | 436.8 | 352.8 | 285.6 | 380.8 | 392 | 515.2 | 526.4 | 548.8 | 554.4 | 560 | 627.2 | 638.4 | 11418.4
| 35 Восточная (КЭС) Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ао | 1066.8 | 1047.9 | 1024.8 | 1020.6 | 1037.4 | 1066.8 | 1209.6 | 1400.7 | 1388.1 | 1379.7 | 1314.6 | 1253.7 | 1232.7 | 1236.9 | 1239 | 1348.2 | 1379.7 | 1415.4 | 1463.7 | 1457.4 | 1409.1 | 1318.8 | 1239 | 1138.2 | 30088.8
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2
| 35 Восточная (КЭС)-Вытегорская 2 ап | 609 | 621.6 | 621.6 | 646.8 | 596.4 | 510.3 | 455.7 | 336 | 136.5 | 73.5 | 199.5 | 222.6 | 388.5 | 298.2 | 233.1 | 323.4 | 342.3 | 470.4 | 478.8 | 506.1 | 508.2 | 522.9 | 583.8 | 598.5 | 10283.7
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ао | 1579.2 | 882 | 1520.4 | 1432.2 | 1419.6 | 1203.3 | 1383.9 | 1165.5 | 1348.2 | 987 | 1283.1 | 1543.5 | 770.7 | 1369.2 | 978.6 | 1220.1 | 1335.6 | 1386 | 1299.9 | 1287.3 | 1350.3 | 1392.3 | 1134 | 1270.5 | 30542.4
| 35 Восточная (КЭС)-ЛДК ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 17449.168 | 15594.788 | 16669.82 | 16416.412 | 16463.024 | 16479.652 | 18627.452 | 19815.22 | 20281.668 | 19360.628 | 19714.976 | 19853.216 | 18472.336 | 19196.072 | 18315.276 | 19883.148 | 20839.22 | 21641.828 | 21884.476 | 22604.808 | 21981.108 | 20741.784 | 19091.336 | 17904.112 | 459281.528
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС)
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Восточная (КЭС) |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч