## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Бабаево р. | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 3082 | 3054 | 16.35 | 9.2 | 19.2 | 42.75 | 244.8 | 1417.6 | 1417.2 | 272 | 271.6 | 905.6 | 905.6 | 665.6 | 666 | 10.4 | 10.2 | 25.8 | 10.35 | 1219.2 | 1219.6 | 880.8 | 881.4 | 163.5 | 247.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10982.4 | 11000 | 2288 | 2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.25 | 2242.8
01 - 02 | 2966 | 2934 | 16.5 | 9 | 18.6 | 42.15 | 237.8 | 1344 | 1344.4 | 259.2 | 259.2 | 859.2 | 858.8 | 624.8 | 624.8 | 9.6 | 9.8 | 24.6 | 8.7 | 1197.6 | 1197.6 | 866.4 | 866.4 | 159.9 | 236.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12689.6 | 12680.8 | 4294.4 | 4303.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5 | 2165.8
02 - 03 | 2920 | 2884 | 16.05 | 9 | 18 | 41.55 | 234.2 | 1310.4 | 1310.4 | 254.4 | 254.4 | 835.2 | 834.8 | 604 | 603.6 | 9.6 | 9.6 | 22.8 | 9.3 | 1196.8 | 1196.8 | 866.4 | 867 | 158.1 | 234.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12496 | 12487.2 | 4329.6 | 4320.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.35 | 2077.6
03 - 04 | 2868 | 2862 | 16.35 | 8.8 | 16.8 | 40.95 | 230.8 | 1289.6 | 1289.2 | 254.4 | 254.4 | 821.6 | 821.6 | 612.8 | 613.6 | 9.6 | 9.4 | 21 | 8.25 | 1180.8 | 1181.2 | 841.2 | 841.2 | 158.7 | 231.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12108.8 | 12108.8 | 4030.4 | 4030.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.75 | 2066.4
04 - 05 | 2918 | 2882 | 15.9 | 8.6 | 16.5 | 40.8 | 243 | 1308.8 | 1309.2 | 273.6 | 274 | 815.2 | 815.2 | 619.2 | 618.8 | 9.2 | 9.2 | 20.4 | 8.1 | 1190.4 | 1190.4 | 847.2 | 846.6 | 157.8 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12337.6 | 12346.4 | 4188.8 | 4188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.3 | 2062.2
05 - 06 | 3010 | 2956 | 16.05 | 8.6 | 16.2 | 40.65 | 249.2 | 1367.2 | 1366.4 | 303.2 | 303.2 | 861.6 | 861.6 | 644 | 644 | 9.2 | 9.4 | 21 | 7.95 | 1187.2 | 1186.8 | 848.4 | 848.4 | 162.6 | 237.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13622.4 | 13613.6 | 5174.4 | 5183.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.05 | 2181.2
06 - 07 | 3318 | 3216 | 16.2 | 9.4 | 17.1 | 41.7 | 269.4 | 1593.6 | 1594.4 | 332.8 | 333.2 | 996 | 996.8 | 742.4 | 742 | 9.6 | 9.6 | 26.4 | 7.35 | 1192.8 | 1192.8 | 855.6 | 855.6 | 175.8 | 260.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12742.4 | 12760 | 3484.8 | 3484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.25 | 2408
07 - 08 | 3612 | 3566 | 16.2 | 9.4 | 19.2 | 43.95 | 331.6 | 1796.8 | 1796.8 | 397.6 | 397.2 | 1141.6 | 1141.2 | 884 | 884.8 | 10.8 | 10.8 | 28.8 | 8.25 | 1192.8 | 1192.8 | 860.4 | 861 | 174.6 | 278.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13024 | 13015.2 | 2692.8 | 2692.8 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308.7 | 2791.6
08 - 09 | 3634 | 3726 | 16.2 | 9.8 | 20.1 | 49.2 | 313.4 | 1773.6 | 1773.6 | 404 | 404 | 1246.4 | 1246 | 910.4 | 910.8 | 10.4 | 10.4 | 24 | 7.95 | 1241.6 | 1241.6 | 903.6 | 903.6 | 164.7 | 283.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13376 | 13376 | 3678.4 | 3669.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1161.6 | 1179.2 | 389.55 | 3066
09 - 10 | 3584 | 3706 | 16.05 | 9.2 | 22.5 | 51 | 283.8 | 1708 | 1708 | 389.6 | 390 | 1260 | 1260 | 932 | 931.2 | 8 | 7.8 | 24 | 5.7 | 1219.2 | 1219.2 | 898.8 | 898.8 | 230.4 | 253.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.4 | 10718.4 | 365.4 | 3024
10 - 11 | 3774 | 3754 | 16.2 | 9 | 18 | 46.2 | 312 | 1704 | 1704 | 375.2 | 374.8 | 1307.2 | 1308 | 936.8 | 936.8 | 10 | 10.2 | 23.4 | 5.55 | 1186.4 | 1186.8 | 897.6 | 897.6 | 463.2 | 237.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718.4 | 10709.6 | 319.2 | 2821
11 - 12 | 3782 | 3696 | 16.2 | 8.8 | 18 | 45.15 | 279.4 | 1728.8 | 1728.8 | 375.2 | 375.2 | 1300.8 | 1301.2 | 919.2 | 919.2 | 14.4 | 14.4 | 25.8 | 6.75 | 1180 | 1179.6 | 896.4 | 896.4 | 445.8 | 234.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10595.2 | 10604 | 299.25 | 2784.6
12 - 13 | 3658 | 3664 | 16.05 | 8.8 | 18 | 43.65 | 278.2 | 1621.6 | 1622.4 | 385.6 | 385.2 | 1292.8 | 1292.4 | 920 | 920.8 | 7.6 | 7.4 | 24 | 5.7 | 1161.6 | 1161.6 | 878.4 | 878.4 | 436.5 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10296 | 10287.2 | 290.85 | 2637.6
13 - 14 | 3692 | 3676 | 16.05 | 8.8 | 17.7 | 45 | 280.8 | 1656.8 | 1655.2 | 381.6 | 382 | 1290.4 | 1289.6 | 912 | 911.6 | 8.4 | 8.4 | 25.8 | 6.6 | 1184 | 1184 | 878.4 | 877.8 | 449.1 | 227.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10524.8 | 10516 | 299.25 | 2805.6
14 - 15 | 3720 | 3644 | 15.9 | 9.2 | 19.2 | 47.4 | 277.6 | 1688.8 | 1689.2 | 362.4 | 362.4 | 1288 | 1288 | 902.4 | 901.6 | 8.4 | 8.4 | 25.2 | 5.85 | 1165.6 | 1164.8 | 878.4 | 879 | 460.2 | 228.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10472 | 10472 | 306.6 | 2748.2
15 - 16 | 3728 | 3700 | 16.05 | 11.6 | 19.2 | 46.8 | 294.8 | 1692 | 1692 | 356 | 355.6 | 1276.8 | 1276.8 | 939.2 | 939.6 | 9.2 | 9.2 | 26.4 | 6.6 | 1173.6 | 1174 | 876 | 876 | 477.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10560 | 10568.8 | 319.2 | 2780.4
16 - 17 | 4034 | 3926 | 15.9 | 18.6 | 21.9 | 50.55 | 311.4 | 1897.6 | 1897.6 | 386.4 | 386.4 | 1392.8 | 1392.8 | 987.2 | 987.2 | 12.8 | 13 | 28.8 | 9 | 1207.2 | 1207.6 | 892.8 | 892.2 | 503.4 | 240.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11387.2 | 11387.2 | 369.6 | 3018.4
17 - 18 | 3874 | 3972 | 15.6 | 12.6 | 19.5 | 46.05 | 334 | 1945.6 | 1946 | 417.6 | 418 | 1408.8 | 1408.8 | 1010.4 | 1010.4 | 11.6 | 11.4 | 30.6 | 9.15 | 1200.8 | 1200.8 | 880.8 | 880.8 | 282.6 | 239.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 12249.6 | 12240.8 | 2340.8 | 2340.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 1584 | 1584 | 385.35 | 2923.2
18 - 19 | 3734 | 3998 | 15.3 | 10.6 | 18 | 44.55 | 338.6 | 1999.2 | 1999.2 | 408 | 408 | 1424.8 | 1424.4 | 1008 | 1007.6 | 11.2 | 11.2 | 39.6 | 8.85 | 1212.8 | 1212 | 874.8 | 874.8 | 95.4 | 240.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13728 | 13736.8 | 2622.4 | 2631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.9 | 2912
19 - 20 | 3726 | 3912 | 15.6 | 11.8 | 18 | 45.15 | 344.8 | 2014.4 | 2014 | 388 | 388 | 1332 | 1332.4 | 987.2 | 987.6 | 10 | 10 | 39 | 8.4 | 1229.6 | 1230.4 | 877.2 | 877.8 | 92.7 | 236.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13217.6 | 13208.8 | 2340.8 | 2332 | 52.8 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 2849
20 - 21 | 3674 | 3860 | 15.45 | 11.4 | 18.3 | 45 | 352.4 | 1968.8 | 1968.8 | 378.4 | 378.4 | 1313.6 | 1313.6 | 960 | 960.4 | 9.6 | 9.8 | 37.8 | 9.3 | 1217.6 | 1217.2 | 876 | 875.4 | 92.4 | 244.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13147.2 | 13147.2 | 2428.8 | 2428.8 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.15 | 2751
21 - 22 | 3512 | 3780 | 15.45 | 10.6 | 18 | 44.1 | 341.2 | 1849.6 | 1850 | 357.6 | 357.6 | 1259.2 | 1259.2 | 927.2 | 927.2 | 10.4 | 10.2 | 36 | 10.95 | 1236.8 | 1237.2 | 865.2 | 865.2 | 87 | 235.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13024 | 13032.8 | 2728 | 2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 2618
22 - 23 | 3276 | 3582 | 15.6 | 10.2 | 17.7 | 41.55 | 328.4 | 1665.6 | 1665.2 | 320 | 320 | 1137.6 | 1138 | 853.6 | 852.8 | 10 | 10 | 33.6 | 10.8 | 1248.8 | 1248.8 | 876 | 876 | 86.1 | 220.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11774.4 | 11783.2 | 2024 | 2032.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.35 | 2504.6
23 - 00 | 3054 | 3276 | 14.55 | 10.4 | 17.7 | 41.4 | 280.8 | 1495.2 | 1495.2 | 292 | 291.6 | 1004 | 1004.4 | 770.4 | 770.8 | 10 | 10 | 28.8 | 9 | 1203.2 | 1202.8 | 870 | 869.4 | 84.3 | 211.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12443.2 | 12434.4 | 3432 | 3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.1 | 2322.6
Сумма | 83150 | 84226 | 381.75 | 243.4 | 443.4 | 1067.25 | 6992.4 | 39837.6 | 39837.2 | 8324.8 | 8324.4 | 27771.2 | 27771.2 | 20272.8 | 20273.2 | 240 | 239.8 | 663.6 | 194.4 | 28826.4 | 28826.4 | 20986.8 | 20986.8 | 5762.4 | 5764.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 202963.2 | 202972 | 52078.4 | 52087.2 | 70.4 | 70.4 | 0 | 0 | 88017.6 | 88026.4 | 7498.05 | 62561.8
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабаево р. | [42 empty] | за 18.12.2019
Время | 10 Бабаево р. Т 1 ап RS | 10 Бабаево р. Т 2 ап RS | 10 Бабаево р. ТСН 3 ао RS | 10 Бабаево р. ТСН 4 ао RS | 10 Бабаево р.-База РЭС ао | 10 Бабаево р.-База РЭС ао RS | 10 Бабаево р.-Володино ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 1 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 3 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 4 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао | 10 Бабаево р.-Горсеть 5 ао RS | 10 Бабаево р.-Горсеть 6 ао RS | 10 Бабаево р.-Дудино ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 1 ао RS | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао | 10 Бабаево р.-СЕП 2 ао RS | 10 Бабаево р.-Телецентр ао RS | 10 Бабаево р.-Тимошкино ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ао | 110 Бабаево р. ОМВ ао RS | 110 Бабаево р. ОМВ ап | 110 Бабаево р. ОМВ ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 1 ап RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ао RS | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап | 110 Бабаево р.-Бабаево 2 ап RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ао | 110 Бабаево р.-Подборовье ао RS | 110 Бабаево р.-Подборовье ап | 110 Бабаево р.-Подборовье ап RS | 35 Бабаево р.-Тешемля ао RS | 35 Бабаево р.-Тимохино ао RS
00 - 01 | 1226 | 1334 |  |  | 42.9 | 19.2 | 94.8 | 536.8 | 536.4 | 84 | 84 | 304 | 303.6 | 280.8 | 281.2 | 6.4 | 6.2 | 0 | 3.3 | 671.2 | 671.6 | 450 | 450.6 | 4.5 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7708.8 | 7708.8 | 3203.2 | 3194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 1121.4
01 - 02 | 1160 | 1288 |  |  | 42 | 18.45 | 93.2 | 516 | 516.4 | 80.8 | 80.4 | 292 | 292.4 | 272 | 271.6 | 6 | 6 | 0 | 3.75 | 650.4 | 650 | 415.2 | 415.8 | 3 | 131.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7902.4 | 7911.2 | 3590.4 | 3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 1066.8
02 - 03 | 1122 | 1254 |  |  | 41.7 | 18 | 93.2 | 492.8 | 492.4 | 76 | 76.4 | 280.8 | 280.8 | 260.8 | 260.8 | 5.6 | 5.8 | 0 | 3.45 | 636.8 | 637.2 | 412.8 | 412.2 | 1.5 | 127.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 7920 | 3784 | 3766.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.65 | 1012.2
03 - 04 | 1080 | 1190 |  |  | 40.8 | 16.95 | 87.8 | 474.4 | 474.4 | 72 | 71.6 | 262.4 | 262 | 249.6 | 249.6 | 5.6 | 5.4 | 0 | 3 | 605.6 | 605.2 | 404.4 | 404.4 | 0.9 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7761.6 | 7752.8 | 3819.2 | 3819.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.25 | 949.2
04 - 05 | 1062 | 1174 |  |  | 40.8 | 16.5 | 86 | 471.2 | 471.6 | 68.8 | 68.8 | 256 | 256.8 | 244 | 244 | 4.8 | 5 | 0 | 3.15 | 608 | 608 | 396 | 396.6 | 0.6 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8025.6 | 8034.4 | 4083.2 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 924
05 - 06 | 1058 | 1172 |  |  | 40.5 | 16.2 | 84.8 | 471.2 | 471.2 | 68.8 | 69.6 | 260 | 259.6 | 242.4 | 242 | 5.2 | 5 | 0 | 2.85 | 603.2 | 603.6 | 392.4 | 391.8 | 0.6 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8712 | 8712 | 4699.2 | 4699.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 917
06 - 07 | 1092 | 1204 |  |  | 42 | 16.95 | 88.8 | 493.6 | 493.2 | 71.2 | 70.4 | 273.6 | 273.2 | 248 | 248 | 5.2 | 5.2 | 0 | 3 | 612 | 611.6 | 399.6 | 399.6 | 1.8 | 120.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8236.8 | 8228 | 4118.4 | 4127.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 957.6
07 - 08 | 1220 | 1324 |  |  | 43.8 | 19.2 | 104.8 | 559.2 | 559.6 | 86.4 | 86.8 | 317.6 | 317.6 | 276.8 | 276.8 | 6 | 6 | 0 | 3.6 | 643.2 | 643.6 | 421.2 | 421.2 | 3.9 | 130.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8676.8 | 8676.8 | 4100.8 | 4100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.75 | 1061.2
08 - 09 | 1232 | 1358 |  |  | 49.2 | 20.1 | 102 | 571.2 | 571.2 | 89.6 | 89.6 | 344 | 344.4 | 280.8 | 281.6 | 5.6 | 5.6 | 0 | 3.6 | 651.2 | 651.2 | 422.4 | 423 | 2.1 | 132.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8764.8 | 8756 | 4276.8 | 4276.8 | 35.2 | 17.6 | 17.6 | 26.4 | 387.2 | 387.2 | 92.4 | 1269.8
09 - 10 | 1172 | 1268 |  |  | 51 | 22.65 | 96 | 548 | 548.4 | 68.8 | 68.8 | 324 | 323.6 | 267.2 | 266.4 | 3.2 | 3.4 | 0 | 3.75 | 624.8 | 624.8 | 399.6 | 399 | 20.1 | 124.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.6 | 4426.4 | 88.2 | 1226.4
10 - 11 | 1214 | 1266 |  |  | 46.2 | 18 | 105 | 553.6 | 553.2 | 72.8 | 72.4 | 325.6 | 326 | 265.6 | 266 | 4 | 4 | 0 | 3 | 612.8 | 612.8 | 393.6 | 393.6 | 71.1 | 114.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4364.8 | 4364.8 | 69.3 | 1138.2
11 - 12 | 1228 | 1238 |  |  | 45.3 | 18.15 | 86.4 | 585.6 | 586 | 60 | 60.4 | 320.8 | 320.4 | 266.4 | 266.4 | 3.2 | 3 | 0 | 2.85 | 613.6 | 614 | 392.4 | 392.4 | 69.9 | 111.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 4329.6 | 63 | 1141
12 - 13 | 1178 | 1246 |  |  | 43.5 | 17.85 | 84 | 498.4 | 498.4 | 64.8 | 64.8 | 322.4 | 322.8 | 269.6 | 269.6 | 3.2 | 3.2 | 0 | 3.45 | 616.8 | 616.4 | 406.8 | 406.8 | 74.7 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4118.4 | 4127.2 | 55.65 | 1027.6
13 - 14 | 1198 | 1226 |  |  | 45 | 17.85 | 89.4 | 548.8 | 548 | 65.6 | 65.6 | 315.2 | 314.8 | 263.2 | 263.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 2.85 | 609.6 | 609.6 | 394.8 | 394.8 | 71.4 | 111.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.6 | 4312 | 65.1 | 1176
14 - 15 | 1226 | 1238 |  |  | 47.4 | 18.9 | 99.8 | 565.6 | 566 | 68 | 68 | 316 | 316 | 265.6 | 265.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.7 | 604.8 | 604.4 | 397.2 | 397.8 | 71.4 | 116.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4312 | 4320.8 | 65.1 | 1152.2
15 - 16 | 1230 | 1262 |  |  | 46.8 | 19.35 | 103.4 | 548.8 | 548.4 | 66.4 | 66 | 318.4 | 318.8 | 264.8 | 264.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 3.45 | 618.4 | 618.8 | 410.4 | 410.4 | 76.5 | 111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347.2 | 4347.2 | 75.6 | 1118.6
16 - 17 | 1310 | 1306 |  |  | 50.7 | 21.75 | 95.6 | 604.8 | 605.2 | 78.4 | 78.4 | 348.8 | 348.8 | 276 | 276.4 | 6.8 | 6.6 | 0 | 3.45 | 621.6 | 621.2 | 412.8 | 412.8 | 76.2 | 117.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4628.8 | 4628.8 | 89.25 | 1164.8
17 - 18 | 1246 | 1384 |  |  | 45.9 | 19.65 | 106.2 | 577.6 | 577.2 | 82.4 | 82.4 | 354.4 | 354.4 | 292 | 291.6 | 6 | 6 | 0 | 2.85 | 659.2 | 659.2 | 403.2 | 403.2 | 47.4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8395.2 | 8395.2 | 3713.6 | 3713.6 | 0 | 0 | 211.2 | 202.4 | 264 | 264 | 92.4 | 1043
18 - 19 | 1164 | 1390 |  |  | 44.7 | 18 | 107 | 548.8 | 548.8 | 75.2 | 75.6 | 350.4 | 350.4 | 298.4 | 298.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 3 | 660.8 | 661.2 | 400.8 | 400.2 | 5.4 | 112.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8606.4 | 8597.6 | 3960 | 3951.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3 | 1006.6
19 - 20 | 1178 | 1410 |  |  | 45 | 17.85 | 102.2 | 555.2 | 555.2 | 76 | 76 | 347.2 | 346.8 | 306.4 | 306.4 | 6.4 | 6.4 | 0 | 3.15 | 680.8 | 680.8 | 404.4 | 405 | 6.6 | 114.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 8632.8 | 3960 | 3968.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1040.2
20 - 21 | 1206 | 1434 |  |  | 45 | 18.3 | 108 | 564.8 | 565.2 | 77.6 | 77.2 | 352 | 352.4 | 306.4 | 306 | 6.4 | 6.4 | 0 | 3 | 692 | 691.2 | 414 | 413.4 | 8.1 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8624 | 8624 | 3960 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1020.6
21 - 22 | 1194 | 1426 |  |  | 44.1 | 18.15 | 107.8 | 556.8 | 557.2 | 76.8 | 77.2 | 343.2 | 342.8 | 300 | 300.4 | 6.4 | 6.6 | 0 | 3.15 | 699.2 | 700 | 414 | 414 | 7.8 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8289.6 | 8280.8 | 3696 | 3678.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 1012.2
22 - 23 | 1190 | 1450 |  |  | 41.4 | 17.7 | 104.6 | 540 | 539.6 | 77.6 | 77.6 | 338.4 | 338.8 | 304.8 | 304.4 | 6.8 | 6.8 | 0 | 3.6 | 723.2 | 722.8 | 424.8 | 425.4 | 8.7 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7814.4 | 7814.4 | 3203.2 | 3220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.6 | 1054.2
23 - 00 | 1160 | 1416 |  |  | 41.7 | 17.55 | 100.2 | 517.6 | 517.6 | 79.2 | 79.2 | 330.4 | 330.4 | 306.4 | 306.4 | 7.2 | 7 | 0 | 3.45 | 697.6 | 697.6 | 417.6 | 417.6 | 9.9 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8113.6 | 8131.2 | 3625.6 | 3616.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 1059.8
Сумма | 28346 | 31258 | 0 | 0 | 1067.4 | 443.25 | 2331 | 12900.8 | 12900.8 | 1787.2 | 1787.2 | 7597.6 | 7597.6 | 6608 | 6607.6 | 125.6 | 125.4 | 0 | 77.4 | 15416.8 | 15416.8 | 9800.4 | 9801.6 | 644.1 | 2892.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132211.2 | 132220 | 61793.6 | 61793.6 | 35.2 | 17.6 | 228.8 | 228.8 | 35499.2 | 35508 | 1905.75 | 25660.6
Потери в трансформаторах в режимный день 18.12.2019 г. по ПС Бабаево
Т-1 | [6 empty] | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 |  |  | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000 |  |  | Номинальная мощность | S ном, кВА | 16000 | 16000 | 16000
Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23 |  |  | Потери холостого хода | ΔP xx, кВт | 23 | 23 | 23
Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз вн, кВт | 103 | 103 | 103
| ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110 |  |  |  | ΔP кз вс, кВт | 110 | 110 | 110
| ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75 |  |  |  | ΔP кз сн, кВт | 75 | 75 | 75
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.62 | 0.62 | 0.62 |  |  | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.61 | 0.61 | 0.61
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 17.7 | 17.7 | 17.7
| U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7 |  |  |  | U к в-с, % | 10.7 | 10.7 | 10.7
| U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  |  |  | U к с-н, % | 6 | 6 | 6 |  | P | Q
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2868 | 3634 | 3874 |  |  | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 2862 | 3726 | 3972 | 4 | 8.0221 | 3.2874
| Q н нн, квар | 1080 | 1232 | 1246 |  |  |  | Q н нн, квар | 1190 | 1358 | 1384 | 9 | 10.8155 | 3.9522
| S н нн, кВА | 3064.6083 | 3837.1578 | 4069.4462 |  |  |  | S н нн, кВА | 3099.5393 | 3965.7584 | 4206.2145 | 18 | 11.1546 | 3.7654
| Р н cн, кВт | 2066.4 | 3066 | 2923.2 |  |  |  | Р н cн, кВт | 225.75 | 389.55 | 385.35
| Q н cн, квар | 949.2 | 1269.8 | 1043 |  |  |  | Q н cн, квар | 68.25 | 92.4 | 92.4
| S н сн, кВА | 2273.981 | 3318.5461 | 3103.699 |  |  |  | S н сн, кВА | 235.8413 | 400.3585 | 396.2731
| S нагр, кВА | 5335.3497 | 7151.8531 | 7172.2694 |  |  |  | S нагр, кВА | 3334.2755 | 4363.6466 | 4600.6799
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.19154 | 0.23982 | 0.25434 |  |  | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.19372 | 0.24786 | 0.26289 |  | 4934.4
| К з сн | 0.14212 | 0.20741 | 0.19398 |  |  |  | К з сн | 0.01474 | 0.025022 | 0.024767 |  | 6700
| К з | 0.33346 | 0.44699 | 0.44827 |  |  |  | К з | 0.20839 | 0.27273 | 0.28754 |  | 6797.2
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 32.748 | 40.5055 | 40.6073 |  |  | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 27.2813 | 30.2467 | 31.0799
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 335 | 513.6169 | 523.5564 |  |  | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 214.4334 | 294.7317 | 317.5894 |  | 3087.75
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  | 4115.55
| U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  |  |  | U к с, % | -0.5 | -0.5 | -0.5 |  | 4357.35
| U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |  |  |  | U к н, % | 6.5 | 6.5 | 6.5
Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69 |  |  | Потери короткого замыкания | ΔP кз в, кВт | 69 | 69 | 69
| ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41 |  |  |  | ΔP кз с, кВт | 41 | 41 | 41
| ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34 |  |  |  | ΔP кз н, кВт | 34 | 34 | 34

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Бабаево р. |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч