## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шейбухта | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шейбухта | [14 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Шейбухта ТСН 1 ао RS | 0,4 Шейбухта ТСН 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ао RS | 10 Шейбухта Т 1 ап RS | 10 Шейбухта Т 2 ао RS | 10 Шейбухта Т 2 ап RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ао RS | 10 Шейбухта-Завет Ильича ап RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ао RS | 10 Шейбухта-Междуреченский ап RS | 10 Шейбухта-Монзенский ао RS | 10 Шейбухта-Поселок ао RS | 10 Шейбухта-Прогресс ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ао RS | 10 Шейбухта-Шуйское ап RS
00 - 01 | 6.088 | 3.546 | 0 | 191.2 | 0 | 108 | 4.3 | 0 | 72.1 | 0 | 9.3 | 75.8 | 24 | 115.8 | 0
01 - 02 | 6.1 | 3.724 | 0 | 183.2 | 0 | 111.2 | 4.5 | 0 | 58.5 | 0 | 7.8 | 79.6 | 25.8 | 121.2 | 0
02 - 03 | 6.112 | 3.621 | 0 | 183.2 | 0 | 112.8 | 4.1 | 0 | 57.4 | 0 | 9.6 | 80.6 | 24 | 122.4 | 0
03 - 04 | 6.076 | 3.611 | 0 | 201.6 | 0 | 108 | 4.1 | 0 | 78.5 | 0 | 9.2 | 76 | 24.4 | 119.8 | 0
04 - 05 | 6.048 | 3.696 | 0 | 236.8 | 0 | 110.4 | 4.1 | 0 | 77.8 | 0 | 8.9 | 79.4 | 23 | 155.6 | 0
05 - 06 | 6.024 | 3.543 | 0 | 256.8 | 0 | 122.4 | 4.9 | 0 | 81.4 | 0 | 8.8 | 91.2 | 24.6 | 172.2 | 0
06 - 07 | 6 | 3.655 | 0 | 301.6 | 0 | 139.2 | 6.9 | 0 | 105.5 | 0 | 7.3 | 106.4 | 27.2 | 190.8 | 0
07 - 08 | 5.96 | 3.456 | 0 | 305.6 | 0 | 160 | 5.6 | 0 | 97.8 | 0 | 10.3 | 122.8 | 29.4 | 203.8 | 0
08 - 09 | 5.852 | 3.672 | 0 | 319.2 | 0 | 156 | 5.9 | 0 | 119.1 | 0 | 9.6 | 115 | 34 | 195.2 | 0
09 - 10 | 5.868 | 3.499 | 0 | 313.6 | 0 | 134.4 | 6.5 | 0 | 116 | 0 | 9.6 | 94.8 | 31.6 | 193.2 | 0
10 - 11 | 5.916 | 3.553 | 0 | 314.4 | 0 | 131.2 | 6.2 | 0 | 114.6 | 0 | 9.1 | 92.6 | 31.4 | 194.8 | 0
11 - 12 | 5.944 | 3.446 | 0 | 280.8 | 0 | 120.8 | 5.3 | 0 | 103.6 | 0 | 6.9 | 87.4 | 28.2 | 173.6 | 0
12 - 13 | 6.096 | 3.616 | 0 | 300.8 | 0 | 123.2 | 5.9 | 0 | 96.5 | 0 | 11.2 | 87 | 26.4 | 199.4 | 0
13 - 14 | 5.944 | 3.489 | 0 | 300 | 0 | 121.6 | 5.6 | 0 | 101.1 | 0 | 9.6 | 87.2 | 26.8 | 195.4 | 0
14 - 15 | 5.92 | 3.647 | 0 | 300.8 | 0 | 124.8 | 5.3 | 0 | 110.2 | 0 | 9.6 | 89 | 27.8 | 186.2 | 0
15 - 16 | 5.924 | 3.541 | 0 | 293.6 | 0 | 129.6 | 6.6 | 0 | 106.7 | 0 | 7.7 | 95 | 28.6 | 182.2 | 0
16 - 17 | 5.928 | 3.507 | 0 | 319.2 | 0 | 141.6 | 6.8 | 0 | 106.2 | 0 | 9.2 | 101 | 33.6 | 208 | 0
17 - 18 | 6.028 | 3.672 | 0 | 330.4 | 0 | 143.2 | 7 | 0 | 100.6 | 0 | 9.9 | 99.8 | 36 | 224.2 | 0
18 - 19 | 6.004 | 3.491 | 0 | 336 | 0 | 149.6 | 8.9 | 0 | 102.3 | 0 | 9.9 | 111 | 30.4 | 226.6 | 0
19 - 20 | 5.892 | 3.53 | 0 | 304 | 0 | 152 | 7.5 | 0 | 99.3 | 0 | 10 | 110.2 | 33.8 | 198.4 | 0
20 - 21 | 5.92 | 3.706 | 0 | 270.4 | 0 | 148.8 | 6.6 | 0 | 97.3 | 0 | 9.2 | 110.2 | 31.8 | 168 | 0
21 - 22 | 5.988 | 3.528 | 0 | 239.2 | 0 | 132 | 7.5 | 0 | 85.7 | 0 | 9.5 | 96 | 28.6 | 147.2 | 0
22 - 23 | 5.944 | 3.635 | 0 | 209.6 | 0 | 123.2 | 5.6 | 0 | 71.3 | 0 | 11 | 87.6 | 26 | 133.4 | 0
23 - 00 | 5.956 | 3.691 | 0 | 202.4 | 0 | 115.2 | 4.8 | 0 | 75.7 | 0 | 11.5 | 79.6 | 25.6 | 122.8 | 0
Сумма | 143.532 | 86.075 | 0 | 6494.4 | 0 | 3119.2 | 140.5 | 0 | 2235.2 | 0 | 224.7 | 2255.2 | 683 | 4150.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шейбухта |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч