## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) | [11 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Никольская ТСН 1 ао RS | 0,4 Никольская ТСН 2 ао RS | 10 Никольская Т 1 ао RS | 10 Никольская Т 1 ап RS | 10 Никольская Т 2 ао RS | 10 Никольская Т 2 ап RS | 10 Никольская-Голебатово ао RS | 10 Никольская-Голебатово ап RS | 10 Никольская-Никольская ао RS | 10 Никольская-Сафониха ао RS | 10 Никольская-Соколово ао RS | 10 Никольская-Соколово ап RS
00 - 01 | 13 | 0 | 0 | 333.4 | 0 | 0 | 167.8 | 0 | 96.4 | 16.9 | 51.4 | 0
01 - 02 | 13.16 | 0 | 0 | 325.2 | 0 | 0 | 164 | 0 | 91.7 | 17.5 | 51.4 | 0
02 - 03 | 13.12 | 0 | 0 | 322.6 | 0 | 0 | 161.8 | 0 | 91.7 | 17.2 | 51.2 | 0
03 - 04 | 13.016 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 165.8 | 0 | 90.4 | 17.1 | 52 | 0
04 - 05 | 12.964 | 0 | 0 | 332.2 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 93.1 | 17 | 54.8 | 0
05 - 06 | 12.92 | 0 | 0 | 379.2 | 0 | 0 | 180.6 | 0 | 120.4 | 17 | 59.8 | 0
06 - 07 | 12.584 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 207 | 0 | 140 | 17 | 79.7 | 0
07 - 08 | 12.404 | 0 | 0 | 492 | 0 | 0 | 212.2 | 0 | 146.2 | 17.3 | 114.2 | 0
08 - 09 | 12.44 | 0 | 0 | 566.8 | 0 | 0 | 270.2 | 0 | 139.8 | 16 | 138.8 | 0
09 - 10 | 13.012 | 0 | 0 | 628.6 | 0 | 0 | 354.8 | 0 | 123.2 | 15.8 | 133.1 | 0
10 - 11 | 13.356 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 279.6 | 0 | 117.8 | 15.9 | 113.3 | 0
11 - 12 | 13.296 | 0 | 0 | 541.6 | 0 | 0 | 282.2 | 0 | 111.6 | 15.8 | 131 | 0
12 - 13 | 12.892 | 0 | 0 | 429 | 0 | 0 | 203.6 | 0 | 116.7 | 16.7 | 90.6 | 0
13 - 14 | 13.052 | 0 | 0 | 542.6 | 0 | 0 | 288.6 | 0 | 110.3 | 15.9 | 126.8 | 0
14 - 15 | 11.912 | 0 | 0 | 512.8 | 0 | 0 | 295.6 | 0 | 107.4 | 15.8 | 92.4 | 0
15 - 16 | 13.072 | 0 | 0 | 515 | 0 | 0 | 255.2 | 0 | 121.1 | 16.2 | 121 | 0
16 - 17 | 12.992 | 0 | 0 | 568 | 0 | 0 | 305.4 | 0 | 134.3 | 17.1 | 109.3 | 0
17 - 18 | 13.156 | 0 | 0 | 568.2 | 0 | 0 | 312.6 | 0 | 142.8 | 17.4 | 92.7 | 0
18 - 19 | 13.116 | 0 | 0 | 543.6 | 0 | 0 | 315.6 | 0 | 136.2 | 16.9 | 72.7 | 0
19 - 20 | 13.144 | 0 | 0 | 459.2 | 0 | 0 | 241 | 0 | 129.4 | 16.9 | 69.7 | 0
20 - 21 | 13.228 | 0 | 0 | 425.6 | 0 | 0 | 218 | 0 | 121.4 | 16.8 | 67.3 | 0
21 - 22 | 13.384 | 0 | 0 | 411.2 | 0 | 0 | 209.4 | 0 | 116.3 | 17.3 | 66.4 | 0
22 - 23 | 13.3 | 0 | 0 | 377.4 | 0 | 0 | 192.4 | 0 | 105.1 | 17 | 61.7 | 0
23 - 00 | 13.308 | 0 | 0 | 344.2 | 0 | 0 | 174.4 | 0 | 96.9 | 16.8 | 55.4 | 0
Сумма | 311.828 | 0 | 0 | 10918.4 | 0 | 0 | 5624.2 | 0 | 2800.2 | 401.3 | 2056.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никольская (ТЭС) |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч