## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Чарозеро | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Чарозеро ТСН 1 ао RS | 2.534 | 2.54 | 2.536 | 2.514 | 2.5 | 2.494 | 2.488 | 2.484 | 2.562 | 2.586 | 2.604 | 2.604 | 2.636 | 2.612 | 2.596 | 2.592 | 2.582 | 2.616 | 2.608 | 2.59 | 2.598 | 2.62 | 2.628 | 2.648 | 61.772
| 0,4 Чарозеро ТСН 2 ао RS | 4.122 | 4.134 | 4.132 | 4.1 | 4.078 | 4.072 | 4.044 | 4.064 | 4.174 | 4.224 | 4.25 | 4.246 | 4.296 | 4.268 | 4.238 | 4.236 | 4.22 | 4.268 | 4.262 | 4.224 | 4.244 | 4.27 | 4.276 | 4.322 | 100.764
| 10 Чарозеро Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 1 ап RS | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 22.4 | 21.2 | 24.4 | 29 | 37.4 | 47 | 51.4 | 41.6 | 34.6 | 40.6 | 42.8 | 36.6 | 38 | 38.8 | 39.6 | 37.2 | 35 | 33.8 | 30.2 | 27.6 | 25.2 | 804.8
| 10 Чарозеро Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро Т 2 ап RS | 60.8 | 54.8 | 53.8 | 57.2 | 57.4 | 61 | 67.6 | 71.2 | 77 | 72.6 | 62 | 68.6 | 73 | 74.6 | 72.6 | 65.6 | 80.2 | 84 | 79.8 | 78.6 | 77.8 | 72.2 | 62.8 | 66 | 1651.2
| 10 Чарозеро-Кузнецово ао RS | 29.25 | 24.9 | 24.6 | 27.9 | 28.05 | 28.35 | 28.05 | 29.55 | 31.65 | 30 | 22.05 | 29.1 | 29.85 | 30.15 | 30.45 | 21.15 | 29.85 | 30.75 | 30.3 | 30.15 | 30.3 | 30.6 | 22.2 | 29.85 | 679.05
| 10 Чарозеро-Кузнецово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Подосеново ао RS | 3.3 | 3.6 | 3.45 | 3 | 4.05 | 4.65 | 7.2 | 6.45 | 7.05 | 6.45 | 4.8 | 4.35 | 6.6 | 7.05 | 7.95 | 8.55 | 9 | 9 | 9.15 | 8.25 | 7.35 | 6.75 | 4.65 | 3.9 | 146.55
| 10 Чарозеро-Подосеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Правильный путь ао RS | 5.5 | 5.2 | 4.9 | 5 | 5 | 6 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 9.3 | 8.5 | 8 | 9.1 | 9.9 | 10.4 | 10.6 | 9.9 | 9.5 | 8.1 | 8.2 | 6.3 | 186.6
| 10 Чарозеро-Правильный путь ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Ракула ао RS | 19.65 | 19.95 | 19.95 | 19.05 | 17.25 | 19.5 | 21.45 | 30.75 | 39.6 | 44.85 | 36.45 | 29.85 | 33.9 | 35.4 | 28.65 | 29.1 | 29.4 | 30.6 | 27.6 | 26.55 | 26.25 | 23.1 | 22.95 | 21 | 652.8
| 10 Чарозеро-Ракула ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Чарозеро-Чарозеро ао RS | 25.8 | 24.6 | 24.15 | 23.85 | 24.15 | 26.4 | 32.25 | 34.5 | 36.15 | 33.45 | 31.05 | 31.5 | 33.45 | 35.55 | 33.75 | 35.25 | 39.9 | 42.3 | 38.55 | 37.95 | 37.65 | 33 | 32.4 | 29.4 | 777
| 10 Чарозеро-Чарозеро ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 174.156 | 163.324 | 161.118 | 165.014 | 163.678 | 176.866 | 198.682 | 222.998 | 253.986 | 254.26 | 213.404 | 212.75 | 233.632 | 240.93 | 224.834 | 213.578 | 243.852 | 253.534 | 240.07 | 233.214 | 229.492 | 210.84 | 187.704 | 188.62 | 5060.536
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Чарозеро |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч