## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Домозерово | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 2.744 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 888 | 0 | 1520.4 | 3 | 0 | 1.8 | 0 | 118.8 | 0 | 153.6 | 0 | 187.4 | 0 | 81.8 | 0 | 614 | 0 | 1051.2 | 0 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.8 | 0 | 1524.6
01 - 02 | 6.432 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 933.6 | 0 | 1478.4 | 6.8 | 0 | 1.9 | 0 | 114 | 0 | 220.6 | 0 | 181.2 | 0 | 92.8 | 0 | 594.8 | 0 | 1012 | 0 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938 | 0 | 1482.6
02 - 03 | 2.936 | 0 | 1.552 | 0 | 0 | 890.4 | 0 | 1489.2 | 3.3 | 0 | 1.8 | 0 | 112.8 | 0 | 181 | 0 | 183.6 | 0 | 87.8 | 0 | 594.4 | 0 | 1028.6 | 0 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.6 | 0 | 1492.4
03 - 04 | 6.544 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 1467.6 | 6.9 | 0 | 1.7 | 0 | 110.4 | 0 | 198.6 | 0 | 185.6 | 0 | 83.2 | 0 | 585 | 0 | 1012.8 | 0 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 1471.4
04 - 05 | 4.008 | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 902.4 | 0 | 1456.8 | 4.3 | 0 | 1.4 | 0 | 110.8 | 0 | 217.2 | 0 | 186.2 | 0 | 79.2 | 0 | 571.8 | 0 | 1008 | 0 | 185.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905.8 | 0 | 1460.2
05 - 06 | 5.128 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 877.2 | 0 | 1486.8 | 5.5 | 0 | 1.8 | 0 | 118.4 | 0 | 162.8 | 0 | 194.2 | 0 | 80.8 | 0 | 592.8 | 0 | 1027.8 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882 | 0 | 1491
06 - 07 | 6.752 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 986.4 | 0 | 1568.4 | 7.1 | 0 | 1.9 | 0 | 112.8 | 0 | 242.4 | 0 | 225.2 | 0 | 83.8 | 0 | 626.2 | 0 | 1064.4 | 0 | 197.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6 | 0 | 1573.6
07 - 08 | 2.752 | 0 | 1.608 | 0 | 0 | 864 | 0 | 1608 | 3.1 | 0 | 1.9 | 0 | 109.6 | 0 | 119.8 | 0 | 246.4 | 0 | 85.4 | 0 | 633.2 | 0 | 1063.2 | 0 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 1614.2
08 - 09 | 6.384 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 838.8 | 0 | 1651.2 | 6.7 | 0 | 1.9 | 0 | 101.2 | 0 | 111.8 | 0 | 286.8 | 0 | 82.8 | 0 | 621.6 | 0 | 1058.6 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.8 | 0 | 1657.6
09 - 10 | 2.728 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 943.2 | 0 | 1670.4 | 3.1 | 0 | 1.9 | 0 | 94.8 | 0 | 245.6 | 0 | 300.6 | 0 | 84.8 | 0 | 601 | 0 | 1071.6 | 0 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946.4 | 0 | 1677.2
10 - 11 | 6.848 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 879.6 | 0 | 1614 | 7.2 | 0 | 1.9 | 0 | 89.2 | 0 | 204.4 | 0 | 275.4 | 0 | 78 | 0 | 581.6 | 0 | 1049.2 | 0 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886.2 | 0 | 1619.8
11 - 12 | 5.672 | 0 | 1.264 | 0 | 0 | 928.8 | 0 | 1556.4 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 85.2 | 0 | 242 | 0 | 260.8 | 0 | 78.4 | 0 | 597.2 | 0 | 1017.6 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 1561
12 - 13 | 3.472 | 0 | 1.224 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 1590 | 3.8 | 0 | 1.5 | 0 | 90.4 | 0 | 246 | 0 | 254.6 | 0 | 86.8 | 0 | 599.8 | 0 | 1055 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.2 | 0 | 1596
13 - 14 | 6.336 | 0 | 1.584 | 0 | 0 | 888 | 0 | 1516.8 | 6.7 | 0 | 1.9 | 0 | 80 | 0 | 191.8 | 0 | 242.6 | 0 | 90 | 0 | 610.6 | 0 | 1001.8 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.8 | 0 | 1520.4
14 - 15 | 2.944 | 0 | 1.576 | 0 | 0 | 952.8 | 0 | 1545.6 | 3.3 | 0 | 1.8 | 0 | 79.6 | 0 | 268 | 0 | 244.2 | 0 | 77.2 | 0 | 604.2 | 0 | 1039.2 | 0 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957.6 | 0 | 1551.2
15 - 16 | 6.568 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 896.4 | 0 | 1568.4 | 6.9 | 0 | 1.9 | 0 | 92 | 0 | 168.2 | 0 | 241.8 | 0 | 82.6 | 0 | 632.2 | 0 | 1055 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.2 | 0 | 1570.8
16 - 17 | 5.144 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 1033.2 | 0 | 1633.2 | 5.5 | 0 | 1.9 | 0 | 108.8 | 0 | 249.2 | 0 | 271 | 0 | 85.6 | 0 | 671 | 0 | 1075.4 | 0 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037.4 | 0 | 1640.8
17 - 18 | 4.232 | 0 | 1.656 | 0 | 0 | 986.4 | 0 | 1669.2 | 4.6 | 0 | 2 | 0 | 118.4 | 0 | 168.2 | 0 | 276.2 | 0 | 89.6 | 0 | 698.2 | 0 | 1099.6 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992.6 | 0 | 1674.4
18 - 19 | 8.328 | 0 | 1.592 | 0 | 0 | 1059.6 | 0 | 1742.4 | 8.7 | 0 | 1.8 | 0 | 120 | 0 | 251 | 0 | 286.2 | 0 | 93.2 | 0 | 681.2 | 0 | 1133.2 | 0 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062.6 | 0 | 1750
19 - 20 | 5.184 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 1765.2 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 127.2 | 0 | 155.4 | 0 | 261.2 | 0 | 88.4 | 0 | 664.6 | 0 | 1184.2 | 0 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | 0 | 1773.8
20 - 21 | 4.192 | 0 | 1.568 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 1750.8 | 4.5 | 0 | 1.8 | 0 | 128.4 | 0 | 129.4 | 0 | 272 | 0 | 89 | 0 | 672 | 0 | 1157.4 | 0 | 234.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.6 | 0 | 1758.4
21 - 22 | 6.928 | 0 | 1.624 | 0 | 0 | 1071.6 | 0 | 1717.2 | 7.3 | 0 | 1.9 | 0 | 134.4 | 0 | 265.4 | 0 | 239.2 | 0 | 97.4 | 0 | 666.6 | 0 | 1154 | 0 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076.6 | 0 | 1723.4
22 - 23 | 5.376 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 996 | 0 | 1632 | 5.8 | 0 | 1.9 | 0 | 124.8 | 0 | 212.4 | 0 | 218.6 | 0 | 105 | 0 | 654.8 | 0 | 1099.4 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 1636.6
23 - 00 | 3.952 | 0 | 1.464 | 0 | 0 | 943.2 | 0 | 1581.6 | 4.2 | 0 | 1.8 | 0 | 126 | 0 | 174.4 | 0 | 209.8 | 0 | 99.4 | 0 | 640.8 | 0 | 1073 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947.8 | 0 | 1586.2
Сумма | 121.584 | 0 | 36.848 | 0 | 0 | 22478.4 | 0 | 38280 | 129.9 | 0 | 43.6 | 0 | 2608 | 0 | 4779.2 | 0 | 5730.8 | 0 | 2083 | 0 | 15009.6 | 0 | 25592.2 | 0 | 4920.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22584.8 | 0 | 38407.6
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Домозерово | [31 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Домозерово ТСН 1 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 1 ап RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ао RS | 0,4 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово Т 1 ао RS | 10 Домозерово Т 1 ап RS | 10 Домозерово Т 2 ао RS | 10 Домозерово Т 2 ап RS | 10 Домозерово ТСН 1 ао RS | 10 Домозерово ТСН 1 ап RS | 10 Домозерово ТСН 2 ао RS | 10 Домозерово ТСН 2 ап RS | 10 Домозерово-Горка ао RS | 10 Домозерово-Горка ап RS | 10 Домозерово-Дом 1 ао RS | 10 Домозерово-Дом 1 ап RS | 10 Домозерово-Дом 2 ао RS | 10 Домозерово-Дом 2 ап RS | 10 Домозерово-Доронино ао RS | 10 Домозерово-Доронино ап RS | 10 Домозерово-Жары ао RS | 10 Домозерово-Жары ап RS | 10 Домозерово-Починок ао RS | 10 Домозерово-Починок ап RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ао RS | 10 Домозерово-Цыково (Кольцо) ап RS | 35 Домозерово СВВ ао RS | 35 Домозерово СВВ ап RS | 35 Домозерово Т 1 ао RS | 35 Домозерово Т 1 ап RS | 35 Домозерово Т 2 ао RS | 35 Домозерово Т 2 ап RS
00 - 01 | 0.008 | 0.032 | 0.152 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 318 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 29.6 | 0 | 49.6 | 0 | 93.2 | 0 | 18 | 0 | 57.8 | 0 | 170.2 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 376.6
01 - 02 | 0.008 | 0.04 | 0.144 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 313.2 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 29.2 | 0 | 66.6 | 0 | 91.8 | 0 | 19.2 | 0 | 57.8 | 0 | 166.6 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 368.2
02 - 03 | 0.008 | 0.04 | 0.144 | 0 | 0 | 132 | 0 | 319.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 28.8 | 0 | 56 | 0 | 92.4 | 0 | 19.2 | 0 | 58 | 0 | 171.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 0 | 376.6
03 - 04 | 0.008 | 0.048 | 0.128 | 0 | 0 | 129.6 | 0 | 336 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 27.6 | 0 | 61.6 | 0 | 100.4 | 0 | 20.6 | 0 | 53.4 | 0 | 174.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.8 | 0 | 390.6
04 - 05 | 0.008 | 0.04 | 0.128 | 0 | 0 | 128.4 | 0 | 324 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 26.8 | 0 | 64.8 | 0 | 99 | 0 | 20 | 0 | 50.8 | 0 | 166.2 | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 378
05 - 06 | 0.008 | 0.032 | 0.12 | 0 | 0 | 120 | 0 | 325.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 27.2 | 0 | 51 | 0 | 97 | 0 | 20 | 0 | 50.8 | 0 | 169.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 382.2
06 - 07 | 0 | 0.048 | 0.12 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 322.8 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 29.6 | 0 | 73 | 0 | 94.8 | 0 | 20.4 | 0 | 56.8 | 0 | 168.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 0 | 386.4
07 - 08 | 0.016 | 0.032 | 0.128 | 0.008 | 0 | 126 | 0 | 333.6 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 31.6 | 0 | 41.2 | 0 | 104.8 | 0 | 20.4 | 0 | 58.4 | 0 | 169.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.6 | 0 | 401.8
08 - 09 | 0 | 0.032 | 0.136 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 357.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 29.2 | 0 | 67 | 0 | 117 | 0 | 21 | 0 | 53 | 0 | 179.4 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 432.6
09 - 10 | 0.016 | 0.032 | 0.12 | 0 | 0 | 127.2 | 0 | 361.2 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 25.2 | 0 | 69.6 | 0 | 120.4 | 0 | 22 | 0 | 50.4 | 0 | 180.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 435.4
10 - 11 | 0 | 0.056 | 0.12 | 0 | 0 | 154.8 | 0 | 361.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 24.4 | 0 | 93.8 | 0 | 124.2 | 0 | 19.8 | 0 | 47.8 | 0 | 180.6 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.6 | 0 | 429.8
11 - 12 | 0.008 | 0.032 | 0.128 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 358.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 24.4 | 0 | 75.8 | 0 | 128 | 0 | 19 | 0 | 48.8 | 0 | 176.4 | 0 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.4 | 0 | 421.4
12 - 13 | 0.04 | 0.032 | 0.12 | 0 | 0 | 139.2 | 0 | 363.6 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 25.6 | 0 | 79.6 | 0 | 121.6 | 0 | 25 | 0 | 49.8 | 0 | 181 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6 | 0 | 428.4
13 - 14 | 0.008 | 0.032 | 0.128 | 0 | 0 | 123.6 | 0 | 375.6 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 24.8 | 0 | 60.4 | 0 | 121.2 | 0 | 36 | 0 | 50.6 | 0 | 182.8 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.4 | 0 | 434
14 - 15 | 0.008 | 0.056 | 0.12 | 0 | 0 | 134.4 | 0 | 357.6 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 24.4 | 0 | 79.2 | 0 | 115.6 | 0 | 19.6 | 0 | 48.2 | 0 | 186.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 417.2
15 - 16 | 0 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 144 | 0 | 352.8 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 25.6 | 0 | 78.6 | 0 | 111.6 | 0 | 21.6 | 0 | 48.8 | 0 | 182.6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 415.8
16 - 17 | 0.008 | 0.032 | 0.12 | 0 | 0 | 156 | 0 | 356.4 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 32 | 0 | 76 | 0 | 112.6 | 0 | 19.6 | 0 | 60.8 | 0 | 184.6 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 424.2
17 - 18 | 0.008 | 0.032 | 0.128 | 0 | 0 | 146.4 | 0 | 366 | 1.4 | 0 | 1.8 | 0 | 31.6 | 0 | 68.2 | 0 | 113.6 | 0 | 20.4 | 0 | 57.2 | 0 | 193 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 441
18 - 19 | 0.016 | 0.032 | 0.128 | 0 | 0 | 138 | 0 | 362.4 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 29.6 | 0 | 72.6 | 0 | 107.4 | 0 | 20 | 0 | 51.6 | 0 | 194.6 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 443.8
19 - 20 | 0.008 | 0.04 | 0.12 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 372 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 30.4 | 0 | 59.8 | 0 | 103.8 | 0 | 20.2 | 0 | 53.2 | 0 | 206.6 | 0 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 453.6
20 - 21 | 0.008 | 0.024 | 0.12 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 368.4 | 1.3 | 0 | 1.8 | 0 | 30 | 0 | 68.2 | 0 | 107.8 | 0 | 21 | 0 | 53.6 | 0 | 198 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.4 | 0 | 449.4
21 - 22 | 0.008 | 0.056 | 0.128 | 0 | 0 | 142.8 | 0 | 367.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 0 | 30 | 0 | 74.6 | 0 | 104.2 | 0 | 21.2 | 0 | 54.8 | 0 | 198.8 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 442.4
22 - 23 | 0.008 | 0.032 | 0.152 | 0 | 0 | 144 | 0 | 328.8 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0 | 29.6 | 0 | 69.8 | 0 | 94.8 | 0 | 19.4 | 0 | 57.6 | 0 | 178.4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6 | 0 | 399
23 - 00 | 0.008 | 0.032 | 0.152 | 0 | 0 | 157.2 | 0 | 331.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0 | 30.8 | 0 | 76.8 | 0 | 95.8 | 0 | 19.8 | 0 | 58.4 | 0 | 177.8 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.8 | 0 | 393.4
Сумма | 0.216 | 0.904 | 3.104 | 0.008 | 0 | 3307.2 | 0 | 8332.8 | 33.1 | 0 | 40.9 | 0 | 678 | 0 | 1633.8 | 0 | 2573 | 0 | 503.4 | 0 | 1288.4 | 0 | 4337.8 | 0 | 917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466.4 | 0 | 9921.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Домозерово |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч